## BDI serviços
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
OBRA: MEDICINA NUCLEAR
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC%) |  |  |  |  | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  | 1.0695
[5 empty] | Despesas Financeiras |  |  | 1.0141
| 4.48% |  |  |  | Lucro/Remuneração |  |  | 1.079
[5 empty] | Impostos (com desoneração) |  |  | 0.9135
2) SEGUROS E GARANTIAS - (0,28% a 0,75%) |  |  |  |  | Impostos (sem desoneração) |  |  | 0.9335
0.97%
3) RISCOS
1.5%
4) ENCARGOS FINANCEIROS - (EF%)
1.41%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO
7.9%
6) IMPOSTOS
ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota
COFINS= | 3% |  | PIS= | 0.65% |  | ISS= | 3%
CPRB= | 2%
| BDI = | 25.36% | FAIXA PREFERENCIAL |  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil
[5 empty] | 20.76% | 24.18% | 26.44%
| BDI = | 28.11%

## Planilha
ORÇAMENTO ANALÍTICO - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
ÁREA TOTAL (M2): 401,23
DATA: |  |  |  |  | Leis sociais: | 90.84%
BATA BASE - REGIÃO: SINAPI COM DESONERAÇÃO - Belo Horizonte/MG (MÊS: AGOSTO/2015)
Item | Cod. Cliente | Descricao | Unidade | Quantidade | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
01. 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01. 01. 01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 290.64 | 3487.68
01. 01. 02 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 12 | 532.73 | 6392.76
01. 01. 03 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS | UN | 40 | 225 | 9000
01. 01. 04 | COMPOSIÇÃO | EQUIPE ADMINISTRATIVA | VB | 1 | 68113.564 | 68113.56
01. 01. 05 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UN | 1 | 1230.66 | 1230.66
01. 01. 06 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 527.92 | 527.92
TOTAL ITEM: 01 | [5 empty] | 88752.58
02. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02. 01 |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
02. 01. 01 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 10.5 | 166.73 | 1750.67
02. 01. 02 | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 57.3 | 3.96 | 226.91
02. 01. 03 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 8.31 | 28.28 | 235.01
02. 01. 04 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1402.2 | 2.82 | 3954.2
02. 01. 05 | COMPOSIÇÃO | CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE | UN | 3 | 276.09 | 828.27
02. 01. 06 | COMPOSIÇÃO | CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE | UN | 1 | 141.39 | 141.39
02. 01. 07 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE TRONCO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE - CALÇADA | UN | 2 | 235.02 | 470.04
02. 01. 08 | 85335 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE | M | 41.41 | 5.54 | 229.41
02. 01. 09 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE | M3 | 5.89 | 166.73 | 982.04
02. 01. 10 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 223.8 | 15.22 | 3406.24
02. 01. 11 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 1207.35 | 0.8 | 965.88
02. 02 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
02. 02. 01 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 401.24 | 8.38 | 3362.39
02. 03 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02. 03. 01 | COMPOSIÇÃO | ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE 1A CAT. / INCL. MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 | 400 | 58.8 | 23520
02. 04 |  | FECHAMENTO DA OBRA
02. 04. 01 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 66 | 42.45 | 2801.7
TOTAL ITEM: 02 | [5 empty] | 42874.15
03. |  | FUNDAÇÃO
03. 01 | 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - EXCLUSIVE ARMAÇÃO | M | 335 | 73.48 | 24615.8
03. 02 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 57.08 | 39.6 | 2260.37
03. 03 | 74074/004 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 80.5 | 73.48 | 5915.14
03. 04 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1249.14 | 6.88 | 8594.08
03. 05 | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 14.8 | 309.07 | 4574.24
03. 06 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 42.28 | 33.94 | 1434.98
03. 07 | 72209 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1,0KM | M3 | 50.02 | 17.14 | 857.34
TOTAL ITEM: 03 | [5 empty] | 48251.95
04. |  | ESTRUTURA
04. 01. | 74164/004 | LASTRO DE BRITA EM FUNDO DE VALA | M3 | 2.95 | 83 | 244.85
| 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 156.15 | 7.4 | 1155.51
04. 02. | 84215 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 1019.7 | 35.77 | 36474.67
04. 03. | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 4201.7 | 6.96 | 29243.83
04. 04. | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 744.4 | 6.77 | 5039.59
04. 05. | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 11.4 | 309.06 | 3523.28
04. 06. | 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 63.4 | 329.41 | 20884.59
04. 07. | 73685 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. | M3 | 1276.1 | 28.18 | 35960.5
TOTAL ITEM: 04 | [5 empty] | 132526.82
05. |  | VEDAÇÃO
05. 01 |  | FECHAMENTO EXTERNO
05. 01. 01 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 586.91 | 32.19 | 18892.63
05. 02 |  | FECHAMENTO INTERNO
05. 02. 01 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 545.48 | 32.19 | 17559
TOTAL ITEM: 05 | [5 empty] | 36451.63
06. |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
06. 01 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE PASSAGEM, DE GORDURA
06. 01. 01 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 7 | 115.76 | 810.32
06. 01. 02 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 7 | 270.16 | 1891.12
06. 01. 03 | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 13 | 21.39 | 278.07
06. 01. 04 | 1.1.4 | GRELHA HEMISFÉRICA FLEXIVEL PVC 75MM , INCLUSO MATERIAL E M.O. | UN | 30 | 13.94 | 418.2
06. 02 |  | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 506.68 | 3040.08
06. 02. 02 | C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 2 | 1005.81 | 2011.62
06. 02. 03 | C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 2 | 430.61 | 861.22
06. 02. 04 | C3020 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 2 | 1863.6 | 3727.2
06. 02. 05 | 73541 | COLOCACAO BANCA GRANITO EXCLUSIVE BANCA - P | M | 26.45 | 54.52 | 1442.05
06. 02. 06 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 13 | 189.09 | 2458.17
06. 02. 07 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1 | 513.86 | 513.86
06. 02. 08 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13 | 36.91 | 479.83
06. 02. 09 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 73.77 | 442.62
06. 02. 10 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 13.97 | 83.82
06. 02. 11 | 2.11 | DUCHA HIGIENICIA | UN | 6 | 130 | 780
06. 02. 12 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 51.32 | 153.96
06. 02. 13 | ACE-BEB-005 | BEBEDOURO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO , INCLUSO MATERIAL E M.O. | UN | 2 | 393.88 | 787.76
06. 02. 14 | HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | UN | 1 | 579.1 | 579.1
06. 02. 15 | 2.15 | BARRA DE APOIO EM INÓX, 45 CM; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONSIDERANDO MATERIAL E M.D.O. | UN | 12 | 99 | 1188
06. 03. |  | VÁLVULAS, REGISTROS
06. 03. 01 | C2685 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM | UN | 6 | 195.57 | 1173.42
06. 03. 02 | 73870/001 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 47.46 | 142.38
06. 03. 03 | 73870/002 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 52.35 | 157.05
06. 03. 04 | 73870/003 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 65.13 | 195.39
06. 03. 05 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 61.71 | 370.26
06. 03. 06 | 74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 206.23 | 618.69
06. 03. 07 | 85118 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 61.01 | 366.06
06. 03. 08 | 73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 60.83 | 182.49
06. 03. 09 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 101.49 | 2029.8
06. 04 |  | TUBOS
06. 04. 01 | 75051/003 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 9.48 | 94.8
06. 04. 02 | 75051/006 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 25.92 | 414.72
06. 04. 03 | 75051/007 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120 | 49.84 | 5980.8
06. 04. 04 | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 22.68 | 1360.8
06. 04. 05 | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 30.95 | 1857
06. 04. 06 | 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 42.17 | 3373.6
06. 04. 07 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 | 45.11 | 8119.8
06. 05 |  | CONEXÕES
06. 05. 01 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1") | UN | 5 | 2.19 | 10.95
06. 05. 02 | C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") | UN | 5 | 4.11 | 20.55
06. 05. 03 | C3656 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50MM (1 1/2") | UN | 5 | 4.47 | 22.35
06. 05. 04 | C0016 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75MM (2 1/2'') | UN | 5 | 16.42 | 82.1
06. 05. 05 | C0021 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM (1") | UN | 6 | 13.82 | 82.92
06. 05. 06 | C0025 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM (2 1/2") | UN | 4 | 124.09 | 496.36
06. 05. 07 | C0498 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50MM) | UN | 4 | 21.66 | 86.64
06. 05. 08 | C0490 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32MM) | UN | 4 | 5.29 | 21.16
06. 05. 09 | C0503 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32MM) | UN | 3 | 8.54 | 25.62
06. 05. 10 | C4392 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32MM (1") | UN | 3 | 3.26 | 9.78
06. 05. 11 | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM , INCLUSO MATERIAL E M.O. | UN | 18 | 1.23 | 22.14
06. 05. 12 | 3539 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM , INCLUSO MATERIAL E M.O. | UN | 5 | 16.15 | 80.75
06. 05. 13 | 3511 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM , INCLUSO MATERIAL E M.O. | UN | 8 | 52.11 | 416.88
06. 05. 14 | 72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 8.36 | 33.44
06. 05. 15 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 15.58 | 171.38
06. 05. 16 | 72444 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 58.99 | 1238.79
06. 05. 17 | 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 8.34 | 208.5
06. 05. 18 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 9.91 | 138.74
06. 05. 19 | 72564 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 14.95 | 388.7
06. 05. 20 | 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 18.13 | 253.82
06. 05. 21 | 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 8.17 | 106.21
06. 05. 22 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 9.48 | 199.08
06. 05. 23 | 72562 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52 | 14.4 | 748.8
06. 05. 24 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 18.52 | 240.76
06. 05. 25 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 11.76 | 141.12
06. 05. 26 | 72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 20.21 | 363.78
06. 05. 27 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 25.71 | 668.46
06. 05. 28 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS | UN | 22 | 24.49 | 538.78
06. 05. 29 | C1577 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75MM (4"X3")-C/ANÉIS | UN | 21 | 31.9 | 669.9
06. 05. 30 | 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 6.35 | 196.85
06. 05. 31 | 72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 90 | 9.04 | 813.6
06. 05. 32 | 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 11.83 | 295.75
06. 05. 33 | 72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 17.22 | 258.3
06. 05. 34 | 72466 | TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 25.35 | 456.3
06. 05. 35 | 72460 | TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 33.49 | 602.82
06. 05. 36 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42 | 31.84 | 1337.28
TOTAL ITEM: 06 | [5 empty] | 59833.42
07. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07. 01 |  | ESTRUTURA
07. 01. 01 | 08100/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 120 | 72.16 | 8659.2
07. 01. 02 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | M | 150 | 10.39 | 1558.5
07. 01. 03 | ELE-CON-105 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UN | 60 | 25.92 | 1555.2
07. 01. 04 | 08441/ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"( COM PARAFUSO) | UN | 150 | 2.54 | 381
07. 01. 05 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | UN | 40 | 20.5 | 820
07. 01. 06 | 00362/ORSE | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | UN | 100 | 4.26 | 426
07. 01. 07 | 00371/ORSE | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | UN | 50 | 1.9 | 95
07. 01. 08 | ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | UN | 150 | 10 | 1500
07. 01. 09 | 04189/ORSE | CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120 | 8.22 | 986.4
07. 01. 10 | 07820/ORSE | JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 40 | 11.7 | 468
07. 01. 11 | ELE-CXS-040 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" | UN | 120 | 5.85 | 702
07. 01. 12 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | UN | 40 | 4.96 | 198.4
07. 01. 13 | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 130 | 4.54 | 590.2
07. 01. 14 | ELE-DUT-020 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | UN | 200 | 48.97 | 9794
07. 01. 15 | ELE-DUT-010 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM) | M | 100 | 20.53 | 2053
07. 01. 16 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 50 | 18.18 | 909
07. 01. 17 | ELE-ELE-030 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 50 | 20.29 | 1014.5
07. 01. 18 | 00763/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 20 | 32.45 | 649
07. 01. 19 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2" | M | 30 | 18.5 | 555
07. 01. 20 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4 | 132.27 | 529.08
07. 02 |  | CABOS ELETRICOS
07. 02. 01 | ELE-CAB-240.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | M | 1500 | 5.28 | 7920
07. 02. 02 | ELE-CAB-240.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | M | 1500 | 5.28 | 7920
07. 02. 03 | ELE-CAB-240.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | M | 1000 | 5.28 | 5280
07. 02. 04 | ELE-CAB-240.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | M | 1000 | 5.28 | 5280
07. 02. 05 | ELE-CAB-235.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | M | 1200 | 4.33 | 5196
07. 02. 06 | ELE-CAB-235.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | M | 1200 | 4.33 | 5196
07. 02. 07 | ELE-CAB-235 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (CINZA) | M | 800 | 4.33 | 3464
07. 02. 08 | ELE-CAB-235.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | M | 800 | 4.33 | 3464
07. 02. 09 | ELE-CAB-245.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | M | 1500 | 6.44 | 9660
07. 02. 10 | ELE-CAB-245.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | M | 750 | 6.44 | 4830
07. 02. 11 | ELE-CAB-115.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 150 | 17.99 | 2698.5
07. 02. 12 | ELE-CAB-115.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 150 | 17.99 | 2698.5
07. 02. 13 | ELE-CAB-115.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 75 | 17.99 | 1349.25
07. 02. 14 | ELE-CAB-105.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO | M | 150 | 10.4 | 1560
07. 02. 15 | ELE-CAB-105.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 75 | 10.4 | 780
07. 02. 16 | ELE-CAB-100.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 80 | 7.84 | 627.2
07. 02. 17 | ELE-CAB-100.6 | 6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 40 | 7.84 | 313.6
07. 02. 18 | ELE-CAB-140.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 300 | 63.28 | 18984
07. 02. 19 | ELE-CAB-140.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 150 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 100 | 63.28 | 6328
07. 02. 20 | ELE-CAB-125.6 | 6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 100 | 32.49 | 3249
07. 02. 21 | 00698/ORSE | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | UN | 700 | 0.41 | 287
07. 02. 22 | 00786/ORSE | INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE LUMINOSIDADE), SIEMENS OU SIMILAR | UN | 5 | 109.15 | 545.75
07. 02. 23 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A BRANCO - 250 V, COM PLACA | UN | 15 | 9.45 | 141.75
07. 02. 24 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A BRANCO - 250 V | UN | 15 | 15.42 | 231.3
07. 02. 25 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A BRANCO - 250 V | UN | 5 | 22.48 | 112.4
07. 02. 26 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR, DUAS TECLA PARALELO 10 A BRANCO- 250 V, COM PLACA | UN | 6 | 10.3 | 61.8
07. 02. 27 | ORÇAM | CONJUNTO MODULAR COM UMA GRADE 4X4", 2 MODULOS DE TOMADAS 2P + T 10A E UM ESPELHO BRANCO PARA 2 MODULOS DE TOMADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120 | 35.13 | 4215.6
07. 02. 28 | ORÇAM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR 62,5 X 62,5 CM , PARA, LÂMPADAS T5 4X14 BRANCA COMPLETA COM REATOR 220V ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LÂMPADAS E SOQUETES, COM REFLETOR INTERNO E DIFUSOR EM ACRILICO, SEM ALETAS. | UN | 60 | 320 | 19200
07. 02. 29 | 08877/ORSE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ALETAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES 2 X 32 W, REF. C2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADAS | UN | 4 | 181.08 | 724.32
07. 02. 30 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 69.89 | 279.56
07. 02. 31 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR REDONDA, BRANCA COM DIFUSOR, COMPLETA, COM 2 LAMPADAS PL 20W | UN | 20 | 75 | 1500
07. 02. 32 | 04179/ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 120 | 3.15 | 378
07. 02. 33 | 08888/ORSE | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W | UN | 4 | 757.3 | 3029.2
07. 02. 34 | 00574/ORSE | LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 1 PÉTALA, P/ ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO (TECNOLUX REF CW-565 S/3 OU SIMILAR), EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UN | 8 | 759.39 | 6075.12
07. 02. 35 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 12 | 128.68 | 1544.16
07. 02. 36 | 02975/ORSE | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE | UN | 17 | 56.79 | 965.43
07. 02. 37 | 08739/ORSE | REFLETOR PARA LÂMPADA DE 150 A 500W | UN | 5 | 23.3 | 116.5
07. 02. 38 | 04434/ORSE | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W | UN | 5 | 36 | 180
07. 02. 39 | 04435/ORSE | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W | UN | 5 | 65.99 | 329.95
07. 03 |  | QD - GERAL - CG
07. 03. 01 | 10355/ORSE | QDGBT1 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1200X800X250MM - OBRA DA E E CLEONICE SOARES FONSECA | UN | 1 | 4409.46 | 4409.46
07. 03. 02 | 08903/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 2 | 1407.88 | 2815.76
07. 03. 03 | 09690/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 3 | 545.31 | 1635.93
07. 03. 04 | 08894/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | UN | 4 | 89.02 | 356.08
07. 03. 05 | 09477/ORSE | BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 5 | 106.01 | 530.05
07. 04 |  | QD-TM-IL-GC
07. 04. 01 | 09529/ORSE | PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1000X600X250MM | UN | 1 | 3117.26 | 3117.26
07. 04. 02 | 07992/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 30 | 52.03 | 1560.9
07. 04. 03 | 07743/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 25 | 46.42 | 1160.5
07. 04. 04 | 00449/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 5 | 46.42 | 232.1
07. 04. 05 | 07997/ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA |  | 4 | 249.96 | 999.84
07. 04. 06 | 08894/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | UN | 4 | 89.02 | 356.08
07. 04. 07 | 09477/ORSE | BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 5 | 106.01 | 530.05
07. 05 |  | QD-AC-GC
07. 05. 01 | 09529/ORSE | PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1000X600X250MM | UN | 1 | 3117.26 | 3117.26
07. 05. 02 | 09477/ORSE | BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 5 | 106.01 | 530.05
07. 05. 03 | 08894/ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | UN | 4 | 89.02 | 356.08
07. 05. 04 | 00452/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | UN | 2 | 96.55 | 193.1
07. 05. 05 | 00451/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | UN | 1 | 72.38 | 72.38
07. 05. 06 | 07992/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 2 | 52.03 | 104.06
07. 06 |  | QD-GC
07. 06. 01 | 03836/ORSE | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE COMANDO | UN | 1 | 306.49 | 306.49
07. 06. 02 | 00449/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 1 | 46.42 | 46.42
07. 06. 03 | 09477/ORSE | BARRAMENTO TRIFÁSICO | UN | 1 | 106.01 | 106.01
07. 07 |  | EQUIPAMENTOS
07. 07. 01 |  | NOBREAK 6KVA, ENTRADA 220V, SAIDA 220V E 110V, DUPLA CONVERÇÃO, ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS TECNICAS DO MANUAL DO EQUIPAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR EM ANEXO. | UN | 1 | 9619 | 9619
07. 08 |  | PONTOS DE REDE E TELEFONE
07. 08. 01 | 10767/ORSE | FORNECIMENTO DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 680MM C/ 05 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6E | UN | 1 | 5325.7 | 5325.7
07. 08. 02 | ORÇAM | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS, COM TECNOLOGIA POE, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASET, CONFORME MEMORIAL | UN | 2 | 18565 | 37130
07. 08. 03 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 2000 | 6.19 | 12380
07. 08. 04 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | UN | 45 | 4.96 | 223.2
07. 08. 05 | CAB-TOM-015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | UN | 45 | 51.05 | 2297.25
07. 08. 06 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | M | 230 | 10.39 | 2389.7
07. 08. 07 | 04533/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 25 | 80.12 | 2003
07. 08. 08 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 17 | 20.5 | 348.5
07. 08. 09 | ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | M | 27 | 10 | 270
07. 08. 10 | 04189/ORSE | CHUMBADOR PARABOLT INOX 1/4" X 5", FORNECIMENTO | UN | 54 | 8.22 | 443.88
07. 08. 11 | 10849/ORSE | CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 2 | 30.95 | 61.9
07. 08. 12 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 3 | 132.27 | 396.81
07. 08. 13 | ELE-DUT-020 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | M | 200 | 48.97 | 9794
07. 08. 14 | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 130 | 4.54 | 590.2
07. 09 |  | CFTV
07. 09. 01 | COTAÇÃO | SISTEMA DE CFTV COMPLETO COM INFRAESTRUTURA EM ELETROCALHA DE AÇO E ELETRODUTOS DE PVC COM TODOS OS CONECTORES E ACESSORIOS NECESSÁRIOS, COM 13 CÂMERAS INTERNAS DO TIPO MINI DOME 1,3MP 720P COM LEDS INFRAVERMELHOS E ALCANCE DE 15 METROS, UM NVR DE 16 ENTRADAS, COM ACESSO REMOTO E SERVIDOR DDN EXCLUSIVO, COM HD SATA 4TB PARA CADA DVR, COM E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMETO DO SISTEMA INCLUSIVE CABOS E CONECTORES FONTES CHAVEADAS CENTRAIS E NOBREAKS. | UN | 1 | 16900 | 16900
07. 10 |  | ATERRAMENTO
07. 10. 01 | ELE-ATE-010 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO | UN | 6 | 2.78 | 16.68
07. 10. 02 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 6 | 49.55 | 297.3
07. 10. 03 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 26.56 | 1328
07. 10. 04 | 09722/ORSE | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO d=300mm,REDONDA, h=300mm, ref: TEL-552 OU SIMILAR | UN | 6 | 17.76 | 106.56
07. 10. 05 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M3 | 5 | 39.6 | 198
07. 10. 06 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 5 | 33.94 | 169.7
TOTAL ITEM: 07 | [5 empty] | 294984.61
08. |  | CLIMATIZAÇÃO
08. 01 | COTAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 05 TR; COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL; FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO; VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO; RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA TRANE – MODELO: SRVE050 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | UN | 1 | 28000 | 28000
08. 02 | COTAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 7,5 TR; COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL; FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO; VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO; RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA TRANE – MODELO: SRVE075 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | UN | 1 | 32500 | 32500
08. 03 | COTAÇÃO | CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 12,5 TR; COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL; FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO; VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO; RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA TRANE – MODELO: SRVE075 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | UN | 1 | 38700 | 38700
08. 04 | COTAÇÃO | CAIXA ATENUADORA DE RUÍDOS 80X40X80 | UN | 3 | 1800 | 5400
08. 05 | COTAÇÃO | DAMPER MANUAL 800 X 400 (SAÍDA DO EQUIPAMENTO) | UN | 3 | 410 | 1230
08. 06 | COTAÇÃO | CHAPA GALVANIZADA # 22 | KG | 1630 | 11.75 | 19152.5
08. 07 | COTAÇÃO | CHAPA GALVANIZADA # 24 | KG | 2740 | 12.2 | 33428
08. 08 | COTAÇÃO | CHAPA GALVANIZADA # 26 | KG | 850 | 12.45 | 10582.5
08. 09 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 9"X9" COM REGISTRO | PÇ | 12 | 190 | 2280
08. 10 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 12"X12" COM REGISTRO | PÇ | 14 | 240 | 3360
08. 11 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-32 12"X9" COM REGISTRO | PÇ | 2 | 210 | 420
08. 12 | COTAÇÃO | DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 6"X6" COM REGISTRO | PÇ | 1 | 185 | 185
08. 13 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO RHN 600 X 400 RGA | PÇ | 3 | 250 | 750
08. 14 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO RHN 1200 X 400 RGA | PÇ | 1 | 480 | 480
08. 15 | COTAÇÃO | GRELHA DE RETORNO RHN 300 X 200 RGA | PÇ | 1 | 210 | 210
08. 16 | COTAÇÃO | GRELHA DE PISO 600 X 300 | PÇ | 1 | 340 | 340
08. 17 | COTAÇÃO | GRELHA DE PISO 500 X 300 | PÇ | 1 | 320 | 320
08. 18 | COTAÇÃO | GRELHA DE PISO 350 X 200 | PÇ | 1 | 280 | 280
08. 19 | COTAÇÃO | DAMPER MANUAL COM REGISTRO 45 X 25 CM | PÇ | 1 | 320 | 320
08. 20 | COTAÇÃO | DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 45 X 30 CM | PÇ | 1 | 310 | 310
08. 21 | COTAÇÃO | DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 60 X 25 CM | PÇ | 1 | 470 | 470
08. 22 | COTAÇÃO | DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 80 X 40 CM | PÇ | 1 | 540 | 540
08. 23 | COTAÇÃO | VENEZIANA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO 30 X 20 CM | PÇ | 9 | 160 | 1440
08. 24 | COTAÇÃO | MANTA DE LÃ DE VIDRO | M2 | 350 | 12.3 | 4305
08. 25 | COTAÇÃO | FITA ALUMINIZADA | PÇ | 35 | 5.5 | 192.5
08. 26 | COTAÇÃO | FRIO ASFALTO | LT | 18 | 3.25 | 58.5
08. 27 | COTAÇÃO | FITA DUPLA FACE PARA FECHAMENTO DOS DUTOS (FLANGES) | PÇ | 25 | 18.8 | 470
08. 28 | COTAÇÃO | MANÔMETRO DE COLUNA EM U PARA FILTROS | PÇ | 3 | 195 | 585
08. 29 | COTAÇÃO | PORTA DE INSPEÇÃO 500 X 250 | PÇ | 3 | 205 | 615
08. 30 | COTAÇÃO | CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO COM RESERVATÓRIO, FLAUTA E RESISTÊNCIA, REF.COMPARCO | UN | 1 | 1350 | 1350
08. 31 | COTAÇÃO | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SELF CONTAINED 05 TRS. REF. TRANE | PÇ | 1 | 3500 | 3500
08. 32 | COTAÇÃO | QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM TODOS COMPONENTES DE ACORDO COM CATÁLOGO DO FABRICANTE | UN | 3 | 2500 | 7500
08. 33 | COTAÇÃO | BARRA ROSCADA 3/8” - GALVANIZADA | M | 210 | 6.25 | 1312.5
08. 34 | COTAÇÃO | PARAFUSO M8 X 40 | PÇ | 170 | 1.05 | 178.5
08. 35 | COTAÇÃO | BUCHA M8 | PÇ | 170 | 0.75 | 127.5
08. 36 | COTAÇÃO | TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | M | 18 | 3.5 | 63
08. 37 | COTAÇÃO | CURVA PVC MARROM SOLDÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | PÇ | 21 | 6.4 | 134.4
08. 38 | COTAÇÃO | CABO ELÉTRICO 4X2,5M² | M | 8 | 18.5 | 148
08. 39 | COTAÇÃO | EXAUSTOR CENTRIFUGO - REF. MULTIVAC - MOD. 125B, VAZÃO: 300 M³/H, P. EST.: 20 MMCA. | UN | 1 | 750 | 750
08. 40 | COTAÇÃO | EXAUSTOR CENTRIFUGO - REF. MULTIVAC - MOD. 125B, VAZÃO: 385 M³/H, P. EST.: 300 PA. | UN | 1 | 945 | 945
08. 41 | COTAÇÃO | EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE Ø 350, VAZÃO: 1000 M³/H, P. EST.: 5MMCA | UN | 1 | 2400 | 2400
08. 42 | COTAÇÃO | EXAUSTOR AXIAL REF. MULTIVAC - MOD. MURO 150A. VAZÃO 240 M³/H | UN | 1 | 800 | 800
08. 43 | COTAÇÃO | EXAUSTOR AXIAL REF. MULTIVAC - MOD. RADIA 170 A. VAZÃO 120 M³/H | UN | 1 | 970 | 970
08. 44 | COTAÇÃO | FILTRO EM TELA LAVÁVEL DE PVC DE ALTA DENSIDADE - G3 | M2 | 6 | 50 | 300
08. 45 | COTAÇÃO | FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 200MM, PARA AR. | M | 6 | 43 | 258
08. 46 | COTAÇÃO | CANTONEIRA A/C 1/8" X 1" | M | 48 | 11.2 | 537.6
08. 47 | COTAÇÃO | LONA VINÍLICA PARA ACOPLAMENTO DUTOS 1,5MM | M2 | 3 | 43 | 129
08. 48 | COTAÇÃO | PARAFUSO M10 X 40 | PÇ | 12 | 1.16 | 13.92
08. 49 | COTAÇÃO | BUCHA M10 | PÇ | 12 | 95 | 1140
08. 50 | COTAÇÃO | COXINS DE BORRACHA PARA ATENUAÇÃO DE VIBRAÇÃO | PÇ | 12 | 23 | 276
08. 51 | COTAÇÃO | FILTRO EM TELA LAVÁVEL DE PVC DE ALTA DENSIDADE - G1 | M2 | 2 | 32 | 64
08. 52 | COTAÇÃO | TELA PARA PROTEÇÃO EM MALHA DE AÇO | M2 | 1.5 | 19 | 28.5
08. 53 | COTAÇÃO | CANTONEIRA A/C 1/4" X 2" | M | 42 | 16 | 672
08. 54 | COTAÇÃO | CANTONEIRA A/C 3/16" X 1.1/2" | M | 54 | 19 | 1026
08. 55 | COTAÇÃO | PARABOLTE 3/8" X 3" | UN | 60 | 2.5 | 150
08. 56 | COTAÇÃO | CHAPA 3/16" PARA FIXAÇÃO DE MÃO FRANCESA | KG | 6 | 13 | 78
08. 57 | COTAÇÃO | CHAPA ANTIDERRAPANTE 1/8" GALVANIZADA | KG | 320 | 19 | 6080
08. 58 | COTAÇÃO | TUBO AÇO CARBONO OD 1" #18 | M | 48 | 18 | 864
08. 59 | COTAÇÃO | CHAPA AÇO CARBONO 1/8" | KG | 15 | 12 | 180
08. 60 | COTAÇÃO | CHAPA A/C #1/4" (SAPATAS) | KG | 25 | 13 | 325
08. 61 | COTAÇÃO | TOMADA DE AR EXTERNO - VENEZIANA TAE 600 X 400 | PÇ | 2 | 445 | 890
08. 62 | COTAÇÃO | COIFA DE EXAUTÃO SIMPLES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA #18, MEDINDO 80 X 60 CM, ACABAMENTO SANITÁRIO EM SOLDAS E JUNÇÕES, ESCOVADO. | PÇ | 1 | 2800 | 2800
08. 63 | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | VB | 1 | 19074 | 19074
08. 69 | COTAÇÃO | TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL | CJ | 3 | 1200 | 3600
TOTAL ITEM: 08 | [5 empty] | 245588.92
09. |  | REVESTIMENTOS E PISOS
09. 01 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
09. 01. 01 | REV-BAR-005 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE BLINDAGEM ADICIONAL COM ARGAMASSA BARITADA OU CHUMBO, CONFORME INDICAÇÃO DO MEMORIAL DE BLINDADEM | M3 | 9.85 | 4530.5 | 44625.43
09. 01. 02 | 74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 1297.566 | 2.7 | 3503.43
09. 01. 03 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1297.571 | 31.65 | 41068.12
09. 01. 04 | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF ÍCIES INTERNAS | M2 | 44.7 | 161.11 | 7201.62
09. 01. 05 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM | M2 | 125.808 | 148.97 | 18741.62
09. 01. 06 | 73792/001 | FORRO KNAUF THERMATEX THERMOFON HYGENA 62,5 X62,5CM | M2 | 349.06 | 61.59 | 21498.61
09. 02 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
09. 02. 01 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 80.16 | 29.01 | 2325.44
09. 02. 02 | 74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 502.1 | 2.7 | 1355.67
09. 02. 03 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 502.1 | 31.65 | 15891.47
09. 02. 04 | COTAÇÃO | REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO - MALUCOBOND COR CASTLE GRAY PVDF 2 - SRI 56 | M2 | 25.25 | 750 | 18937.5
09. 02. 05 | COTAÇÃO | BRISE COLEIL HUNTERDOUGLAS MODELO METALBRISE COR COBRE 3085 | M2 | 66.4976 | 699 | 46481.82
09. 03 |  | PISOS INTERNOS
09. 03. 01 | 87665 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 362.44 | 28.69 | 10398.4
09. 03. 02 | 87650 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA 2,0 CM | M2 | 362.44 | 19.34 | 7009.59
09. 03. 03 | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO TÉCNICO BACTERICÍDA COR CINZA CLARO 60X60CM RET NAT- JUNTA 2MM | M2 | 195.85 | 148.97 | 29175.77
09. 03. 04 | COTAÇÃO | MANTA VINÍLICA TARKETT - LINHA OPTMA 3242897/ CS 1290086 (CINZA) | M2 | 119.335 | 149.9 | 17888.32
09. 03. 05 | 83735 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO SOB MANTA VINÍLICA | M2 | 119.335 | 38.13 | 4550.24
09. 03. 06 | 72183 | CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS 25 X 25CM COR CINZA CLARO - ÁREA COBERTA HALL ENTRADA | M2 | 47.25 | 62.28 | 2942.73
09. 03. 07 | 72183 | RODAPÉ DE CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS H=10CM ACABAMENTO: SOBREPOR - ÁREA COBERTA HALL DE ENTRADA | ML | 10.1 | 6.23 | 62.92
09. 03. 08 | COTAÇÃO | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA | ML | 16.6 | 52.5 | 871.5
09. 03. 09 | COTAÇÃO | PEITORIL - GRANITO (+0,05M) | ML | 27.5 | 41.69 | 1146.48
09. 03. 10 | COTAÇÃO | BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA ESP=2CM COM ESPELHO +10CM E SAIA +5CM | M2 | 3.003 | 360 | 1081.08
09. 03. 11 | COMPOSIÇÃO | RODAPÉ PORCELANATO TÉCNICO PORTOBELLO H=10CM ACABAMENTO: SOBREPOR | ML | 151.94 | 14.9 | 2263.91
09. 03. 12 | COTAÇÃO | RODAPÉ TARKETT COM CANTO ARREDONDADO - ARREMATE DE RODAÉ E SUPORTE CURVO NA COR DO PISO | ML | 119.18 | 22.9 | 2729.22
09. 05. |  | PISOS EXTERNOS
09. 05. 01 | 72183 | CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS 25 X 25CM COR CINZA CLARO | M2 | 117.57 | 62.28 | 7322.26
09. 05. 02 | 36196 | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR (PAVER), 20 X 10 X 08 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL - ÁREA ESTACIONAMENTO | M2 | 389.42 | 44.14 | 17189
09. 05. 03 | 72183 | RODAPÉ DE CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS H=10CM ACABAMENTO: SOBREPOR | ML | 82 | 6.23 | 510.86
09. 05. 04 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 35.31 | 21.62 | 763.4
09. 05. 05 | 74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM - CALÇADA NOVA | M | 41.41 | 33.95 | 1405.87
09. 05. 06 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 98.14 | 30.99 | 3041.36
TOTAL ITEM: 09 | [5 empty] | 331983.64
10. |  | COBERTURA
10. 01 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA , PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 395.49 | 39.9 | 15780.05
10. 02 | 84035 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8MM, INCLUÍNDO ACESSÓRIOS | M2 | 395.49 | 39.7 | 15700.95
10. 03 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | ML | 33.3 | 37.79 | 1258.41
10. 04 | 72104 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M2 | 78.45 | 28.87 | 2264.85
10. 05 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M2 | 181.94 | 22.13 | 4026.33
TOTAL ITEM: 10 | [5 empty] | 39030.59
11. |  | ESQUADRIAS
11. 01 |  | JANELAS
11. 01. 01 | 74067/002 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 4,80X1,50M | M2 | 7.2 | 473.03 | 3405.82
11. 01. 02 | 68052 | JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 0,80X0,80M | M2 | 3.84 | 374.5 | 1438.08
11. 01. 03 | COTAÇÃO | JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO PLUMBÍFERO 1,60X0,80M | M2 | 1.28 | 16655.21 | 21318.67
11. 01. 04 | 68052 | JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,40X0,80M | M2 | 9.6 | 374.5 | 3595.2
11. 01. 05 | 68052 | JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 1,60X0,60M | M2 | 1.92 | 374.5 | 719.04
11. 01. 06 | 68052 | JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,00X1,00M | M2 | 2 | 374.5 | 749
11. 01. 07 | 73809/001 | J7 (60x60) – JANELA MAXIM AR UMA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR 6MM | M2 | 0.36 | 400.12 | 144.04
11. 01. 08 | 91341 | P12 (120x180) – PORTA DE ABRIR EM DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PINTADO NA COR BRANCO NEVE | M2 | 2.16 | 295.9 | 639.14
11. 02 |  | PORTAS
11. 02. 01 |  | PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA E VIDRO TEMPERADO 1,50X2,10M | M2 | 6.3 | 163.25 | 1028.48
11. 02. 02 | 90822 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M | M2 | 13.44 | 83.6 | 1123.58
11. 02. 03 | 90822 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M | M2 | 11.34 | 83.6 | 948.02
11. 02. 04 | 91338 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 0,90X2,10M | M2 | 5.67 | 294.12 | 1667.66
11. 02. 05 | 91339 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1,20X2,10M | M2 | 5.04 | 83.6 | 421.34
11. 02. 06 | COTAÇÃO | PORTA CORTA FOGO COMPLETA ( DUAS FOLHAS ) 2,00X2,10M | M2 | 4.2 | 392.06 | 1646.65
11. 02. 07 | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,00X2,10M | M2 | 4.2 | 374.5 | 1572.9
11. 02. 08 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER EM AÇO CARBONO E TELA METÁLICA 3,20X2,60M | M2 | 8.32 | 570 | 4742.4
11. 02. 09 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER EM AÇO CARBONO E TELA METÁLICA 4,20X2,60M | M2 | 10.92 | 570 | 6224.4
11. 02. 10 | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1,20X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR | M2 | 5.04 | 1045.66 | 5270.13
11. 02. 11 | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR | M2 | 8.4 | 1045.66 | 8783.54
11. 02. 12 | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA 1,50X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR | M2 | 3.15 | 1045.66 | 3293.83
11. 02. 13 | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA 2,00X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR | M2 | 4.2 | 1045.66 | 4391.77
11. 03 |  | OUTRAS ESQUADRIAS
11. 03. 01 | COMPOSIÇÃO 005 | GRADIL DE FECHAMENTO TIPO NYLOFOR 3D, COR VERDE | M | 28.67 | 406.84 | 11664.1
11. 03. 02 | COTAÇÃO | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CARBONO COM ALTURA TOTAL DE 5,0 M | M | 5 | 245 | 1225
11. 03. 03 | COTAÇÃO | PASSARELA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SENDO 1,30M DE LARGURA E 7,85M DE COMPRIMENTO E GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,15M. | KG | 612.3 | 9.8 | 6000.54
11. 04 |  | PINTURA ESQUADRIAS
11. 04. 01 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 53.55 | 19.72 | 1056.01
11. 04. 02 | 75889 | PINTURA AUTOMOTIVA PARA ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA E ESCADA MARINHEIRO) | M2 | 173.8 | 14.93 | 2594.83
TOTAL ITEM: 11 | [5 empty] | 93069.34
12. |  | PINTURA
12. 01 |  | PINTURA INTERNA
12. 01. 01 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES DUAS DEMÃOS. | M2 | 1297.57 | 10.32 | 13390.92
12. 01. 02 | COMPOSIÇÃO | LINHA HOSP. COR FULL MOON | M2 | 833.02 | 8.65 | 7205.62
12. 01. 03 | COMPOSIÇÃO | LINHA HOSP. COR FULL MOON SOBRE FORRO | M2 | 356.44 | 8.65 | 3083.21
12. 01. 04 | COMPOSIÇÃO | LINHA HOSP. COR BRANCO GELO | M2 | 244.8 | 9.38 | 2296.22
12. 01. 05 | 88489 | ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO GELO | M2 | 43.173 | 8.49 | 366.54
12. 02 |  | PINTURA EXTERNA
12. 02. 01 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 476.85 | 2.16 | 1030
12. 02. 02 | 88489 | ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO GELO | M2 | 476.85 | 8.49 | 4048.46
TOTAL ITEM: 12 | [5 empty] | 31420.97
13. |  | GASES
13. 01 | COTAÇÃO | CENTRAL 1+1 AR MEDICINAL (REGULADOR DUPLO ESTÁGIO PARA AR MEDICINAL - LATÃO) | UN | 1 | 2600 | 2600
13. 02 | COTAÇÃO | CENTRAL 1+1 OXIGÊNIOL (REGULADOR DUPLO ESTÁGIO PARA OXIGÊNIO - LATÃO) | UN | 1 | 2600 | 2600
13. 03 | COTAÇÃO | CILINDRO RESERVA PAR AR MEDICINAL | UN | 2 | 1250 | 2500
13. 04 | COTAÇÃO | CILINDRO RESERVA PAR OXIGÊNIO | UN | 2 | 1250 | 2500
13. 05 | COTAÇÃO | FLEXÍVEL EM AÇO INOX | UN | 2 | 250 | 500
13. 06 | COTAÇÃO | REGULADOR DE PRESSÃO C/ 02 MANÔMETROS PARA AR MEDICINAL (ALETADO) DE AJUSTE FINO | UN | 1 | 360 | 360
13. 07 | COTAÇÃO | REGULADOR DE PRESSÃO C/ 02 MANÔMETROS PARA OXIGÊNIO (ALETADO) DE AJUSTE FINO | UN | 1 | 360 | 360
13. 08 | COTAÇÃO | TUBO DE COBRE CLASSE A Ø22MM | M | 48 | 29.45 | 1413.6
13. 09 | COTAÇÃO | TUBO DE COBRE CLASSE A Ø15MM | M | 164 | 42.3 | 6937.2
13. 10 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA BRONZE Ø 22MM | PÇ | 4 | 135 | 540
13. 11 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA BRONZE Ø 15MM | PÇ | 2 | 115 | 230
13. 12 | COTAÇÃO | VÁLVULA BI PARA AR MEDICINAL | PÇ | 12 | 48 | 576
13. 13 | COTAÇÃO | VÁLVULA BI PARA OXIGÊNIO | PÇ | 12 | 48 | 576
13. 14 | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME COMPLETO PARA AR MEDICINAL | UN | 1 | 690 | 690
13. 15 | COTAÇÃO | PAINEL DE ALARME COMPLETO PARA OXIGÊNIO | UN | 1 | 690 | 690
13. 16 | COTAÇÃO | TÊ DE COBRE CLASSE A 22 X 15 MM | PÇ | 12 | 6.5 | 78
13. 17 | COTAÇÃO | TÊ DE COBRE CLASSE A 15 MM | PÇ | 14 | 4.5 | 63
13. 18 | COTAÇÃO | CURVA DE COBRE CLASSE A Ø 22 MM | PÇ | 10 | 7 | 70
13. 19 | COTAÇÃO | CURVA DE COBRE CLASSE A Ø 15 MM | PÇ | 56 | 6.2 | 347.2
13. 20 | COTAÇÃO | CANOPLA PARA POSTO | PÇ | 24 | 35 | 840
13. 21 | COTAÇÃO | TARUGO SIMPLES EM COBRE PARA MONTAGEM DE POSTO | PÇ | 24 | 54 | 1296
TOTAL ITEM: 13 | [5 empty] | 25767
14. |  | PAISAGISMO
14. 01 | 85179 | PLANTIO GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 320 | 9.4 | 3008
14. 02 | COTAÇÃO | LÉIA ALARANJADA | UN | 56 | 45 | 2520
14. 03 | COTAÇÃO | CICA | UN | 28 | 80 | 2240
TOTAL ITEM: 14 | [5 empty] | 7768
15. |  | ACESSÓRIOS
15. 01 | COTAÇÃO | PROTETOR DE PAREDE COSIMO CATALDO, MODELO CCR-50 h=12,7cm COR CINZA 2650 | M | 260.87 | 130 | 33913.1
15. 02 | COTAÇÃO | PROTETOR DE CANTO COSIMO CATALDO, MODELO CSM-20 h=120cm COR CINZA 2650 | UN | 5 | 80 | 400
15. 03 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2 | 291.76 | 583.52
15. 04 | COTAÇÃO | TITURADOR TRITURY MODELO SEMI INDUSTRIAL ACX 100 (SALA DE DECAIMENTO) | UN | 1 | 3150 | 3150
15. 05 | COTAÇÃO | PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE PORTAS 20 X 3MM - 3M OU EQUIVALENTE | ML | 50.76 | 12.5 | 634.5
TOTAL ITEM: 15 | [5 empty] | 38681.12
16. |  | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
16. 01 | 73775/001 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3 | 149.95 | 449.85
16. 02 | 12271 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 3 | 124.13 | 372.39
16. 03 | 37558 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 9 | 9.32 | 83.88
TOTAL ITEM: 16 | [5 empty] | 906.12
17. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17. 01 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 401.23 | 1.79 | 718.2
TOTAL ITEM: 17 | [5 empty] | 718.2
TOTAL DA PLANILHA: | [5 empty] | 1518609.06
BDI SERVIÇOS (28,11%): | [5 empty] | 426881.01
TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 1945490.07
PREÇO/M²: | [5 empty] | 4848.8151