Projeto Básico

- Justificativa

Trata-se de serviço essencial para proteção das instalações, equipamentos, servidores e usuários das diversas áreas da Universidade e adequação a legislação específica.

- Objeto

Prestação de serviços em sistemas de combate e prevenção a incêndio (extintores), incluindo o serviço mensal de manutenção (instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático), em todos os extintores da Universidade Federal de Uberlândia.

- Detalhamento do Serviço

  - Os serviços consistem na fixação, manutenção, recarga, realocação e instalação de unidades extintoras e respectivas sinalizações, em todos os campi e unidades da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, atendendo a necessidade de mantê-los sempre em condição de uso conforme a Legislação Vigente, inclusive com o fornecimento de material e mão de obra necessária.

  - Este serviço visa atender a Universidade Federal de Uberlândia nos seguintes Municípios:

    - Uberlândia - Campus: Umuarama; Santa Mônica; Educação Física; Reitorias; Fazendas; entre outras unidades instaladas no perímetro urbano da cidade.

    - Ituiutaba - Campus Pontal; Reitoria, entre outras unidades instaladas no Perímetro urbano deste município.

    - Patos de Minas - Campus Patos de Minas: Todas as unidades físicas da Universidade Federal de Uberlândia – UFU situadas neste município.

    - Monte Carmelo - Campus Monte Carmelo: Todas as unidades físicas da Universidade Federal de Uberlândia – UFU situadas neste município.

  - Os serviços estão assim divididos:

    - Instalação de Unidades Extintoras - As unidades extintoras deverão ser instaladas pela Licitante Vencedora sempre que for solicitado pelo SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade, por escrito, em formulário próprio, contendo a identificação, tipo, quantidade e o local da sua instalação, e em conformidade com os parâmetros descritos na legislação vigente.

    - Manutenção e Recarga das Unidades Extintoras

3.3.2.1	A manutenção no que se refere a pintura das unidades extintoras, deverá ser efetuada sempre que um profissional do SESET fizer a solicitação, ou quando for realizado teste hidrostático.

3.3.2.2	A substituição das peças defeituosas será efetuada quando solicitado pelo profissional do SESET ou quando a Licitante Vencedora verificar a necessidade, e em ambos os casos as peças defeituosas deverão ser devolvidas ao SESET para conhecimento.

3.3.2.3	As recargas deverão ser feitas a cada 12 meses ou quando houver a necessidade de uso das unidades extintoras para combate a princípios de incêndio, quer para cursos (agendamento), quer para emergências (conforme necessidade)

3.3.2.4	A realocação e redimensionamento serão realizadas sempre que necessário, e com a presença de um profissional do SESET.

3.3.2.5	As inspeções para a retirada e colocação das unidades extintoras deverão ser efetuadas sempre com o acompanhamento de um profissional do SESET.

3.3.2.6	Caberá a Licitante Vencedora a confecção de formulário em duas vias, em papel timbrado da empresa, contendo a identificação, tipo, capacidade, quantidade e o local de todos os extintores a serem retirados da Universidade Federal de Uberlândia para manutenção; A Licitante Vencedora deverá   entregar o formulário devidamente preenchido e assinado ao profissional do SESET que o acompanhou nos procedimentos  da retirada das unidades extintoras, para que o mesmo assine e libere as unidades extintoras para manutenção. Ficando cada um com uma via.

    - Teste Hidrostático – Será realizado a cada 05 (cinco) anos, conforme legislação vigente e exigência do INMETRO e com acompanhamento do SESET.

    - A Licitante Vencedora deverá fornecer nota fiscal, planilha dos serviços prestados e laudo técnico dos testes hidrostáticos realizados.

3.3.4.1	A Licitante Vencedora informará na planilha dos serviços prestados relatório das atividades e serviços para cada unidade extintora, informando qual peça e serviço foi realizado, bem como a garantia do mesmo.

3.3.4.2	No caso de teste hidrostático a Licitante Vencedora deverá emitir laudo técnico e apresentá-lo conjuntamente com a nota.

- Normas e Procedimentos

4.1 A Licitante Vencedora deverá disponibilizar veículo apropriado em perfeitas condições de uso (cintos de segurança, combustível suficiente para realizar os trajetos, pneus novos, bancos em perfeito estado, extintor veicular e demais itens obrigatórios, motorista habilitado e veículo de acordo com as normas de trânsito vigentes), para atender a todos os setores da UFU, quer seja em perímetro urbano e rural.

4.1.1 O veículo deverá possuir local apropriado, com capacidade para armazenar os extintores durante o trajeto de entrega ou de recolhimento, materiais utilizados durante as atividades, ter capacidade de levar, além dos funcionários da empresa contratada, 02 (dois) representantes do SESET em condições seguras e conforme as exigências legais para transporte de carga e de passageiros.

4.2 	A Licitante Vencedora se disponibilizará a prestar o serviço, independente da quantidade de extintores, localização, horário e sempre que solicitado pela UFU.

4.3 	A Licitante Vencedora deverá manter os seus funcionários uniformizados, utilizando EPIs (Equipamento de Proteção Individual) necessários para as atividades e crachá para facilitar a identificação dos mesmos durante a permanência nos setores da UFU. Lembrando que é a Licitante Vencedora estará sempre acompanhada durante atividades de retirada e/ou colocação de extintores, não sendo permitida nenhuma ação no âmbito da UFU sem a presença de um profissional do SESET, devidamente identificado.

4.4 	Caberá ao funcionário da Licitante Vencedora carregar, descarregar, sinalizar, retirar e instalar os extintores, sob a orientação e fiscalização de um profissional do SESET.

4.5	Sempre que o SESET ministrar treinamento prático aos servidores da UFU ou comunidade Universitária, caberá a Licitante Vencedora recolher e transportar os extintores, desde o local de origem até o local especificado, e após a sua utilização recolher os mesmos para manutenção e recarga, e posterior colocação em seus locais de origem, sob a orientação e fiscalização de um profissional do SESET,

4.6	Os serviços de recolhimento, colocação e instalação dos extintores deverão ser realizados sempre de acordo com a data, o horário e local estabelecido pelo SESET. Este agendamento deverá ser realizado com antecedência de no mínimo de 24 horas e a Licitante Vencedora se comprometerá a ser pontual e seguir o cronograma rigorosamente,

4.7	A Licitante Vencedora deverá concluir a execução dos serviços de manutenção (pintura, recarga, troca de peças defeituosas e teste hidrostático) em um prazo máximo de 07 (sete) dias úteis para devolução dos mesmos aos seus respectivos locais, podendo ser negociado outros prazos juntamente ao corpo fiscalizador deste contrato em situações especiais.

4.8	A Licitante Vencedora deverá disponibilizar extintores de incêndio reservas “provisório” em condições de uso conforme legislação vigente para garantir a segurança mínima nas edificações da Contratante.

4.8.1 Nos locais com acesso público, deverá ser disponibilizado a colocação de 01 (um) extintor reserva para cada 02 (dois) extintores retirados para manutenção.

4.8.2 Nos locais com acesso restrito, laboratórios, casa de máquinas, etc, deverá ser disponibilizado no mínimo a colocação de 01 (um) extintor reserva no local  Caso seja retirado do local mais de um extintor de incêndio, será respeitado o item 4.8.1.

4.9	A Licitante Vencedora deverá apresentar na habilitação os seguintes documentos:

4.9.1	Cópia do contrato Social e última alteração contratual (se houver).

4.9.2	Cópia do Alvará de Funcionamento válido emitido por órgão competente.

4.9.3	Cópia do certificado de credenciamento da Licitante Vencedora junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

4.9.3	Cópia do registro no CREA do responsável técnico da Licitante Vencedora.

- Definições:

5.1	UFU: Universidade Federal de Uberlândia - Instituição Contratante

5.2	SESET: Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia

5.3	Licitante: Empresa interessada em participar do certame licitatório.

5.4	EPIs: Equipamentos de Proteção Individual

5.5	EPCs: Equipamentos de Proteção Coletiva.

- Referências Técnicas

6.1	 NR 23 – Norma Regulamentadora 23 - Proteção Contra Incêndios.

6.2	NBR 10.721 – Extintores de Incêndio com Carga de Pó Químico Seco.

6.3	NBR 11.715 - Extintores de Incêndio com Carga de Água.

6.4	NBR 11.716 - Extintores de Incêndio com Carga de Dióxido de Carbono.

6.5	NBR 12.962 – Inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio.

6.6	INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Portaria 237 de 03 de outubro de 2000.

- Vigência Contratual

7.1	Por se tratar de serviço de manutenção continuada o prazo para execução dos serviços e vigência deste contrato é de 12 (doze) meses prorrogável nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993 3 alterações posteriores.

7.2	Este contrato só poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo.

- Reajuste

8.1	O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta, pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

8.2	Nos Reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- Julgamento das Propostas

9.1 	O julgamento será pelo menor preço global por item.

- Prestação de Contas

10.1	A Licitante Vencedora deverá apresentar uma fatura única correspondente ao serviço realizado no mês sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

10.2	A Nota Fiscal / Fatura deverá ser entregue no SESET, localizado na Rua Mato Grosso, 3370, Campus Umuarama.

10.3	O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendida todas as obrigações previstas no Edital e seus anexos, mediante crédito em conta corrente Bancária da Licitante Vencedora.

10.4	O(s) Fiscal(is) do contrato, representante(s) da Universidade, anotará(ão) em registro próprio (instrumento de procedimento da fiscalização) todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das ocorrências ou pagamento de multas caso necessário.

- Normas / EPIs

10.1	A Licitante Vencedora deverá atender às diretrizes estabelecidas de acordo Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78 do MTE.

- Obrigação das Partes

12.1	Visando à execução do Projeto a Licitante Vencedora se obriga a:

12.1.1	Atender prontamente aos chamados da Universidade Federal de Uberlândia, deslocando-se para o local determinado na Requisição de Serviço de Manutenção.

12.1.2	Transportar e entregar por sua conta e risco, os extintores deverão ser acomodados para transporte de forma segura e adequada, de forma a não causar danos aos mesmos. Portando uma via do formulário de Retirada para Manutenção assinado por profissional do SESET.

12.1.3	A Licitante Vencedora deverá possuir instalações prediais com segurança, onde será realizada análise comprobatória através de fotos, documentação e visita in loco.

12.1.4	A Licitante Vencedora deverá possuir e utilizar ferramentas, instrumental apropriados para execução dos serviços, onde será realizada análise comprobatória através de fotos, documentação e visita.

12.1.5	A Licitante Vencedora deverá possuir pessoal técnico idôneo, devidamente capacitado e habilitado para a execução dos serviços, onde será realizada análise comprobatória através de fotos, documentação e visita;

12.1.6	Refazer o serviço executado quando este não estiver de acordo e não for aceito pela Contratante, sem ônus para a mesma.

12.1.7	Dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência.

12.1.8	Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Universidade Federal de Uberlândia (equipamentos, instalações, etc) por seus funcionários, desde que comprovada sua responsabilidade durante as visitas de manutenção.

12.1.9	Não retirar peças ou equipamentos das instalações da Universidade Federal de Uberlândia sem autorização por escrito.

12.1.10	Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Universidade Federal de Uberlândia;

12.1.11	Atender e repassar, prontamente através de seu preposto / responsável técnico e/ou administrativo, a comunicação das solicitações da Universidade Federal de Uberlândia.

12.1.12 	Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.1.13	Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.

12.1.14	Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela Licitante Vencedora a inexistência de qualquer vinculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Universidade Federal de Uberlândia.

12.1.15	Manter uniformizados, no âmbito das instalações da Universidade Federal de Uberlândia os seus funcionários, sendo que os mesmos deverão estar devidamente identificados com crachás, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da Licitante Vencedora.

12.1.16	A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a Licitante Vencedora das responsabilidades previstas neste Projeto.

12.1.17	Não se poderá alegar, em hipótese alguma como justificativa ou defesa, pela Licitante Vencedora, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, das especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

12.1.18 As equipes de funcionários da Licitante Vencedora deverão portar equipamentos e materiais necessários para instalação e remoção de suporte de extintores.

12.1.19 Os funcionários da Licitante Vencedora deverão instalar os suporte de extintores na parede com dois parafusos e buchas, garantido a resistência do mesmo conforme legislação vigente.

12.1.20 Sempre que solicitado pelo SESET, A Licitante Vencedora deve disponibilizar 2 equipes de funcionários e dois veículos para execução dos serviços.

12.1.21 O retorno dos funcionários da Licitante Vencedora para sede da empresa, só ocorrerá após o término dos trabalhos programados pelos servidores do SESET.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Licitante Vencedora no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Cível e demais Leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

12.2	Visando a execução deste Contrato a Universidade Federal de Uberlândia se compromete a:

12.2.1	Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da Licitante Vencedora, acompanhados de um profissional do SESET para execução dos serviços solicitados;

12.2.2	Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Licitante Vencedora;

12.2.3	Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução do objeto deste projeto;

12.2.4	Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados por Portaria, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

12.2.5	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da Licitante Vencedora

- Fiscalização e Recebimento dos Serviços

13.1	A Licitante Vencedora deverá manter um preposto aprovado pela Universidade Federal de Uberlândia, através da fiscalização, durante toda a execução do objeto, para representa-lo sempre que for necessário.

13.2	A pessoa indicada como preposto deve ter um nível de instrução compatível com os serviços objeto deste Projeto.

13.3	 A fiscalização será exercida pelo(s) seguinte(s) servidor(es):

12.3.1   Adeilto Nunes Caetano, inscrito no CPF sob nº 009.325.776.79 e SIAPE nº 1975450, lotado (a) no (a) SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia.

13.3.1 Alisson Henrique dos Santos, inscrito no CPF sob nº 077.954.206-13 e SIAPE nº 1976163, lotado (a) no (a) SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia.

13.3.1	João Gimenez Perez, inscrito no CPF sob nº 042.241.958-36 e SIAPE nº 1474153	, lotado (a) no (a) SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia.

13.3.1	Leonardo Faria Martins, inscrito no CPF sob nº 062.709.296-95 e SIAPE nº 1752933	, lotado (a) no (a) SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia.

13.3.1	Shirley de Sousa, inscrito no CPF sob nº 431.543.268-53 e SIAPE nº 0413492, lotado (a) no (a) SESET – Setor de Engenharia e Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia.

13.4      Os servidores serão nomeados pelo Reitor, por Portaria, num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Instrumento Contratual.

- Descrição dos itens, quantidade e valor de referência

14.1	Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

14.2	A quantidade de Unidades Extintoras a serem recarregadas serão estimadas para o atendimento durante o exercício de 2015 e 2016.

14.3 O serviço será executado sob demanda, sendo a quantidade somente estimada. A  UFU não está obrigada a utilizar o valor total.

14.4  O valor de referência estimado (tabela 01), será pago após a execução dos serviços e apresentação de nota fiscal que comprove o consumo de peças e serviços relacionados nas tabelas do item 14.5.

14.5	Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor de mercado.

Tabela 01 – Valor de Referência estimado por item

| Item | Descrição | Qtde | Vr referência estimado em reais R$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anual |
| 1 | Prestação de serviços em sistemas de combate e prevenção a incêndios (extintores) com o serviço mensal de manutenção (instalação, realocação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático e fornecimento de novos extintores) em todos os extintores da Universidade de Uberlândia, situados no município de Uberlândia – MG, conforme tabela 2. | 1 | 375.041,22 |
| 2 | Prestação de serviços em sistemas de combate e prevenção a incêndios (extintores) com o serviço mensal de manutenção (instalação, realocação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático e fornecimento de novos extintores) em todos os extintores da Universidade de Uberlândia, situados no município de Ituiutaba – MG, conforme tabela 3. | 1 | 21.632,22 |
| 3 | Prestação de serviços em sistemas de combate e prevenção a incêndios (extintores) com o serviço mensal de manutenção (instalação, realocação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático e fornecimento de novos extintores) em todos os extintores da Universidade de Uberlândia, situados no município de Monte Carmelo – MG, conforme tabela 4. | 1 | 22.577,17 |
| 4 | Prestação de serviços em sistemas de combate e prevenção a incêndios (extintores) com o serviço mensal de manutenção (instalação, realocação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático e fornecimento de novos extintores) em todos os extintores da Universidade de Uberlândia, situados no município de Patos de Minas – MG, conforme tabela 5. | 1 | 19.898,46 |

14.5  Descrição detalhada dos itens por quantidade e valor de referência estimado.

Tabela 02 – Descrição detalhada do item 01

| Descrição detalhada do item 1 – Município de Uberlândia |
| --- |
| Item | Qtes. Estimadas | Unid. | Descrição Detalhado do Item | Valor Unitário de referência – R$ | Valor total de referência (Anual) – R$ |
| 1 | 250 | SV | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | R$ 35,15 | R$ 8.786,50 |
| 1 | 230 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 04 KG | R$ 40,55 | R$ 9.325,58 |
| 1 | 150 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 06KG | R$ 52,41 | R$ 7.861,90 |
| 1 | 60 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 08KG | R$ 62,95 | R$ 3.776,76 |
| 1 | 3 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 12 KG | R$ 84,01 | R$ 252,04 |
| 1 | 3 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 20 KG | R$ 172,81 | R$ 518,44 |
| 1 | 150 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 04 KG ABC | R$ 74,81 | R$ 11.221,90 |
| 1 | 370 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 99,81 | R$ 36.930,69 |
| 1 | 3 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 12 KG ABC | R$ 184,15 | R$ 552,44 |
| 1 | 60 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG | R$ 80,15 | R$ 4.808,76 |
| 1 | 300 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | R$ 111,48 | R$ 33.443,80 |
| 1 | 4 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 10KG | R$ 188,15 | R$ 752,58 |
| 1 | 80 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR AP 10LT | R$ 20,67 | R$ 1.653,33 |
| 1 | 15 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR CO2 4Kg | R$ 27,67 | R$ 415,00 |
| 1 | 100 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR CO2 6Kg | R$ 34,00 | R$ 3.400,00 |
| 1 | 2 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR CO2 10KG | R$ 44,00 | R$ 88,00 |
| 1 | 60 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 4Kg | R$ 19,33 | R$ 1.160,00 |
| 1 | 40 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 6Kg | R$ 20,67 | R$ 826,67 |
| 1 | 20 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 8Kg | R$ 22,67 | R$ 453,33 |
| 1 | 3 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 12Kg | R$ 25,67 | R$ 77,00 |
| 1 | 3 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 20Kg | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 1 | 40 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 04 KG ABC | R$ 19,33 | R$ 773,33 |
| 1 | 100 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| 1 | 3 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 12 KG ABC | R$ 26,33 | R$ 79,00 |
| 1 | 5 | PÇ | EXTINTOR NOVO AP 10 LT | R$ 144,06 | R$ 720,31 |
| 1 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO 1KG 05 ANOS ABC | R$ 87,71 | R$ 877,08 |
| 1 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO 2 KG 05 ANOS ABC | R$ 136,52 | R$ 1.365,21 |
| 1 | 5 | PÇ | EXTINTOR NOVO PP 04KG | R$ 134,06 | R$ 670,31 |
| 1 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO PP 06KG | R$ 162,08 | R$ 1.620,83 |
| 1 | 5 | PÇ | EXTINTOR NOVO PP 08KG | R$ 190,17 | R$ 950,83 |
| 1 | 100 | PÇ | EXTINTOR NOVO ABC 06 KG | R$ 210,13 | R$ 21.012,50 |
| 1 | 5 | PÇ | EXTINTOR NOVO CO2 4KG | R$ 456,25 | R$ 2.281,25 |
| 1 | 30 | PÇ | EXTINTOR NOVO CO2 06KG | R$ 493,33 | R$ 14.800,00 |
| 1 | 3 | PÇ | EXTINTOR NOVO CO2 10KG COM RODAS | R$ 1.382,50 | R$ 4.147,50 |
| 1 | 2 | PÇ | EXTINTOR NOVO ABC 20 KG | R$ 2.005,83 | R$ 4.011,67 |
| 1 | 1200 | PÇ | ANEL O`RING | R$ 3,27 | R$ 3.920,00 |
| 1 | 1200 | PÇ | BUCHA E PERA | R$ 4,03 | R$ 4.840,00 |
| 1 | 50 | PÇ | DIFUSOR | R$ 13,17 | R$ 658,33 |
| 1 | 200 | PÇ | MANGUEIRA AP PP | R$ 16,17 | R$ 3.233,33 |
| 1 | 150 | PÇ | MANGUERIA CO2 | R$ 37,67 | R$ 5.650,00 |
| 1 | 200 | PÇ | MANGUERIA PÓ | R$ 16,17 | R$ 3.233,33 |
| 1 | 600 | PÇ | MANOMETRO | R$ 8,80 | R$ 5.280,00 |
| 1 | 600 | PÇ | PINTURA EXTINTOR | R$ 19,33 | R$ 11.600,00 |
| 1 | 5 | PÇ | PINTURA EXTINTOR SOBRE RODAS 20 kg | R$ 66,67 | R$ 333,33 |
| 1 | 50 | PÇ | PISTOLA PLASTICA EXTINTOR | R$ 55,33 | R$ 2.766,67 |
| 1 | 100 | PÇ | PISTOLA COM VÁLVULA ESFERICA | R$ 156,67 | R$ 15.666,67 |
| 1 | 200 | PÇ | QUEBRA JATO | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| 1 | 350 | PÇ | REPARO DE VÁLVULA CO2 | R$ 28,33 | R$ 9.916,67 |
| 1 | 150 | PÇ | SIFÃO | R$ 17,33 | R$ 2.600,00 |
| 1 | 150 | PÇ | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE EXTINTOR | R$ 11,33 | R$ 1.700,00 |
| 1 | 50 | PÇ | SUPORTE DE SOLO | R$ 55,33 | R$ 2.766,67 |
| 1 | 200 | PÇ | SUPORTE DE MANGUEIRA | R$ 10,17 | R$ 2.033,33 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA CO2 | R$ 55,67 | R$ 11.133,33 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA CO2 ¾ | R$ 59,00 | R$ 11.800,00 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA M30 | R$ 32,33 | R$ 6.466,67 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA P/4 | R$ 32,33 | R$ 6.466,67 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA P/6 | R$ 32,33 | R$ 6.466,67 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA AP | R$ 34,33 | R$ 6.866,67 |
| 1 | 200 | PÇ | VÁLVULA P/20 | R$ 116,67 | R$ 23.333,33 |
| 1 | 250 | PÇ | TRAVA | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 |
| 1 | 100 | PÇ | PUNHO | R$ 10,67 | R$ 1.066,67 |
| 1 | 700 | PÇ | PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR | R$ 26,67 | R$ 18.666,67 |
| 1 | 700 | SV | INSTALAÇÃO DE PLACA | R$ 8,67 | R$ 6.066,67 |
| 1 | 50 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR | R$ 7,67 | R$ 383,33 |
| 1 | 150 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | R$ 8,33 | R$ 1.250,00 |
| 1 | 500 | PÇ | PARAFUSO 6mm | R$ 1,67 | R$ 833,33 |
| 1 | 500 | PÇ | BUCHA S8 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
| 1 | 50 | PÇ | ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 220,00 | R$ 11.000,00 |
| 1 | 50 | PÇ | INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 32,67 | R$ 1.633,33 |
| 1 | 3 | PÇ | FITA ADESIVA DUPLA FACE | R$ 48,33 | R$ 145,00 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 375.041,22 |

Tabela 03 – Descrição detalhada do item 02

| Descrição detalhada do item 1 – Município de Ituiutaba |
| --- |
| Item | Qtes. Estimadas | Unid. | Descrição Detalhado do Item | Valor Unitário de referência – R$ | Valor total de referência (Anual) – R$ |
| 2 | 10 | SV | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | R$ 39,68 | R$ 396,80 |
| 2 | 18 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 04 KG | R$ 45,35 | R$ 816,24 |
| 2 | 4 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 06KG | R$ 58,01 | R$ 232,05 |
| 2 | 18 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | R$ 125,07 | R$ 2.251,20 |
| 2 | 15 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 04 KG ABC | R$ 80,68 | R$ 1.210,20 |
| 2 | 30 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 111,73 | R$ 3.352,00 |
| 2 | 3 | SV | RECARGA EXTINTOR PP 4,5 KG ABC Premium | R$ 98,50 | R$ 295,50 |
| 2 | 5 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR AP 10LT | R$ 22,13 | R$ 110,67 |
| 2 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR CO2 6Kg | R$ 36,13 | R$ 361,33 |
| 2 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 4Kg | R$ 20,53 | R$ 205,33 |
| 2 | 2 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR PP 6Kg | R$ 22,13 | R$ 44,27 |
| 2 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 04 KG ABC | R$ 20,53 | R$ 205,33 |
| 2 | 20 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 23,73 | R$ 474,67 |
| 2 | 3 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 4,5 KG ABC Premium | R$ 20,53 | R$ 61,60 |
| 2 | 80 | PÇ | ANEL O`RING | R$ 2,90 | R$ 232,10 |
| 2 | 95 | PÇ | BUCHA E PERA | R$ 3,77 | R$ 357,87 |
| 2 | 6 | PÇ | DIFUSOR | R$ 14,10 | R$ 84,60 |
| 2 | 10 | PÇ | MANGUEIRA AP PP | R$ 17,37 | R$ 173,67 |
| 2 | 10 | PÇ | MANGUERIA CO2 | R$ 40,73 | R$ 407,33 |
| 2 | 20 | PÇ | MANGUERIA PÓ | R$ 17,37 | R$ 347,33 |
| 2 | 30 | PÇ | MANOMETRO | R$ 9,60 | R$ 288,00 |
| 2 | 20 | PÇ | PINTURA EXTINTOR | R$ 20,40 | R$ 408,00 |
| 2 | 10 | PÇ | PISTOLA PLASTICA EXTINTOR | R$ 59,73 | R$ 597,33 |
| 2 | 10 | PÇ | PISTOLA COM VÁLVULA ESFERICA | R$ 175,33 | R$ 1.753,33 |
| 2 | 10 | PÇ | QUEBRA JATO | R$ 6,93 | R$ 69,33 |
| 2 | 18 | PÇ | REPARO DE VÁLVULA CO2 | R$ 29,93 | R$ 538,80 |
| 2 | 5 | PÇ | SIFÃO | R$ 18,05 | R$ 90,23 |
| 2 | 10 | PÇ | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE EXTINTOR | R$ 16,93 | R$ 169,33 |
| 2 | 10 | PÇ | SUPORTE DE SOLO | R$ 59,07 | R$ 590,67 |
| 2 | 10 | PÇ | SUPORTE DE MANGUEIRA | R$ 10,73 | R$ 107,33 |
| 2 | 10 | PÇ | VÁLVULA CO2 | R$ 59,93 | R$ 599,33 |
| 2 | 5 | PÇ | VÁLVULA CO2 ¾ | R$ 63,27 | R$ 316,33 |
| 2 | 5 | PÇ | VÁLVULA M30 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 2 | 5 | PÇ | VÁLVULA P/4 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 2 | 5 | PÇ | VÁLVULA AP | R$ 36,47 | R$ 182,33 |
| 2 | 5 | PÇ | VÁLVULA P/20 | R$ 82,80 | R$ 414,00 |
| 2 | 25 | PÇ | TRAVA | R$ 5,40 | R$ 135,00 |
| 2 | 15 | PÇ | PUNHO | R$ 11,47 | R$ 172,00 |
| 2 | 50 | PÇ | PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR | R$ 30,63 | R$ 1.531,67 |
| 2 | 50 | SV | INSTALAÇÃO DE PLACA | R$ 9,37 | R$ 468,44 |
| 2 | 10 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR | R$ 8,59 | R$ 85,88 |
| 2 | 15 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | R$ 9,11 | R$ 136,63 |
| 2 | 40 | PÇ | PARAFUSO | R$ 1,85 | R$ 74,13 |
| 2 | 40 | PÇ | BUCHA | R$ 1,67 | R$ 66,93 |
| 2 | 3 | PÇ | ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 234,67 | R$ 704,00 |
| 2 | 3 | SV | INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 38,53 | R$ 115,60 |
| 2 | 1 | PÇ | FITA ADESIVA DUPLA FACE | R$ 52,82 | R$ 52,82 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 21.632,22 |

Tabela 04 – Descrição detalhada do item 03

| Descrição detalhada do item 1 – Município de Monte Carmelo |
| --- |
| Item | Qtes. Estimadas | Unid. | Descrição Detalhado do Item | Valor Unitário de referência – R$ | Valor total de referência (Anual) – R$ |
| 3 | 30 | SV | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | R$ 41,68 | R$ 1.250,40 |
| 3 | 10 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | R$ 127,07 | R$ 1.270,67 |
| 3 | 30 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍOMICO 4KG | R$ 47,35 | R$ 1.420,40 |
| 3 | 10 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍOMICO 6KG | R$ 60,01 | R$ 600,13 |
| 3 | 30 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ 06 KG ABC | R$ 113,73 | R$ 3.412,00 |
| 3 | 5 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR CO2 6Kg | R$ 36,13 | R$ 180,67 |
| 3 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04 KG | R$ 20,53 | R$ 205,33 |
| 3 | 20 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 23,73 | R$ 474,67 |
| 3 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR AP 10 LT | R$ 22,13 | R$ 221,33 |
| 3 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO PÓ ABC 06 KG | R$ 223,19 | R$ 2.231,92 |
| 3 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO CO2 06KG | R$ 528,00 | R$ 5.280,00 |
| 3 | 25 | PÇ | ANEL O`RING | R$ 2,90 | R$ 72,53 |
| 3 | 25 | PÇ | BUCHA E PERA | R$ 3,77 | R$ 94,18 |
| 3 | 2 | PÇ | DIFUSOR | R$ 14,10 | R$ 28,20 |
| 3 | 5 | PÇ | MANGUERIA CO2 | R$ 40,73 | R$ 203,67 |
| 3 | 10 | PÇ | MANGUERIA PÓ | R$ 17,37 | R$ 173,67 |
| 3 | 10 | PÇ | MANOMETRO | R$ 9,60 | R$ 96,00 |
| 3 | 10 | PÇ | PINTURA EXTINTOR | R$ 20,40 | R$ 204,00 |
| 3 | 5 | PÇ | PISTOLA PLASTICA EXTINTOR | R$ 59,73 | R$ 298,67 |
| 3 | 5 | PÇ | PISTOLA COM VÁLVULA ESFERICA | R$ 175,33 | R$ 876,67 |
| 3 | 5 | PÇ | QUEBRA JATO | R$ 6,93 | R$ 34,67 |
| 3 | 3 | PÇ | REPARO DE VÁLVULA CO2 | R$ 29,93 | R$ 89,80 |
| 3 | 3 | PÇ | SIFÃO | R$ 19,07 | R$ 57,20 |
| 3 | 10 | PÇ | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE EXTINTOR | R$ 16,93 | R$ 169,33 |
| 3 | 5 | PÇ | SUPORTE DE SOLO | R$ 59,07 | R$ 295,33 |
| 3 | 10 | PÇ | SUPORTE DE MANGUEIRA | R$ 10,73 | R$ 107,33 |
| 3 | 5 | PÇ | VÁLVULA CO2 | R$ 59,93 | R$ 299,67 |
| 3 | 5 | PÇ | VÁLVULA CO2 ¾ | R$ 63,27 | R$ 316,33 |
| 3 | 5 | PÇ | VÁLVULA M30 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 3 | 5 | PÇ | VÁLVULA P/6 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 3 | 20 | PÇ | TRAVA | R$ 5,40 | R$ 108,00 |
| 3 | 5 | PÇ | PUNHO | R$ 11,47 | R$ 57,33 |
| 3 | 25 | PÇ | PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR | R$ 30,63 | R$ 765,83 |
| 3 | 25 | SV | INSTALAÇÃO DE PLACA | R$ 9,37 | R$ 234,22 |
| 3 | 10 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR | R$ 8,59 | R$ 85,88 |
| 3 | 10 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | R$ 9,11 | R$ 91,08 |
| 3 | 30 | PÇ | PARAFUSO | R$ 1,85 | R$ 55,60 |
| 3 | 30 | PÇ | BUCHA | R$ 1,67 | R$ 50,20 |
| 3 | 3 | PÇ | ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 234,67 | R$ 704,00 |
| 3 | 3 | SV | INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 38,53 | R$ 115,60 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 22.577,17 |

Tabela 05 – Descrição detalhada do item 04

| Descrição detalhada do item 1 – Município de Patos de Minas |
| --- |
| Item | Qtes. Estimadas | Unid. | Descrição Detalhado do Item | Valor Unitário de referência – R$ | Valor total de referência (Anual) – R$ |
| 4 | 12 | SV | RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | R$ 42,35 | R$ 508,16 |
| 4 | 10 | SV | RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | R$ 127,73 | R$ 1.277,33 |
| 4 | 5 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍOMICO 4KG | R$ 48,01 | R$ 240,07 |
| 4 | 10 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍOMICO 6KG | R$ 60,68 | R$ 606,80 |
| 4 | 30 | SV | RECARGA EXTINTOR PÓ 06 KG ABC | R$ 114,40 | R$ 3.432,00 |
| 4 | 5 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTIOR CO2 6Kg | R$ 36,13 | R$ 180,67 |
| 4 | 5 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04 KG | R$ 20,53 | R$ 102,67 |
| 4 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PP 06 KG ABC | R$ 23,73 | R$ 237,33 |
| 4 | 10 | SV | TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR A P 10 LT | R$ 22,13 | R$ 221,33 |
| 4 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO PÓ ABC 06 KG | R$ 223,19 | R$ 2.231,92 |
| 4 | 10 | PÇ | EXTINTOR NOVO CO2 06KG | R$ 528,00 | R$ 5.280,00 |
| 4 | 25 | PÇ | ANEL O`RING | R$ 2,90 | R$ 72,53 |
| 4 | 25 | PÇ | BUCHA E PERA | R$ 3,77 | R$ 94,18 |
| 4 | 2 | PÇ | DIFUSOR | R$ 14,10 | R$ 28,20 |
| 4 | 5 | PÇ | MANGUEIRA CO2 | R$ 40,73 | R$ 203,67 |
| 4 | 10 | PÇ | MANGUERIA PÓ | R$ 17,37 | R$ 173,67 |
| 4 | 10 | PÇ | MANOMETRO | R$ 9,60 | R$ 96,00 |
| 4 | 10 | PÇ | PINTURA EXTINTOR | R$ 20,40 | R$ 204,00 |
| 4 | 4 | PÇ | PISTOLA PLASTICA EXTINTOR | R$ 59,73 | R$ 238,93 |
| 4 | 4 | PÇ | PISTOLA COM VÁLVULA ESFERICA | R$ 175,33 | R$ 701,33 |
| 4 | 4 | PÇ | QUEBRA JATO | R$ 6,93 | R$ 27,73 |
| 4 | 3 | PÇ | REPARO DE VÁLVULA CO2 | R$ 29,93 | R$ 89,80 |
| 4 | 3 | PÇ | SIFÃO | R$ 18,05 | R$ 54,14 |
| 4 | 10 | PÇ | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE EXTINTOR | R$ 16,93 | R$ 169,33 |
| 4 | 5 | PÇ | SUPORTE DE SOLO | R$ 59,07 | R$ 295,33 |
| 4 | 5 | PÇ | SUPORTE DE MANGUEIRA | R$ 10,73 | R$ 53,67 |
| 4 | 5 | PÇ | VÁLVULA CO2 | R$ 59,93 | R$ 299,67 |
| 4 | 5 | PÇ | VÁLVULA CO2 ¾ | R$ 63,27 | R$ 316,33 |
| 4 | 5 | PÇ | VÁLVULA M30 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 4 | 5 | PÇ | VÁLVULA P/6 | R$ 34,47 | R$ 172,33 |
| 4 | 15 | PÇ | TRAVA | R$ 5,40 | R$ 81,00 |
| 4 | 5 | PÇ | PUNHO | R$ 11,47 | R$ 57,33 |
| 4 | 25 | PÇ | PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR | R$ 30,63 | R$ 765,83 |
| 4 | 25 | SV | INSTALAÇÃO DE PLACA | R$ 9,37 | R$ 234,22 |
| 4 | 5 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR | R$ 8,59 | R$ 42,94 |
| 4 | 5 | SV | INSTAÇAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | R$ 9,11 | R$ 45,54 |
| 4 | 20 | PÇ | PARAFUSO | R$ 1,85 | R$ 37,07 |
| 4 | 20 | PÇ | BUCHA | R$ 1,67 | R$ 33,47 |
| 4 | 3 | PÇ | ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 234,67 | R$ 704,00 |
| 4 | 3 | SV | INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR | R$ 38,53 | R$ 115,60 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 19.898,46 |

Uberlândia – MG, 5 de janeiro de 2015.

Responsável pelo Projeto:

Edilson de Oliveira Azevedo

Coordenador do Setor Segurança do Trabalho