PROJETO BÁSICO

- INTRODUÇÃO

  - Este projeto básico visa orientar na contratação de empresa especializada no serviço de descontaminação e descarte de lâmpadas, que contêm mercúrio metálico, dos tipos fluorescentes (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas), de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de vapor metálico, lâmpadas mista, halógenas e outros tipos de uso técnico especializado, que estão depositadas nos Campi da Universidade Federal de Uberlândia - UFU em Uberlândia e nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas;

  - Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos abaixo, no item OBJETO, que deve ser considerado como complementar aos demais documentos contratuais.

- JUSTIFICATIVA

As lâmpadas fluorescentes contêm substâncias nocivas ao meio ambiente, como metais pesados, onde sobressai o mercúrio metálico. Ao ser rompida, libera seu conteúdo de vapor de mercúrio que, quando aspirado, causa intoxicação;

Para o descarte adequado e ecologicamente correto das lâmpadas, será necessária urgentemente esta contratação, uma vez que os locais de armazenamento da instituição estão em seu limite máximo;

Após a descontaminação, todos os resíduos reaproveitáveis deverão ser reciclados.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A presente licitação pública reger-se-á, fundamentalmente, por todos os preceitos legais aplicáveis à licitação pública e, ainda pelos seguintes instrumentos:

    - Resolução CONAMA Nº 237, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento e a regularização ambientais.

    - Resolução CONAMA Nº 316, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre procedimentos e critérios para funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos;

    - Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes;

    - Resolução CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre tratamento e disposição final resíduos de serviços de saúde;

    - Resolução CONAMA Nº 386, de 27 de dezembro de 2006, que altera o Art. 18 da Resolução CONAMA Nº 316, de 29 de outubro de 2002, e estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental no nível estadual. Determina normas para indenização dos custos de análise de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental;

    - Constituição Federal Brasileira, em seu Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações;

    - Decreto Nº 9.152, de 29 de abril de 2003, do município de Uberlândia/MG, que estabelece forma de repasse dos custos operacionais para destinação final de resíduos sólidos e especiais;

    - Decreto Nº 9.323, de 07 de novembro de 2003, do município de Uberlândia/MG, que altera o Decreto Nº 9.152 de 29 de abril de 2003, e estabelece forma de repasse dos custos operacionais para destinação final de resíduos sólidos e especiais;

    - Decreto Nº 2.063, de 06 de outubro de 1983, que dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações à regulamentação para a execução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos;

    - Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e altera a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

    - Lei Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

    - Portaria Nº 3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, que aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

    - NBR 7.500, de março de 2000, denominada Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Material;

    - NBR 10.004, de maio de 2004, denominada Resíduos Sólidos - Classificação;

    - NBR 12.235, de abril de 1992, denominada Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;

    - NBR 14725/1 a 4, de 26 de setembro de 2009, corrigida em 26 de janeiro de 2010, denominada Produtos Químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente;

    - Lei Nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, e que também revoga a Lei Nº 6.813, de 10 de julho de 1980.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO / NATUREZA DO SERVIÇO

  - Conforme determina o Art. 57 da Lei Nº 8666/93, o contrato ficará restrito à vigência do crédito orçamentário, ou seja, até a data 31 de dezembro de 2015.

- OBJETO

  - Prestação de serviços especializados para coleta, armazenamento, transporte, descontaminação, reciclagem e descarte dos resíduos não aproveitáveis, de lâmpadas usadas (inteiras e fragmentadas), com recuperação dos componentes (vidro, alumínio e mercúrio), geradas pelas unidades da UFU, que contêm mercúrio metálico, dos tipos fluorescentes (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas), de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de vapor metálico, lâmpadas mistas, alógenas e outros tipos de uso técnico especializado, que estão depositadas nos Campi da UFU e no Hospital de Clínicas (HC), em Uberlândia/MG, considerados também o fornecimento de mão de obra e matéria prima, ferramentas e equipamentos necessários à execução do contrato, atendendo integralmente aos incisos VII, VIII, XV e XVI, dos Art. 3° e IX da Lei Nº 12.305/2010, conforme descrito no caput do Item 3.1.10;

  - As quantidades e locais indicados abaixo, incluindo o transporte, mão de obra para o transporte/acondicionamento das lâmpadas e o fornecimento de vasilhames apropriados indevassáveis, ou seja, todo o serviço deverá ser realizado fora dos Campi da UFU, sendo de total responsabilidade da empresa estar de acordo com as normas de descarte e recuperação de resíduos, de acordo com os incisos VII, VIII, XV E XVI dos Art. 3° e IX, da Lei Nº 12.305/2010;

  - Todos os custos do processo, desde o transporte até a destinação final dos resíduos, são por conta da Licitante Vencedora;

  - A quantidade que será indicada é apenas uma estimativa anual da quantidade de lâmpadas para descarte;

  - Para efeito do valor a ser proposto na licitação, deverá ser considerada as quantidades apresentadas no Item 12 deste Projeto Básico. Vence a licitante com o menor preço global e que atenda a todas as condições deste Projeto Básico;

  - Após a descontaminação, todos os resíduos que possam ser reaproveitáveis deverão ser reciclados.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

  - Os serviços serão executados pela Licitante Vencedora, obedecendo todas as normas legais, regulares e ambientais pertinentes;

  - De acordo com a ABNT NBR 10.004/04, as lâmpadas fluorescentes, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico são classificados como resíduos Classe I ou Perigosos;

  - Além de acondicionar as lâmpadas em vasilhames apropriados indevassáveis, que garantam o transporte com segurança, a empresa Licitante Vencedora deverá fazer a descontaminação do material e a reciclagem dos resíduos aproveitáveis. O descarte dos resíduos não aproveitáveis deverá ser feito em local aprovado pelo órgão ambiental competente;

  - A prestação dos serviços deverá ser toda realizada com custos da Licitante Vencedora (inclusive vasilhames, mão de obra para o acondicionamento, transporte e mão de obra para o transporte) conforme as etapas:

    - COLETA: Deverá ser feitas nos locais indicados no Item 18.1 deste Projeto Básico, todos situados nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, dentro do prazo vigente;

    - PESAGEM: Medições das lâmpadas quebradas deverão ser no local de coleta utilizando a unidade quilograma, com balança devidamente aferida por órgão especializado.

    - ACONDICIONAMENTO: As lâmpadas a serem descartadas deverão ser acondicionadas em vasilhames apropriados, indevassáveis, lacrados, quantificados e rotulados com todas as indicações legais;

    - TRANSPORTE: Deverá ser feito em veículo apropriado, rotulado e licenciado conforme todas as normas para transporte de resíduos perigosos, e de acordo com o Decreto Nº 96.044/88 de 18 de maio de 1988 (ou posterior). A falta de qualquer um dos documentos abaixo, ou se o veículo não atender as condições mínimas exigidas pela legislação, implica no impedimento no carregamento da carga ou da saída do veículo até a sua providência. As lâmpadas devem ser transportadas para a sede que a Licitante Vencedora apresentou nas documentações de habilitação do certame. O transporte deverá ocorrer acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos:

      - DOCUMENTO FISCAL do produto transportado;

      - LISTA DE VERIFICAÇÃO do veículo;

      - Manifesto de Transporte de Resíduos Perigosos (MTRP);

      - LICENÇA DE OPERAÇÃO da empresa LICITANTE VENCEDORA ou do CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO;

      - LICENÇA DE OPERAÇÃO do transporte;

      - FICHA DE EMERGÊNCIA para transporte de carga perigosa.

      - LIMPEZA DO LOCAL: Deverá ser providenciada a limpeza geral do local, de seus acessos e entorno e demais partes afetadas com a execução dos serviços;

      - PROCESSAMENTO: NÃO PODERÁ SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFU. As lâmpadas devem ser processadas na sede a qual a Licitante Vencedora apresentou as documentações de habilitação. Todo o processo deve ser realizado de acordo com todas as normas ambientais e de segurança, com plano de emergência e apoio e aprovado pelo órgão ambiental competente. O ambiente deve ser controlado e seguro e seus funcionários devem obrigatoriamente utilizar todos os Ipês e Épicas, conforme normas e legislação pertinentes, e estar em dia com todos os exames periódicos. Este local deverá ser indicado por escrito durante o processo de licitação em documento timbrado da empresa, assinado pelo representante legal e aprovado pelo órgão ambiental competente;

      - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS: Todos os resíduos devem ser descontaminados e reciclados, atendendo as normas vigentes. O local de destino dos resíduos deverá ter a aprovação do órgão ambiental competente para os resíduos em questão;

  - Nenhuma etapa deste processo de descarte e reciclagem poderá ser realizada nas dependências da UFU, independentemente do processo utilizado, com exceção apenas da etapa de coleta;

  - A quantidade de lâmpadas a serem recolhidas deverá ser aquela estabelecida no contrato, cujo período de validade é de um ano a partir da assinatura do mesmo;

  - Em caso de quantidade superior ao indicado no contrato, a Licitante Vencedora deverá interromper o carregamento das lâmpadas e prosseguir com a etapa seguinte dos procedimentos;

  - A Licitante Vencedora é responsável, única e exclusivamente, no caso de qualquer acidente e/ou eventualidade, desde o processo de coleta até o destino final dos resíduos.

- DOS LOCAIS DE COLETA

  - As coletas poderão ocorrer até 2 (duas) vezes dentro do período de vigência do contrato, nos Campi da UFU em Uberlândia/MG, em datas marcadas de comum acordo com a Prefeitura Universitária (PREFE) a montante pela Diretoria de Sustentabilidade Ambiental (DIRSU) e a jusante pela Diretoria de Logística (DIRLO).

- DO VALOR DE REFERÊNCIA

  - Os valores referência foram elaborados com base na média de preços apresentados em orçamentos orientativos e são mostrados no Item 12;

  - Nos valores apresentados na proposta de preços devem estar inclusos todos os custos, tais como impostos, transporte, frete, taxas, mão de obra, encargos sociais, impostos, lucros, vasilhames para acondicionamento das lâmpadas ou dos resíduos, e outros.

- DA HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Além da documentação necessária conforme legislação vigente e edital, deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

    - A LICENÇA AMBIENTAL, que autoriza a empresa a executar os serviços do objeto deste termo, expedida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) de MG, exceto para as empresas que utilizam o sistema “BULB EATER” ou “PAPA LÂMPADAS” (neste caso, deverá apresentar o documento do Item 6.4.1). As empresas vindas de outros Estados deverão apresentar a LICENÇA AMBIENTAL de operação emitida pelo órgão ambiental estadual pertinente;

    - O CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (somente para as empresas que utilizam o sistema “BULB EATER” ou “PAPA LÂMPADAS” que não são passíveis de licenciamento), contendo a declaração que não são passíveis de licenciamento, expedido pela FEAM/MG. As empresas vindas de outros Estados deverão apresentar o CERTIFICADO DE DISPENSA emitida pelo órgão ambiental estadual pertinente do Estado de origem;

    - A LICENÇA ou AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para o transporte de resíduos perigosos destinados à reciclagem e descontaminação, emitido pela FEAM/MG. As empresas vindas de outros estados, além da LICENÇA AMBIENTAL emitida pelo órgão ambiental estadual pertinente, também deverão apresentar o DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO emitido pela FEAM para a coleta e transporte dentro do estado de Minas Gerais. Se o transporte trafegar em outros estados, é exigido também a apresentação destes documentos, emitidos pelo órgão ambiental de cada estado a ser trafegado;

    - O ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, emitido pela Prefeitura Municipal da cidade de origem;

    - O CERTIFICADO DE VISTORIA, expedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de origem;

    - O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);

    - O ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ou DISPENSA DE VISITA TÉCNICA, que deverá ser observado o que preconiza o Item 13 deste documento;

    - O TERMO DE RESPONSABILIDADE (ver Item 19 - TERMO DE RESPONSABILIDADE), declarando que será dado destino adequado a todos os resíduos provenientes do processo de descontaminação, indicando obrigatoriamente qual o processo utilizado para reciclagem, o local e o destino dos resíduos gerados após descontaminação e reciclagem. Qualquer que seja o destino, deverá ter o certificado de aprovação do órgão ambiental estadual competente;

  - No caso do destino dos resíduos gerados ser um aterro sanitário, apresentar:

    - A LICENÇA AMBIENTAL de operação do aterro sanitário;

    - O CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO, emitido pela prefeitura municipal da cidade onde se encontra o aterro, autorizando a empresa descartar os resíduos neste local;

    - O DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, autorizando a empresa utilizar o aterro como destino dos resíduos gerados após o processo de descontaminação e reciclagem;

    - O DOCUMENTO DE OPERAÇÃO COM MERCÚRIO MÉTALICO (DOMM) expedido pelo IBAMA (somente das empresas que comercializam o mercúrio metálico após a reciclagem);

    - O CERTIFICADO DE REGISTRO expedido pelo Conselho Regional de Química do estado de origem;

    - O CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA do responsável técnico da empresa expedido pelo Conselho Regional de Química do estado de origem poderá conter também a apresentação da empresa (cartão de visita). Deverá constar também a ficha de emergência da empresa contendo os riscos e os procedimentos em casos de acidente;

    - O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA com visto do CREA emitido e assinado pelo cliente;

    - O DOCUMENTO DE ART do CREA anexado à descrição do serviço prestado, o nome do cliente, a data e o telefone de contato para verificação;

    - A LISTA DE REFERÊNCIA de serviços prestados, com nome e telefone de contato;

    - A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar todos os documentos referentes ao local de processamento das lâmpadas;

    - Todos os documentos deverão estar respectivamente dentro do prazo de validade.

- FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DOS SERVIÇOS

  - A autorização para o início dos serviços será efetivada através de anotação por escrito (AUTORIZAÇÃO DE INICIO DAS ATIVIDADES - Modelo Próprio) fornecido pela Prefeitura Universitária;

  - Fica reservado à Universidade Federal de Uberlândia, neste ato representada pela Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da Prefeitura Universitária ou suas sucessoras e prepostos, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste termo;

  - A etapa de coleta será fiscalizada por servidor da Universidade Federal de Uberlândia, designado pela Prefeitura Universitária ou sucessora;

  - Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Licitante Vencedora, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas técnicas e ambientais, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Licitante Vencedora no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União;

  - Não serão aceitos valores aditivos no contrato a pedido da Licitante Vencedora, decorrentes de erro de custos ou motivos diversos alegados pela mesma;

  - O serviço será conduzido por pessoal pertencente à Licitante Vencedora, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos;

  - A Licitante Vencedora não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem notadamente como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços;

  - No caso da Licitante Vencedora não providenciar o atendimento de qualquer item ou subitem deste documento (em qualquer etapa do processo), será entendido como descumprimento contratual, passível da aplicação das penalidades descritas no Edital.

  - Fiscais:

    - Ficam Designados para fiscais os seguintes servidores:

| FISCAL | CPF | SIAPE | LOTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Euclides Honório de Araújo | 642.306.518-72 | 0411894 | PREFE/DIRSU |
| Júlio César Costa | 049.390.106-00 | 1830257 | PREFE/DIRSU |

- Atribuições do Fiscal de Contrato:

  - Orientar o preposto e os funcionários quanto à execução dos serviços e cuidar para que cumpram todos os seus deveres;

  - Verificar o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico, no Contrato e nos demais anexos que compõem o processo licitatório;

  - Emitir notificações relativas à não execução contratual;

  - Em caso de não realização da coleta nos dias estabelecidos, será feito abatimento do valor proporcional na fatura;

  - Exigir da Licitante Vencedora que os relatórios comprobatórios de validação do processo de tratamento e das pesagens sejam encaminhados mensalmente para a Prefeitura Universitária (PREFE), por meio de sua Diretoria de Sustentabilidade Ambiental (DIRSU) em seu Laboratório de Resíduos Químicos (LRQ), localizado no Bloco 5J do Campus Santa Mônica;

  - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da Licitante Vencedora que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

  - Fiscalizar todas as condições contratuais e utilizar de instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços, como PLANILHAS DIARIAS e MENSAIS de acompanhamento dos serviços executados;

  - A fiscalização fará uso do instrumento denominado “AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”, disponibilizado em anexo, instrumento que define e padroniza a avaliação de desempenho e qualidade da contratada na execução do contrato firmado com a Universidade. Esta avaliação será realizada uma vez por semana em dia a ser definido pelos fiscais do contrato;

  - A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante da UFU, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução;

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

  - Dirigir as solicitações de ajustes de conduta diretamente ao PREPOSTO da empresa;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultantes e prepostos (Art. Nº 70 da Lei Nº 8.666/93, incluindo suas alterações).

- ESTIMATIVA E VALORES DE REFERÊNCIA

  - Considerando o preço de mercado apurado pela Diretoria de Sustentabilidade Ambiental, baseadas na estimativa conforme os valores de referência da Tabela abaixo, sendo que, os mesmos foram pesquisados no mercado, estando comprovados no respectivo Processo Licitatório;

|  | TIPO DE LÂMPADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL DE RETIRADA | LÂMPADAS INTEIRAS |  |  |  | Lâmpadas Quebradas* (Kg) |
|  | FLUORESCENTE 16,20,32 e 40W (Unid) | Vapor de Sódio (Unid.) | Compactas e Incandescentes (Unid.) | Vapor Metálico (Unid.) |  |
| Hospital de Clínicas (Uberlândia) | 3.000 |  |  |  | 125 |
| Campus Umuarama (Bloco 2X) - Uberlândia | 15.000 | 100 | 100 | 50 | 250 |
| Campus Sta. Mônica (Rua Tomas Resende) Uberlândia | 15.000 | 100 | 100 | 50 | 250 |
| Campus Educa (Uberlândia) | 1.000 |  | 100 |  | 25 |
| Campus de Patos de Minas | 800 |  | 100 |  | 100 |
| Campus de Monte Carmelo | 1.000 |  |  |  | 50 |
| Campus de Ituiutaba | 1.500 |  |  |  | 50 |
| TOTAL DE LÂMPADAS | 37.300 | 200 | 400 | 100 | 850 |
|  | 38.000 |  |  |  |  |

| TIPO DE SERVIÇO | QTE | UNID | VR REFERÊNCIA EM REAIS R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| Retirada de Lâmpadas inteiras | 38.000 | PÇ | 2,12 | 80.560,00 |
| Retirada de Lâmpadas quebradas | 850 | KG | 7,50 | 6.375,00 |
| VALOR GLOBAL EM REAIS |  |  |  | 86.935,00 |

  - Obs.: A quantidade acima indicada é apenas uma estimativa da quantidade de lâmpadas para descarte, sendo que a Universidade pagará pelo valor efetivo conforme metodologia do item 6 deste Projeto.

  - O Julgamento será pelo menor preço global e o valor referência para a contratação será de R$ 86.935,00 (Oitenta e seis mil novecentos e trinta e cinco reais), porém, a licitante deverá encaminhar Proposta detalhando os preços dos 2 (dois) tipos de serviço, conforme acima.

- DA VISITA/VISTORIA OU DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

  - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos disponibilizados no processo licitatório, sendo recomendada a visita ou vistoria aos locais de coletas das lâmpadas, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo as não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços;

  - A licitante interessada poderá visitar e vistoriar os locais, em companhia de servidor(a) da Universidade Federal de Uberlândia, até o 1 (um) dia útil anterior à data fixada par abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento;

  - O agendamento deverá ser providenciado em tempo hábil para realização, conforme Item 13.2, devendo agendar a mesma na Prefeitura Universitária, por meio do telefone (34) 3239-1301, com o Sr. Júlio César Costa, ou com o Prof. Euclídes Honório de Araújo, no telefone (34) 3291-8914;

  - A visita tem como objetivo a análise do local, o conhecimento de peculiaridades, levantamento das condições e do grau de dificuldade existentes, tudo que possa influenciar nos preços ofertados;

  - Realizada a Visita/Vistoria, a Universidade emitirá o Atestado de Vistoria, atestando textualmente que a Licitante vistoriou o local, que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto;

  - Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria nos locais, firmará declaração na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão, se comprometendo a prestar fielmente o objeto do presente documento;

  - A apresentação do Atestado de Visita/Vistoria, ou da Declaração de Dispensa de Vistoria, será obrigatória na fase de habilitação do certame;

  - Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria, incluindo locomoção entre os Campi e cidades, correrão por conta da Licitante interessada;

  - Modelo de Atestado de Visita:

| ATESTADO DE VISITA E VISTORIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atesto para os devidos fins, que o Sr(ª) representante da Empresa visitou e vistoriou o(s) local(is) onde será(ao) executado(s) os serviços, objeto do Pregão de nº /2015, Processo Administrativo nº 23117. /2015- , em de de 2015, que visa contratar os serviços de empresa especializada no serviço de descontaminação e descarte de lâmpadas, que contêm mercúrio metálico, dos tipos fluorescentes (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas), de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de vapor metálico, lâmpadas mista, halôgenas e outros tipos de uso técnico especializado, que estão depositadas nos Campi da Universidade Federal de Uberlândia em Uberlândia, elencados neste Projeto, tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação. |  |  |
| Uberlândia/MG, de de 2015. |  |  |
| Representante legal da UFU |  | Representante legal da Empresa |

  - Modelo de Declaração de Dispensa de Visita/Vistoria

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc., neste ato representada por REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços de descontaminação e descarte de lâmpadas, que contêm mercúrio metálico, dos tipos fluorescentes (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas), de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de vapor metálico, lâmpadas mista, alógenas e outros tipos de uso técnico especializado, que estão depositadas nos campi da Universidade Federal de Uberlândia em Uberlândia, elencados neste Projeto. que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão de nº /2015, Processo Administrativo nº 23117. /2015- .

Uberlândia/MG, _____ de __________ de 2015.

Representante legal da Empresa

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Visando a execução do objeto deste contrato, a Licitante Vencedora se obriga a:

    - Visitar os locais das coletas;

    - Coletar os resíduos nos locais indicados pela Universidade;

    - Disponibilizar todos os recursos humanos e materiais necessários a coleta e transporte dos resíduos;

    - Providenciar as respectivas licenças para o transporte dos resíduos, inclusive nos estados em que o veículo irá trafegar;

    - Acondicionar todos os resíduos destinados ao descarte em vasilhames apropriados indevassáveis, lacrados e rotulados com todas as indicações legais;

    - Colocar identificação externa visível no veículo de transporte explicitando o tipo da carga, conforme as leis de transporte de produtos perigosos;

    - Elaborar e apresentar o Plano de Emergência de Transporte, indicando as ações a serem tomadas em situação de emergência durante o transporte, de acordo com as normas técnicas pertinentes e a legislação vigente;

    - Providenciar toda a documentação necessária para o transporte;

    - Providenciar a Nota Fiscal de Simples Remessa se for o caso, explicitando todos os dados dos resíduos a serem transportados;

    - Após a chegada das lâmpadas ao destino, providenciar o TERMO DE RECEPÇÃO e enviá-lo à Universidade;

    - Após a execução de todo o processo, enviar a nota fiscal, juntamente com o Manifesto de Transporte (MTRP) e o CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, devidamente assinadas e carimbadas. Neste último, deverá ser com firma reconhecida;

    - Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos ou máquinas necessários à execução dos respectivos serviços;

    - Reparar/substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para a Universidade;

    - Manter permanentemente, durante a coleta, um encarregado habilitado para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela Licitante Vencedora, durante a execução dos serviços contratados;

    - Dar ciência à Universidade, por meio de FISCALIZAÇÃO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

    - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Universidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

    - Assumir todas as despesas relativas à pessoal, além de quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, dentre outros, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela Licitante Vencedora a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Universidade;

    - Todos os funcionários da Licitante Vencedora deverão estar em dia com os exames médicos periódicos obrigatórios determinados pela Legislação Trabalhista e pelas diretrizes ambientais;

    - A ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO da Universidade não eximirá a Licitante Vencedora das responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o assunto;

    - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Universidade;

    - Atender tempestivamente, por meio de seu preposto ou responsável técnico, quaisquer dúvidas ou solicitações realizadas pela Universidade;

    - Não subempreitar o total dos serviços nem fazê-lo parcialmente;

    - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI’s, EPC’s e materiais necessários à segurança do pessoal que trabalha nos serviços (desde a coleta até a destinação final dos resíduos), bem como oferecer todas as condições exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de serviço oferece;

    - Transportar por sua conta e risco os resíduos (lâmpadas) e resíduos gerados durante a etapa de coleta, retirando-os das dependências da Universidade, ficando sob sua responsabilidade quaisquer danos ou acidentes ocorridos durante este processo e o restante dele;

    - Submeter-se às normas e condições baixadas pela Universidade Federal de Uberlândia, quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados;

    - Manter o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho;

  - Visando a execução do objeto deste documento, a Universidade se obriga a:

    - Exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei nº. 8666/93;

    - Liberar o local e permitir o livre acesso da Licitante Vencedora para execução dos serviços solicitados;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Licitante Vencedora;

    - Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato;

    - Acompanhar e fiscalizar a coleta nos locais indicados;

    - Informar formalmente qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável;

    - Exigir que a Licitante Vencedora mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI’s e EPC’s fornecidos pela Licitante Vencedora);

    - Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobrança;

    - Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços estabelecidos neste documento.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços devem ser realizados, na data prevista e dentro do período de validade do contrato e após a emissão da ordem de serviço pela Diretoria de Sustentabilidade Ambiental da Prefeitura Universitária.

- RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO

  - Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, bem como recebida toda a documentação exigida neste projeto e nos demais documentos contratuais, serão recebidos por esta através do “ACEITE DO SERVIÇO” autorizando a emissão da nota fiscal de serviço;

  - Aceitos os serviços, a responsabilidade da Licitante Vencedora pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

- PRESTAÇÃO DE CONTAS

  - A Licitante Vencedora deverá entrar em contato com a Prefeitura Universitária, por meio do telefone (34) 3239-1301, com o Sr. Júlio César Costa ou com a Sra. Cleuzilene Vieira da Silva, para o preenchimento dos dados da nota fiscal/fatura única;

  - Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura correspondente após o recebimento do serviço, a Licitante Vencedora deverá discriminar às retenções instituídas pelo Art. 30 da Lei Federal Nº 10.883/2003, referente à CSSL, COFINS e PIS, bem como quanto às retenções para o Imposto de Renda (IR) prevista no Art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e ainda, quanto à retenção para a Seguridade Social (INS) de acordo com as instruções normativas INSS/DC Nºs 69 e 71 de 10/05/02 e Nº 80 de 27 de Agosto de 2002;

  - A Licitante Vencedora deverá apresentar uma nota fiscal/fatura única correspondente ao serviço prestado anexando o MANIFESTO DE TRANSPORTE (MTRP), o TERMO DE RECEPÇÃO e o CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS em papel timbrado da empresa e com firma reconhecida neste último. Todos datados e assinados. Encaminhar à Prefeitura Universitária – Campus Santa Mônica na Avenida João Naves de Ávila, 2121 Bloco 5J, Uberlândia-MG, CEP 38.400-902. Telefone: (34) 3239-1301;

  - A falta destes documentos implica no cancelamento temporário do processo de pagamento até que os mesmos sejam providenciados;

  - Após a verificação de todos estes itens, será dado o “ACEITE DOS SERVIÇOS” na nota fiscal (pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, por meio do Laboratório de Resíduos Químicos) e encaminhado ao setor de pagamento;

  - A Universidade Federal de Uberlândia procederá respectivamente o recolhimento dos valores correspondentes às alíquotas praticadas para cada tipo obrigatório de retenção para os órgãos envolvidos acima, quando constantes da Nota Fiscal emitida, de acordo com os prazos determinados em Lei;

  - Na hipótese dos serviços prestados pela empresa não estarem sujeitos a qualquer uma das retenções tratadas acima, juntar declaração assinada e datada em papel timbrado da empresa, justificando e comprovando a isenção e, se for o caso, discriminando no corpo da Nota Fiscal;

  - A Licitante Vencedora deverá entrar em contato com a PREFEITURA UNIVERSITÁRIA para quaisquer esclarecimentos no telefone (34) 3239-1301.

- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

  - Proposta feita à Universidade Federal de Uberlândia – UFU, CNPJ: 25.648.387/001-18, situado na Avenida João Naves de Ávila, 2121, Santa Mônica, Uberlândia – MG. Na Tabela a seguir encontra-se o modelo para preenchimento das propostas.

|  | TIPO DE LÂMPADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL DE RETIRADA | LÂMPADAS INTEIRAS |  |  |  | Lâmpadas Quebradas* (Kg) |
|  | FLUORESCENTE 16,20,32 e 40W (Unid) | Vapor de Sódio (Unid.) | Compactas e Incandescentes (Unid.) | Vapor Metálico (Unid.) |  |
| Hospital de Clínicas (Uberlândia) | 3.000 |  |  |  | 125 |
| Campus Umuarama (Bloco 2X) - Uberlândia | 15.000 | 100 | 100 | 50 | 250 |
| Campus Sta. Mônica (Rua Tomas Resende) Uberlândia | 15.000 | 100 | 100 | 50 | 250 |
| Campus Educa (Uberlândia) | 1.000 |  | 100 |  | 25 |
| Campus de Patos de Minas | 800 |  | 100 |  | 100 |
| Campus de Monte Carmelo | 1.000 |  |  |  | 50 |
| Campus de Ituiutaba | 1.500 |  |  |  | 50 |
| TOTAL DE LÂMPADAS | 37.300 | 200 | 400 | 100 | 850 |
|  | 38.000 |  |  |  |  |

| TIPO DE SERVIÇO | QTE | UNID | VR REFERÊNCIA EM REAIS R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| Retirada de Lâmpadas inteiras | 38.000 | PÇ |  |  |
| Retirada de Lâmpadas quebradas | 850 | KG |  |  |
| VALOR GLOBAL EM REAIS |  |  |  |  |

  - DETALHAMENTO: Prestação de serviços de recolhimento de lâmpadas fluorescentes e assemelhadas com posterior descarte e reciclagem, feitos de maneira ambientalmente segura e sustentável com fornecimento de mão de obra e matéria prima, ferramentas e equipamentos necessários à execução do contrato – conforme Projeto Básico.

- TERMO DE RESPONSABILIDADE

TERMO DE RESPONSABILIDADE Em atendimento às exigências deste Projeto Básico e do Edital de processo n°. 23117.00 /20 - a Empresa , estabelecida à Rua , n.º , Bairro , Cidade , Estado , inscrita no CNPJ n.º representada legalmente pelo Sr. , pelo presente instrumento particular, assume toda e qualquer responsabilidade no processo de descarte, descontaminação e reciclagem das lâmpadas, desde o transporte até a destinação final dos resíduos, e que utiliza o sistema / tecnologia de (exemplos: moagem simples, moagem c/ tratamento térmico ou químico, tratamento por sopro, etc.) para o processamento das lâmpadas. O processo será realizado no seguinte local: Avenida ou Rua , n° , bairro , cidade , Estado e, se compromete a: - Quantificar todos os resíduos gerados; - Codificar todos os resíduos conforme Códigos de Resíduos definidos pelo Órgão Ambiental; - Classificar todos os resíduos gerados segundo a Norma ABNT 10.004; - Enviar os resíduos (não tóxicos ou não perigosos) passíveis de reciclagem para os destinos adequados; - Encaminhar os resíduos não recicláveis (não tóxicos ou não perigosos) para disposição final em aterro sanitário ou controlado, devidamente licenciado pelo Órgão Ambiental; - Dar um destino final adequado a todos os resíduos gerados principalmente aos resíduos tóxicos ou perigosos, conforme diretrizes aprovadas pelo Órgão Ambiental. - Explicitar o destino: Uberlândia, de de . ___________________________________________ Representante da empresa / CPF:

- MEDIDAS DE CONTROLE COM NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA LICITANTE VENCEDORAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

  - A Licitante Vencedora deverá atender às diretrizes estabelecidas pela Universidade denominada de “DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO”, conforme abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO.

Estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do trabalho a serem cumpridas por empresas Licitante Vencedoras, visando à prevenção de incidente/acidente, exposições/doenças ocupacionais;

A Licitante Vencedora será avaliada não só pela qualidade do seu serviço, mas também por sua atuação em SAÚDE e SEGURANÇA DO TRABALHO, conforme a Legislação aplicável das presentes NR (Normas Regulamentares) Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977; PORTARIA nº 3.214, DE 08-06-1978;

As presentes normas são parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Licitante Vencedora, sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitação integral das presentes normas.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINIÇÕES.

20.2.1. UNIVERSIDADE – Para fins desta norma a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA;

20.2.2. Licitante Vencedora – Toda pessoa física ou jurídica prestadora de serviços e/ou fornecedora da Universidade.

CLAUSULA TERCEIRA: ABRANGÊNCIA.

20.3.1. Esta norma se aplica as todas as Empresas Licitantes Vencedoras pela Universidade;

20.3.2. Todos os funcionários das Empresas Licitantes Vencedoras receberão um treinamento de prevenção de acidente do trabalho antes do início do trabalho, a ser ministrado pela Licitante Vencedora. Dependendo do tipo do serviço a ser executado, treinamentos adicionais poderão ser requeridos a critério da Universidade;

20.3.3. Em situações cujo serviço, for considerado crítico, deverá ser avaliado entre a Licitante Vencedora e o responsável da Universidade (SESET/UFU).

CLAUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS.

20.4.1. A Licitante Vencedora obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE e suas alterações subseqüentes, bem como, o que preceituam as presentes instruções e todos os regulamentos relativos à Segurança vigente na Universidade;

20.4.2. A Licitante Vencedora deverá ter um Técnico de Segurança do Trabalho responsável pela orientação na prevenção de incidente/acidente do trabalho; PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e quando o número de funcionários e o risco da atividade exigir conforme as NR – Normas Regulamentares da Portaria 3214/78 do MTE a Licitante Vencedora deverá manter um Técnico de Segurança do Trabalho no local da prestação de serviço, Engenheiro de Segurança do Trabalho e outros conforme exigência da legislação do Ministério do Trabalho.

20.4.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:

20.4.3.1. A Licitante Vencedora fornecerá gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial;

20.4.3.2. A Licitante Vencedora deverá manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro de recebimento assinado por cada funcionário para cada item recebido;

20.4.3.3. Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva;

20.4.3.4. Caso a Universidade venha a fornecer EPI a empregados e/ou prepostos da Licitante Vencedora, motivado por descumprimento desta norma cobrará o ressarcimento dos valores gastos com acréscimo de 100% em relação ao valor de compra do EPI respectivo;

20.4.3.5. Condição obrigatória mínima para executar serviços dentro das instalações da Universidade é o uso de óculos de segurança e calçado de segurança com biqueira de aço, exceto eletricistas que devem usar calçados sem componentes metálicos. A utilização destes dois EPIs é independente do risco a que estão expostos os funcionários da Licitante Vencedora;

20.4.3.6. Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes duplos;

20.4.3.7. Para o usuário de óculos com lentes corretivas, será permitido o uso de óculos de sobrepor/ampla visão, por um período máximo de 30 dias. Após este prazo, somente será admitida a sua presença em áreas da UFU com o uso de óculos com lentes corretivas especiais contra impactos;

20.4.3.8. Os EPIs a serem utilizados pelos funcionários deverão ser determinados pelo dimensionamento de EPIs do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou Ordem de Serviço da atividade a ser executada. Exemplos:

- Soldador (máscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, máscara semi-facial contra fumos metálicos). - Eletricista (luva de borracha para alta tensão, vestimentas e ferramentas em conformidade com a NR-10).

20.4.4. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO:

20.4.4.1. A Licitante Vencedora deverá elaborar e implantar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, conforme disposto na NR-7 da Portaria 3.214/78 do MTE e disponibilizar cópia à Universidade;

20.4.4.2. Todos empregados a serviço da Licitante Vencedora deverão possuir Atestado de Saúde Ocupacional dentro do prazo de validade;

20.4.4.3. A Licitante Vencedora deverá manter no serviço médico da Universidade lista atualizado de Clínicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergência de seus funcionários.

20.4.5. PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PPR:

20.4.5.1. Serviços que requerem utilização de Proteção Respiratória pela Licitante Vencedora deverão obedecer à instrução Nº 1, de 11 de Abril de 1994, do Ministério do Trabalho, que estabelece que toda empresa que utiliza Equipamento de Proteção Respiratória como forma de proteger ou amenizar a exposição do trabalhador a riscos químicos na forma de poeira, fumo, nevoa neblinas, gases, vapores, ou deficiência de oxigênio deve implementar um PPR;

20.4.6. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA:

20.4.6.1. Visando a proteção de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, a Licitante Vencedora deverá elaborar um PPRA, específico para aonde venha a executar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia à Universidade;

20.4.7. PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – PCMAT:

20.4.7.1. Para serviços de Construção Civil com 20 ou mais funcionários, a Licitante Vencedora deverá elaborar o PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente no Trabalho conforme exigido na NR-18. Em todas as construções civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionários, deverão ser observados às exigências contidas na NR-18;

20.4.7.2. Fica estipulada a Multa de (xxx) a ser paga pela Licitante Vencedora se por motivo de inspeção do SESET/UFU for flagrado pela Universidade, funcionários da Licitante Vencedora prestando serviço na UFU sem os EPIs– Equipamento de Proteção Individual ou EPCs – Equipamento de Proteção Coletivo;

CLAUSULA QUINTA: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.

20.5.1. A Universidade reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto químico em suas dependências que possa causar acidente com risco a saúde dos servidores da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

CLAUSULA SEXTA: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS.

20.6.1. O uso de Líquidos Inflamáveis deverá seguir o procedimento operacional de estocagem e manuseio de Líquidos Inflamáveis: PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; NR20 - Líquidos Combustíveis e inflamáveis e NR23 - Proteção Contra Incêndio.

CLAUSULA SÉTIMA: SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO.

20.7.1. A realização de serviços fora do horário administrativo, feriados e finais de semana, deverá ser precedida de autorização formal da Universidade. O não cumprimento desta recomendação impossibilita a entrada dos funcionários da Licitante Vencedora nas dependências da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

CLAUSULA OITAVA: AUTORIZAÇÕES.

20.8.1. ATR - Autorização para Trabalho de Risco: É obrigatória a emissão de ATR antes do inicio de cada serviço para as atividades: Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m); Serviço a quente; Abertura de linha; Escavação; Eletricidade; Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

20.8.2. Autorização para entrada em local confinado:

20.8.2.1. Entrada em local confinado requer uma autorização específica emitida pelo depto. SESET/UFU (de Segurança do Trabalho) da Universidade;

20.8.2.2. Todos os funcionários que forem entrar em local confinado deverão estar treinados e certificados, aptos e equipados para execução destes serviços conforme determina a NR-33;

20.8.2.3. O Atestado de Saúde Ocupacional do funcionário que entrará em Espaço Confinado deverá atestar a capacidade física deste para adentrar em tais locais;

20.8.2.4. Todos os equipamentos de medição de condições atmosféricas para trabalho em espaços confinados deverão possuir certificado de calibração dentro do prazo de validade.

CLAUSULA NONA: ELETRICIDADE

20.9.1. A Licitante Vencedora deverá seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas não limitados a:

- É proibido deixar cabos elétricos sem proteção estendidos no piso onde haja transito de veículos; - Painéis elétricos, “plugs”, tomadas e fiações devem ser adequadas à carga elétrica e a classificação elétrica da área; - Qualquer ligação elétrica acima de ½ HP deverá ser consultada e autorizada por um eletricista da Universidade.

CLAUSULA DÉCIMA: ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE.

20.10.1. Na eventualidade de um ACIDENTE DO TRABALHO a Licitante Vencedora deve relatar por escrito em até 24h do ocorrido a Universidade (SESET/UFU), bem como emitir CAT até o primeiro dia útil após o acidente, encaminhando cópia ao Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Universidade;

20.10.2. A Licitante Vencedora deverá realizar a investigação do acidente no prazo máximo de 10 dias após a ocorrência com a participação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Universidade;

20.10.3. As Ações Corretivas definidas nas investigações serão acompanhadas, constando um plano de ação (ação a ser executada, data resolução, responsável e situação atual);

20.10.4. O acidentado deverá ser atendido no pronto socorro mais próximo ou em outro estabelecimento (HOSPITAL) conveniado pela Licitante Vencedora;

20.10.5. Dependendo da lesão, se houver necessidade de remoção para serviços especializados, os custos serão cobertos pela Licitante Vencedora. O transporte do acidentado deverá ser feito por veículo (ambulância ou atendimento de emergência – Corpo de Bombeiros) credenciado com profissionais habilitados e treinados para este tipo de atendimento com o acompanhamento da Licitante Vencedora.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

20.11.1. A Licitante Vencedora deve manter suas instalações administrativas e operacionais, em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança;

20.11.2. Após a execução do serviço a Licitante Vencedora deverá limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados;

20.11.3. A Licitante Vencedora que realiza obra de construção civil é responsável por destinar os resíduos (entulhos) de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.

20.12.1. É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo ou material;

20.12.2. É proibido descartar qualquer resíduo líquido, perigoso ou não, nas redes de esgoto ou águas pluviais;

20.12.3. O uso de moto serra é permitido desde que a Licitante Vencedora comprove registro da mesma no IBAMA conforme requerido por lei. O corte de árvores, total ou parcial, deverá ser previamente autorizado pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA;

20.12.4. Nenhum resíduo perigoso ou não, poderá ser descartado sobre ou sob o solo;

20.12.5. Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental não previsto durante a execução do serviço, a Licitante Vencedora deverá comunicar imediatamente ao (SESET/UFU) Setor de Segurança do trabalho da Universidade para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.

20.13.1. Os produtos inflamáveis deverão ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer fonte de calor, com sinalização indicando a presença de produtos inflamáveis.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. SESET/UFU.

20.14.1. O SESET – Setor de Segurança do Trabalho, por meio de seus Técnicos, Engenheiros e Médicos de Segurança do Trabalho em visita de inspeção nas dependências onde a Licitante Vencedora esteja prestando serviço dentro da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA terão o poder de decisão e autoridade para instruir e corrigir os empregados da Licitante Vencedora, podendo paralisar serviços em condições de risco grave e iminente ou situações que não estejam em conformidade com a legislação vigente;

20.14.2. A Licitante Vencedora também tem a responsabilidade de verificar que os seus funcionários estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas não se limitando a utilização de EPI.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATAÇÃO

20.15.1. A Licitante Vencedora deverá comunicar e solicitar autorização com antecedência de cinco dias úteis para a contratação de outros prestadores de serviços (sub-contratação). A contratação destes só se dará após a autorização da Universidade, sendo que a Licitante Vencedora não se eximirá da responsabilidade da SEGURANÇA DO TRABALHO da execução dos trabalhos da Sub-Contratada. Os funcionários da Sub-Contratada deverão passar, antes do início do trabalho, pela integração disposta na cláusula 3.2 desse instrumento;

20.15.2. Cabe a Licitante Vencedora garantir que os itens deste anexo sejam também atendidos pelas sub-Contratada responsabilizando integralmente pelas mesmas em caso de infração.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA PELO EMPREGADO.

20.16.1. Qualquer empregado a serviço da Licitante Vencedora poderá, sem medo de represálias, solicitar a suspensão de um serviço onde se evidencie risco iminente, ameaçando a Segurança de pessoas, materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da Licitante Vencedora deverá comunicar o departamento de Segurança do trabalho (SESET/UFU) da Universidade, porém a Universidade poderá receber as solicitações diretamente dos empregados da Licitante Vencedora caso haja receio de que a comunicação ao supervisor da Licitante Vencedora não evite o risco de dano;

20.16.2. As atividades somente serão reiniciadas após a correção dos desvios e avaliação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Universidade, sem ônus para a Universidade.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA LICITANTE VENCEDORA

20.17.1. Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificação técnica mínima exigida e esteja treinado nas práticas de trabalho com segurança;

20.17.2. Apresentar à Universidade, mensalmente a estatística de segurança;

20.17.3. Aplicar treinamento inerente à atividade de cada empregado;

20.17.4. Fornecer à Universidade antes de iniciar o serviço:

20.17.4.1. Declaração escrita assinada pelos representantes da Licitante Vencedora de que as habilidades dos seus empregados atendam aos requisitos necessários para execução das tarefas;

20.17.4.2. FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico dos produtos a serem utilizados nos serviços dentro de UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, quando pertinente e exigido pela Universidade.

- GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato terá a sua gestão na Prefeitura Universitária órgão responsável pela elaboração deste Projeto Básico e manutenção e apoio as atividades acadêmicas e administrativas na Universidade.

  - O Prefeito Universitário será o gestor do contrato e, de acordo com a legislação nomeará fiscais para atuar na fiscalização do cumprimento das condições contratadas.

  - Para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao objeto da contratação o contato deverá ser feito com a Prefeitura Universitária/Diretoria de Sustentabilidade Ambiental, com Profº Euclides Honório de Araújo, pelo fone (34) 3291.8914.