PROJETO BÁSICO

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

- INTRODUÇÃO

  - O presente Projeto básico visa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de materiais para em sistemas de combate e prevenção a incêndio (extintores e mangueiras), incluindo o serviço mensal de manutenção (instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático) em extintores instalados no HCU-UFU.

- JUSTIFICATIVA

  - Atender e adequar às legislações vigentes, quanto à proteção contra sinistros ocasionados por incêndios e demais intercorrências que possam acontecer nas instalações e equipamentos do HCU-UFU, garantindo a segurança do patrimônio, de usuários e servidores das diversas áreas.

  - Atender ao inciso III do art. 157 da Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977, quanto à adoção de medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente.

  - Atender aos requisitos necessários e estar de acordo com o projeto de incêndio do HCU-UFU.

  - Atender a adequação de sinalização das proteções contra incêndio no HCU-UFU.

- PERIODO DE EXECUÇÃO / NATUREZA DO SERVIÇO

  - Por se tratar de serviço de natureza continuada, o prazo para execução dos serviços e de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, prorrogáveis, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- LEGISLAÇÃO

  - Este Projeto básico, bem como seu respectivo processo licitatório será regido por toda legislação pertinente à licitação pública e ainda:

    - Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977;

    - Portaria 3214/78 do MTE e suas alterações subsequentes;

    - Lei 6830/80, modificada pela Lei;

    - NR 23 – Proteção Contra Incêndios;

    - NBR 10.721 – Extintores de Incêndio com Carga de Pó Químico Seco;

    - NBR 11.715 – Extintores de Incêndio com Carga de Água;

    - NBR 11.716 – Extintores de Incêndio com Carga de Pó Dióxido de Carbono;

    - NBR 12.962 – Inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio;

    - INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Portaria 237 de 03 de outubro de 2000.

- DEFINIÇÕES

  - UFU: Universidade Federal de Uberlândia.

  - HCU-UFU: Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia.

  - Licitante: empresa interessada em participar do certame licitatório.

  - EPI’s: Equipamento de Proteção Individual.

  - EPC’s: Equipamento de Proteção Coletivo.

  - SESMT: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

- OBJETO

  - Prestação de serviços e fornecimento de materiais para sistemas de combate e prevenção a incêndio (extintores e mangueiras), incluindo o serviço de manutenção (instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas, teste hidrostático).

  - Os serviços serão prestados nos extintores do HCU-UFU.

  - A contratação engloba os serviços de recarga, teste hidrostático, manutenção, entre outros serviços relacionados e a troca de peças, conforme tabela item 20.

- DETALHAMENTO DO OBJETO

  - Os serviços consistem na fixação, manutenção, recarga e instalação de unidades extintoras e o fornecimento de mangueiras, placas de sinalização e troca de peças defeituosas, em todo o HCU-UFU, atendendo a necessidade de mantê-los sempre em condição de uso conforme a legislação vigente.

  - A Licitante Vencedora deverá atender às Solicitações de Serviço em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do fiscal do HCU-UFU.

  - A devolução dos extintores com recarga e manutenção deverá ser de no máximo 7 (sete) dias úteis, contados da retirada dos mesmos no HCU-UFU.

  - Locais onde estão instalados os extintores do HCU/UFU - Campus Umuarama:

    - Bloco 4D Hospital do coração;

    - Bloco 2L Lab. Anal. Clínicas - Alojamento Médico;

    - Bloco 2M Pronto Socorro – Traumatologia - Clínica Médica;

    - Bloco 2N Ginecologia Ambulatório Pediatria - Banco de Leite Humano;

    - Bloco 2K Laboratório de Patologia - ADM Diretorias- Clínica Cirúrgica II;

    - Bloco CF Cabine de Força;

    - Bloco 2I Maternidade – Pediatria – Berçário;

    - Bloco 2J Clínica Cirúrgica I - Clínica Moléstia Infecciosas – Rouparia - Clínica Cirúrgica III – IMGT – ADM;

    - Bloco 2V Ambulatório Médico;

    - Bloco 4F GDHS;

    - Bloco 2W Cozinha - Vestiários – RU;

    - Bloco 4J Caldeiras;

    - Bloco 2P Lavanderia – Psiquiatria;

    - Bloco 2Q Patologia Necropsia;

    - Bloco Unidade Centro de Saúde Escola Jaraguá, Avenida Aspirante Mega nº 77, Bairro Jaraguá;

    - Centro de Abordagem Psicossocial (CAPS-AD), Rua Genarino Casa Bona nº 826, Bairro Luizote de Freitas;

    - Arquivo Médico, Rua Paraíba, 2880 - Bairro Umuarama;

    - Bloco 6M Manutenção Geral HC;

    - Bloco 4B Depósito, Av. Amazonas esquina Rua Pedro Quirino da Silva;

    - Bloco 2Z Divisão de Almoxarifado Geral, Avenida Amazonas esquina Rua Republica do Piratini;

    - Bloco 4A Hospital do Câncer – cobalto terapia, Avenida Amazonas esquina Rua Pedro Quirino da Silva;

    - Bloco 1GAL NAASS – Avenida Amazonas esquina com Ceara;

    - Bloco 4H Traumatologia Avenida Pará, esquina Rua Iguaçu;

    - Bloco 4I Garagem geral HC Avenida Levino de Souza esquina Rua Iguaçu;

    - Bloco ADM, Rua Pedro Quirino da Silva nº 1154.

  - A Licitante Vencedora deverá, assim que solicitado pelo fiscal do Contrato do SESMT, retirar as unidades extintoras, apresentando uma ordem de serviço constando número do cilindro e tipo carga do extintor.

  - A manutenção e recarga das unidades extintoras que se refere à pintura das unidades extintoras deverão ser efetuadas, sempre que um técnico em segurança do trabalho do SESMT fizer a solicitação, ou quando for realizado o teste hidrostático.

  - A substituição das peças defeituosas será efetuada quando solicitado pelo fiscal do contrato do HCU-UFU ou quando a Licitante Vencedora verificar a necessidade, e em ambos os casos as peças defeituosas deverão ser devolvidas ao SESMT. Ao entregar os extintores a Licitante Vencedora deverá emitir um relatório informando todas as peças retiradas e trocadas, específicas de cada unidade extintora, que será verificado e aprovado pelo fiscal. A Licitante Vencedora deverá justificar neste relatório o motivo da troca de cada item que não foi solicitado pelo fiscal.

  - As recargas deverão ser feitas a cada 12 (doze) meses ou quando houver a necessidade de uso das unidades extintoras para combate a princípios de incêndio, quer para cursos (com agendamentos), quer para emergências (conforme a necessidade).

  - O teste hidrostático será realizado a cada 5 (cinco) anos, conforme legislação e exigência do INMETRO.

  - As inspeções para a retirada e colocação das unidades extintoras e respectivas sinalizações deverão ser efetuadas somente com o acompanhamento do fiscal do contrato - SESMT do HCU-UFU.

- HABILITAÇÃO

  - A(s) licitante(s) para participar(em) do processo deverá(ão) apresentar além da documentação necessária conforme legislação vigente e Edital, apresentar ainda:

    - Alvará de funcionamento conforme Resolução SES Nº 4300 DE 05/05/2014.

    - Apresentar o credenciamento do INMETRO, conforme Portaria do Inmetro nº 158 de 2006.

    - Apresentar o credenciamento no Corpo de Bombeiro no Estado de Minas Gerais, conforme art. 7 da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001.

    - Apresentar a certidão do CREA, conforme resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009.

    - Qualificação Técnica: apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência na prestação dos serviços, objeto desta licitação, bem como boa e regular execução dos mesmos. Esse documento deverá ser emitido, em papel timbrado, pelo órgão público ou empresa privada que foi atendida.

    - Atestado de visita e vistoria, emitido pela Licitante Vencedora e assinado pelo representante do HCU-UFU por ocasião da visita ao local do serviço ou declaração de dispensa de visita e vistoria, (modelos nos itens 18.14.1 e 18.14.2).

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Visando a execução do objeto deste Projeto, o HCU-UFU se obriga a:

    - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados por Portaria, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

    - Realizar visitas técnicas à empresa Licitante Vencedora, durante a vigência do contrato, sem prévio aviso, objetivando vistoriar as condições técnicas, devendo manter o mesmo nível de qualidade constatado na visita técnica.

    - Fiscalizar os funcionários da Licitante Vencedora quanto ao uso de E.P.I.’s nas dependências do HCU-UFU;

  - Visando à execução do objeto deste Projeto, a Licitante Vencedora se obriga a:

    - Empregar na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado;

    - Atender prontamente aos chamados do HCU-UFU deslocando-se para o local determinado;

    - A Licitante Vencedora deverá disponibilizar veículo apropriado em perfeitas condições de uso (cintos de segurança, combustível suficiente para realizar os trajetos, pneus novos, bancos em perfeito estado, extintor veicular e demais itens obrigatórios, motorista habilitado e veículo de acordo com as normas de trânsito vigentes), para atender a todos os setores do Complexo do Hospital de Clínicas a UFU, em todo perímetro urbano;

    - O veículo deverá possuir local apropriado, com capacidade para armazenar os extintores durante o trajeto de entrega ou de recolhimento, materiais utilizados durante as atividades, ter capacidade de levar, além dos funcionários da empresa contratada, 1 (um) representante do SESMT em condições seguras e conforme as exigências legais para transporte de carga e de passageiros;

    - Possuir transporte próprio para movimentação das unidades extintoras nas dependências do HCU-UFU;

    - Possuir e utilizar ferramentas, instrumental apropriados para execução dos serviços;

    - Possuir pessoal técnico idôneo, devidamente capacitado e habilitado para a execução dos serviços;

    - Refazer o serviço executado quando este não estiver de acordo e não for aceito pelos fiscais do contrato do HCU-UFU, sem ônus para o mesmo;

    - Dar ciência aos fiscais do contrato do SESMT do HCU-UFU, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

    - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao HCU-UFU (equipamentos, instalações etc.) por seus funcionários, desde que comprovada sua responsabilidade durante as visitas de manutenção;

    - Não retirar peças ou equipamentos das instalações do HCU-UFU sem autorização por escrito pelos fiscais do contrato do SESMT do HCU-UFU;

    - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização dos fiscais do contrato;

    - Atender e repassar, prontamente através de seu preposto / responsável técnico e/ou administrativo, a comunicação das solicitações dos fiscais do contrato do SESMT do HCU-UFU;

    - Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

    - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais do contrato do SESMT do HCU-UFU, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

    - Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação, deslocamentos, equipamentos de proteção individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, dissídio coletivo, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarado a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o HCU-UFU;

    - Fornecer uniformes e manter seus funcionários devidamente uniformizados, e portando ostensivamente o crachá de identificação, sendo permitido o uso de jaleco com emblema da Licitante Vencedora e os demais itens exigidos neste Projeto básico, em completa condição de higiene e segurança, de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho do Sindicato da categoria, durante toda a vigência contratual;

    - A ausência ou omissão da fiscalização do HCU-UFU não eximirá a Licitante Vencedora das responsabilidades previstas neste Projeto;

    - Não se poderá alegar, em hipótese alguma como justificativa ou defesa, pela Licitante Vencedora, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da Licitante Vencedora no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais Leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União;

- FISCALIZAÇÃO

  - Qualquer mudança, durante a vigência do contrato, nas condições exigidas para a prestação do serviço deverá ser comunicada, por escrito, aos fiscais do contrato, que se reserva o direito de proceder à vistoria técnica para assegurar a qualidade do processo.

  - A fiscalização do Contrato será exercida por servidores nomeados por portaria, devidamente designados pelo HCU-UFU, neste ato denominado FISCAL aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do HCU-UFU ou de seus fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993 com suas alterações.

  - O HCU-UFU deverá exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, embora a empresa vencedora seja a única responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas, bem como pelos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, por ato próprio desta ou de seus operários e ou prepostos.

  - Conferir mensalmente se está anexo à nota fiscal da empresa os documentos comprobatórios exigidos para o efetivo pagamento da fatura, conforme descrito neste projeto;

  - Promover reuniões com o(s) representante(s) da Licitante Vencedora definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços.

  - Fiscalizar e exigir que a Licitante Vencedora mantenha o seu pessoal uniformizado, devidamente identificado por meio de crachás, contendo nome completo, função, fotografia recente, número de RG, bem como complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).

  - Ordenar a imediata retirada das dependências do HCU-UFU do funcionário em serviço da Licitante Vencedora que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

  - Compete ao Gestor e fiscal do Contrato organizar arquivos contendo toda a documentação pertinente.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

  - Ficam designados os seguintes servidores para fiscalizar os serviços, objeto deste Projeto Básico:

| NOME DO GESTOR | CPF | SIAPE | SETOR | LOTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Fernandes de Freitas | 713.447.136-53 | 1559307 | GECEC | DIRAH |

| SERVIDOR | FISCAL | CPF | CHAPA | LOTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darcely Rodrigues Oliveira De Santi | Administrativo | 321.165.356-20 | 4870 | SESMT |
| Warlen Assis Moreira | Operacional | 952.286.166-91 | 4211 | SESMT |

- INEXECUÇÃO / PENALIDADES

  - As penalidades previstas na lei 8.666/93, serão aplicadas conforme Edital e contrato;

  - Em caso de atraso de entrega dos extintores no prazo previsto no item 7.3, a empresa sofrerá uma glosa de 0,3% por dia de atraso do valor total do mês, que será descontada na(s) nota(s) fiscal(is).

- VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - Por se tratar de serviço de manutenção continuada o prazo para execução dos serviços e vigência deste contrato é de 12 (doze) meses prorrogável por até 60 meses nos termos do inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, através de termo aditivo.

- DO REAJUSTE DE PREÇOS

  - O Contrato poderá ser reajustado desde que, obedeça ao interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da Proposta;

    - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do último reajuste ocorrido.

  - Do reajuste: Os preços contratados referentes a insumos e materiais (Módulo 03 do Anexo III-A da IN 2/2008) poderão ser reajustados pela variação do IPCA/IBGE ocorrida nos últimos 12 (doze) meses.

  - O reajuste não será aplicado se a Licitante Vencedora o renunciar expressamente ou se por acordo entre as partes houver negociação para valor inferior ao índice supracitado.

- DO PAGAMENTO

  - A Licitante Vencedora deverá apresentar nota fiscal(s) correspondente(s) ao serviço realizado no mês, que deverá obrigatoriamente ser em nome da Universidade Federal de Uberlândia / Hospital de Clínicas de Uberlândia e CNPJ nº. 25.648.387/0002-07.

  - As notas fiscais que forem emitidas para a entrega dos itens e realização dos serviços, entre os dias 1 a 31 de cada mês, serão enviadas para pagamento juntas, até o 5º dia útil do mês subsequente e com toda a documentação exigida, pela fiscalização do SESMT do HCU-UFU.

  - A data da apresentação da Nota fiscal será devidamente registrada nos autos do processo pelo fiscal responsável pelo recebimento do bem ou serviço.

  - A Licitante Vencedora terá que apresentar juntamente com a Nota Fiscal mensal:

    - Relatório de manutenção e troca de peças realizadas em cada solicitação;

  - O fiscal do contrato deverá enviar para pagamento junto com a nota fiscal

    - Planilha mensal de registro de solicitação de serviços executados feita pelo fiscal do contrato;

    - Relatório de manutenção e troca de peças realizadas em cada solicitação feita pela Licitante Vencedora;

    - Certidões INSS e FGTS.

  - O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de atestamento do documento fiscal, desde que os serviços tenham sido executados a contento.

  - O atestamento será feito pelo Fiscal do Contrato, que só o fará após a constatação do cumprimento das condições estabelecidas neste Projeto Básico e no Edital.

  - A cada pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante Vencedora enquanto tiver pendência financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

  - A nota fiscal que contiver erro será devolvida à Licitante Vencedora para retificação e reapresentação, não respondendo o HCU-UFU por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. A contagem do novo prazo para pagamento das Notas Fiscais retificadas iniciar-se-á a partir da data da reapresentação do documento corrigido.

  - Poderá ser deduzido da Nota Fiscal o valor de multa aplicada. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da Licitante Vencedora, o valor deduzido será devolvido.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, representante do HCU-UFU, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes (Art. 67, §2° da Lei 8.666/93).

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)

  - Conforme o tipo do serviço a ser executado e as medidas e equipamentos de segurança requeridos caso a caso, a Licitante Vencedora deverá disponibilizar para seus funcionários os seguintes EPI´s: óculos de proteção, luvas, botas de segurança com biqueira de aço.

- DO PREPOSTO

  - A Licitante Vencedora deverá manter preposto, aceito pela HCU-UFU e/ou por quem ela designar para aceitação, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº CPF, do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

  - O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às notas fiscais dos serviços prestados.

  - A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do HCU-UFU, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

- DO ESCRITÓRIO OU SEDE DA PROPONENTE

  - É recomendável que a Licitante Vencedora, tenha escritório em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com autonomia ampla, geral e irrestrita, para fiscalização e acompanhamento contratual, inclusive nas tomadas de decisões sobre qualquer assunto referente ao objeto e demais itens deste Edital e seus anexos.

  - Caso a Licitante Vencedora tenha sede fora da cidade de Uberlândia, e, não interesse pelo escritório naquela cidade, a mesma terá que disponibilizar meios de comunicação que não gerem custos para o HCU-UFU.

- VISITA / VISTORIA TÉCNICA

  - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada a visita e vistoria aos locais de execução dos serviços, realizando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços;

  - A visita tem como objetivo a análise e esclarecimentos de dúvidas quanto a prestação dos serviços e conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelas licitantes;

  - A licitante interessada poderá visitar e vistoriar os locais onde serão executados os serviços, em companhia de servidor (a) do HCU-UFU, até o 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento, no SESMT com  Srª Darcely Rodrigues Oliveira de Santi ou Warlen Assis Moreira fone 3218-2752 no horário de 7h00min às 12h00min e 13h00min e 16hs de segunda a sexta-feira;

  - Na ocasião do agendamento da visita e vistoria técnica a empresa deverá informar um responsável técnico, Razão Social e CNPJ da empresa

  - Realizada a visita/vistoria, o HCU-UFU assinará o Atestado de Vistoria, modelo no item 18. , atestando textualmente que a Licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto;

  - Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria no(s) local (is), firmará declaração, modelo no item 18., na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos do Edital, do presente Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo Licitatório;

  - A apresentação do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme modelos disponibilizados neste Projeto serão obrigatórios na fase de habilitação do certame;

  - As visitas serão em horários agendados para cada empresa. Dúvidas e esclarecimentos deverão ser feitos formalmente através de ofício ou pelos e-mails  sehili@hc.ufu.br. e/ou  gestaodecontratos@hc.ufu.br.

  - Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria correrá por conta da Licitante interessada;

  - A visita poderá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de abertura da sessão pública, assim, o agendamento deverá ser feito com prazo suficiente para que a visita ocorra dentro do previsto, ou seja, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de abertura da sessão pública.

  - Caso não haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia será continuada no dia seguinte as 7h30min, para as empresas cujo agendamento foi marcado com antecedência de no mínimo um dia;

  - A empresa licitante deverá apresentar o atestado de Visita e Vistoria Técnica com os campos devidamente preenchidos no ato da visita para assinatura do representante do HCU-UFU.

  - Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria no(s) local(is), firmará declaração na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos do Edital, do presente Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo Licitatório, conforme modelo:

  - Modelos

    - ATESTADO DE VISITA E VISTORIA

Atesto para os devidos fins, que o Sr(ª)       representante da Empresa       visitou e vistoriou o(s) local(is), onde será(ao) executado(s) os serviços, objeto do Pregão de nº      201     , Processo Administrativo nº 23117.     /201     -     , em       de      /     /201     , tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação.

Uberlândia,      de       de 201     .

| ________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| Representante legal do HCU-UFU | Representante legal da Empresa |

    - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc.), neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o Pregão de nº      201     , Processo Administrativo nº 23117.     /201     -     .

Uberlândia,      de       de 201     .

__________________________

Representante legal da Empresa

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o menor preço global.

    - A adjudicação do objeto deste edital será feita à licitante que ofertar o “MENOR PREÇO GLOBAL”, mas em razão do acompanhamento do contrato firmado entre as partes, a proposta deverá ser apresentada contendo, os valores unitários e totais, conforme item 20 deste Termo, devendo os mesmos serem ajustados na proporção do percentual ofertado na proposta final.

    - Justificativa quanto ao critério de julgamento: O certame contempla serviços e materiais de mesma natureza, onde o critério de julgamento por preço global não prejudicará a competitividade, considerando que, as empresas que atuam neste segmento apresentam condições e aptidão para cotar todos os itens, podendo oferecer melhores preços devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os itens, ainda a contratação de mais de 1 (uma) empresa dificultaria o gerenciamento, a agilidade, a fiscalização e a qualidade na prestação dos serviços.

- DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE ESTIMADA E VALOR REFERÊNCIA:

  - Considerando o preço de mercado, apurado pelo HCU-UFU, temos o seguinte valor de referência estimado por ano: R$ 70.094,36 (setenta mil noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo que os mesmos foram pesquisados no mercado, estando comprovados no respectivo Processo Licitatório.

| Item | Unid. | Descrição | Quant. | Valores Referência em Reais R$ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| 1 | PÇ. | Anel Oring para Válvula dos Extintores Água/Pó Químico Seco | 425 | R$ 1,52 | R$ 644,94 |  |
| 2 | PÇ. | Bucha para Sifão Válvula Plástica colada Tamanho 13,7 mm | 425 | R$ 2,05 | R$ 871,25 |  |
| 3 | PÇ. | Difusor em Poliestileno (plástico) de Alta Densidade Retangular cor vermelha, com inserto metálico não ferroso para rosca de conexão em sua extremidade, unidade extintora CO2. | 67 | R$ 10,75 | R$ 720,25 |  |
| 4 | PÇ. | Mangueira em Borracha para média pressão com rosca zamac e bico plástico em sua extremidade – unidade extintora Água - Pó Químico Seco | 394 | R$ 10,61 | R$ 4.181,33 |  |
| Item | Unid. | Descrição | Quant. | Valores Referência em Reais R$ |  |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| 5 | PÇ. | Mangueira em Borracha para alta pressão com trama de aço com rosca zamac e com inserto metálico não ferroso para rosca de conexão – unidade extintora CO2 | 73 | R$ 30,50 | R$ 2.226,50 |  |
| 6 | PÇ. | Manômetro Indicador de pressão tradicional nasha – unidade extintora Água – Pó Químico Seco | 394 | R$ 6,38 | R$ 2.511,75 |  |
| 7 | Unid. | Pintura do Extintor externa e interna em epóxi pó eletrostático cor vermelha. | 300 | R$ 12,63 | R$ 3.787,50 |  |
| 8 | PÇ. | Pistola Válvula Esférica com acionamento intermitente em polietileno (ato impacto) com inserto metálico não ferroso para rosca de conexão - unidade extintora CO2. | 67 | R$ 40,88 | R$ 2.738,63 |  |
| 9 | PÇ. | Placa Indicativa de Extintor em PVC - fotoluminiscente | 430 | R$ 7,00 | R$ 3.010,00 |  |
| 10 | PÇ. | Punho em material plástico rígido fixo entre a mangueira e o difusor – unidade extintora CO2. | 67 | R$ 3,96 | R$ 265,15 |  |
| 11 | Unid. | Recarga Carga Água Pressurizada 10 Litros | 190 | R$ 20,25 | R$ 3.847,50 |  |
| 12 | Unid. | Recarga Carga Dióxido de Carbono Gás Carbônico CO2 04 kg | 10 | R$ 42,50 | R$ 425,00 |  |
| 13 | Unid. | Recarga Carga Dióxido de Carbono Gás Carbônico CO2 06 kg | 62 | R$ 60,50 | R$ 3.751,00 |  |
| 14 | Unid. | Recarga Carga Dióxido de Carbono Gás Carbônico CO2 12 kg | 1 | R$ 114,75 | R$ 114,75 |  |
| 15 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS 04 kg | 104 | R$ 23,50 | R$ 2.444,00 |  |
| 16 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS 06 kg | 31 | R$ 33,88 | R$ 1.050,13 |  |
| 17 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS 08 kg | 19 | R$ 48,00 | R$ 912,00 |  |
| 18 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS 20 kg | 1 | R$ 110,75 | R$ 110,75 |  |
| 19 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS ABC 04 kg | 18 | R$ 48,25 | R$ 868,50 |  |
| 20 | Unid. | Recarga Carga Pó Químico Seco PQS ABC 06 kg | 13 | R$ 69,25 | R$ 900,25 |  |
| 21 | Unid. | Reparo para Válvula CO2 miolo em metal não ferroso com anel de borracha. | 73 | R$ 22,38 | R$ 1.633,38 |  |
| 22 | PÇ. | Sifão em Polipropileno (PVC) rígido branco em extintores de baixa pressão. | 323 | R$ 5,45 | R$ 1.759,54 |  |
| 23 | PÇ. | Sifão em alumínio para extintores de alta pressão. | 73 | R$ 10,60 | R$ 773,80 |  |
| 24 | PÇ. | Suporte em metal em L de fixação do extintor na parede com parafusos. | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |  |
| 25 | PÇ. | Suporte em metal arame para colocação no solo PQS8/PQS12/AP/ CO2 | 30 | R$ 38,25 | R$ 1.147,50 |  |
| 26 | Unid. | Teste Hidrostático Água Pressurizada 10 LT | 85 | R$ 13,63 | R$ 1.158,55 |  |
| 27 | Unid. | Teste Hidrostático gás carbônico CO2 04 kg | 10 | R$ 16,34 | R$ 163,40 |  |
| 28 | Unid. | Teste Hidrostático gás carbônico CO2 06kg | 30 | R$ 22,05 | R$ 661,50 |  |
| 29 | Unid. | Teste Hidrostático gás carbônico CO2 8 kg | 5 | R$ 22,05 | R$ 110,25 |  |
| 30 | Unid. | Teste Hidrostático Pó Químico Seco 04 kg | 50 | R$ 13,63 | R$ 681,50 |  |
| 31 | Unid. | Teste Hidrostático Pó Químico Seco 06 kg | 20 | R$ 13,63 | R$ 272,65 |  |
| 32 | Unid. | Teste Hidrostático Pó Químico Seco 08 kg | 10 | R$ 13,63 | R$ 136,30 |  |
| Item | Unid. | Descrição | Quant. | Valores Referência em Reais R$ |  |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| 33 | Unid. | Teste Hidrostático Carga Dióxido de Carbono Gás Carbônico CO2 12 kg | 1 | R$ 22,05 | R$ 22,05 |  |
| 34 | Unid. | Teste Hidrostático Pó Químico Seco 20 kg | 1 | R$ 30,06 | R$ 30,06 |  |
| 35 | PÇ. | Trava comum em arame metal água pressurizada, pó químico seco, gás carbônico | 454 | R$ 2,05 | R$ 928,43 |  |
| 36 | PÇ. | Válvula completa para extintores CO2 em metal não ferroso, para alta pressão. | 60 | R$ 46,57 | R$ 2.794,05 |  |
| 37 | PÇ. | Válvula completa para extintores pó químico seco, água pressurizada em metal não ferroso para média pressão | 394 | R$ 23,26 | R$ 9.162,47 |  |
| 38 | Unid. | Mangueira de incêndio tipo 2"1/2 de 15m | 35 | R$ 303,01 | R$ 10.605,35 |  |
| 39 | Unid. | Esguicho para mangueira sólida | 35 | R$ 41,99 | R$ 1.469,74 |  |
| 40 | Unid. | Chave de conexão | 70 | R$ 13,25 | R$ 927,68 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 70.094,36 |

- NORMAS DE SEGURANÇA E USO DE EPI’S

  - Visando à prevenção de incidente/acidente, a Licitante Vencedora deverá atender no que couber, as diretrizes estabelecidas pelo Hospital de Clínicas da Universidade denominada de:

CLAUSULA PRIMEIRA  - DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

1.1. Estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do trabalho a serem cumpridas por empresas LICITANTES VENCEDORAS, visando à prevenção de incidente/acidente, exposições/doenças ocupacionais.

1.2. A LICITANTE VENCEDORA será avaliada não só pela qualidade do seu serviço, mas também por sua atuação em SAÚDE e SEGURANÇA DO TRABALHO conforme a Legislação aplicável das presentes NR - Normas Regulamentares – Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977; PORTARIA Nº 3.214, DE 08-06-1978.

As presentes normas são parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Licitante Vencedora, sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitação integral das presentes normas.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINIÇÕES

HCU/UFU – Para fins desta norma o HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA.

LICITANTE – Toda pessoa física ou jurídica prestadora de serviços e/ou fornecedora da Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: ABRANGÊNCIA

3.1. Esta norma se aplica a todas as Empresas Licitantes Vencedoras pelo HCU/UFU.

3.2. Todos os funcionários das Licitantes Vencedoras receberão um treinamento de prevenção de acidente do trabalho antes do início do trabalho, a ser ministrado pela LICITANTE devendo a mesma disponibilizar cópias do Treinamento ao SESMT HCU/UFU. Dependendo do tipo do serviço a ser executado, treinamentos adicionais poderão ser requeridos a critério do HCU/UFU.

3.3. Em situações cujo serviço, for considerado crítico, deverá ser avaliado entre a Licitante Vencedora e o responsável do HCU/UFU (SESMT/HCU).

3.4. A Licitante vencedora deverá encaminhar ao SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho do HCU - UFU, ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO, cópia da FICHA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS – EPI de cada funcionário que irá atender ao Hospital de Clínicas de Uberlândia, bem como a cópia do cartão de vacina atualizado. Assim a Licitante estará atendendo a Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e as Normas Regulamentadora de n° 6 e 7, expedida pelo Ministério do Trabalho.  Atender à Norma Regulamentadora n° 06 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

4.1. A LICITANTE VENCEDORA obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE e suas alterações subsequentes, bem como, o que preceituam as presentes instruções e todos os regulamentos relativos à Segurança vigente no HCU/UFU.

4.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá ter um responsável, Técnico de Segurança do Trabalho responsável pela orientação na prevenção de acidente de seus funcionários dentro do HCU, conforme o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais específicos com limite às sua atividade de seus funcionários dentro do HCU.

4.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

4.3.1. A LICITANTE VENCEDORA fornecerá gratuitamente aos seus funcionários, conforme a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE, os EPI'S designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial.

4.3.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá entregar uma xérox do controle de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual para cada um dos funcionários e lista de presença nos treinamento dos funcionários sobre uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI de acordo com NR-6 e sobre Espaço Confinado de acordo com NR – 33. Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva.

4.3.3. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter listagem atualizada dos EPI'S utilizados, bem como o registro de recebimento assinado por cada funcionário para cada item recebido.

4.3.4. Caso o HCU/UFU venha a fornecer EPI a funcionários e/ou prepostos da LICITANTE VENCEDORA, motivado por descumprimento desta norma cobrará o ressarcimento dos valores gastos com acréscimo de 100% em relação ao valor de compra do EPI respectivo.

4.3.5. Condição obrigatória mínima para executar serviços dentro das instalações do HCU/UFU é o uso de luvas (adequada conforme a atividade a ser desenvolvida), óculos de segurança, calçado de segurança com biqueira e botas de PVC, Respirador descartável PFF2 para vapores Orgânicos, poeira, gases, fumos (conforme a atividade a ser desenvolvida), exceto eletricistas que devem usar calçados sem componentes metálicos. A utilização destes EPI'S é independente do risco a que estão expostos os funcionários da LICITANTE VENCEDORA.

4.3.6. Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes duplos e o funcionário é obrigatório ter treinamento para trabalhos em locais acima de 02 metros.

4.3.7. Para o usuário de óculos com lentes corretivas, será permitido o uso de óculos de sobrepor/ ampla visão, por um período máximo de 30 dias. Após este prazo, somente será admitida a sua presença com o uso de óculos com lentes corretivas especiais contra impactos.

4.3.8. Os EPI’S a serem utilizados pelos funcionários deverão ser determinados pelo dimensionamento de EPI'S do – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou Ordem de Serviço da atividade a ser executada. Exemplos:

- Soldador (máscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, máscara semi-facial contra fumos metálicos).

- Eletricista (luva de borracha para alta tensão, vestimentas e ferramentas em conformidade com a NR-10).

4.4.  PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

4.4.1.  A LICITANTE VENCEDORA deverá elaborar e implantar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional conforme disposto na NR-7 da Portaria 3.214/78 do MTE e disponibilizar cópia assinada por profissional legalmente habilitado ao HCU/UFU e ao SESMT/HCU-UFU.

4.4.2. Todos os funcionários a serviço da LICITANTE VENCEDORA deverão possuir Atestado de Saúde Ocupacional e cartão de vacina dentro do prazo de validade, devendo a Licitante disponibilizar cópias dos mesmos ao SESMT HCU – UFU.

4.4.3. Todos os funcionários a serviço da LICITANTE VENCEDORA deverão possuir Atestado de Saúde Ocupacional e cartão de vacina dentro do prazo de validade.

4.4.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter no serviço médico do HCU/UFU lista atualizadas de clínicas, hospitais credenciados para atendimento de emergência de seus funcionários.

  - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PPR

    - Serviços que requerem utilização de Proteção Respiratória pela LICITANTE VENCEDORA deverão obedecer a instrução nº1, de 11 de Abril de 1994, do Ministério do Trabalho, que estabelece que toda empresa que utiliza Equipamento de Proteção Respiratória como forma de proteger ou amenizar a exposição do trabalhador a riscos químicos na forma de poeira, fumo, nevoa neblinas, gases, vapores ou deficiência de oxigênio deve implementar um PPR.

  - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA

4.6.1. . Visando a proteção de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, a LICITANTE VENCEDORA deverá elaborar um PPRA, específico para aonde venha a executar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e NR – 32, e disponibilizar copia assinada com recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica recolhida junto ao CREA a Contratante e ao SESMT/HCU-UFU.

  - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – PCMAT

4.7.1. Para serviços de Construção Civil com 20 ou mais funcionários a LICITANTE VENCEDORA deverá elaborar o PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente no Trabalho conforme exigido na NR-18, assinado por profissional legalmente habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica recolhida junto ao CREA. Em todas as construções civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionários, deverá ser observado às exigências da NR-18.

CLAUSULA QUINTA: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

  - O HCU/UFU reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto químico em suas dependências que possa causar acidente com risco a saúde dos servidores e pacientes do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA.

CLAUSULA SEXTA: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

6.1. O uso de Líquidos Inflamáveis deverá seguir o procedimento operacional de Estocagem e Manuseio de Líquidos Inflamáveis: PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; NR20 - Líquidos Combustíveis e inflamáveis e NR23 - Proteção Contra Incêndio.

CLAUSULA SÉTIMA: SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO

7.1. A realização de serviços fora do horário administrativo, feriados e finais de semana, deverá ser precedida de autorização formal do HCU/UFU. O não cumprimento desta recomendação impossibilita a entrada dos funcionários da LICITANTE VENCEDORA nas dependências do Hospital de Clínicas / UFU.

CLAUSULA OITAVA: AUTORIZAÇÕES

8.1. ATR - Autorização para Trabalho de Risco: É obrigatória a emissão de ATR antes do inicio de cada serviço para as atividades listadas abaixo:

- Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m); Serviço a quente; Abertura de linha; Escavação; Eletricidade; Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

8.2. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA EM LOCAL CONFINADO.

8.2.1. Entrada em local confinado requer uma autorização específica emitida pelo SESMT/HCU (Segurança do Trabalho) do HCU/UFU.

8.2.2. Todos os funcionários que forem entrar em local confinado deverão estar treinados e certificados, aptos e equipados para execução destes serviços conforme determina a NR-33.

8.2.3. O Atestado de Saúde Ocupacional do funcionário que entrará em Espaço Confinado deverá atestar a capacidade física deste para adentrar em tais locais.

- Todos os equipamentos de medição de condições atmosféricas para trabalho em espaços confinados deverão possuir certificado de calibração dentro do prazo de validade.

CLAUSULA NONA: ELETRICIDADE

9.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas não limitados a:

- É proibido deixar cabos elétricos sem proteção estendidos no piso onde haja transito de veículos e pedestre.

- Painéis elétricos, “plugs”, tomadas e fiações devem ser adequadas à carga elétrica e a classificação elétrica da área.

- Qualquer ligação elétrica acima de ½ HP deverá ser consultada e autorizada por um eletricista do HCU/UFU.

CLAUSULA DÉCIMA: ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE

10.1. Na eventualidade de um ACIDENTE DO TRABALHO a LICITANTE VENCEDORA deve relatar por escrito em até 24h do ocorrido o HCU/UFU (SESMT/HCU), bem como emitir CAT até o primeiro dia útil após o acidente, encaminhando cópia ao Setor de Segurança do Trabalho (SEEST/UFU) corrigir para SESMT/HCU-UFU do HCU/UFU.

10.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá realizar a investigação do acidente no prazo máximo de 10 dias após a ocorrência com a participação do Setor de Segurança do Trabalho (SESMT/HCU) do HCU/UFU.

10.3. As Ações Corretivas definidas nas investigações serão acompanhadas, constando um plano de ação (ação a ser executada, data resolução, responsável e situação atual).

10.4. O acidentado deverá ser atendido no pronto socorro mais próximo ou em outro estabelecimento (HOSPITAL) conveniado pela LICITANTE VENCEDORA. Dependendo da lesão, se houver necessidade de remoção para serviços especializados, os custos serão cobertos pela LICITANTE VENCEDORA. O transporte do acidentado deverá ser feito por veículo (ambulância ou atendimento de emergência – Corpo de Bombeiros) credenciado com profissionais habilitados e treinados para este tipo de atendimento com o acompanhamento da LICITANTE VENCEDORA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

11.1. A LICITANTE VENCEDORA deve manter suas instalações administrativas e operacionais, em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança.

11.2. Após a execução do serviço a LICITANTE VENCEDORA deverá limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.

11.3. A LICITANTE VENCEDORA que realiza obra de construção civil é responsável por destinar os resíduos (entulhos) de acordo com a Resolução Conama 307/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

  - É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo ou material.

  - É proibido descartar qualquer resíduo líquido, perigoso ou não, nas redes de esgoto ou águas pluviais.

  - O uso de moto serra é permitido desde que a LICITANTE VENCEDORA comprove registro da mesma no IBAMA conforme requerido por lei. O corte de árvores, total ou parcial, deverá ser previamente autorizado pelo SESMT/HCU.

  - Nenhum resíduo perigoso ou não, poderá ser descartado sobre ou sob o solo.

  - Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental não previsto durante a execução do serviço, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar imediatamente ao (SESMT/HCU) Setor de Segurança do Trabalho do HCU/UFU para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.

13.1. Os produtos inflamáveis deverão ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer fonte de calor, com sinalização indicando a presença de produtos inflamáveis.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. SESMT/HCU.

14.1. O SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, através de seus Engenheiros e Técnicos em Segurança do Trabalho em visita de inspeção nas dependências onde a LICITANTE VENCEDORA esteja prestando serviço dentro do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA terão o poder de decisão e autoridade para instruir e corrigir os funcionários da LICITANTE VENCEDORA, podendo paralisar serviços em condições de risco grave e iminente ou situações que não estejam em conformidade com a legislação vigente.

14.2. A LICITANTE VENCEDORA também tem a responsabilidade de verificar que os seus funcionários estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas não se limitando a utilização de EPI.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar e solicitar autorização com antecedência de 5 dias para a contratação de outros prestadores de serviços (subcontratação). A contratação destes só se dará após a autorização do HCU/UFU, sendo que a LICITANTE VENCEDORA não se eximirá da responsabilidade da SEGURANÇA DO TRABALHO da execução dos trabalhos de Subcontratados. Os funcionários da Sub-LICITANTE deverão passar, antes do início do trabalho, pela integração disposta na cláusula 3.2 desse instrumento.

15.2. Cabe a LICITANTE VENCEDORA garantir que os itens deste anexo sejam também atendidos pelas sub-LICITANTES responsabilizando integralmente pelas mesmas em caso de infração.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA PELO funcionário.

16.1. Qualquer funcionário a serviço da LICITANTE VENCEDORA poderá, sem medo de represálias, solicitar a suspensão de um serviço onde se evidencie risco iminente, ameaçando a segurança de pessoas, materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar o departamento de Segurança do Trabalho (SESMT/HCU) do HCU/UFU, porém o HCU/UFU poderá receber as solicitações diretamente dos funcionários da LICITANTE VENCEDORA caso haja receio de que a comunicação ao supervisor da LICITANTE VENCEDORA não evite o risco de dano.

16.2. As atividades somente serão reiniciadas após a correção dos desvios e avaliação do Setor de Segurança do Trabalho (SESMT/HCU) do HCU/UFU, sem ônus para o HCU/UFU.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA LICITANTE VENCEDORA

17.1. Assegurar-se de que cada um de seus funcionários possua a qualificação técnica mínima exigida e esteja treinado nas práticas de trabalho com segurança.

17.2. Apresentar ao HCU/UFU, mensalmente a estatística de segurança.

17.3. Aplicar treinamento inerente à atividade de cada funcionário.

17.4. Fornecer ao HCU/UFU antes de iniciar o serviço:

17.4.1. Declaração escrita assinada pelos representantes da LICITANTE VENCEDORA de que as habilidades dos seus funcionários atendam aos requisitos necessários para execução das tarefas;

17.4.2. FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico dos produtos a serem utilizados nos serviços dentro do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA, quando pertinente.

- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO

  - A elaboração, execução e fiscalização do objeto deste Projeto Básico é de responsabilidade dos Setores Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e Gestão de Contratos e Convênios.

Warlen Assis Moreira                               Darcely Rodrigues de Oliveira De Santi

Técnico em Segurança do Trabalho                  Engenheira de Segurança do Trabalho

Fernanda Fernandes de Freitas

Gestora de Contratos

- GESTÃO DO CONTRATO

  - A gestão do objeto deste projeto básico é de responsabilidade do Diretor de Serviços Administrativos do Hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

André Luiz Gomes Penido

Diretor de Serviços Administrativos

Gestor