CADERNO DE ESPECIFAÇÕES

- INTRODUÇÃO

O presente Caderno apresenta as especificações e condições que visam esclarecer e orientar a aquisição de vários materiais médico-hospitalares, incluindo a cessão em comodato de equipamentos para cada item, para atender a demanda de todo o complexo hospitalar, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia – HCU-UFU, indispensáveis à manutenção e prestação de assistência continuada aos pacientes do Sistema Único de Saúde- SUS.

- JUSTIFICATIVA

Este registro tem por objetivo a aquisição de materiais médico-hospitalares, produtos para a saúde, insumos em geral, utilizados em procedimentos cirúrgicos e de internação, de forma contínua e indispensável à manutenção e prestação de assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde- SUS- no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia- HCU-UFU.

É indispensável que os materiais médico hospitalares adquiridos, sejam compatíveis com os equipamentos fornecidos em comodato.

- DEFINIÇÕES

  - UFU: Universidade Federal de Uberlândia.

  - HCU-UFU: Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia

  - Licitante: empresa interessada em participar do certame licitatório.

  - Licitante Vencedora: Empresa ganhadora da licitação;

  - GEMASU: Gestão de Materiais e Suprimentos.

- OBJETO

  - Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, o qual exige a cessão de acessórios/equipamentos em regime de comodato, para HCU-UFU, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste caderno e Edital.

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# Descrição, quantidade estimada e valores dos bens:

| LOTE 2 |
| --- |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 116 |  | AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES N. 14 - AGULHAS DE BIÓPSIA PARA COLETA DE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA, AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 14 GAUGE, COMPRIMENTO 10,0 CM, COM MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; PONTA ECOGÊNICA; GAVETA DE 19,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. COMODATO: DOIS DISPOSITIVOS PARA DISPARO COMPATÍVEL COM CADA CALIBRE DE AGULHA. CARACTERÍSTICAS DO DISPARADOR: SISTEMA COMPOSTO POR ALAVANCA FACILITA O ENGATILHAR; AVANÇO DA AGULHA DE 25,0 MM; GATILHOS POSICIONADOS A FRENTE E ATRÁS; FÁCIL RETIRADA DA AMOSTRA SEM NECESSIDADE DE RETIRAR A AGULHA; TRAVA DE SEGURANÇA; PODE SER ESTERILIZADA UTILIZANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS. SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | PC | 110 | 99,80 | 10.978,00 |
| 117 |  | AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES N. 18 - AGULHAS DE BIÓPSIA PARA COLETA DE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA, AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 18 GAUGE, COMPRIMENTO 25,0 CM, COM MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; PONTA ECOGÊNICA; GAVETA DE 19,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. COMODATO: DOIS DISPOSITIVOS PARA DISPARO COMPATÍVEL COM CADA CALIBRE DE AGULHA. CARACTERÍSTICAS DO DISPARADOR: SISTEMA COMPOSTO POR ALAVANCA FACILITA O ENGATILHAR; AVANÇO DA AGULHA DE 25,0 MM; GATILHOS POSICIONADOS A FRENTE E ATRÁS; FÁCIL RETIRADA DA AMOSTRA SEM NECESSIDADE DE RETIRAR A AGULHA; TRAVA DE SEGURANÇA; PODE SER ESTERILIZADA UTILIZANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS. SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | PC | 101 | 71,00 | 7.171,00 |
| TOTAL LOTE 1 | 18.149,00 |
| LOTE 3 |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 118 |  | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS GRANDE COR LARANJA (LT 400) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO LARGO (400 LARANJA). SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | ENV | 100 | 40,00 | 4.000,00 |
| 119 |  | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS MÉDIO-GRANDE, VERDE (LT 300) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). COMODATO: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 06 (SEIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL, 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO LARGO (300 VERDE). SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | ENV | 500 | 30,01 | 15.005,00 |
| 120 |  | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS MÉDIO, COR AZUL (LT 200) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). COMODATO: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL SENDO: 01 (UM) 20 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO (200 AZUL) CIRURGIA CARDÍACA E 01 (UM) 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO (200 AZUL). SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | ENV | 260 | 25,00 | 6.500,00 |
| 121 |  | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO ATRAUMÁTICO SLS PEQUENO, COR AMARELO (LT 100) (ENVELOPE COM 6 CLIPS). COMODATO: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 01 (UM) APLICADOR DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 20 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO PEQUENO (100 AMARELO) CIRURGIA CARDÍACA. SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | ENV | 300 | 32,58 | 9.774,00 |
| TOTAL | 35.279,00 |
| LOTE 04 |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 122 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 100,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | RL | 159 | 45,85 | 7.290,15 |
| 123 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 150,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | RL | 8 | 62,76 | 502,08 |
| CONTINUAÇÃO DO LOTE 04 |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 124 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 200,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | RL | 144 | 105,84 | 15.240,96 |
| 125 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 250,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | ENV | 8 | 115,18 | 921,44 |
| CONTINUAÇÃO DO LOTE 04 |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 126 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 300,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | ENV | 8 | 130,00 | 1.040,00 |
| 127 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 350,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | RL | 8 | 207,50 | 1.660,00 |
| CONTINUAÇÃO DO LOTE 04 |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 128 |  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 450,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.2. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | RL | 8 | 266,59 | 2.132,72 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 28.787,35 |
| ITENS |
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | APRES. | QTD. ANUAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| 129 |  | SOLUÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA PARA USO HOSPITALAR, NA FORMA DE GEL, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PRONTO USO, CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 70% COMO ELEMENTO ATIVO, ADICIONADO DE GLICERINA OU OUTRO EMOLIENTE/HIDRATANTE. O GEL DEVE SER TRANSPARENTE, COM ODOR CARACTERÍSTICO, LIVRE DE CORANTES. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. O PRODUTO DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO UTILIZE-O NO MÍNIMO 05 VEZES CONSECUTIVAS (NOS 05 MOMENTOS RECOMENDADOS PELA ANVISA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE) SEM DEIXAR AS MÃOS PEGAJOSAS, NEM CAUSAR EFEITO DE RESSECAMENTO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PROJETADO PARA MINIMIZAR A EVAPORAÇÃO E MANTER A CONCENTRAÇÃO INICIAL, COM TAMPA E BICO DOSADOR (VÁLVULA PUMP) QUE DISPENSE ENTRE 1,0 ML E 2,0 ML POR DOSE, DE MANEIRA PRECISA E HIGIÊNICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDA AMOSTRA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIBACTERIANA COMPROVADA POR TESTES DE LABORATÓRIO IN VITRO (TESTE DE SUSPENSÃO) OU IN VIVO, DESTINADAS A REDUZIR O NÚMERO DE MICROORGANISMOS, DE ACORDO COM RDC N° 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC N° 7, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. COMODATO: A EMPRESA QUE VENCER O PROCESSO DE LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO, 500 UNIDADES DE DISPENSADORES PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM ESTRUTURA RESISTENTE, QUE PERMITA O ACIONAMENTO MANUAL, COMPATÍVEIS COM O PRODUTO OFERTADO. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR REALIZAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS DISPENSADORES QUE APRESENTAREM DEFEITO COM O DECORRER DO USO. | LT | 6.000 | 45,00 | 270.000,00 |
| 130 |  | CLIP ENDOSCÓPICO PARA O TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM ABERTURA EM 9,0 MM, ANGULAÇÃO DE 135°, PERFIL LONGO, COMPRIMENTO 9,0 MM. AS MANDÍBULAS DO CLIP TEM DESENHO TIPO DENTE DE RATO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DO CLIP EM BLISTER DE PLÁSTICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. COMODATO: DISPONIBILIZAR 01 (UMA) UNIDADE DE CLIPADOR PARA HEMOSTASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL (APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO), ROTATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE TRABALHO 230,0 CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL DE TRABALHO 2,8 MM, DIÂMETRO DO APLICADOR 2,7 CM, COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO COM TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8 MM, RECARREGÁVEL, MECANISMO DE ROTAÇÃO 1-1 PARA RESPOSTAS PRECISAS, O APLICADOR É FORMADO PELA CAMISA METÁLICA E MANOPLA EM CORPO ÚNICO. CLIPADOR ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA REPROCESSAMENTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. NÃO SERÁ DEVOLVIDO NO FINAL DO CONTRATO. | ENV | 80 | 280,33 | 22.426,40 |
| 131 |  | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA COMPOSTA POR QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (DE 4ª OU 5ª GERAÇÃO) ASSOCIADO À GLUCOPROTAMINA OU BIGUANIDA, SEM NECESSIDADE DE ENXÁGUE DEPOIS DE DILUÍDO. EMBALADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VOLUME DE 5 A 6 LITROS. SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO POR LITRO DE PRODUTO DILUÍDO NA CONCENTRAÇÃO APROPRIADA. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. O PRODUTO NÃO PODE SER CÁUSTICO OU CORROSIVO, NÃO CAUSAR OPACIFICAÇÃO E RESSECAMENTO DAS PARTES CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO E NEM DANIFICAR OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS SUBMETIDOS À LIMPEZA. DEVE SER COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES E MATERIAIS DE BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES, RESPIRADORES, TELAS DE LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY), CAMAS ELÉTRICAS, INCUBADORAS, BANCADAS, MESAS E COLCHÕES. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUIÇÃO DEVE SER DE PELO MENOS 30 DIAS. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDO COM DETERMINAÇÃO DO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DO PRODUTO; LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA OS MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES ACINETOBACTER BAUMANNII E KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ALÉM DOS DEMAIS LAUDOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC Nº 14, DE 28/02/07; LAUDOS REBLAS DE BIODEGRADABILIDADE AMBIENTAL E DE IRRITABILIDADE OCULAR E CUTÂNEA. COMODATO: CONFORME ITEM 5.3. DESTE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | LT | 58 | 410,00 | 23.780,00 |
| 132 |  | ELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE SINAL NEUROFISIOLÓGICO EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COM DIMENSÕES: DIÂMETRO 0,35 MM, COMPRIMENTO 40,0 MM, DIÂMETRO DO SENSOR 0,15 MM, ÁREA DE REGISTRO 0,07 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FIBRA ÚNICA, COM SENSOR TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL E ISOLAMENTO DE POLIETERSULFONA. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. COMODATO: DISPONIBILIZAR 01 (UMA) UNIDADE DE CABO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM 100,0 CM DE COMPRIMENTO, REUTILIZÁVEL, COM CONECTOR PENTAPOLAR. NÃO SERÁ DEVOLVIDO NO FINAL DO CONTRATO. | PC | 390 | 30,00 | 11.700,00 |
| 133 |  | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA CONTROLE DE EFETIVIDADE EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO - PARA AVALIAÇÃO EM 48 HORAS DE INCUBAÇÃO. TUBO PLÁSTICO COM TAMPA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 44,0 MM DE ALTURA E 8,5 MM DE DIÂMETRO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA COM INDICADOR QUÍMICO REATIVO A FORMALDEÍDO (MUDA COLORAÇÃO DE MARROM PARA VERDE), LOTE E DATA DE VALIDADE. INTERNAMENTE HÁ AMPOLA DE VIDRO COM MEIO DE CULTURA E PORTADOR CIRCULAR COM ESPOROS EM UMA POPULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 106 DE ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 INOCULADOS EM TIRA DE POLIPROPILENO. A COR INICIAL DEVE SER PREFERENCIALMENTE NA COR PÚRPURA E VIRAR PARA AMARELO SE HOUVER O CRESCIMENTO DE ESPOROS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ISO 11138-1 E ISO 11138-5. EMBALADO EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÕES DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. COMODATO: DIPONIBILIZAR 01 (UMA) INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO. SERÁ DEVOLVIDA NO FINAL DO CONTRATO. | PC | 600 | 1,99 | 7.194,00 |
| 134 |  | INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCENCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ-VÁCUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTRIFUGADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM A 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, CONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. SISTEMA PÁTICO E SEGURO PARA MONITORAR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLÁVES A VAPOR. REGISTRO NA ANVISA.. EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. COMODATO: DISPONIBILIZAR 01 INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA PARA INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO EM AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDOS, DE RESPOSTA RÁPIDA (1 OU 3 HORAS), ATRAVÉS DA LEITURA DA PRESENÇA (MICROORGANISMOS VIVOS) OU DA AUSÊNCIA (MICROORGANISMOS MORTOS) DE FLUORESCÊNCIA NO INTERIOR DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO, ONDE RESULTADOS POSITIVOS (CONTROLE POSITIVO OU CICLO INEFICIENTE) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL POSITIVO (+) NA COR VERMELHA E RESULTADOS NEGATIVOS (CICLO EFICIENTE) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL NEGATIVO (-) NA COR VERDE, AMBOS COM ALARME SONORO. ACONDICIONA ATÉ 12 COMPARTIMENTOS DE LEITURA CORRESPONDENTES PARA INCUBAÇÃO, AQUECIDOS A 60ºC, 110/220V. SERÁ DEVOLVIDA NO FINAL DO CONTRATO. | CX | 43 | 1.975,50 | 84.946,50 |
| 135 |  | LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PÊLOS FINOS OU ESPESSOS, SECOS OU MOLHADOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO GIRATÓRIO, COM POSICIONAMENTO DA LÂMINA DE CORTE SOBRE A LÂMINA ESTACIONÁRIA, COM DISTÂNCIA SEGURA DA PELE; DEVE EFETUAR O CORTE NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. COMODATO: DISPONIBILIZAR A QUANTIDADE MÍNIMA DE 06 UNIDADES DE: APARELHO TRICOTOMIZADOR NOVO COMPATÍVEL COM A LÂMINA ADQUIRIDA, ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL, CABO CARREGADOR PARA VOLTAGEM DE 220V, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL). O FORNECEDOR DEVE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS TRICOTOMIZADORES E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO DE COMPRAS. SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO CONTRATO. | PC | 1.200 | 41,12 | 49.344,00 |
| 136 |  | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR SANGUÍNEA, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA CONTATO COM O SANGUE, COMPATÍVEL COM VOLUME DA AMOSTRA DE 0,6 A 1,0 MICROLITROS DE SANGUE. A CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DEVE SER ENTRE 10 A 600 MG/DL, COM TEMPO DE LEITURA EM TORNO DE 10 SEGUNDOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MATERIAL LAMINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE LOTE E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPEL CONTENDO 100 UNIDADES DE TIRAS-TESTE E 01 CALIBRADOR COM BARRAS DE CONTATO COMPATÍVEIS COM O APARELHO, INFORMANDO O NÚMERO DO LOTE. NA CAIXA DEVE CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMODATO: FORNECER EM REGIME DE COMODATO A QUANTIDADE MÍNIMA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) APARELHOS GLICOSÍMETROS NOVOS (COMPATÍVEIS COM AS TIRAS ADQUIRIDAS): MONITOR DE NÍVEIS DE GLICOSE NO SANGUE, PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, COM MEMÓRIA PARA 450 EVENTOS, COM FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO TIPO MOEDA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL). O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC Nº 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS MONITORES DANIFICADOS E A TROCA DAS BATERIAS POR NOVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO DE COMPRAS. | FR | 4.000 | 79,95 | 319.800,00 |
| TOTAL | 789.190,90 |

  - A licitante vencedora do lote 3 dos itens 7 ao 13 deverá fornecer para todos os itens:

    - 02 (duas) unidades de máquina seladora automática específica para embalagens de papel grau cirúrgico, de fácil manuseio, operar utilizando o princípio de esteiras, sistema de selagem contínua, arrastando a embalagem por correias sincronizadas; selagem com largura maior de 8 mm; que garanta a segurança do lacre do envelope, quando submetido ao processo de esterilização; largura da solda: 13 mm; velocidade da selagem: 7m/min; controle da temperatura através de pirômetro analógico; acionamento do motor através de uma chave; potencia: 400watts; tensão: 110 ou 220v (preferencialmente 220v).Os equipamentos serão devolvidos no final do contrato.

    - 02 (duas) unidades de suporte para bobinas de 02 andares, estrutura em aço, sistema de corte através de faca em forma de disco ou duplo corte, sustentação das bobinas através de roletes para melhor deslizamento das mesmas; e também 02 unidades de: cortador de papel - largura útil de corte de 30,0cm a 50,0 cm.

  - A licitante vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, 04 unidades de dispositivo diluidor: sistema eletrônico gerador de produto pronto uso, microprocessador, com desligamento automático, garantindo concentrações precisas para atividade como desinfetante. Os sistemas para diluição do produto devem ser fornecidos e instalados conforme solicitação do HCU-UFU, em locais que atendam as necessidades da instituição. A licitante vencedora ficará responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para diluição da solução e por disponibilizar profissional capacitado para realizar treinamento e orientação às equipes assistenciais sobre a utilização do produto. Além disso, a licitante vencedora deverá fornecer 50 frascos plásticos resistentes, transparentes, com capacidade volumétrica de 500 ml a 750 mL, com bicos borrifadores para aplicação do produto, para cada galão que for adquirido. A empresa deverá fornecer suprimento de etiquetas confeccionadas em papel adesivo, suficientes para etiquetar todos os frascos borrifadores até o término do galão, que ao serem impressas constem as seguintes informações: nome do produto, data de diluição e espaço para preenchimento da data de validade.

# A Licitante Vencedora deverá fornecer, sem nenhum ônus, em regime de comodato os seguintes equipamentos:

Obs: Os equipamentos deverão ser novos;

# CARACTERÍSTICAS GERAIS:

# O equipamento e o fabricante devem possuir registro atualizado na ANVISA.

# Alimentação elétrica: O aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima de tensão de 100 a 240 volts – 60 Hz ou 220 Volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136.

# Deve estar de acordo e possuir os certificados de conformidade com a Norma Geral para segurança de equipamento eletromédico NBR IEC 60601-1, com a Norma Colateral de Compatibilidade Eletromagnética NBR IEC 60601-1-2.

# OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

# Prestar, sem nenhum ônus para o HC/UFU, o serviço de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva e Corretiva em todos os equipamentos cedidos, incluindo os acessórios e equipamento de apoio, desde que não seja identificado dano por má utilização, com fornecimento de todas as peças e materiais necessários ao bom funcionamento dos mesmos, conforme condições expressas de manual do fabricante, que acompanha os equipamentos e normas vigentes.

# Manter na vigência do contrato garantia de todas as partes e peças;

# Arcar com todos os custos de manutenção, incluindo mão de obra, despesas com pessoal, hospedagem e deslocamentos;

# Os serviços deverão ser prestados por técnico credenciado e capacitado, e sempre que necessitar transitar no interior do HCU-UFU deverá estar devidamente identificado, munido de ferramentas e equipamentos de segurança pertinentes à atividade.

# Responder ao chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado.

# Substituir equipamentos quando necessário;

# Durante a vigência do contrato devem ser realizadas nos equipamentos que necessitarem, calibrações anuais com emissão de laudo de calibração.

# Caso seja necessário ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do hospital, a instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, suportes, entre outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, devendo o custo estar incluído no preço do equipamento.

# O equipamento deverá vir completo com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo.

# Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o usuário de equipamento médico-hospitalar em seu uso correto e seguro;

# Realizar o treinamento operacional da equipe que irá utilizar o equipamento.

# A instalação do equipamento e start-up são por conta do fornecedor, sem ônus para o HCU-UFU;

# Os equipamentos devem ter registro na ANVISA;

# Nos itens que constam o termo “fabricante” deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, como “Licitante” ou “Empresa Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio “fabricante”.

# Funcionamento com equipo específico, cuja compatibilidade seja comprovada através do manual do equipamento;

# LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

# Local de Entrega: O Objeto desta Licitação deverá ser entregue no Almoxarifado do Hospital de Clínicas da UFU: Av. Amazonas, 2.210 - Campus Umuarama – Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2359 e (34) 3218:2192, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, em dias úteis, e, será recebido desde que:

# Prazo de entrega:

# Prazo de entrega dos equipamentos: 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

# Prazo de entrega dos materiais: 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

# A entrega do material empenhado será parcelada, conforme cronograma emitido pela GEMASU – Gestão de Materiais e Suprimentos, de acordo necessidade do HCU-UFU e disponibilizada à licitante vencedora;

# CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

  - Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação e determinação da Gestão de Materiais e Suprimentos / GEMASU, atendendo as condições abaixo:

# Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sem nenhum ônus para a Universidade Federal de Uberlândia, sob pena de aplicação das penalidades previstas no ato convocatório;

# A Licitante Vencedora se responsabilizará pela substituição do produto entregue, impossibilitado de uso devido perda ou deterioração de suas características, mesmo estando dentro do prazo de validade, em condições normais de estocagem, uso e manuseio, devendo ser trocados no prazo máximo a ser determinado pelo setor competente, contados a partir da comunicação formal pela Gestão de Materiais e Suprimentos do Hospital de Clínicas de Uberlândia;

# Os insumos deverão ser recebidos provisoriamente, pelo responsável para seu acompanhamento, fiscalização e posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas, tais como:

# Estar compatível com esta Licitação;

# Estar dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90) que deverá ser igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega;

# O produto importado terá que trazer em sua embalagem as instruções em português;

# Não apresente avaria ou adulteração, de forma que a embalagem esteja íntegra;

# As embalagens terão que conter todos os dados referentes ao produto, como determina o Código de Defesa do Consumidor (fabricante, data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade), assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 3/01/96).

# Apresentar Nota fiscal contendo obrigatoriamente as seguintes informações: CNPJ e endereço da empresa fornecedora, descrição, quantidade, número do lote e validade do produto e relação dos itens empenhados.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - O pregoeiro poderá solicitar amostras mediante necessidade do setor solicitante para serem analisados pela Gerência de Risco, serão testadas no período de dez dias para conclusão de parecer técnico. Não serão aceitos os materiais médico hospitalares que tiveram intercorrência técnica ou fiscal no país, ou que tiveram intercorrência técnica ou clínica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, documentada no Setor de Gerência de Risco do HCU-UFU;

  - A constatação quanto à regularidade será feita pelo Pregoeiro, quando encerrada a etapa de lances, em consulta aos representantes da Gerência de Risco e da Gestão de Materiais, através do(s) seu(s) representante (s) presente(s) na abertura da Sessão Pública;

  - Exigências que deverão constar na Proposta:

    - Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação;

    - Declaração que esta de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Caderno de Especificações;

    - Declaração que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;

    - Caso seja adjudicado o objeto da licitação, compromete a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação.

# HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: As licitantes vencedoras deverão apresentar a Comissão Permanente de Licitações, os documentos atualizados relacionados abaixo:

    - Autorização de Funcionamento, Alvará Sanitário, Cópia do Certificado de Regularidade Técnica expedido pelo Conselho Regional de farmácia, não sendo aceitos protocolos;

    - Comprovação dos registros vigentes dos produtos no Ministério da Saúde/ANVISA, por meio de:

      - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária;

    - Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No caso de produto importado, apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem, traduzido para o português por Tradutor Público Juramentado ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira. Cópia do certificado do registro de certificado do produto, emitido pela ANVISA, não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial do produto.

    - Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais (incluindo o Manual do equipamento cadastrado no Ministério da Saúde - ANVISA), folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas no edital.

# DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

# Visando à execução do objeto deste Caderno de Especificações, o HOSPITAL DE CLÍNICAS / UFU se obriga a:

# Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

# Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

# Comunicar à Licitante Vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

# Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar o fornecimento e as obrigações da Licitante Vencedora, podendo realizar testes nos bens fornecidos, rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

# Efetuar o pagamento à Licitante Vencedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

# Permitir o livre acesso dos técnicos da Licitante Vencedora para execução dos serviços de manutenção nos equipamentos em comodato;

# Programar periodicamente os serviços de manutenção nos equipamentos que deverão ser cumpridos pela Licitante Vencedora, de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que se façam presentes;

# Notificar por escrito a Licitante Vencedora a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

# Acompanhar a execução dos serviços de manutenção nos equipamentos nos locais indicados;

# Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante Vencedora;

# Não permitir que a Licitante Vencedora execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas neste Caderno;

# A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante Vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Licitante Vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# Visando à execução do objeto deste Caderno de Especificações, a Licitante Vencedora se obriga a:

# Cumprir todas as obrigações constantes neste Caderno de Especificações, Edital e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

# Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, constando nas embalagens todos os dados referentes ao produto, como determina o Código de Defesa do Consumidor (fabricante, data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade), assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 3/01/96)

# Executar serviços de assistência e manutenção nos equipamentos, de excelente qualidade, utilizando para isto mão de obra de pessoas idôneas, tecnicamente qualificadas, capacitadas e identificadas; de forma que os serviços atinjam o fim especificado;

# Prestar os serviços de assistência e manutenção respeitando os parâmetros e rotinas estabelecidas pelo HCU-UFU e observando as recomendações deste Caderno;

# Comunicar imediatamente ao HCU-UFU todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo possível, formalizando a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias para esclarecer os fatos;

# Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo HCU-UFU, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;

# O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

# Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

# Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei nº. 8.666/93;

# Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas, seus empregados, quando em serviço por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

# Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Caderno de Especificações, o objeto e/ou equipamentos com avarias ou defeitos;

# Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de erro ou falha de execução, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido;

# Comunicar ao HCU-UFU, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

# Comunicar ao fiscal do HCU-UFU, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

# Instruir o pessoal quanto à necessidade de acatar as orientações das normas disciplinares do HCU-UFU;

# Manter, durante toda execução do objeto deste Caderno, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, principalmente no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

# O critério de julgamento será MENOR PREÇO 	POR LOTE, devido à necessidade de cessão de equipamento em comodato, sendo que o mesmo é benéfico para o Hospital de Clínicas proporcionando economia, viabilizando a saúde para população nas instituições públicas;

# Os custos mencionados foram pesquisados no Banco de Preços, site www.bancodeprecos.com.br, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

# VIGÊNCIA DO ONTRATO

# O prazo de vigência do contrato está condicionado ao término dos bens adquiridos a serem utilizados.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento da Nota Fiscal dos produtos será efetuado em 30 dias.

  - A nota fiscal que contiver erro será devolvida à Licitante Vencedora para retificação e reapresentação, não respondendo o HCU-UFU por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. A contagem do novo prazo para pagamento das Notas Fiscais retificadas iniciar-se-á a partir da data da reapresentação do documento corrigido.

- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO

  - A elaboração, execução e fiscalização do objeto deste Projeto Básico é de responsabilidade dos Setores: Gerencia de Risco, Gestão de Materiais e Suprimentos e Gestão de Contratos.

Enf. Giséia Matos
Coord. Comissão de Padronização dos Materiais Hospitalares
Tecnovigilância - Gerência de Risco

COREN-MG 160.118

| Márcia do Nascimento |  |
| --- | --- |
| Analista de Suprimentos Gestão de Materiais e Suprimentos Fernanda Fernandes de Freitas Gestão e Contratos e Convênios |  |

- GESTÃO DO CONTRATO

  - A gestão do objeto deste Projeto Básico é de responsabilidade do Diretor de Enfermagem do Hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Durval Veloso da Silva

Diretor de Enfermagem

Gestor