EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Nº: 195/2015

PROCESSO Nº 23117.007407/2015-41

UG:150233

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS E SUA POSTERIOR IMPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

DATA: 06/11/2015

HORÁRIO: 9h00min.

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 195/2015

PROCESSO Nº 23117.007407/2015-41

- DO PREÂMBULO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por intermédio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em atendimento à unidade gestora - HOSPITAL DE CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 195/2015, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as disposições legais e, ainda as condições estipuladas neste Edital

- DA LEGISLAÇÃO E DEFINIÇÕES IMPORTANTES

  - A presente licitação pública reger-se-à, principalmente, pelos comandos legais seguintes:

## Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;

## Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, Regulamento do Sistema de Registro de Preços;

## Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei que instituiu o Pregão para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000 - alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20/12/2000 – Aprovação do Regulamento do Pregão para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto Federal 5.450, de 31/05/2005, Regulamenta o Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto 3.722, de 09/01/2001, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

## Decreto 4.485, de 25/11/2002, Nova redação a dispositivos do Decreto nº 3.722;

## Decreto 2.271, de 07/07/1997, Disposição sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

## Lei nº 8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor;

## Demais legislações pertinentes e exigências deste Edital e seus Anexos;

## Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais:

## Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio eletrônico.

## Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do Edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado.

## Termo de Referência - documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado e o prazo de execução do contrato.

## Universidade Federal de Uberlândia / UFU - órgão licitador.

## Licitante - pessoa jurídica que adquiriu o presente Edital e seus elementos constitutivos/Anexos.

## Licitante Vencedora - pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, à qual for adjudicado o objeto deste Pregão.

## SRP – Sistema de Registro de Preços.

## ME - Microempresa.

## EPP - Empresa de Pequeno Porte.

- DO OBJETO

  - IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS E SUA POSTERIOR IMPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE:

# MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

    - O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação da Ata de Registro de Preços.

    - A existência de preços registrados não obriga a Universidade Federal de Uberlândia a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às Licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

    - O Registro de Preços será precedido de ampla pesquisa de mercado, podendo a mesma ser realizada periodicamente para comprovação da vantajosidade.

    - Durante a validade do Registro, a Licitante Vencedora não poderá alegar indisponibilidade do material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as Penalidades previstas neste Edital.

    - A descrição detalhada do(s) item(ns) consta(m) do Termo de Referência, Anexo IV, deste Edital, tendo as Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: www.comprasnet.gov.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação do contrato.

    - Em nenhuma hipótese será aceito produto/equipamento fora das especificações contidas neste edital e seus anexos.

    - Para os materiais controlados pela Polícia Federal, a(s) Licitante(s) terá(ão) que apresentar cópia autenticada do Certificado de Licença de Funcionamento do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal, para exercer atividades com produtos químicos sujeitos ao controle e fiscalização, de acordo com a Lei nº 10.357/2001, a saber:

# Juntamente com a Proposta Original;

# No ato da entrega dos respectivos materiais à Divisão de Almoxarifado.

- DO EDITAL

## A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital, disponível no site da Universidade Federal de Uberlândia, no endereço: www.licitacoes.ufu.br, ou requerer cópia na Comissão Permanente de Licitação, no andar Térreo, da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, situada na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902, ou ainda, solicitá-lo através do endereço eletrônico: licita@reito.ufu.br;

## A interessada somente arcará com ônus, se optar por requerer cópia;

## Considerando a possibilidade de retirada eletrônica deste Edital, o qual se encontra disponível no site: www.comprasnet.gov.br, prevalecerá, em caso de divergência, o Edital adquirido conforme item 4.1.;

  - A Empresa interessada deverá examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento da legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta.

  - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

    - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar este Edital, ou seja, até o dia 03/11/2015.

    - A impugnação deverá ser feita por escrito, podendo ser enviada pelo Correio, com aviso de recebimento, ou ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação/COLIC, no andar Térreo, da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, situada na Av. Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902;

      - Se a impugnação for encaminhada pelo Correio, deverá ser entregue na Universidade Federal de Uberlândia até o prazo limite fixado no subitem 4.5.1.

    - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Divisão responsável pela elaboração deste edital, decidir sobre a impugnação interposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do momento de seu recebimento.

    - Se acolhida à impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data para realização do certame.

    - O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao processo licitatório deverá(ão) se enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, através do endereço: licita@reito.ufu.br.

    - A impugnação protocolada tempestivamente, não impedirá a Licitante de participar do processo licitatório, caso a decisão não seja prolatada antes da data marcada para abertura da Sessão Pública.

- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - Após divulgação do Edital, as Licitantes interessadas deverão encaminhar suas propostas, com a descrição do objeto ofertado, o preço; a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo 3, Anexo III; e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

    - Se houver necessidade de envio de anexo(s), o Pregoeiro usará a opção do sistema “Convocar Anexo”, selecionando na tela a Licitante convocada a encaminhar o mesmo.

  - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante, a qual deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que está apta  objeto desta licitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

    - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/05.

  - A sessão pública dar-se-á:

    - DATA: 06/11/2015

    - HORÁRIO: 9h00min.

    - Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

    - Quaisquer dúvidas durante a realização da sessão pública poderão ser dirimidas pelo telefone (0**34) 3239 4848 e/ou (0**34) 3239 4952 e/ou (0**34) 3239 4882.

## DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - Não poderão participar desta licitação as empresas que:

    - Se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;

    - Estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93.

    - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo artigo 46 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992.

  - Somente poderão participar as Empresas pertencentes ao ramo do objeto da licitação cadastradas no SICAF e, credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do “site”: www.comprasgovernamentais.gov.br;·.

  - A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico;

  - Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a Licitante terá que manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

- DO CREDENCIAMENTO

  - A Licitante terá que se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico;

  - O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

  - O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

  - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a esta Universidade, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# DO LOCAL ONDE DEVERÁ SER  O OBJETO

# O Objeto desta Licitação terá que ser entregue no Almoxarifado Central da UFU: Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2392, das 8h00min às 16h00min, em dias úteis.

# Os produtos serão recebidos desde que:

    - Esteja compatível com esta Licitação;

    - Não apresente avaria ou adulteração;

    - Esteja dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90);

    - Esteja acompanhado do Certificado de Licença de Funcionamento do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal, se for o caso.

  - A descarga do(s) material(is) será(ão) por conta da Licitante Vencedora.

- DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DE SUA EQUIPE DE APOIO

  - Todos os procedimentos desta Licitação serão conduzidos pelo(s) Pregoeiro(s), designado(s) pela Portaria/Reitoria nº 290, de 17 de março de 2015 e sua respectiva Equipe de apoio, nomeada pela Portaria R nº 877, datada de 12 de agosto de 2015.

  - O Pregoeiro poderá, ainda, convocar, através de Ato administrativo, servidor(es) da área ou unidade administrativa responsável pela especificação do objeto deste Pregão.

- DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A Proposta de Preços, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, e, se for o caso, o respectivo anexo, deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de Propostas.

    - Se houver necessidade de envio de anexo(s), o Pregoeiro usará a opção do sistema “Convocar Anexo”, selecionando na tela a Licitante convocada a encaminhar o mesmo.

    - A(s) especificação(ões) detalhada(s) deverá(ao) constar, obrigatoriamente, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO” no sistema COMPRASNET, devendo constar inclusive marca, fabricante, modelo entre outras informações, do objeto ofertado.

    - O não cumprimento do item acima implicará na desclassificação automática da(s) licitante(s) no referido item.

  - A Licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

  - Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A Proposta de Preços, ajustada ao lance vencedor, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo 3, Anexo III e, todo e qualquer anexo necessário, deverão ser elaborados em papel que identifique a Licitante, constando inclusive o número do CNPJ, bem como o nome e a assinatura do responsável pela mesma e ainda os documentos de habilitação, terão que ser encaminhadas ao Pregoeiro, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas a partir da sua solicitação, via chat, pelo email: licita@reito.ufu.br ou no que o Pregoeiro indicar durante a sessão, observadas as seguintes exigências:

    - Ser datilografada ou impressa; as especificações terão que ser redigidas com clareza, completas, minuciosas, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em conformidade com a descrição do Termo de Referência, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última, que conterá data, nome, cargo e assinatura do responsável ou representante legal da empresa;

    - Fazer constar marca, procedência e prazo de validade de cada material ofertado de acordo com a legislação vigente, a contar da data de entrega;

    - Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, E-mail, Fax, Nome do Representante.  A ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico.

    - A proposta deverá ser apresentada em conformidade com o descrito no campo “Descrição Detalhada” no site “comprasnet”, obedecendo às especificações do Edital e seus anexos.

    - Indicar o preço unitário e total de cada item e a especificação do material cotado;

    - Dar prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da proposta;

    - Especificar o prazo de entrega: para produto nacional, não superior a 30 (trinta) dias corridos e, para produto importado, não superior a 90 (noventa) dias contados a partir da confirmação da compra através da Nota de Empenho ;

    - Constar que só serão entregues produtos com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido na embalagem a vencer;

    - Especificar nome do fabricante e nome comercial do(s) produto(s);

    - Constar o nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como do seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na Empresa, para fins de assinatura da ata.

    - Declarar expressamente de que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.);

    - O Banco, a Agência, a Cidade praça de pagamento e o número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem Bancária;

    - Conter a assinatura do Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada:

#### 1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta  “on line”  ao SICAF;

#### 2º - na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com o respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

    - Caso haja faturamento mínimo, este terá que ser informado na Proposta.

  - Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta Licitação a Licitante deverá cumprir todas as condições previstas neste Edital, devendo encaminhar inclusive o Anexo, se for o caso, conforme convocação do Pregoeiro.

  - A Proposta de Preços original deverá ser apresentada ou encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão Pública, na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, térreo, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902.

  - A Licitante deverá apresentar proposta para a totalidade do item que estiver cotando, sob pena de desclassificação do mesmo;

  - Se os prazos indicados nos itens 11.1.6 e 11.1.7, não estiverem expressamente indicados, a sua exigência será considerada como implicitamente aceita;

  - Os preços serão cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em algarismo e por extenso, prevalecendo o segundo no caso de divergência entre os dois; e

  - A apresentação da proposta implica a aceitação plena deste Edital e de seus termos, não cabendo qualquer alegação posterior quanto ao não entendimento do mesmo, em qualquer fase do processo licitatório.

- DA COMPETITIVIDADE - FORMULAÇÃO DE LANCES

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, fundamentadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e registrando a desclassificação no sistema, com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  - Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva - Sessão Pública – onde as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, on-line, do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

    - Ao formularem seus lances, os fornecedores participantes terão que oferecer lance em duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos).

      - Caso ocorra, lances com mais de 2 (duas) casas decimais, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar desprezando as terceiras e quartas casas decimais;

    - As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos;

    - Somente serão aceitos novos lances cujos valores forem inferiores ao último que tenha sido registrado no sistema eletrônico e, em havendo mais de um em igual valor global, prevalecerá aquele que for registrado em primeiro lugar.

      - O sistema registrará os lances encaminhados pelas Licitantes, cujos valores sejam inferiores ao último por estas ofertadas. Caso a Licitante não tenha interesse em baixar o seu lance relativamente ao primeiro colocado, esta poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao último lance por ela ofertado.

    - As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, sendo vedada à identificação de quem o apresentou.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro e o sistema eletrônico encaminhará aviso do seu fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados:

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação por parte do Pregoeiro, aos participantes.

- DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará preliminarmente as propostas de menor preço  e poderá encaminhar contrapropostas pelo sistema eletrônico diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor para a Universidade.

  - Serão admitidas propostas com preços superiores aos de Referência da Universidade, até o limite de até 20% (vinte por cento), como critério de aceitabilidade de preço.

  - Caso não haja propostas até o limite de 20% (vinte por cento) acima do valor de Referência, o item será cancelado.

  - O Pregoeiro solicitará, via chat, à Licitante com o menor preço  a proposta e os documentos de habilitação, que deverão ser transmitidos em até 2 (duas) horas pelo email: licita@reito.ufu.br ou no que o Pregoeiro indicar durante a sessão.

  - Recebidos os documentos via email, será analisada a proposta de menor preço  procedendo-se a aceitação da melhor oferta.

  - Na hipótese de a proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a Licitante Vencedora desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço  e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a Licitante para obter preço melhor.

  - Caso entenda necessário o Pregoeiro solicitará amostra(s).

    - A entrega da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação formal, via chat;

    - A amostra enviada deverá ser entregue na COLIC / Comissão Permanente de Licitação, na Av João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, “Reitoria”, não sendo admitido em hipótese alguma recebimento de amostra fora do prazo estipulado, mesmo àquelas enviadas a outros locais.

    - A amostra enviada será avaliada pela Universidade e se reprovada a Licitante será desclassificada, não sendo aceito em hipótese alguma envio de nova amostra.

- DA HABILITAÇÃO

  - Para a verificação da validade dos documentos das Empresas, o Pregoeiro aplicará as seguintes medidas:

    - Após o encerramento dos lances o Pregoeiro fará a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, das Licitantes Vencedoras;

    - Serão aceitas como válidas aquelas certidões obrigatórias, assim indicadas no referido Sistema, quando da hora estipulada para a abertura do processo de habilitação. Caso seja constatada alguma certidão vencida, a empresa adjudicada deverá transmitir a correspondente certidão negativa válida pelo email: licita@reito.ufu.br ou no que o Pregoeiro indicar durante a sessão; com os demais documentos complementares de habilitação;

    - São consideradas certidões de regularidades: Quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS; e;

    - Constituem documentos de Qualificação Técnica dos produtos:

      - Original ou cópia autenticada do Registro dos Produtos no Ministério da Saúde, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, ou impresso original retirado por via eletrônica (internet) retirados diretamente da página da ANVISA do Registro do produto, da publicação no D.O.U., ou a isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

      - Serão aceitas as petições de revalidação do Certificado de Registro de Produtos, desde que, requeridas até 6 (seis) meses antes do vencimento do produto;

      - Original ou cópia autenticada de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, ou impresso original retirado por via eletrônica (internet) retirados diretamente da página da ANVISA do Certificado do produto;

      - Não serão aceitas as petições de revalidação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos;

      - Em se tratando de produto importado, deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do país de origem, traduzido para o português por tradutor juramentado e com autenticação do consulado no Brasil;

      - Os documentos acima relacionados, que comprovam a qualidade técnica dos produtos, deverão ser apresentados para todo produto cotado, enumerado de acordo com a numeração dos itens no Termo de Referência e organizados e separados por tipo (Registro do Produto no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas), de forma sequencial e consecutiva e identificada de acordo com a mesma numeração citada.

    - Constituem documentos complementares de habilitação ao presente certame:

      - Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme Modelo 1, Anexo I, elaborada em papel timbrado da empresa, assinada pelo Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada;

1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta ON LINE ao SICAF;

2º - na situação de não cadastrado ou irregular  no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário, nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

      - Declaração atestando que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores (conforme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal), nos termos do Modelo 2, Anexo II.

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

    - Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas:

- ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparência;

- ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e

- à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

      - Em ocorrendo qualquer das irregularidades supras a Licitante será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

  - Os documentos acima mencionados deverão ser imediatamente encaminhados ao Pregoeiro pelo email: licita@reito.ufu.br ou no que o Pregoeiro indicar durante a sessão, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados a partir da comunicação do Pregoeiro via “Chat” do sistema.

  - Toda a documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

    - Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada.

  - A documentação original, juntamente com a Proposta original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, dentro do prazo de validade prescrita para cada um deles pelo órgão emissor, deverá ser apresentada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do encerramento da Sessão Pública.

  - Serão consideradas habilitadas as Licitantes que apresentarem as declarações e demais documentos acima relacionados e que estiver com a situação regular no SICAF ou apresentar as Certidões mencionadas no subitem 14.1.3 devidamente atualizadas.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E INABILITAÇÃO DE LICITANTE

  - Serão desclassificadas as propostas que:

    - Não atenderem às exigências do item 11 “Encaminhamento da Proposta Vencedora”, com base nos incisos I e II, do art. 48, combinados com os §§ 2º e 3º, do art. 44, da Lei nº 8.666/93, bem como ser inabilitada se não atender às exigências do item 14;

    - Imponham condições;

    - Apresentarem com preços excessivos ou comprovadamente inexequíveis;

    - Descumpram requisitos estabelecidos neste Edital.

    - Serão desclassificadas ainda, as propostas de Empresas que tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo artigo 46 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992.

- DA ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do objeto deste Edital será com a licitante que ofertar o menor preço por item.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, sendo a licitante vencedora convocada para , no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação da Universidade.

  - Na assinatura  ou na retirada da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante toda a vigência contratual.

  - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, a Universidade consultará, formalmente, dentro do prazo acima, a Licitante sobre a possibilidade de extensão do prazo de validade da proposta. E em aceitando a condição, estará prorrogada automaticamente a validade acima referida, por igual prazo.

- DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

  - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

    - Será incluído, na respectiva ata, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da Licitante Vencedora na sequência da classificação no certame, com objetivo de formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21, do Decreto 7892/2013.

    - Serão registrados na ata de registro de preços, obdecendo esta ordem:

      - os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e

      - os preços e quantitativos das licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao da licitante mais bem classificada.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata o item acima, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

- DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela presente Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Caberá à Licitante Vencedora:

    - Entregar o material no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

    - Substituir, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o material/serviço entregue com defeito ou fora das especificações;

    - No caso de constar data de validade pelo fabricante, garantir que os materiais/serviços tenham o mínimo de 12 (doze) meses do prazo de validade ainda a vencer, a contar da aceitação desses materiais/serviços por esta Universidade;

    - Responsabilizar-se pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da entrega dos materiais/serviços;

    - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

    - Manter, durante o prazo de entrega dos materiais e em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital;

  - Caberá à Universidade:

    - Efetuar o pagamento no prazo estipulado neste Edital;

    - Receber e conferir o material/serviço;

    - Recusar o material/serviço que não estiver de acordo com as especificações.

- DAS PENALIDADES

  - No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a UNIVERSIDADE, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

    - Advertência;

    - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

    - Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Universidade Federal de Uberlândia pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

    - Impedimento de licitar e de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Licitante que:

      - Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;

      - Não mantiver a proposta, injustificadamente;

      - Comportar-se de modo inidôneo;

      - Fizer declaração falsa;

      - Cometer fraude fiscal;

      - Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

  - Pelos motivos que seguem principalmente, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ão) sujeitas às penalidades tratadas na condição anterior:

    - Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

  - Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

  - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública poderão ser aplicadas à Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

- DA RESCISÃO

  - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93;

  - A rescisão do Contrato poderá ser:

    - Determinada por ato unilateral e escrito da Universidade Federal de Uberlândia, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a(s) Licitante(s) Vencedora(s) com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

    - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência para a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

  - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa

- DO RECURSO

  - Admitir-se-á a interposição de recursos, desde que tenha havido manifestação prévia nesse sentido, pela Licitante interessada, até o final da sessão pública, sendo a síntese das suas razões registrada em ata.

  - O prazo para interposição de recurso e apresentação de contra-razões é de 3 (três) dias úteis;

    - O prazo para interposição de recurso é contado a partir da data de lavratura da ata de que trata o item 22.1 e a apresentação de contra-razões, caso seja do interesse das demais Licitantes, é contado do término do prazo recursal.

  - O encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelas demais Licitantes, caso queiram, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios;

  - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o prazo final da Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, implicará a decadência do direito da Licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à Vencedora.

  - Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão acolhidos.

  - Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir recurso impetrado contra suas decisões, podendo reconsiderá-las.

    - Não sendo reconsiderada a decisão, o Pregoeiro enviará o recurso ao Reitor/Ordenador de Despesas, ao qual caberá a apreciação e decisão definitiva.

    - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

  - Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Reitor/Ordenador de Despesas poderá homologar a adjudicação para determinar a contratação.

  - Aplicam-se as demais disposições do Decreto nº 3.555/2000, quanto aos procedimentos de recursos, bem como o disposto na Lei 8.666/93, no que couber, quando forem omissos os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.697/2000.

- DA CONTRATAÇÃO E DOS ANEXOS

  - O compromisso será efetivado através da emissão da Nota de Empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços da Universidade Federal de Uberlândia, terá força de Contrato;

  - Após o recebimento da Nota de Empenho, a Licitante Vencedora terá que atender o solicitado e, emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, tendo o material que ser entregue na forma e condições estabelecidas pela Universidade neste Edital e seus anexos.

  - Farão parte da contratação, além do Edital, todos os demais anexos que compõem o presente Processo Licitatório, a saber:

|  | Anexo I | - | Modelo 1 | - | Declaração de Fatos Impeditivos; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anexo II | - | Modelo 2 | - | Declaração de que não emprega menor de 16 anos; |
|  | Anexo III | - | Modelo 3 | - | Declaração de Elaboração Independente de Proposta; |
|  | Anexo IV | - | Termo de Referência; |
|  | Anexo V | - | Minuta da Ata de Registro de Preços. |

- DO PAGAMENTO

  - A Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida, obrigatoriamente, em nome da Universidade Federal de Uberlândia / Hospital de Clínicas, CNPJ nº. 25.648.387/0002-07, e

  - A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

    - Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA, através do Banco do Brasil S/A.

    - Considerando que a Universidade Federal de Uberlândia efetua os pagamentos através de Ordem Bancária, fica expressamente PROIBIDA a emissão de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTÓRIO, caberá à Universidade além da aplicação de Penalidades conforme Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, pedido de indenização por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

    - Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o Agente da Universidade fará a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação e antes de cada pagamento a ser feito para a Licitante Vencedora, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado.

  - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal).

  - O atestamento será feito pelo encarregado de receber o Objeto deste Edital, que só o fará após a constatação do cumprimento das condições estabelecidas.

  - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município.

  - Poderá ser deduzido da Fatura / Nota Fiscal o valor de multa aplicada. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da Licitante Vencedora, o valor deduzido será devolvido.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante Vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação.

- DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o seu custo, cabendo à Universidade Federal de Uberlândia, através do Gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos Fornecedores;

  - A revisão dos preços dar-se-á, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, cuja comprovação se admitirá através de Planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

  - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Universidade Federal de Uberlândia, através do Gerenciador da Ata, deverá:

    - Convocar a Licitante visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

    - Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a negociação seja frustrada;

    - Convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

  - A revisão dos preços terá que ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios.

  - Caso a Universidade já tenha emitido a(s) Nota(s) de Empenho para a realização da entrega dos materiais e, a Empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preços, este não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s);

  - A Universidade terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de revisão;

    - Durante o período de análise do pedido de revisão, a Licitante terá que efetuar as entregas dos pedidos pelos preços registrados na Ata.

  - Após o pedido de revisão e no caso de sua aceitação, a Universidade, providenciará o reforço dos valores pertinentes aos produtos/bens empenhados.

  - A Licitante Vencedora obrigar-se-á em realizar as entregas pelos preços registrados, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

  - O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas, implicará na pena de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto em lei.

  - Não havendo êxito nas negociações, a Universidade, através do Gerenciador da Ata, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A classificação será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação das Atas de registro de Preços, exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços), a título de penalidade imposta pela administração.

  - Homologado o resultado desta Licitação, a Universidade Federal de Uberlândia, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

  - Constará da Ata de Registro de Preços, todas as informações necessárias à:

    - Identificação do Processo;

    - Caracterização do Objeto;

    - Identificação das Empresas;

    - Preços Ofertados pelas classificadas, item a item;

    - Direitos e responsabilidades das partes.

  - A Ata de Registro de Preços será lavrada em tantas vias quantas forem as Empresas classificadas.

  - É obrigatória a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas partes envolvidas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação da Universidade Federal de Uberlândia, aplicando-se, em caso de descumprimento, o disposto no § 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93.

- ENQUADRAMENTO E HABILITAÇÃO DAS ME/MICROEMPRESAS E/OU EPPS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - Relativamente aos artigos 3º, e, 42 ao 45 do Capítulo V da Lei Complementar 123/2006, promulgada em 14/12/2006, que tratam do enquadramento e habilitação das ME/Microempresas e/ou EPPs/Empresas de Pequeno Porte, além da verificação automática junto à Receita Federal do porte da Empresa, refletida no Sistema após o encerramento da fase de lances, a(s) Licitante(s), no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema “COMPRASNET”, deverá declarar que atende os requisitos do artigo 3º para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Ainda, no que tange à comprovação de regularidade fiscal, o favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43 permite a(s) Licitante(s), ME/EPP, entregar a documentação com possíveis restrições, as quais deverão ser sanadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, quando for o caso.

    - A habilitação é um procedimento do pregoeiro, não implicando em qualquer alteração do Sistema, além da declaração já mencionada.

  - Relativamente ao empate entre Licitantes de médio e grande porte e ME/EPP, previstos nos artigos 44 e 45, o Sistema de Pregão Eletrônico passa a disponibilizar funcionalidade que, após o encerramento da fase de lances, identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME/EPP, e das demais ME/EPPs na ordem de classificação.

  - A proposta que se encontrar na faixa até 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor preço estará empatada com o primeiro colocado e terá o direito, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, de encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo do primeiro colocado para o desempate.

  - Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e Licitante, encaminhando mensagem também automática, por meio do chat, convocando a ME/EPP que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido.

  - Caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

  - Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação das licitantes para fins de aceitação.

  - Não havendo êxito, ou não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.

  - Caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

  - A negociação de preço junto ao Licitante classificado em primeiro lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de propostas e classificação final das Licitantes participantes.

- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Universidade Federal de Uberlândia.

  - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a Universidade Federal de Uberlândia, gerenciadora da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para a Universidade Federal de Uberlândia e órgãos participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Universidade Federal de Uberlândia e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

    - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

    - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

    - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

    - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

    - É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.

  - A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovadas, ou anuladas no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

  - Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da Licitante Vencedora, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei.

  - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitados, por escrito, ao Pregoeiro, pelo email: licita@reito.ufu.br.

  - No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Universidade, no dia previsto para a Abertura das Propostas, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo local e horário.

  - As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo Licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento.

  - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, nos regulamentos que vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

  - Não serão aceitos documentos, impugnação, recurso, entre outros, transmitidos através de fac-símile, com exceção daqueles solicitados pela Universidade ou pela(s) Licitante(s) para esclarecimentos e/ou renúncia de qualquer ato.

Uberlândia, 21 de outubro de 2015.

Luiz Roberto Souza Vieira

Diretor de Compras e Licitações

Universidade Federal de Uberlândia

MODELO 1 - ANEXO I – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

..........................................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ................................, com sede , em cumprimento ao exigido na Pregão Eletrônico nº 195/2015 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Uberlândia,       de       de 2015.

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

MODELO 2 - ANEXO II - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS

Ref. Pregão Eletrônico nº 195/2015

(Identificação da Licitante)

.............................................................................................., inscrita no CNPJ Nº ..........................................., por intermédio de seu Representante Legal (a) Sr. (a) ........................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................................. e do CPF nº ..........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )*

...............................................

(data)

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO 3 - ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº: 195/2015

Processo: 23117.007407/2015-41

(Identificação da Licitante), por meio de seu representante (Identificação completa do representante da licitante), devidamente constituído doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 195/2015 foi elaborada de maneira independente pela Licitante (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 195/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade  de nº 195/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 195/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 195/2015 quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 195/2015 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da da licitação na modalidade  de nº 195/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 195/2015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Uberlândia antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Uberlândia,       de       de 2015.

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

- JUSTIFICATIVA

  - Da Aquisição: Materiais para serem utilizados nas aulas práticas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia.

  - Da demonstração de quantitativos: Quanto aos elementos para definição dos bens e seus quantitativos, os mesmos são levantados por cada Unidade Acadêmica ou Administrativa, considerando a sua demanda, tendo cada um, autonomia sobre o recurso de sua Matriz Orçamentária, discutida e aprovada Conselho Universitário.

  - Do Termo de Referência: Na Universidade Federal de Uberlândia a Solicitação de Compras é o Termo de Referência dito como nascedouro da compra, pois nela constam todos os dados necessários para elaboração do Instrumento Convocatório, sendo que, àqueles itens não constantes da mesma, são procedimentos padrões da Instituição, sendo da Diretoria de Compras sua definição e responsabilidade.

- OBJETO

  - Materiais Odontológicos, conforme detalhamento do item 15 deste Termo.

- ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

  - Do Registro de Preços: A Universidade fará Registro de Preços, considerando a conveniência da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, conforme art. 3º, inciso II do Decreto 7892/2013

  - Da modalidade escolhida PREGÃO ELETRÔNICO: O objeto deste termo caracteriza-se por "bem comum", visto ser possível descrevê-lo de forma objetiva e clara podendo ser adquirido pelo MENOR PREÇO sem afetar a análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao interesse público, assim a Universidade adotou a regra geral da licitação.

# PRAZO / VALIDADE / LOCAL DE ENTREGA

# Prazo: para produto nacional, não superior a 30 (trinta) dias corridos e, para produto importado, não superior a 90 (noventa) dias contados a partir da confirmação da compra através da Nota de Empenho;

  - Validade: Os produtos entregues pela(s) Licitante(s) Vencedora(s) deverão ter validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido na embalagem.

    - Local de Entrega: O Objeto desta Licitação deverá ser entregue no Almoxarifado Central da UFU: Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2392, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, em dias úteis, e será recebido desde que:

      - Estejam compatíveis com esta Licitação;

      - Não apresentem avaria ou adulteração;

      - Estejam dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90).

# NORMAS E PROCEDIMENTOS

# As Licitantes deverão atender no que couber, as exigências abaixo:

# Para medicamentos importados serão aceitos aqueles que apresentarem cópia autenticada do Registro do Produto emitido pelo Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas do país de origem traduzido ou da ANVISA.

# As embalagens terão que conter todos os dados como determina o Código de Defesa do Consumidor (data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade, advertências, etc.), assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 23/01/96).

# O produto importado terá que trazer em sua embalagem as instruções em português.

# A apresentação dos medicamentos terá que ser em caixas devidamente identificadas quanto ao número de lote, data e fabricação, validade, e, constar em suas embalagens secundárias e/ou primárias, a expressão “PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”.

# Em caso de produto de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, entre outros, a(s) licitante(s) deverá(ão) observar a legalidade dos mesmos, tanto quanto sua produção como fabricação, junto a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devendo apresentar junto à proposta:

      - Registro do produto no Ministério da Saúde;

      - Registro da empresa no Ministério da Saúde;

      - Alvará de licenciamento atualizado na Secretaria de Saúde da Vigilância Sanitária;

      - Registro do técnico responsável CRQ. - apresentar a F.I.S.P.Q.

# Devendo ainda:

      - Enviar amostra acompanhada de declaração de garantia de conformidade com as especificações exigida neste edital;

      - No ato da entrega, caso venha a ser verificada qualquer divergência, a Licitante Vencedora terá que submeter o produto a análise junto a um laboratório acreditado pelo INMETRO, sendo as despesas por sua conta, conforme artigo 75 da lei 8.666/93;

      - A(s) licitante(s) deverá(ão) fornecer o número completo do registro do produto cotado, para diligência no endereço eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA sobre a sua regularidade.

      - Serão desclassificadas as propostas em desacordo com o estabelecido neste Edital e aquelas em que se constatar que o registro, ou a sua isenção, na ANVISA não está em vigor, que não corresponde ao produto oferecido, ou que os elementos apresentados não permitem a verificação de sua regularidade.

  - Exigências que deverão constar na Proposta:

    - Validade do produto: especificar que só serão entregues produtos, com validade igual ou superior a 80% (oitenta por cento) a vencer, exceto àqueles cuja validade normal seja comprovadamente inferior a este prazo, caso em que tal situação terá que ser devidamente esclarecida na Proposta;

    - Nome do fabricante e nome comercial do(s) produto(s).

    - Prazo de entrega:

      - Produto Químico: se produto nacional, não superior a 30 (trinta) dias corridos e, para produto importado, não superior a 90 (noventa) dias contados a partir da confirmação da compra através da Nota de Empenho;

    - Para os produtos controlados pela Polícia Federal, a(s) Licitante(s) terá(ão) que apresentar cópia autenticada do Certificado de Licença de Funcionamento do Ministério da Justiça / Departamento de Polícia Federal, para exercer atividades com produtos químicos sujeitos ao controle e fiscalização, de acordo com a Lei nº 10.357/2001, a saber:

# Juntamente com a Proposta Original;

      - No ato da entrega dos respectivos materiais à Divisão de Almoxarifado da Universidade Federal de Uberlândia.

# ENCARGOS DAS PARTES

  - As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Caberá à Licitante Vencedora:

    - manter, durante todo o fornecimento, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à Universidade Federal de Uberlândia a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

    - reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da solicitação da UFU, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções;

    - responder pelos danos causados diretamente à UFU ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;

    - respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da UFU;

    - responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.

    - São expressamente vedadas à Licitante Vencedora:

      - a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização da UFU;

      - a subcontratação para a execução do objeto deste termo;

      - a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFU, durante o período de fornecimento.

  - Caberá à Universidade/UFU:

    - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela(s) Licitante Vencedora(s), pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado;

    - solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

    - disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

  - Além dos encargos acima as partes deverão cumprir ainda todas as obrigações constantes no Edital e nos demais anexos que compõem o processo licitatório.

# ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

  - A Licitante Vencedora ficará obrigada a aceitar as alterações previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da UFU, com a apresentação das devidas justificativas.

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A contratação fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e a todos os anexos do Pregão Eletrônico n.º 195/2015, constante do processo 23117.007407/2015-41, bem como à proposta da Licitante Vencedora.

  - A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a referida aquisição está fundamentada na justificativa de fls 11 do processo.

# LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

  - A UFU realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do atestamento da Nota Fiscal, que somente será realizado após o recebimento definitivo do material.

  - A UFU, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Licitante Vencedora, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Licitante Vencedora, nos termos deste termo de referência.

# SANÇÕES

  - A Licitante Vencedora será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo e no Edital e demais cominações legais, nos seguintes casos:

    - apresentação de documentação falsa;

    - retardamento da execução do objeto;

    - falhar na execução do objeto;

    - fraudar na execução do objeto;

    - comportamento inidôneo;

      - reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

    - declaração falsa;

    - fraude fiscal.

  - Para condutas descritas nos itens 10.1.1., 10.1.4., 10.1.5., 10.1.6. e 10.1.7.  será aplicada multa de no máximo 30% do valor do empenho.

  - Para os fins dos itens 10.1.2. e 10.1.3.  será aplicada multa nas seguintes condições:

    - 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do empenho por dia de atraso na entrega, até no máximo de 15% (quinze por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - caso o atraso seja motivado pela entrega de produtos em desconformidade com as especificações técnicas deste Termo, somar-se-á àquela multa o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do empenho;

  - No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a UNIVERSIDADE, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as sanções previstas no Edital.

  - Após o trigésimo dia de atraso, a UFU poderá rescindir a execução do objeto contratado, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.

  - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Licitante Vencedora.

  - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Licitante Vencedora obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

  - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Licitante Vencedora à UFU, a Licitante Vencedora será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

  - Além das sanções citadas acima, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, às penalidades descritas no Edital, e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

# FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO

  - A execução, o recebimento, a atestação e a fiscalização da entrega dos produtos serão exercidos pela Divisão de Almoxarifado da Universidade, por meio de servidores designados para este fim, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Licitante Vencedora, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações

  - A fiscalização do objeto será exercida por servidores especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93.

  - Não obstante ser a Licitante Vencedora a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Universidade reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

  - Cabe à Licitante Vencedora atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a Universidade, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Licitante Vencedora, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.

  - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da Universidade ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

  - Os produtos e bens, bem como a execução do objeto, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Universidade Federal de Uberlândia, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como na sua devida adequação/substituição e/ou refazimento, sem que caiba à Licitante Vencedora qualquer tipo de reclamação ou indenização.

  - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da Universidade para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

# ADJUDICAÇÃO / CONTRATO

  - A adjudicação dos materiais descritos neste Termo será feita pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.

# RESCISÃO DO CONTRATO

  - A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

    - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, da Licitante Vencedora poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

    - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a UFU adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Todo e qualquer material/equipamento/serviço ofertado terão que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas no Edital.

  - A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro material/equipamento/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.

  - Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material fora das condições solicitadas.

  - Será desclassificado automaticamente na abertura da sessão pública, o participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).

# DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA

  - Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

  - Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2D, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 2 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2D, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT | 11,77 | 117,70 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 4 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 5 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT | 11,77 | 117,70 |
| 6 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 7 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 8 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| 9 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT | 11,77 | 117,70 |
| 10 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 11 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 12 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 10 | KT | 11,77 | 117,70 |
| 13 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 14 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 15 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 60 | KT | 11,77 | 706,20 |
| 16 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 17 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 18 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 40 | KT | 11,77 | 470,80 |
| 19 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 20 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 21 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 22 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 23 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A26, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 24 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A26, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 25 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 264, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 26 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 266, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 27 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 266, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 28 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| 29 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 30 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| 31 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| 32 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 10 | KT | 11,77 | 117,70 |
| 33 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT | 11,77 | 588,50 |
| 34 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT | 11,77 | 588,50 |
| 35 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT | 11,77 | 588,50 |
| 36 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 30 | KT | 11,77 | 353,10 |
| 37 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 25 | KT | 11,77 | 294,25 |
| 38 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 39 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT | 11,77 | 588,50 |
| 40 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT | 11,77 | 588,50 |
| 41 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 42 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 15 | KT | 11,77 | 176,55 |
| 43 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 44 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT | 11,77 | 235,40 |
| 45 | ABRIDOR DE BOCA A BASE DE SILICONE ADULTO. | 50 | PC | 5,14 | 257,00 |
| 46 | ABRIDOR DE BOCA A BASE DE SILICONTE INFANTIL. | 50 | PC | 5,14 | 257,00 |
| 47 | AGULHA CURTA 30G, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, SILICONIZADA, TRIBISELADA PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 400 | CX | 21,17 | 8.468,00 |
| 48 | AGULHA LONGA 27G DESCARTAVEL ESTERELIZADA, SILICONIZADA, TRIBISELADA PARA SERINGA CARPULE COM 100 UNIDADES. | 400 | CX | 20,96 | 8.384,00 |
| 49 | ALGINATO ( HIDROCOLOIDE IRREVERSIVEL) COM 410 GR | 850 | LA | 9,74 | 8.279,00 |
| 50 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000, TUBETES DE 1,80 ML. | 1500 | CX | 51,95 | 77.925,00 |
| 51 | ANESTESICO LOCAL INJETAVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAINA 36MG SEM VASO CONSTRICTOR 2%. TUBETES COM 1,8 ML. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 80 | CX | 27,51 | 2.200,80 |
| 52 | ANESTESICO POMADA, 5% DE LIDOCAINA COM 50 MG, ÓLEO DE LARANJA 12 MG, BISNAGA COM 25 GRAMAS. | 300 | TB | 5,29 | 1.587,00 |
| 53 | CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO, AROMATIZADO, INDICADO PARA USO PROFILÁTICO ODONTOLÓGICO, ENVELOPE COM 40 GRAMAS. | 72 | EV | 2,53 | 182,16 |
| 54 | CARIOSTATICO COM 10 ML. | 20 | FR | 20,80 | 416,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 55 | CATALIZADOR UNIVERSAL - SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE CONCETRADO EM TUBO PLASTICO TRILAMINADO, COMPOSTO POR TETRAETILSILICATO, SILICA, DILAURATO DE ESTANHO, PIGMENTO, COR VERMELHO - BISNAGA COM 50 G | 80 | BG | 32,00 | 2.560,00 |
| 56 | CERA ROSA N.7 COM 18 LAMINAS DE 1 MM, CAIXA COM, 225 GRAMAS. | 600 | CX | 9,50 | 5.700,00 |
| 57 | CERA UTILIDADE COM 5 LAMINAS DE 5 MM COM 225 GRAMAS. | 600 | CX | 9,50 | 5.700,00 |
| 58 | CERA PEGAJOSA EM BASTÃO COM 12 UNIDADES | 100 | CX | 16,83 | 1.683,00 |
| 59 | CERA BRANCA EM BASTAO COM 12 UNIDADES. | 80 | CX | 18,16 | 1.452,80 |
| 60 | CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO APRESENTADO SOB FORMA DE DUAS PASTAS. CIMENTO QUE NÃO CAUSE IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, E QUE PERMITA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA. PASTA MACIA QUE APRESENTE BOA PLASTICIDADE E SUPERFÍCIE LISA APÓS A PRESA CONJUNTO CONTENDO 01 BISNAGA COM 90GR DE BASE E 01 BISNAGA COM 90 GR DE ACELERADOR. | 80 | CJ | 45,00 | 3.600,00 |
| 61 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, LIQUIDO FRASCO COM 10 ML E PO FRASCO COM 28 GRAMAS. | 40 | CJ | 18,68 | 747,20 |
| 62 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COM PO 10 GR, LIQUIDO COM 13 ML, COM 1 BLOCO DE PAPEL PARA MANIPULAÇAO E 1 MEDIDOR | 300 | CJ | 30,00 | 9.000,00 |
| 63 | IRM - PÓ E LÍQUIDO. MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (2 ANOS) E FORRAMENTO DE CAVIDADES. PÓ COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA ( 38 GRS) E COMPOSTO POR EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% COM 15ML E ACESSÓRIOS (COLHER MEDIDORA E CONTA-GOTAS) . PROPORÇÃO RECOMENDADA DE 6/1 EM PESO, COR MARFIM E COM PROPRIEDADES SEDATIVAS. | 100 | CX | 42,75 | 4.275,00 |
| 64 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1A SERIE COM 120 UNIDADES. | 80 | CX | 24,17 | 1.933,60 |
| 65 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2A SERIE COM 120 UNIDADES. | 50 | CX | 24,14 | 1.207,00 |
| 66 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.30 C/ 120 | 30 | CX | 28,74 | 862,20 |
| 67 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAL RADICULARES EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS POR SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA (PRO TAPER), COMPATIVEL COM A LIMA F1, DE 28 MM, CAIXA COM 60 PONTAS | 30 | CX | 39,25 | 1.177,50 |
| 68 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAL RADICULARES EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS POR SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA (PRO TAPER), COMPATIVEL COM A LIMA F2, DE 28 MM, CAIXA COM 60 PONTAS | 30 | CX | 39,25 | 1.177,50 |
| 69 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25 COM 120 UNIDADES | 30 | EB | 26,00 | 780,00 |
| 70 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35 COM 120 UNIDADES. | 30 | EB | 24,94 | 748,20 |
| 71 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40 COM 120 UNIDADES | 30 | EB | 22,70 | 681,00 |
| 72 | CONE PRINCIPAL GUTA PERCHA, RADIOPACO, TAMANHO 1ª SÉRIE. CAIXA COM 120 UNIDADES. | 100 | PC | 26,63 | 2.663,00 |
| 73 | CONE PRINCIPAL GUTA PERCHA, RADIOPACO, TAMANHO 2ª SÉRIE. CAIXA COM 120 UNIDADES. | 100 | PC | 26,63 | 2.663,00 |
| 74 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL MULTI-CONICIDADES IDEAL PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO, POSSUI A MESMA CONICIDADE DAS LIMAS, TÉCNICA DE CONE ÚNICO, COMPRIMENTO 28 MM, F1, CAIXA COM 60 CONES. | 30 | CX | 64,06 | 1.921,80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 75 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL MULTI-CONICIDADES IDEAL PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO, POSSUI A MESMA CONICIDADE DAS LIMAS, TÉCNICA DE CONE ÚNICO, COMPRIMENTO 28 MM, F2, CAIXA COM 60 CONES | 30 | CX | 64,06 | 1.921,80 |
| 76 | CONE GUTA PERCHA SECUND. MF-RI 20MM C/120 | 100 | CX | 26,63 | 2.663,00 |
| 77 | CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA FM , INDICADO PARA OBTURAÇÕES, RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E OU VERTICAL, DE 28 MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICA. CAIXA COM 120 UNIDADES | 100 | CX | 26,63 | 2.663,00 |
| 78 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS; ISENTO DE EUGENOL; AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 G | 15 | FR | 23,50 | 352,50 |
| 79 | DISCO DE LIXA PLÁSTICA SEQUENCIAL PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM 50 UNIDADES | 20 | CX | 58,00 | 1.160,00 |
| 80 | ESCOVA DENTARIA PARA ARCADA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA, CERDAS EXTRA-MACIAS E CABO PLANO. | 10000 | PC | 0,38 | 3.800,00 |
| 81 | ESCOVA DENTARIA PARA ARCADA DE ADULTO, COM CABEÇA PEQUENA, CERDAS EXTRA-MACIAS E CABO PLANO. | 5000 | PC | 0,75 | 3.750,00 |
| 82 | ESPELHO BUCAL N.5 | 240 | PC | 2,02 | 484,80 |
| 83 | ESPONJA FIBRINA REABSORVIVEL DE PLASMA SANGUE BOVINO COM 10 UNIDADES. | 100 | FR | 22,24 | 2.224,00 |
| 84 | EUCALIPTOL SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA FRASCO COM 10ML | 30 | FR | 9,17 | 275,10 |
| 85 | EUGENOL LÍQUIDO COM 20ML | 30 | FR | 15,90 | 477,00 |
| 86 | FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL 57X76MM ISO E REF.EO-41P COM 25 UNIDADES. | 50 | CX | 172,32 | 8.616,00 |
| 87 | FILME RADIOGRAFICO PANORAMICO 15X30 SENSIBILIDADE VERDE, 100 UNIDADES | 40 | CX | 85,00 | 3.400,00 |
| 88 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL- 3 X 4 CM ISO E REF. EP21P, COM 150 UNIDADES. | 800 | CX | 140,00 | 112.000,00 |
| 89 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL, 22 X 34 MM ISO E REF. EP01P COM 100 UNIDADES. | 100 | CX | 136,50 | 13.650,00 |
| 90 | FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. | 100 | RL | 8,00 | 800,00 |
| 91 | FITA MATRIZ DE ACO 0,5 X 50 CM. | 500 | RL | 1,00 | 500,00 |
| 92 | FITA MATRIZ DE ACO 0,7 X 50 CM. | 500 | RL | 1,59 | 795,00 |
| 93 | FORMOCRESOL COM 10 ML. | 40 | FR | 7,55 | 302,00 |
| 94 | CONDICIONADOR GEL PARA ESMALTE COM ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, TAMPONADA COM ÓXIDO DE ZINCO PARA UM PH DE 0,2 COM SERINGA DE 2,5 ML. | 600 | FR | 1,95 | 1.170,00 |
| 95 | FLÚOR, GEL NEUTRO, SABOR TUTTI-FRUTTI, CONCENTRAÇÃO 2, COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO, PH 6,5 A 7,5. FRASCO COM 200ML. | 100 | FR | 4,13 | 413,00 |
| 96 | GEL DE FLUOR ACIDULADO PARA USO TOPICO COM 60 SEGUNDOS COM 200ML COM SABORES TUTTI-FRUTTI/MENTA | 300 | PC | 4,82 | 1.446,00 |
| 97 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II, EMBALAGEM COM 1 KG | 600 | EB | 4,10 | 2.460,00 |
| 98 | GESSO PEDRA Nº 30, CONSISTÊNCIA: 100 PARTES DE PO PARA 30/35 DE AGUA, TEMPO DE PRESA: 8 À 12 MINUTOS, EXPANSAO: 0,09 À 0,15%, RESISTENCIA À COMPRESSAO: 1 HORA ACIMA DE 2840 PSI (270 KG/CM2): 24 HORAS - ACIMA DE 8400 (590 KG/CM2), COR BRANCA. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. | 800 | KG | 5,53 | 4.424,00 |
| 99 | GESSO PEDRA ESPECIAL PARA TROQUÉIS TIPO IV.EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 1KG | 300 | KG | 16,88 | 5.064,00 |
| 100 | GODIVA BASTAO BAIXA FUSAO - VERDE COM 15 UNIDADES. | 150 | CX | 20,98 | 3.147,00 |
| 101 | HIDROXIDO DE CALCIO COM 10 GRAMAS | 400 | FR | 6,00 | 2.400,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 102 | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM 4 MM ESPESSURA COM 150 UNIDADES. | 200 | CX | 8,06 | 1.612,00 |
| 103 | LIXA DE ACO PARA POLIMENTO MONOFACE, CENTRO NEUTRO COM 4MM E 12 UNIDADES. | 200 | PT | 6,70 | 1.340,00 |
| 104 | MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE POLIÉTER - KIT. | 30 | KT | 235,00 | 7.050,00 |
| 105 | ÓXIDO DE ZINCO. PÓ COM 50 GR. | 30 | FR | 6,05 | 181,50 |
| 106 | PARA-MONOCLOROFENOL CANFORADO COM 20 ML | 10 | FR | 9,04 | 90,40 |
| 107 | PASTA FLUIDA - SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE COM POLIDIMETILSILIXANO, SILICA CRISTALINA, PIGMENTO E AGUA DEIONIZADA - COR AZUL - BISNAGA COM 120 G - TIPO 3 - BAIXA CONSISTENCIA - TEMPO DE MISTURA DE 30 SEGUNDOS - TEMPO DE TRABALHO DE 1 MINUTO E 30 SEGUNDOS - TEMPO DE ESPERA NA BOCA: 4 MINUTOS MÍNIMO - TEMPO DE PRESA TOTAL: 5 MINUTOS E 30 SEGUNDOS - RESISTENCIA À DEFORMAÇÃO 12 - 16 % - RECUPERAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 98,7-99,5% - ALTERAÇÃO DIMENSIONAL LINEAR APÓS 24 HORAS 0,9 % - REPRODUÇÃO DE DETALHES 0,02MM -BISNAGA | 60 | BG | 27,00 | 1.620,00 |
| 108 | PASTA MODELADORA ZINCO ENOLICA MICROTEXTURA COM PASTA BRANCA COM 60 GR/ PASTA VERMELHA COM 60 GRAMAS | 500 | CJ | 24,25 | 12.125,00 |
| 109 | PEDRA POMIS EMBALAGEM DE 1000 GRAMAS. | 30 | KG | 4,17 | 125,10 |
| 110 | PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO. COMPRIMENTO 15CM, LARGURA 8CM, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO. | 20 | PC | 10,45 | 209,00 |
| 111 | PONTA SUGADORA DESCARTAVEL COM 40 UNIDADES. | 2500 | PT | 3,42 | 8.550,00 |
| 112 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA COM 450GR | 50 | FR | 23,00 | 1.150,00 |
| 113 | RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZAVEL COR62 COM 80 GRAMAS | 50 | FR | 18,00 | 900,00 |
| 114 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL COR 69, COM 80 GRAMAS | 40 | FR | 23,00 | 920,00 |
| 115 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 450 GR | 50 | FR | 39,84 | 1.992,00 |
| 116 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR COM 450GRAMAS | 300 | FR | 35,82 | 10.746,00 |
| 117 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL LIQUIDO VIDRO COM 250ML | 400 | FR | 18,55 | 7.420,00 |
| 118 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL LIQUIDA COM 240ML | 200 | FR | 22,80 | 4.560,00 |
| 119 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL ROSA RMV COM 450GR | 20 | FR | 40,60 | 812,00 |
| 120 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, FRASCO ÚNICO, CONTENDO 6 GRAMAS | 250 | KT | 71,95 | 17.987,50 |
| 121 | REVESTIMENTO FOSFATADO PARA TÉCNICA DE AQUECIMENTO RÁPIDO OU CONVENCIONAL, COM CONTROLE DE ESPANSÃO PELA DILUIÇÃO SELETIVA DO LÍQUIDO DE MISTURA COM ÁGUA DESTILADA, PROPORÇÃO LIQUIDO/PÓ 25 ML/ 100 GRAMAS, TEMPO DE TRABALHO 2 A 6 MINUTOS, TEMPO DE PRESA DE 10 MINUTOS, EXPANSÃO DE PRESA 1,2 % E EXPANSÃO TERMICA 1,45%, RESISTENCIA A COMPRESSÃO EM ESTÁGIO ÚMIDO DE 55% KG/CM2 - EMBALAGEM 1KILO DE PÓ E FRASCO COM 250 ML DE LIQUIDO | 15 | KG | 106,86 | 1.602,90 |
| 122 | SISTEMA SELANTE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA, COMPOSIÇAO: BIS-GMA URETANO, MODIFICADO, TRETILENO GLICOL DI- METACRILATO, BOROSILICATO DE ALUMINIO, CONTENDO 2 TUBOS DE SELADOR DE 5 GR E 1 SERINGA DE ACIDO COM 2,5 ML; MATIZADO OU BRANCO OPACO. | 100 | KT | 17,80 | 1.780,00 |
| 123 | SOLUCAO HEMOSTATICA PARA USO TÓPICO COM 10 ML | 50 | FR | 41,27 | 2.063,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 124 | SPRAY PARA TESTE VITALIDADE (ENDODÔNTICO), COMPOSIÇÃO: BUTANO DESODORIZADO, ETANOL, BENZOATO DE SÓDIO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ESSÊNCIA MENTOL CONTEÚDO: 200 ML(100G), -50ºC. | 30 | FR | 22,40 | 672,00 |
| 125 | TIRA DE POLIESTER 10 X 100 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES | 200 | CX | 2,32 | 464,00 |
| 126 | BARREIRA GENGIVAL, ISOLAMENTO ENDODÔNTICO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COMPOSIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AZUL, 1(UMA) SERINGA COM 2 GRAMAS, 3 (TRES) PONTEIRAS PARA A APLICAÇÃO DO PROTUDO. | 30 | SE | 26,10 | 783,00 |
| 127 | VERNIZ CONVENCIONAL FRASCO COM 15ML. | 40 | FR | 7,53 | 301,20 |
| 128 | VERNIZ MODIFICADO COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SODIO) CONTENDO 1 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML + 1 FRASCO DE SOLVENTE COM 10 ML. | 150 | FR | 17,62 | 2.643,00 |
| 129 | ZETALABOR (DUREZA 85 SHORE-A) SILICONE ESPECIAL PARA LABORATORIO OTIMA RESISTENCIA AO CALOR, ESTABILIDADE DIMENSIONAL ELEVADA, NAO REAGE COM AS RESINAS, MUITO FLEXIVEL, NAO ADERENTE, EMBALAGEM COM 2,6 KG E 2 INDURENT GEL (CATALIZADOR) COM 40 ML. | 10 | CJ | 95,09 | 950,90 |
| 130 | MASSA DENSA SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, POLIDIMETILSILIXANO SÍLICA PIGMENTO E AROMA COR AMARELO TIPO 0 ALTA CONSISTENCIA TEMPO DE MISTURA DE 30 SEGUNDOS TEMPO DE TRABALHO DE 1 MINUTO TEMPO DE ESPERA NA BOCA: 2 MINUTOS E 30 SEGUNDOS MÍNIMO TEMPO DE PRESA TOTAL 3 MINUTOS E 30 SEGUNDOS RESISTENCIA À DEFORMAÇÃO 1,2 - 2,5% RECUPERAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 99,5-100% ALTERAÇÃO DIMENSIONAL LINEAR APÓS 24 HORAS 0,35% REPRODUÇÃO DE DETALHES 0,05MM COM 1000 GRAMAS. | 50 | PT | 61,58 | 3.079,00 |
| 131 | CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - 1 TUBO DE PASTA BASE 13 G; 1 TUBO DE PASTA CATALISADA 11G; 1 BLOCO DE MISTURA. | 150 | KT | 14,08 | 2.112,00 |
| 132 | CIMENTO RESINOSO DUAL, COR A1, SISTEMA DE CLICKER COM 4,5G, RENDE 80 DOSES. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, TEGDMA, SÍLICA E ZIRCÔNICA. | 6 | PC | 64,95 | 389,70 |
| 133 | CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR, EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO, KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 8 GRAMAS PÓ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, 1 UMA BISNAGA 9 GRAMAS DE RESINA. | 50 | PC | 67,02 | 3.351,00 |
| 134 | EVIDENCIADOR DE PLACA EM LÍQUIDO 10 ML | 50 | FR | 6,18 | 309,00 |
| 135 | FLUXO PARA SOLDA, ALTA TEMPERATURA DE TRABALHO 870 E 1205º C, FRASCO COM 10 GRAMAS. | 15 | FR | 6,29 | 94,35 |
| 136 | IONÔMERO DE VIDRO COM POLIMERIZAÇÃO TRIPLA: FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE DO IONÔMERO DE VIDRO. RADIOPACO, PARA RESTAURAÇÃO. KIT COM 1 FRASCO CONTENDO PÓ DE 5G, COR PEDO, 1 LÍQUIDO DE 2,5ML, 1 PRIMER DE 2ML, 1 DE GLAZER DE 2ML, 1 COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO COMPOSIÇÃO DOPÓ: VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFETO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS. COMPOSIÇÃO DO LÍQUIDO: SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DE ÁCIDO POLIALCENÓCIO, HEMA E FOTOINICIADOR COM FONOQUINONA. COMPOSIÇÃO PRIMER: COPOLÍMEROS DE POLIALCERRÓICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES. COMPOSIÇÃO DO GLAZER: BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINONA. | 10 | KT | 447,62 | 4.476,20 |
| 137 | CIMENTO DE IONÖMERO DE VIDRO FOTOATIVADO, LIVRE DE BPA. REFORÇADO COM RESINA. RADIOPACO. EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE 6G LÍQUIDO + FRASCO COM 10G DE PÓ + ACESSÓRIOS. | 10 | PC | 124,17 | 1.241,70 |
| 138 | PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. | 15 | PC | 39,28 | 589,20 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 139 | VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO 5% (22.600 PPM DE FLUORETO DE SÓDIO). RENDE ATÉ 60 APLICAÇÕES (DENTES). EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 10ML. | 5 | EB | 185,90 | 929,50 |
| 140 | CIMENTO REPARADOR TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DO CANAL RADICULAR OU FURCA, SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES E RETROOBUTURAÇÃO EM CIRURGIAS PARENDODÔNTICAS AÇÃO ANTIBACTERIANA NÃO SOFRE DEGRADAÇÃO INDUZ A NEOFORMAÇÃO DE CEMENTO PERIRRADICULAR SUPERIOR À DENTINA. ALTA ALCALINIDADE: INÓSPITO PARA O CRESCIMENTO BACTERIANO BAIXA SOLUBILIDADE: UTILIZADO DIRETAMENTE SOBRE A POLPA E TECIDOS PERIAPICAIS. BIOCOMPATIBILIDADE TECIDUAL. BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 44,2 MPA. UTILIZADO COMO MATERIAL DE BASE. ALTA RADIOPACIDADE TEMPO DE PRESA FINAL BASTANTE REDUZIDO REGISTRO NO ANVISA EMBALAGEM COM 2 SACHES DE 0,14 G DE AGREGADO DE TRIÓXIDO DE ALUMÍNIO BRANCO + 3ML DE ÁGUA DESTILADA. | 15 | PC | 149,00 | 2.235,00 |
| 141 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE SULFATO FÉRRICO 20% EM 1 SERINGA DE 1,2ML (1,47G) ACOMPANHA DE 5 METAL DENTO-INFUSOR TIP. | 10 | PC | 20,50 | 205,00 |
| 142 | AGENTE DE UNIÃO SILANO ENTRE MATERIAIS ORGÂNICOS E MATERIAIS INORGÂNICOS. SÃO MOLÉCULAS BIFUNCIONAIS, ONDE OS RADICAIS SILICO-FUNCIONAIS SE UNEM ÀS SÍLICAS DAS PRÓTESES OU PINOS, E OS RADICAIS ORGANO-FUNCIONAIS COPOLIMERIZAM COM A MATRIZ ORGÂNICA DOS CIMENTOSRESINOSOS (META CRILATOS). SÃO TAMBÉM DENOMINADOS DE "PRIMERS CERÂMICOS"OU "AGENTES DE UNIÃO". TRATAMENTO DAS SUPERÍCIES: INTERNAS DAS PRÓTESES CERÂMICAS E DE CERÔMEROS PARA A CIMENTAÇÃO ADESIVA; - DOS PINOS DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO ADESIVA; DAS PRÓTESES CERÂMICAS E DE CERÔMEROS PARA REPARO COM RESINA COMPOSTA; DOS FRAGMENTOS DAS PRÓTESES CERÂMICAS E CERÔMEROS PARA COLAGEM. FRASCO 4G. | 30 | FR | 39,99 | 1.199,70 |
| 143 | GESSO ESPECIAL MICROGRANULADO TIPO IV DE 1 KG NA COR SALMÃO OU VERDE, QUE APRESENTE BAIXA CONSISTÊNCIA, ALTA DUREZA E BAIXA EXPANSÃO DE PRESA, SENDO INDICADO PARA A CONFECÇÃO DE TROQUÉIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA PARA LIGAS NOBRES, CERÂMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRÍLICAS, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO CONTENDO 1 KG. TEMPO DE PRESA 8 MINUTOS; EXPANSÃO DA PRESA 0,09%, RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE 19ML DE ÁGUA PARA CADA 100G. | 400 | PT | 25,50 | 10.200,00 |
| 144 | CIMENTO RESINOSO AUTO-CONDICIONANTE E AUTOADESIVO COR A2, CRIADO PARA CIMENTAÇÃO DEFINITIVA DE PEÇAS PROTÉTICAS DE METAL, RESINAS, E MATERIAIS CERÂMICOS; INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE INLAYS, ONLAYS; PRÓTESE PARCIAL, FIXA E COROAS DE METAL, RESINA E CERÂMICA; CIMENTAÇÃO DE PINOS, POSTS E PINOS ROSQUEÁVEIS. NÃO CONTÉM BISFENOL OU DERIVADOS. CURA DUAL. DETECTÁVEL NO EXAME RADIOGRÁFICO. EMBALAGEM CONTENDO SERINGA COM 07 GRAMAS E 28 PONTAS PARA A SERINGA DE AUTOMISTURA. | 30 | PC | 115,00 | 3.450,00 |
| 145 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A2. | 200 | SE | 80,06 | 16.012,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 146 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A3 | 200 | SE | 80,06 | 16.012,00 |
| 147 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A4. | 150 | SE | 80,06 | 12.009,00 |
| 148 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A6. | 100 | SE | 80,06 | 8.006,00 |
| 149 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B1. | 150 | SE | 80,06 | 12.009,00 |
| 150 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B2. | 150 | SE | 80,06 | 12.009,00 |
| 151 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B3. | 100 | SE | 80,06 | 8.006,00 |
| 152 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B5. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 153 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C1. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 154 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C2. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 155 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C3. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 156 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO D2. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 157 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO D3. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 158 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO XW. | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 159 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A3,5. | 200 | SE | 80,06 | 16.012,00 |
| 160 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO W | 50 | SE | 80,06 | 4.003,00 |
| 161 | LENCOL DE BORRACHA COR PRETO C/ 1/4 JARDAS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPESSURA: 0,20 MM,CAIXA COM 26 FOLHAS,MEDINDO, 127 MM X 127 MM. | 300 | CX | 13,43 | 4.029,00 |
| 162 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL EM PÓ BLACK 225G. | 4 | FR | 39,00 | 156,00 |
| 163 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL SERINGA DE 3G. | 60 | SE | 6,81 | 408,60 |
| 164 | DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO A BASE OXALATO DE POTÁSSIO 5% EM GEL. APRESENTAÇÃO EM SERINGA COM 3G + PONTEIRA. | 120 | CJ | 32,70 | 3.924,00 |
| 165 | ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA 500 ML | 5 | FR | 28,97 | 144,85 |
| 166 | LIGA DE METAL NAO NOBRE NIQUEL-CROMO, P/ COROAS, PROTESE FIXA E PROTESE METALO-CERAMICA, COM AUSENCIA DE BERILIO, PASTILHAS INTERLIGADAS DUAS A DUAS, COMPOSIÇAO: MODULO DE ELASTICIDADE 195.600 MPA, LIMITE DE ESCOAMENTO 335 MPA, LIMITE DE RESISTENCIA 597 MPA, ALONGAMENTO 22%, DUREZA VICKERS 180, DENSIDADE 8,2 G/CM3, CET (20-600°) 13,9 X 10,6 CM/CM/°C, TEMPERATURA DE FUSAO 1.250°C. FRASCO COM 250G. | 15 | FR | 238,15 | 3.572,25 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 167 | RESINA RESILIENTE, MACIA, COR ROSA, PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO DE DENTADURAS. KIT CONTENDO 1 FRASCO DE 40G/ 1 FRASCO DE 40ML/ 1 GLAZE DE 8ML/ 2 COPOS MEDIDORES E 1 MANUAL. | 20 | PC | 83,80 | 1.676,00 |
| 168 | ALGODÃO PARA ISOLAMENTO EM ROLINHOS. ROLETE DENTAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 5000 | PT | 1,72 | 8.600,00 |
| 169 | PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 - CILÍNDRICO, COM EXTREMIDADE CÔNICA. EXACTO TRANSLÚCIDO. TAMANHO 1,4 MILIMETRO CORONARIO, 0,7 DIAMETRO APICAL COM 17 MILIMETROS DE COMPRIMENTO. KIT CONTENDO 5 UNIDADES COM A BROCA ESPECIFICA. | 30 | KT | 55,34 | 1.660,20 |
| 170 | PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 - CILÍNDRICO, COM EXTREMIDADE CÔNICA. EXACTO TRANSLÚCIDO. TAMANHO:1,6 DIAMETRO CORONARIO E 0,9 MILIMETRO APICAL COM 17 MILIMEROS DE COMPRIMENTO.KIT COM 5 UNIDADES COM A BROCA ESPECIFICA. | 30 | KT | 54,12 | 1.623,60 |

# RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

# Diretoria de Compras e Licitações / DIRCL

ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ref.  Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 195/2015

Processo: 23117.007407/2015-41

| Licitante: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  | Bairro: | Tel: |
| Cidade: |  | Estado: | CEP: |
| Contato: |  |
| Banco: |  | Agência: | Conta Corrente: |

Aos       (     ) dia(s) do mês de       de 2015, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por intermédio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em atendimento à unidade gestora - HOSPITAL DE CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902, neste ato representada pelo Diretor de Compras e Licitações, Sr. Luiz Roberto Souza Vieira, inscrito no C.P.F. nº 351.052.166-87 e no SIAPE nº 0411215, nos termos do que dispõe a Lei Federal de nº 8.666/93, do Decreto nº 3.931/2001 e a Empresa      , neste ato representada pelo(a) seu(ua)      , Sr(a).      , portador(a) da Cédula de Identidade nº       e inscrito(a) no C.P.F. sob o nº      , classificada no Pregão eletrônico SRP nº 195/2015, resolvem fazer constar os preços de materiais no Sistema de Registro de Preços, implantado pelo Processo Licitatório nº 23117.007407/2015-41, conforme homologado pelo Sr. Reitor/Ordenador de Despesas da Universidade Federal de Uberlândia, observadas as condições enunciadas que seguem:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem como objeto a implantação do registro de preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, obedecidas as condições estabelecidas para tal finalidade, a descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 195/2015 e seus anexos, que juntamente com a Proposta, passam a fazer parte integrante deste documento, independente de transcrições.

    - A Ata de Registro de Preços, devidamente assinada, será divulgada no site da Universidade Federal de Uberlândia, ou seja, www.licitacoes.ufu.br

    - Detalhamento do objeto

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2D, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2D, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT |  |  |
| 3 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 4 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 5 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT |  |  |
| 6 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 7 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 2N, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 8 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 9 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 10 | KT |  |  |
| 10 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 30 | KT |  |  |
| 11 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| 12 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 10 | KT |  |  |
| 13 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 3P, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6 | 20 | KT |  |  |
| 14 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| 15 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 60 | KT |  |  |
| 16 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 17 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| 18 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 40 | KT |  |  |
| 19 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 20 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 21 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 67, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 22 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A25, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| 23 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A26, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 30 | KT |  |  |
| 24 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO A26, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 25 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 264, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 26 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 266, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 27 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 266, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 20 | KT |  |  |
| 28 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT |  |  |
| 29 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT |  |  |
| 30 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT |  |  |
| 31 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 38, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 6. | 15 | KT |  |  |
| 32 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 10 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 33 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT |  |  |
| 34 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT |  |  |
| 35 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT |  |  |
| 36 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 32M, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 30 | KT |  |  |
| 37 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 25 | KT |  |  |
| 38 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 15 | KT |  |  |
| 39 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT |  |  |
| 40 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, SUPERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 50 | KT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 41 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 62, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT |  |  |
| 42 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 65, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 15 | KT |  |  |
| 43 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 66, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT |  |  |
| 44 | DENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA COM DUPLA-LIGAÇÃO-CRUZADA. USADO PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL, FABRICADO POR INDUSTRIA COM CERTIFICADO ANVISA BFP (BOAS PRATICAS FABRICAÇAO) E CUMPRE ISO 22112:2005, MODELO 34L, INFERIOR, COR 69, APRESENTAÇÃO PLACA COM 8. | 20 | KT |  |  |
| 45 | ABRIDOR DE BOCA A BASE DE SILICONE ADULTO. | 50 | PC |  |  |
| 46 | ABRIDOR DE BOCA A BASE DE SILICONTE INFANTIL. | 50 | PC |  |  |
| 47 | AGULHA CURTA 30G, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, SILICONIZADA, TRIBISELADA PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 400 | CX |  |  |
| 48 | AGULHA LONGA 27G DESCARTAVEL ESTERELIZADA, SILICONIZADA, TRIBISELADA PARA SERINGA CARPULE COM 100 UNIDADES. | 400 | CX |  |  |
| 49 | ALGINATO ( HIDROCOLOIDE IRREVERSIVEL) COM 410 GR | 850 | LA |  |  |
| 50 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000, TUBETES DE 1,80 ML. | 1500 | CX |  |  |
| 51 | ANESTESICO LOCAL INJETAVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAINA 36MG SEM VASO CONSTRICTOR 2%. TUBETES COM 1,8 ML. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 80 | CX |  |  |
| 52 | ANESTESICO POMADA, 5% DE LIDOCAINA COM 50 MG, ÓLEO DE LARANJA 12 MG, BISNAGA COM 25 GRAMAS. | 300 | TB |  |  |
| 53 | CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO, AROMATIZADO, INDICADO PARA USO PROFILÁTICO ODONTOLÓGICO, ENVELOPE COM 40 GRAMAS. | 72 | EV |  |  |
| 54 | CARIOSTATICO COM 10 ML. | 20 | FR |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 55 | CATALIZADOR UNIVERSAL - SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE CONCETRADO EM TUBO PLASTICO TRILAMINADO, COMPOSTO POR TETRAETILSILICATO, SILICA, DILAURATO DE ESTANHO, PIGMENTO, COR VERMELHO - BISNAGA COM 50 G | 80 | BG |  |  |
| 56 | CERA ROSA N.7 COM 18 LAMINAS DE 1 MM, CAIXA COM, 225 GRAMAS. | 600 | CX |  |  |
| 57 | CERA UTILIDADE COM 5 LAMINAS DE 5 MM COM 225 GRAMAS. | 600 | CX |  |  |
| 58 | CERA PEGAJOSA EM BASTÃO COM 12 UNIDADES | 100 | CX |  |  |
| 59 | CERA BRANCA EM BASTAO COM 12 UNIDADES. | 80 | CX |  |  |
| 60 | CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO APRESENTADO SOB FORMA DE DUAS PASTAS. CIMENTO QUE NÃO CAUSE IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, E QUE PERMITA CICATRIZAÇÃO RÁPIDA. PASTA MACIA QUE APRESENTE BOA PLASTICIDADE E SUPERFÍCIE LISA APÓS A PRESA CONJUNTO CONTENDO 01 BISNAGA COM 90GR DE BASE E 01 BISNAGA COM 90 GR DE ACELERADOR. | 80 | CJ |  |  |
| 61 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, LIQUIDO FRASCO COM 10 ML E PO FRASCO COM 28 GRAMAS. | 40 | CJ |  |  |
| 62 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COM PO 10 GR, LIQUIDO COM 13 ML, COM 1 BLOCO DE PAPEL PARA MANIPULAÇAO E 1 MEDIDOR | 300 | CJ |  |  |
| 63 | IRM - PÓ E LÍQUIDO. MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (2 ANOS) E FORRAMENTO DE CAVIDADES. PÓ COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA ( 38 GRS) E COMPOSTO POR EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5% COM 15ML E ACESSÓRIOS (COLHER MEDIDORA E CONTA-GOTAS) . PROPORÇÃO RECOMENDADA DE 6/1 EM PESO, COR MARFIM E COM PROPRIEDADES SEDATIVAS. | 100 | CX |  |  |
| 64 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1A SERIE COM 120 UNIDADES. | 80 | CX |  |  |
| 65 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2A SERIE COM 120 UNIDADES. | 50 | CX |  |  |
| 66 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.30 C/ 120 | 30 | CX |  |  |
| 67 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAL RADICULARES EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS POR SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA (PRO TAPER), COMPATIVEL COM A LIMA F1, DE 28 MM, CAIXA COM 60 PONTAS | 30 | CX |  |  |
| 68 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAL RADICULARES EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS POR SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATORIA (PRO TAPER), COMPATIVEL COM A LIMA F2, DE 28 MM, CAIXA COM 60 PONTAS | 30 | CX |  |  |
| 69 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25 COM 120 UNIDADES | 30 | EB |  |  |
| 70 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35 COM 120 UNIDADES. | 30 | EB |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 71 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40 COM 120 UNIDADES | 30 | EB |  |  |
| 72 | CONE PRINCIPAL GUTA PERCHA, RADIOPACO, TAMANHO 1ª SÉRIE. CAIXA COM 120 UNIDADES. | 100 | PC |  |  |
| 73 | CONE PRINCIPAL GUTA PERCHA, RADIOPACO, TAMANHO 2ª SÉRIE. CAIXA COM 120 UNIDADES. | 100 | PC |  |  |
| 74 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL MULTI-CONICIDADES IDEAL PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO, POSSUI A MESMA CONICIDADE DAS LIMAS, TÉCNICA DE CONE ÚNICO, COMPRIMENTO 28 MM, F1, CAIXA COM 60 CONES. | 30 | CX |  |  |
| 75 | CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL MULTI-CONICIDADES IDEAL PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO, POSSUI A MESMA CONICIDADE DAS LIMAS, TÉCNICA DE CONE ÚNICO, COMPRIMENTO 28 MM, F2, CAIXA COM 60 CONES | 30 | CX |  |  |
| 76 | CONE GUTA PERCHA SECUND. MF-RI 20MM C/120 | 100 | CX |  |  |
| 77 | CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA FM , INDICADO PARA OBTURAÇÕES, RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E OU VERTICAL, DE 28 MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICA. CAIXA COM 120 UNIDADES | 100 | CX |  |  |
| 78 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS; ISENTO DE EUGENOL; AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10 G | 15 | FR |  |  |
| 79 | DISCO DE LIXA PLÁSTICA SEQUENCIAL PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM 50 UNIDADES | 20 | CX |  |  |
| 80 | ESCOVA DENTARIA PARA ARCADA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA, CERDAS EXTRA-MACIAS E CABO PLANO. | 10000 | PC |  |  |
| 81 | ESCOVA DENTARIA PARA ARCADA DE ADULTO, COM CABEÇA PEQUENA, CERDAS EXTRA-MACIAS E CABO PLANO. | 5000 | PC |  |  |
| 82 | ESPELHO BUCAL N.5 | 240 | PC |  |  |
| 83 | ESPONJA FIBRINA REABSORVIVEL DE PLASMA SANGUE BOVINO COM 10 UNIDADES. | 100 | FR |  |  |
| 84 | EUCALIPTOL SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA FRASCO COM 10ML | 30 | FR |  |  |
| 85 | EUGENOL LÍQUIDO COM 20ML | 30 | FR |  |  |
| 86 | FILME RADIOGRAFICO OCLUSAL 57X76MM ISO E REF.EO-41P COM 25 UNIDADES. | 50 | CX |  |  |
| 87 | FILME RADIOGRAFICO PANORAMICO 15X30 SENSIBILIDADE VERDE, 100 UNIDADES | 40 | CX |  |  |
| 88 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL- 3 X 4 CM ISO E REF. EP21P, COM 150 UNIDADES. | 800 | CX |  |  |
| 89 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL, 22 X 34 MM ISO E REF. EP01P COM 100 UNIDADES. | 100 | CX |  |  |
| 90 | FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. | 100 | RL |  |  |
| 91 | FITA MATRIZ DE ACO 0,5 X 50 CM. | 500 | RL |  |  |
| 92 | FITA MATRIZ DE ACO 0,7 X 50 CM. | 500 | RL |  |  |
| 93 | FORMOCRESOL COM 10 ML. | 40 | FR |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 94 | CONDICIONADOR GEL PARA ESMALTE COM ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, TAMPONADA COM ÓXIDO DE ZINCO PARA UM PH DE 0,2 COM SERINGA DE 2,5 ML. | 600 | FR |  |  |
| 95 | FLÚOR, GEL NEUTRO, SABOR TUTTI-FRUTTI, CONCENTRAÇÃO 2, COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO, PH 6,5 A 7,5. FRASCO COM 200ML. | 100 | FR |  |  |
| 96 | GEL DE FLUOR ACIDULADO PARA USO TOPICO COM 60 SEGUNDOS COM 200ML COM SABORES TUTTI-FRUTTI/MENTA | 300 | PC |  |  |
| 97 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II, EMBALAGEM COM 1 KG | 600 | EB |  |  |
| 98 | GESSO PEDRA Nº 30, CONSISTÊNCIA: 100 PARTES DE PO PARA 30/35 DE AGUA, TEMPO DE PRESA: 8 À 12 MINUTOS, EXPANSAO: 0,09 À 0,15%, RESISTENCIA À COMPRESSAO: 1 HORA ACIMA DE 2840 PSI (270 KG/CM2): 24 HORAS - ACIMA DE 8400 (590 KG/CM2), COR BRANCA. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. | 800 | KG |  |  |
| 99 | GESSO PEDRA ESPECIAL PARA TROQUÉIS TIPO IV.EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO E RESISTENTE CONTENDO 1KG | 300 | KG |  |  |
| 100 | GODIVA BASTAO BAIXA FUSAO - VERDE COM 15 UNIDADES. | 150 | CX |  |  |
| 101 | HIDROXIDO DE CALCIO COM 10 GRAMAS | 400 | FR |  |  |
| 102 | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM 4 MM ESPESSURA COM 150 UNIDADES. | 200 | CX |  |  |
| 103 | LIXA DE ACO PARA POLIMENTO MONOFACE, CENTRO NEUTRO COM 4MM E 12 UNIDADES. | 200 | PT |  |  |
| 104 | MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE POLIÉTER - KIT. | 30 | KT |  |  |
| 105 | ÓXIDO DE ZINCO. PÓ COM 50 GR. | 30 | FR |  |  |
| 106 | PARA-MONOCLOROFENOL CANFORADO COM 20 ML | 10 | FR |  |  |
| 107 | PASTA FLUIDA - SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE COM POLIDIMETILSILIXANO, SILICA CRISTALINA, PIGMENTO E AGUA DEIONIZADA - COR AZUL - BISNAGA COM 120 G - TIPO 3 - BAIXA CONSISTENCIA - TEMPO DE MISTURA DE 30 SEGUNDOS - TEMPO DE TRABALHO DE 1 MINUTO E 30 SEGUNDOS - TEMPO DE ESPERA NA BOCA: 4 MINUTOS MÍNIMO - TEMPO DE PRESA TOTAL: 5 MINUTOS E 30 SEGUNDOS - RESISTENCIA À DEFORMAÇÃO 12 - 16 % - RECUPERAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 98,7-99,5% - ALTERAÇÃO DIMENSIONAL LINEAR APÓS 24 HORAS 0,9 % - REPRODUÇÃO DE DETALHES 0,02MM -BISNAGA | 60 | BG |  |  |
| 108 | PASTA MODELADORA ZINCO ENOLICA MICROTEXTURA COM PASTA BRANCA COM 60 GR/ PASTA VERMELHA COM 60 GRAMAS | 500 | CJ |  |  |
| 109 | PEDRA POMIS EMBALAGEM DE 1000 GRAMAS. | 30 | KG |  |  |
| 110 | PLACA DE VIDRO DE USO ODONTOLÓGICO. COMPRIMENTO 15CM, LARGURA 8CM, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO. | 20 | PC |  |  |
| 111 | PONTA SUGADORA DESCARTAVEL COM 40 UNIDADES. | 2500 | PT |  |  |
| 112 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA COM 450GR | 50 | FR |  |  |
| 113 | RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZAVEL COR62 COM 80 GRAMAS | 50 | FR |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 114 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL COR 69, COM 80 GRAMAS | 40 | FR |  |  |
| 115 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 450 GR | 50 | FR |  |  |
| 116 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR COM 450GRAMAS | 300 | FR |  |  |
| 117 | RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZAVEL LIQUIDO VIDRO COM 250ML | 400 | FR |  |  |
| 118 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL LIQUIDA COM 240ML | 200 | FR |  |  |
| 119 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL ROSA RMV COM 450GR | 20 | FR |  |  |
| 120 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, COPOLÍMERO DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, FRASCO ÚNICO, CONTENDO 6 GRAMAS | 250 | KT |  |  |
| 121 | REVESTIMENTO FOSFATADO PARA TÉCNICA DE AQUECIMENTO RÁPIDO OU CONVENCIONAL, COM CONTROLE DE ESPANSÃO PELA DILUIÇÃO SELETIVA DO LÍQUIDO DE MISTURA COM ÁGUA DESTILADA, PROPORÇÃO LIQUIDO/PÓ 25 ML/ 100 GRAMAS, TEMPO DE TRABALHO 2 A 6 MINUTOS, TEMPO DE PRESA DE 10 MINUTOS, EXPANSÃO DE PRESA 1,2 % E EXPANSÃO TERMICA 1,45%, RESISTENCIA A COMPRESSÃO EM ESTÁGIO ÚMIDO DE 55% KG/CM2 - EMBALAGEM 1KILO DE PÓ E FRASCO COM 250 ML DE LIQUIDO | 15 | KG |  |  |
| 122 | SISTEMA SELANTE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA, COMPOSIÇAO: BIS-GMA URETANO, MODIFICADO, TRETILENO GLICOL DI- METACRILATO, BOROSILICATO DE ALUMINIO, CONTENDO 2 TUBOS DE SELADOR DE 5 GR E 1 SERINGA DE ACIDO COM 2,5 ML; MATIZADO OU BRANCO OPACO. | 100 | KT |  |  |
| 123 | SOLUCAO HEMOSTATICA PARA USO TÓPICO COM 10 ML | 50 | FR |  |  |
| 124 | SPRAY PARA TESTE VITALIDADE (ENDODÔNTICO), COMPOSIÇÃO: BUTANO DESODORIZADO, ETANOL, BENZOATO DE SÓDIO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ESSÊNCIA MENTOL CONTEÚDO: 200 ML(100G), -50ºC. | 30 | FR |  |  |
| 125 | TIRA DE POLIESTER 10 X 100 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES | 200 | CX |  |  |
| 126 | BARREIRA GENGIVAL, ISOLAMENTO ENDODÔNTICO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COMPOSIÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AZUL, 1(UMA) SERINGA COM 2 GRAMAS, 3 (TRES) PONTEIRAS PARA A APLICAÇÃO DO PROTUDO. | 30 | SE |  |  |
| 127 | VERNIZ CONVENCIONAL FRASCO COM 15ML. | 40 | FR |  |  |
| 128 | VERNIZ MODIFICADO COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SODIO) CONTENDO 1 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML + 1 FRASCO DE SOLVENTE COM 10 ML. | 150 | FR |  |  |
| 129 | ZETALABOR (DUREZA 85 SHORE-A) SILICONE ESPECIAL PARA LABORATORIO OTIMA RESISTENCIA AO CALOR, ESTABILIDADE DIMENSIONAL ELEVADA, NAO REAGE COM AS RESINAS, MUITO FLEXIVEL, NAO ADERENTE, EMBALAGEM COM 2,6 KG E 2 INDURENT GEL (CATALIZADOR) COM 40 ML. | 10 | CJ |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 130 | MASSA DENSA SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, POLIDIMETILSILIXANO SÍLICA PIGMENTO E AROMA COR AMARELO TIPO 0 ALTA CONSISTENCIA TEMPO DE MISTURA DE 30 SEGUNDOS TEMPO DE TRABALHO DE 1 MINUTO TEMPO DE ESPERA NA BOCA: 2 MINUTOS E 30 SEGUNDOS MÍNIMO TEMPO DE PRESA TOTAL 3 MINUTOS E 30 SEGUNDOS RESISTENCIA À DEFORMAÇÃO 1,2 - 2,5% RECUPERAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 99,5-100% ALTERAÇÃO DIMENSIONAL LINEAR APÓS 24 HORAS 0,35% REPRODUÇÃO DE DETALHES 0,05MM COM 1000 GRAMAS. | 50 | PT |  |  |
| 131 | CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - 1 TUBO DE PASTA BASE 13 G; 1 TUBO DE PASTA CATALISADA 11G; 1 BLOCO DE MISTURA. | 150 | KT |  |  |
| 132 | CIMENTO RESINOSO DUAL, COR A1, SISTEMA DE CLICKER COM 4,5G, RENDE 80 DOSES. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, TEGDMA, SÍLICA E ZIRCÔNICA. | 6 | PC |  |  |
| 133 | CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR DE CANAL RADICULAR, EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO, KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 8 GRAMAS PÓ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, 1 UMA BISNAGA 9 GRAMAS DE RESINA. | 50 | PC |  |  |
| 134 | EVIDENCIADOR DE PLACA EM LÍQUIDO 10 ML | 50 | FR |  |  |
| 135 | FLUXO PARA SOLDA, ALTA TEMPERATURA DE TRABALHO 870 E 1205º C, FRASCO COM 10 GRAMAS. | 15 | FR |  |  |
| 136 | IONÔMERO DE VIDRO COM POLIMERIZAÇÃO TRIPLA: FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE DO IONÔMERO DE VIDRO. RADIOPACO, PARA RESTAURAÇÃO. KIT COM 1 FRASCO CONTENDO PÓ DE 5G, COR PEDO, 1 LÍQUIDO DE 2,5ML, 1 PRIMER DE 2ML, 1 DE GLAZER DE 2ML, 1 COLHER DOSADORA E BLOCO DE ESPATULAÇÃO COMPOSIÇÃO DOPÓ: VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFETO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS. COMPOSIÇÃO DO LÍQUIDO: SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DE ÁCIDO POLIALCENÓCIO, HEMA E FOTOINICIADOR COM FONOQUINONA. COMPOSIÇÃO PRIMER: COPOLÍMEROS DE POLIALCERRÓICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES. COMPOSIÇÃO DO GLAZER: BIS-GMA, TEGDMA E CANFOROQUINONA. | 10 | KT |  |  |
| 137 | CIMENTO DE IONÖMERO DE VIDRO FOTOATIVADO, LIVRE DE BPA. REFORÇADO COM RESINA. RADIOPACO. EMBALAGEM CONTENDO FRASCO DE 6G LÍQUIDO + FRASCO COM 10G DE PÓ + ACESSÓRIOS. | 10 | PC |  |  |
| 138 | PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. KIT COM 2 TUBOS DE 2,7G DE PASTA + COM 2 TUBOS DE 2,2G DE GLICERINA. | 15 | PC |  |  |
| 139 | VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO 5% (22.600 PPM DE FLUORETO DE SÓDIO). RENDE ATÉ 60 APLICAÇÕES (DENTES). EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 10ML. | 5 | EB |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 140 | CIMENTO REPARADOR TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DO CANAL RADICULAR OU FURCA, SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES E RETROOBUTURAÇÃO EM CIRURGIAS PARENDODÔNTICAS AÇÃO ANTIBACTERIANA NÃO SOFRE DEGRADAÇÃO INDUZ A NEOFORMAÇÃO DE CEMENTO PERIRRADICULAR SUPERIOR À DENTINA. ALTA ALCALINIDADE: INÓSPITO PARA O CRESCIMENTO BACTERIANO BAIXA SOLUBILIDADE: UTILIZADO DIRETAMENTE SOBRE A POLPA E TECIDOS PERIAPICAIS. BIOCOMPATIBILIDADE TECIDUAL. BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 44,2 MPA. UTILIZADO COMO MATERIAL DE BASE. ALTA RADIOPACIDADE TEMPO DE PRESA FINAL BASTANTE REDUZIDO REGISTRO NO ANVISA EMBALAGEM COM 2 SACHES DE 0,14 G DE AGREGADO DE TRIÓXIDO DE ALUMÍNIO BRANCO + 3ML DE ÁGUA DESTILADA. | 15 | PC |  |  |
| 141 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE SULFATO FÉRRICO 20% EM 1 SERINGA DE 1,2ML (1,47G) ACOMPANHA DE 5 METAL DENTO-INFUSOR TIP. | 10 | PC |  |  |
| 142 | AGENTE DE UNIÃO SILANO ENTRE MATERIAIS ORGÂNICOS E MATERIAIS INORGÂNICOS. SÃO MOLÉCULAS BIFUNCIONAIS, ONDE OS RADICAIS SILICO-FUNCIONAIS SE UNEM ÀS SÍLICAS DAS PRÓTESES OU PINOS, E OS RADICAIS ORGANO-FUNCIONAIS COPOLIMERIZAM COM A MATRIZ ORGÂNICA DOS CIMENTOSRESINOSOS (META CRILATOS). SÃO TAMBÉM DENOMINADOS DE "PRIMERS CERÂMICOS"OU "AGENTES DE UNIÃO". TRATAMENTO DAS SUPERÍCIES: INTERNAS DAS PRÓTESES CERÂMICAS E DE CERÔMEROS PARA A CIMENTAÇÃO ADESIVA; - DOS PINOS DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO ADESIVA; DAS PRÓTESES CERÂMICAS E DE CERÔMEROS PARA REPARO COM RESINA COMPOSTA; DOS FRAGMENTOS DAS PRÓTESES CERÂMICAS E CERÔMEROS PARA COLAGEM. FRASCO 4G. | 30 | FR |  |  |
| 143 | GESSO ESPECIAL MICROGRANULADO TIPO IV DE 1 KG NA COR SALMÃO OU VERDE, QUE APRESENTE BAIXA CONSISTÊNCIA, ALTA DUREZA E BAIXA EXPANSÃO DE PRESA, SENDO INDICADO PARA A CONFECÇÃO DE TROQUÉIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA PARA LIGAS NOBRES, CERÂMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRÍLICAS, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO CONTENDO 1 KG. TEMPO DE PRESA 8 MINUTOS; EXPANSÃO DA PRESA 0,09%, RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE 19ML DE ÁGUA PARA CADA 100G. | 400 | PT |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 144 | CIMENTO RESINOSO AUTO-CONDICIONANTE E AUTOADESIVO COR A2, CRIADO PARA CIMENTAÇÃO DEFINITIVA DE PEÇAS PROTÉTICAS DE METAL, RESINAS, E MATERIAIS CERÂMICOS; INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE INLAYS, ONLAYS; PRÓTESE PARCIAL, FIXA E COROAS DE METAL, RESINA E CERÂMICA; CIMENTAÇÃO DE PINOS, POSTS E PINOS ROSQUEÁVEIS. NÃO CONTÉM BISFENOL OU DERIVADOS. CURA DUAL. DETECTÁVEL NO EXAME RADIOGRÁFICO. EMBALAGEM CONTENDO SERINGA COM 07 GRAMAS E 28 PONTAS PARA A SERINGA DE AUTOMISTURA. | 30 | PC |  |  |
| 145 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A2. | 200 | SE |  |  |
| 146 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A3 | 200 | SE |  |  |
| 147 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A4. | 150 | SE |  |  |
| 148 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A6. | 100 | SE |  |  |
| 149 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B1. | 150 | SE |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 150 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B2. | 150 | SE |  |  |
| 151 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B3. | 100 | SE |  |  |
| 152 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO B5. | 50 | SE |  |  |
| 153 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C1. | 50 | SE |  |  |
| 154 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C2. | 50 | SE |  |  |
| 155 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO C3. | 50 | SE |  |  |
| 156 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO D2. | 50 | SE |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 157 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO D3. | 50 | SE |  |  |
| 158 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO XW. | 50 | SE |  |  |
| 159 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO A3,5. | 200 | SE |  |  |
| 160 | RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA, COMPOSTA UNICAMENTE POR PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS E NANOAGLOMERADOS DE SÍLICA E ZIRCÔNICA OU COMBINAÇÃO DESTAS. A RESINA CONTÉM MATRIZ ORGÂNICA COMPOSTA POR BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, E BIS-EMA; CARGA DE PARTÍCULA INORGÂNICA COM 78,5% EM PESO (63,3% POR VOLUME). SERINGAS COM 4G, COR DE CORPO W | 50 | SE |  |  |
| 161 | LENCOL DE BORRACHA COR PRETO C/ 1/4 JARDAS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ESPESSURA: 0,20 MM,CAIXA COM 26 FOLHAS,MEDINDO, 127 MM X 127 MM. | 300 | CX |  |  |
| 162 | RESINA ACRILICA TERMO-POLIMERIZAVEL EM PÓ BLACK 225G. | 4 | FR |  |  |
| 163 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL SERINGA DE 3G. | 60 | SE |  |  |
| 164 | DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO A BASE OXALATO DE POTÁSSIO 5% EM GEL. APRESENTAÇÃO EM SERINGA COM 3G + PONTEIRA. | 120 | CJ |  |  |
| 165 | ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA 500 ML | 5 | FR |  |  |
| 166 | LIGA DE METAL NAO NOBRE NIQUEL-CROMO, P/ COROAS, PROTESE FIXA E PROTESE METALO-CERAMICA, COM AUSENCIA DE BERILIO, PASTILHAS INTERLIGADAS DUAS A DUAS, COMPOSIÇAO: MODULO DE ELASTICIDADE 195.600 MPA, LIMITE DE ESCOAMENTO 335 MPA, LIMITE DE RESISTENCIA 597 MPA, ALONGAMENTO 22%, DUREZA VICKERS 180, DENSIDADE 8,2 G/CM3, CET (20-600°) 13,9 X 10,6 CM/CM/°C, TEMPERATURA DE FUSAO 1.250°C. FRASCO COM 250G. | 15 | FR |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 167 | RESINA RESILIENTE, MACIA, COR ROSA, PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO DE DENTADURAS. KIT CONTENDO 1 FRASCO DE 40G/ 1 FRASCO DE 40ML/ 1 GLAZE DE 8ML/ 2 COPOS MEDIDORES E 1 MANUAL. | 20 | PC |  |  |
| 168 | ALGODÃO PARA ISOLAMENTO EM ROLINHOS. ROLETE DENTAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 5000 | PT |  |  |
| 169 | PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 - CILÍNDRICO, COM EXTREMIDADE CÔNICA. EXACTO TRANSLÚCIDO. TAMANHO 1,4 MILIMETRO CORONARIO, 0,7 DIAMETRO APICAL COM 17 MILIMETROS DE COMPRIMENTO. KIT CONTENDO 5 UNIDADES COM A BROCA ESPECIFICA. | 30 | KT |  |  |
| 170 | PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 - CILÍNDRICO, COM EXTREMIDADE CÔNICA. EXACTO TRANSLÚCIDO. TAMANHO:1,6 DIAMETRO CORONARIO E 0,9 MILIMETRO APICAL COM 17 MILIMEROS DE COMPRIMENTO.KIT COM 5 UNIDADES COM A BROCA ESPECIFICA. | 30 | KT |  |  |

  - Licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da Licitante Vencedora:

    - QUALIFICAR A EMPRESA; DETALHAR OS ITENS;  QUANTIDADES E PREÇOS.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A Ata de Registro de preços, termos contratuais (Contrato ou Carta Contrato ou Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente) ou Nota de Empenho tratam de documentos com naturezas e finalidades distintas, razão pela qual um não substitui e não deve se confundir com o outro.

    - A Nota de Empenho poderá substituir termos contratuais (Contrato ou Carta Contrato ou Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente).

  - Assim, a validade da presente Ata é de 12 (doze) meses, podendo a mesma gerar Nota(s) de Empenho e/ou termos contratuais (Contrato ou Carta Contrato ou Ordem de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente) até o último dia de validade da mesma, devendo a Licitante Vencedora, atender a entrega no prazo estipulado e cumprir na íntegra todas as exigências do Edital e seus anexos.

- DA VIGÊNCIA

  - A presente Ata, firmada entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Empresa      , classificada no Processo Licitatório do SRP, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua homologação.

    - A Ata de Registro de Preços, devidamente assinada, será divulgada no site da Universidade Federal de Uberlândia, ou seja, www.licitacoes.ufu.br.

  - Durante o prazo de validade desta Ata a Universidade Federal de Uberlândia, não ficará obrigada a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultado a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

- DA VINCULAÇÃO

  - O disposto na presente Ata terá que ser executado fielmente pela partes, de acordo com as condições avençadas no Edital, sendo observadas as disposições do Decreto 3.931, de 19/09/2001, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000, do Decreto 5.450 de 31/05/2005 e, subsidiariamente da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001, do Decreto nº 4.485, de 25/11/2002, do Decreto nº 2.271, de 07/07/1997 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

- DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO

  - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos, terão que ser mantidas durante toda a vigência da presente Ata pela Empresa classificada, ficando facultada à Universidade Federal de Uberlândia, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

  - Quando do fornecimento dos materiais, a Empresa classificada terá que se manter em regularidade fiscal e habilitação jurídica com o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

- DO LOCAL ONDE DEVERÁ SER  O OBJETO E DO RECEBIMENTO

# O Objeto desta Licitação deverá ser entregue no Almoxarifado Central da UFU: Av. Amazonas, 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2392, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, em dias úteis.

# Será recebido desde que:

# Esteja compatível com esta licitação;

# Não apresente avaria ou adulteração;

# Esteja dentro do prazo de validade (Lei n. 8.078/90).

# A descarga do(s) material(is) será(ão) por conta da Licitante Vencedora.

- DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela presente Ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes.

- DAS PENALIDADES

  - No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a UNIVERSIDADE, garantida a prévia defesa, aplicar-se-ão as seguintes sanções:

    - Advertência;

    - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

    - Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Universidade Federal de Uberlândia pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

    - Impedimento de licitar e de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Licitante que:

      - ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;

      - não mantiver a proposta, injustificadamente;

      - comportar-se de modo inidôneo;

      - fizer declaração falsa;

      - cometer fraude fiscal;

      - falhar ou fraudar na execução do Contrato.

  - Pelos motivos que seguem principalmente, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ão) sujeita(s) às penalidades tratadas na condição anterior:

    - Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta Ata.

  - Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

  - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública poderão ser aplicadas à Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - A Licitante terá seu registro cancelado quando:

    - Descumprir as condições desta Ata;

    - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Universidade Federal de Uberlândia, sem justificativa aceitável;

    - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

    - Presentes razões de interesse público.

- DO PAGAMENTO

  - A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede;

    - Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas as exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da Licitante Vencedora.

    - Considerando que a Universidade Federal de Uberlândia efetua os pagamentos através de Ordem Bancária, fica expressamente PROIBIDA a emissão de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTÓRIO, caberá à Universidade além da aplicação de Penalidades conforme Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, pedido de indenização por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

    - Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o Agente da Universidade fará a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação e antes de cada pagamento a ser feito para a Licitante Vencedora, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado.

  - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal).

  - O atestamento será feito pelo encarregado de receber o Objeto deste Edital, que só o fará após a constatação do cumprimento das condições estabelecidas.

  - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município.

  - Poderá ser deduzido da Fatura / Nota Fiscal o valor de multa aplicada. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da Licitante Vencedora, o valor deduzido será devolvido.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante Vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação.

- DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o seu custo, cabendo à Universidade Federal de Uberlândia, através do Gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos Fornecedores.

  - A revisão dos preços dar-se-á, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, cuja comprovação se admitirá através de Planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

  - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Universidade Federal de Uberlândia, através do Gerenciador da Ata, deverá:

    - Convocar a Licitante visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

    - Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a negociação seja frustrada;

    - Convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

  - A revisão dos preços terá que ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios.

  - Caso a Universidade já tenha emitido a(s) Nota(s) de Empenho para a realização da entrega dos materiais e, a Empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preços, este não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s).

  - A Universidade terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de revisão;

  - Durante o período de análise do pedido de revisão, a Licitante terá que efetuar as entregas dos pedidos pelos preços registrados na Ata.

  - Após o pedido de revisão e no caso de sua aceitação, a Universidade, providenciará o reforço dos valores pertinentes aos produtos/bens empenhados.

  - A Licitante Vencedora obrigar-se-á em realizar as entregas pelos preços registrados, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

  - O não cumprimento da entrega nas condições estabelecidas, implicará na pena de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto em lei.

  - Não havendo êxito nas negociações, a Universidade, através do Gerenciador da Ata, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  - O compromisso será efetivado através da emissão da Nota de Empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços da Universidade Federal de Uberlândia, terá força de contrato.

  - Após o recebimento da Nota de Empenho, a Licitante Vencedora terá que atender o solicitado e emitir Nota Fiscal / Fatura do fornecimento efetivado, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, devendo o material ser entregue no local, na forma e condição estabelecida no Edital e seus anexos.

  - A Universidade rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital, seus anexos e desta Ata.

  - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e nesta Ata.

  - Os casos omissos serão resolvidos com base, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

  - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Universidade Federal de Uberlândia.

  - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a Universidade Federal de Uberlândia, gerenciadora da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para a Universidade Federal de Uberlândia e órgãos participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Universidade Federal de Uberlândia e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

    - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

    - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

    - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

    - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

    - É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

- DO FORO

  - O Foro da presente contratação será o da Vara Federal de Uberlândia - MG, ainda que modificados os domicílios das partes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, depois de lida e achada conforme, para que se produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumpri-la em todas os seus itens, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juízo e fora dele.

Uberlândia,       de       de 2015.

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Luiz Roberto Souza Vieira |  |
| Diretor de Compras e Licitações |  |