PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 206/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23117.007498/2016-03

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por intermédio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em atendimento à unidade gestora: HOSPITAL DE CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 14/11/2016.

Horário: 09h00min.

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br - Portal de Compras do Governo Federal.

Quaisquer dúvidas durante a realização da sessão pública poderão ser dirimidas pelos telefones 34.3239.4848 ou 34.3239.4952 ou 34.32394882.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de  MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO, BOLSA COLETORA, BOLSA PLÁTICA, ENTRE OUTROS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se a licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

  - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Universidade, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

  - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DE SUA EQUIPE DE APOIO

  - Todos os procedimentos desta Licitação serão conduzidos pelo(s) Pregoeiro(s), designado(s) pela Portaria/Reitoria nº 228, de 15 de março de 2016 e sua respectiva Equipe de apoio, nomeada pela Portaria R nº 868, datada de 16 de agosto de 2016.

  - O Pregoeiro poderá, ainda, convocar, através de Ato administrativo, servidor (es) da área ou unidade administrativa responsável pela especificação do objeto deste Pregão.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

    - A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário do item;

    - A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

      - Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

      - No caso de validade dos bens ou produtos, a mesma deverá ser de no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo definido na embalagem a vencer.

      - No caso de garantia, a mesma não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

        - Se na descrição do item, no Termo de Referência, exigir prazo de garantia distinto do especificado acima, prevalecerá o maior deles.

        - Se a garantia do fabricante for menor que a acima descrita ou constante da descrição do item no Termo de Referência, o fornecedor deverá constar em sua proposta de forma clara e legível, ficando obrigada a firmar Contrato com a Universidade referente ao prazo que exceder a garantia máxima do fabricante.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante Vencedora.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, inclusive frete e descarregamento dos bens no local de entrega.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - Será desclassificada automaticamente:

      - Na abertura da sessão pública, a participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).

      - A Proposta que não atender, obrigatoriamente, quando do preenchimento do campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO no sistema “comprasnet” as informações necessárias ao seu detalhamento, conforme item 6.6. deste Edital.

        - A descrição detalhada inclui, além das informações técnicas do produto ou bem ou serviço, a marca, o fabricante, o modelo, o prazo de garantia ou a validade do produto, entre outras informações pertinentes.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

    - O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

    - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

    - O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

    - Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação das propostas pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Serão admitidas propostas com preços superiores aos de Referência da Universidade, até o limite de até 20% (vinte por cento), como critério de aceitabilidade de preço.

    - Caso não haja propostas até o limite de 20% (vinte por cento) acima do valor de Referência, o item será cancelado.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, dentro de 3 (três) dias úteis contados da solicitação via “chat”.

    - A amostra deverá ser entregue na COLIC / Comissão Permanente de Licitação, na Av João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, “Reitoria”, não sendo admitido em hipótese alguma o recebimento de amostra fora do prazo estipulado, mesmo àquelas enviadas a outros locais.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo as demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta da licitante será recusada.

  - Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

    - Especificações contidas na tabela do item 12 do Termo de Referência, Anexo IV deste Edital.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

  - Os exemplares colocados à disposição da Universidade serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

  - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelas licitantes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual poderão ser descartadas pela Universidade, sem direito a ressarcimento.

  - As licitantes deverão colocar à disposição da Universidade todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

  - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas / CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União / TCU;

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

  - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, segundo o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

  - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante estiver com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

  - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, a licitante será convocada a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, o documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, via e-mail indicado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - As licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

    - Habilitação jurídica:

      - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

      - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

      - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

      - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

      - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

    - Regularidade fiscal e trabalhista:

      - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

      - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

      - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

      - Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

    - A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensada (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - As Empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica da seguinte forma:

    - Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), da licitante vencedora.

    - Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

    - Cópia dos registros do produto ou da notificação ou da dispensa do registro, no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde, devendo constar à validade (dia/mês/ano). Os números de Registros/ Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

    - Para o item que se enquadrar como produtos químicos, a licitante vencedora deverá apresentar FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).

    - Será verificado se o produto/marca ofertado possui algum alerta de restrição na ANVISA ou está notificado no NOTIVISA – Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária, sendo passível de desclassificação.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

    - Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação via e-mail indicado pelo “chat”.

    - Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Universidade, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), por e-mail.

  - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

  - A declaração da vencedora acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração da vencedora, comprovar a regularização.

    - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Universidade, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail indicado pelo “chat”, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação de nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como do seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na Empresa.

    - Declarar expressamente de que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).

    - Conter a assinatura do Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada:

1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta “on line” ao SICAF;

2º - na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com o respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência da Licitante Vencedora, para fins de pagamento.

    - Caso haja faturamento mínimo, este terá que ser informado na Proposta.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Licitante Vencedora, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Licitante Vencedora.

- DOS RECURSOS

  - Declarado a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá a adjudicatária o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Universidade poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela(s) licitante(s) vencedora (s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da Licitante Vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da Licitante Vencedora na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para aceitar/retirar a Nota de Empenho.

    - A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação para aceitar/retirar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante Universidade para a aceite/retirada da Nota de Empenho, a Universidade poderá encaminhá-lo para o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR).

    - O prazo previsto poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Universidade.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - A Nota Fiscal / Fatura deverá, obrigatoriamente, ser emitida em nome da Universidade Federal de Uberlândia / Hospital de Clínicas, CNPJ nº 25.648.387/0002-07.

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Licitante Vencedora.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes ao fornecimento, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Licitante Vencedora providencie as medidas saneadoras.

    - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Universidade.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à Licitante Vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade da Licitante Vencedora, será providenciada sua advertência, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

    - O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Universidade deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Licitante Vencedora, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a Universidade deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Licitante Vencedora a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Licitante Vencedora não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Universidade, não será rescindido o contrato em execução com a Licitante Vencedora inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - A Licitante Vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Considerando que a Universidade Federal de Uberlândia efetua seus pagamentos por meio de Ordem Bancária, fica expressamente PROIBIDA a emissão de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTÓRIO, caberá à Universidade a aplicação de sanções previstas neste Edital e seus anexos e pedido de indenização por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Vencedora não tenha concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Universidade, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | (6 / 100) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante melhor classificada.

  - Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao da Licitante Vencedora, estas serão classificadas segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso a melhor colocada no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatária que:

    - Não aceitar retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Não mantiver a proposta;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Comportar-se de modo inidôneo.

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa da licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Universidade, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação deverá ser por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Térreo, Bloco 3P “Reitoria”, Sala da Comissão Permanente de Licitações.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Universidade, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Universidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

    - Só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente na Universidade

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes.ufu.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço no endereço AV. João Naves de Ávila, nº 2121, Térreo, Bloco 3P “Reitoria”, Sala da Comissão Permanente de Licitações, em dias úteis, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

    - Considerando a possibilidade de retirada eletrônica deste Edital, o qual se encontra disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá, em caso de divergência, o Edital adquirido no site da Universidade, endereço eletrônico, ou seja, www.licitacoes.ufu.br.

  - A descrição detalhada do(s) item(ns) consta(m) do Termo de Referência, Anexo IV, deste Edital, tendo as Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação da compra.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

|  | Anexo I | - | Modelo 1 | - | Declaração de Fatos Impeditivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anexo II | - | Modelo 2 | - | Declaração de que não emprega menor de 16 anos |
|  | Anexo III | - | Modelo 3 | - | Declaração de Elaboração Independente de Proposta |
|  | Anexo IV | - | Termo de Referência; |
|  | Anexo V | - | Minuta da Ata de Registro de Preços. |

  - Fará parte ainda da contratação, o Caderno de Especificação que será disponibilizado juntamente com este Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br e ainda no www.licitacoes.ufu.br. A cópia dos mesmos pode ser retirada na Comissão Permanente de Licitações, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, andar térreo, bloco 3P, Campus Santa Mônica.

    - Caso o interessado opte pela cópia, os custos da mesma serão por sua conta.

Uberlândia, 31 de outubro de 2016.

Luiz Roberto Souza Vieira

Diretor de Compras e Licitações

Universidade Federal de Uberlândia

MODELO 1 - ANEXO I – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

..........................................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ................................, com sede , em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico nº 206/2016 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Uberlândia,       de       de 2016.

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

MODELO 2 - ANEXO II - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS

Ref. Pregão Eletrônico nº 206/2016

(Identificação da Licitante)

.............................................................................................., inscrita no CNPJ Nº ..........................................., por intermédio de seu Representante Legal (a) Sr. (a) ........................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................................. e do CPF nº ..........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )*

...............................................

(data)

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO 3 - ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº: 206/2016

Processo: 23117.007498/2016-03

(Identificação da Licitante), por meio de seu representante (Identificação completa do representante da licitante), devidamente constituído doravante denominada Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 206/2016 foi elaborada de maneira independente pela Licitante (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 206/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade  de nº 206/2016 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 206/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 206/2016 quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 206/2016 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 206/2016 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 206/2016 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Uberlândia antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Uberlândia,       de       de 2016.

(Representante legal da licitante, com identificação completa)

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO, BOLSA COLETORA, BOLSA PLÁTICA, ENTRE OUTROS, conforme descrição e quantidades do item 12 deste Termo e demais condições e exigências estabelecidas no Caderno de Especificação, Edital e seus anexos.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - Razão da necessidade da aquisição: A presente aquisição objetiva atender às necessidades operacionais das unidades requisitantes, conforme justificativas constantes nas respectivas Solicitações de Compras.

  - O quantitativo demandado: A justificativa para o quantitativo consta na respectiva Solicitação de Compra, conforme fls. 54 e 190 do processo.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Nos termos do art. 1º, da Lei 10.520/2002, o objeto deste termo caracteriza-se por "bem comum", visto ser possível descrevê-lo de forma objetiva e clara podendo ser adquirido pelo MENOR PREÇO sem afetar a análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao interesse público, assim a Universidade adotou a regra geral da licitação.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a referida aquisição está fundamentada no inciso I e II do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, conforme justificativa de fls 54 e 190 do processo.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

  - A(s) Licitante (s) Vencedora(s) se obriga(m) a fornecer todos os bens que lhe forem adjudicados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a primeira solicitação e 20 (vinte) dias corridos para as solicitações subsequentes, contados a partir da confirmação da compra por meio de recebimento da Nota de Empenho.

  - Os bens deverão ser entregues em remessa única, no Almoxarifado do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no seguinte endereço: Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia-MG, fone para contato:  34.3218.2359 e 3218.2192, de segunda a sexta feira, em dias úteis, no horário de: 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

    - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da Universidade, sem nenhum custo ou prejuízo da aplicação das sanções.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil da Licitante Vencedora por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Universidade Federal de Uberlândia as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - São obrigações da Universidade:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Licitante Vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Licitante Vencedora, por meio de comissão/servidor especialmente designada(o);

    - Efetuar o pagamento à Licitante Vencedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Universidade não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante Vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Licitante Vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - São obrigações da Licitante Vencedora:

    - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

      - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Comunicar à Universidade, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - São expressamente vedadas à Licitante Vencedora:

    - A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização da UFU;

    - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, durante o período de fornecimento.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Licitante Vencedora com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Universidade à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Universidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Licitante Vencedora que:

    - Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Licitante Vencedora que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Universidade;

    - Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) corridos;

    - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante Vencedora ressarcir a Universidade pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1.993, a Licitante Vencedora ou profissionais que:

    - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Universidade em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Licitante Vencedora, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Universidade, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Todo e qualquer material/equipamento/serviço ofertado terão que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas no Edital.

  - A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro material/equipamento/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.

  - Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material fora das condições solicitadas.

- DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA

  - Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

  - Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MATERIAL MADEIRA SEM FERPAS E POLIDO, FORMATO TIPO ESPÁTULA, COM APROXIMADAMENTE 14,0 CM DE COMPRIMENTO, 1,50 CM DE LARGURA, 2,0 MM DE ESPESSURA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 1250 | PT | 4,41 | 5.512,50 |
| 2 | ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR,C/30 CM DE COMPRIMENTO X 7.5 CM DE LARGURA, C/ 10 UNIDADES. | 4640 | PT | 8,03 | 37.259,20 |
| 3 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUA EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500 GRAMAS. | 2640 | PT | 9,62 | 25.396,80 |
| 4 | APARELHO DE BARBEAR ROSQUEAVEL, C/ 3 PECAS, CABO PLASTICO, SUPORTE DE METAL P/ LAMINA | 90 | PC | 2,04 | 183,60 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 5 | ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO. NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10,0 CM DE LARGURA E 100,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 5376 | PC | 0,63 | 3.386,88 |
| 6 | ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO. NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE LARGURA E 100,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 26052 | PC | 1,80 | 46.893,60 |
| 7 | ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20,0 CM X 180,0 CM - ESTÉRIL - ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO, ESTÉRIL, ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO. NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE LARGURA E 180,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 1260 | RL | 4,00 | 5.040,00 |
| 8 | ATADURA DE CREPOM, COMPOSTA POR 100% DE ALGODÃO, ISENTA DE IMPUREZA, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO POR CM², ALTA RESISTÊNCIA, BORDAS COM ACABAMENTO NA LATERAL, APARÊNCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO E RASGOS, SEM FIOS SOLTOS (BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS), SEM MANCHAS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA UNIFORMEMENTE, DE FORMA CILÍNDRICA. COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM². NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10,0 CM DE LARGURA E, NO MÍNIMO, 180,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 59952 | RL | 0,94 | 56.354,88 |
| 9 | ATADURA DE CREPOM, COMPOSTA POR 100% DE ALGODÃO, ISENTA DE IMPUREZA, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO POR CM², ALTA RESISTÊNCIA, BORDAS COM ACABAMENTO NA LATERAL, APARÊNCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO E RASGOS, SEM FIOS SOLTOS (BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS), SEM MANCHAS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA UNIFORMEMENTE, DE FORMA CILÍNDRICA. COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM². NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE LARGURA E, NO MÍNIMO, 180,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 93148 | RL | 3,84 | 357.688,32 |
| 10 | ATADURA CREPE 20,0 CM X 180,0 CM - ESTÉRIL - ATADURA DE CREPOM, ESTÉRIL, ELABORADA A PARTIR DE 100% DE ALGODÃO CRU, ISENTA DE IMPUREZA, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO POR CM², ALTA RESISTÊNCIA, BORDAS COM ACABAMENTO NA LATERAL, APARÊNCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO E RASGOS, SEM FIOS SOLTOS (BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS), SEM MANCHAS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA UNIFORMEMENTE, DE FORMA CILÍNDRICA. COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM². NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE LARGURA E 180,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 6480 | RL | 8,94 | 57.931,20 |
| 11 | ATADURA DE CREPOM, COMPOSTA POR 100% DE ALGODÃO, ISENTA DE IMPUREZA, COM FIOS DE ALTA TORÇÃO POR CM², ALTA RESISTÊNCIA, BORDAS COM ACABAMENTO NA LATERAL, APARÊNCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO E RASGOS, SEM FIOS SOLTOS (BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS), SEM MANCHAS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. ENROLADA UNIFORMEMENTE, DE FORMA CILÍNDRICA. COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM². NÃO CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30,0 CM DE LARGURA E, NO MÍNIMO, 180,0 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 24264 | RL | 2,20 | 53.380,80 |
| 12 | ATADURA GESSADA, ENROLADA EM TUBETE DE PLÁSTICO, COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO 100% ALGODÃO E LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO SETE MINUTOS (SECAGEM RÁPIDA). DIMENSÕES APROXIMADAS: 10,0 CM DE LARGURA E 300,0 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADA EM CAIXA. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 2880 | PC | 1,81 | 5.212,80 |
| 13 | ATADURA GESSADA, ENROLADA EM TUBETE DE PLÁSTICO, COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO 100% ALGODÃO E LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO SETE MINUTOS (SECAGEM RÁPIDA). DIMENSÕES APROXIMADAS: 15,0 CM DE LARGURA E 300,0 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADA EM CAIXA. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 4480 | RL | 2,55 | 11.424,00 |
| 14 | ATADURA GESSADA, ENROLADA EM TUBETE DE PLÁSTICO, COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE UMA TELA DE TECIDO 100% ALGODÃO E LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. DEPOIS DE MOLHADA COM ÁGUA, A ATADURA GESSADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO SETE MINUTOS (SECAGEM RÁPIDA). DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE LARGURA E 400,0 CM DE COMPRIMENTO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADA EM CAIXA. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 940 | PC | 3,98 | 3.741,20 |
| 15 | AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E TIRAS EM TECIDO NÃO TECIDO. NÃO ESTÉRIL, PUNHO ELÁSTICO.COR BRANCO. | 339900 | PC | 2,38 | 808.962,00 |
| 16 | AVENTAL PLASTICO ESTERIL DESCARTAVEL (PROTETOR DE CORPO) COM MANGAS LONGAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 160 | PC | 10,00 | 1.600,00 |
| 17 | AVENTAL PLASTICO NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL (PROTETOR DE CORPO) COM MANGAS LONGAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 1875 | PC | 7,00 | 13.125,00 |
| 18 | AVENTAL PLASTICO, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL (PROTETOR P/ CORPO),SEM MANGAS EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 750 | PC | 2,97 | 2.227,50 |
| 19 | BOLSA DE BORRACHA P/ AGUA QUENTE, MEDIDA 18 X 25 | 29 | PC | 33,85 | 981,65 |
| 20 | BOLSA COLETORA PARA EXCRETAS DE ESTOMA INTESTINAL PARA USO ADULTO, ABERTA E DRENÁVEL (PERMITE SER ESVAZIADA), CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MACIO, COM 3 PELÍCULAS COMPOSTAS DE EVA (ACETATO DE VINIL ETILENO), PVDC (CLORETO DE POLIVINILIDENO) E UMA TELA PROTETORA PERFURADA E NÃO ADERENTE NA FACE POSTERIOR. MATERIAL SILENCIOSO E À PROVA DE ODORES. CONTÉM PLACA (ACOPLADA À BOLSA) DE RESINA MICROPOROSA ADESIVA PARA PROTEÇÃO DA PELE, FORMADA POR HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), REDONDA, PLANA, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, HIPOALERGÊNICA, COM ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 19,0 MM E MÁXIMO DE 64,0 MM, POSSUI GUIA DE RECORTE IMPRESSO NO PAPEL PROTETOR SILICONADO. ACOMPANHA UM CLIPE DE FECHAMENTO AVULSO PARA CADA BOLSA ADQUIRIDA E UM GUIA DE MEDIDA. EMBALADA EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 3900 | PC | 13,36 | 52.104,00 |
| 21 | BOLSA PARA COLOSTOMIA, COMPOSTA POR SACO TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM SELAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA NAS BORDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 20,0 CM DE COMPRIMENTO E 15,0 CM DE LARGURA, COM CAPACIDADE DE 200,0 ML. CONTÉM FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE, RECOBERTA POR PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 10,0 CM DE COMPRIMENTO E 9,0 CM DE LARGURA, CENTRO DE ABERTURA PRÉ-CORTADO COM DIÂMETRO DE 3,0 CM. PERMITE O PERFEITO FECHAMENTO DA ÁREA DE DRENAGEM SEM O EXTRAVASAMENTO DE EFLUENTES. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 130 | PT | 14,50 | 1.885,00 |
| 22 | BOLSA PLÁSTICA PARA ENEMA COM CÂNULA RETAL - BOLSA PLÁSTICA PARA CLISTER OPACO ENEMA, FABRICADA EM PVC ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE 3000 ML, GRADUADA DE 500 ML EM 500 ML. EXTREMIDADE SUPERIOR COM SISTEMA DE TAMPA COM ROSCA DE 3,0 CM A 4,0 CM DE DIÂMETRO E ORIFÍCIO PARA SUSTENTAÇÃO DA BOLSA. EXTREMIDADE INFERIOR COM TUBO EXTENSOR EM PVC DE APROXIMADAMENTE ½ POLEGADA DE DIÂMETRO E 160,0 CM DE COMPRIMENTO, COM PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER PARA CADA BOLSA PLÁSTICA: CÂNULA RETAL RÍGIDA PARA CLISTER ENEMA OPACO, 01 VIA, SEM BALÃO, TAMANHO ADULTO, FABRICADA EM PVC ATÓXICO. CÂNULA COM COMPRIMENTO DE 12,7 CM. UMA EXTREMIDADE, QUE ENTRARÁ EM CONTATO COM O PACIENTE, É ARREDONDADA COM 03 ORIFÍCIOS PARA SAÍDA DE CONTRASTE, DIÂMETRO EXTERNO 1,5 CM, DIÂMETRO INTERNO DE 0,6 CM. A OUTRA EXTREMIDADE HÁ CONEXÃO COMPATÍVEL COM TUBO EXTENSOR DA BOLSA PLÁSTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 202 | PC | 31,42 | 6.346,84 |
| 23 | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO EM TNT DE 101X121 CM C/BOLSA, DESCARTÁVEL. | 144 | PC | 33,00 | 4.752,00 |
| 24 | CAMPO CIRÚRGICO ADESIVO ESTÉRIL, TRANSPARENTE QUE PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE E A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA INCISIONAL. HIPOALERGÊNICO E ANTIMICROBIANO, AJUDA A PREVENIR MIGRAÇÃO BACTERIANA, PROMOVE SUPERFÍCIE ESTÉRIL AO REDOR DA ÁREA CIRÚRGICA. FLEXÍVEL DE BOA ADAPTAÇÃO ÀS ÁREAS DE CONTORNO CORPORAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 55 CM. | 980 | PC | 126,44 | 123.911,20 |
| 25 | CAMPO PARA COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES EM GERAL, COMPOSTO POR FILME PLÁSTICO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 90,0 CM X 120,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 12200 | PC | 1,75 | 21.350,00 |
| 26 | CASSETE PLASTICO PARA HISTOLOGIA COM TAMPA (PACOTE COM 500 UNIDADES). | 29500 | PC | 0,22 | 6.490,00 |
| 27 | CLAMP UMBILICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. | 3700 | PC | 0,58 | 2.146,00 |
| 28 | COLETOR DE URINA, INFANTIL, FEMININO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 12000 | PC | 0,56 | 6.720,00 |
| 29 | COLETOR DE URINA, INFANTIL, MASCULINO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 12000 | PC | 0,48 | 5.760,00 |
| 30 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO. COMPOSTO POR BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, COM FACE ANTERIOR TRANSPARENTE E FACE POSTERIOR NA COR BRANCA LEITOSA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA PARA 2.000 ML, GRADUADO A CADA 100 ML, BORDAS INFERIORES ARREDONDADAS E SELAGEM RESISTENTE. NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA HÁ VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE, TUBO EXTENSOR EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO QUE POSSIBILITE A DRENAGEM DE URINA, PINÇA TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO) EM SUA EXTENSÃO; NA EXTREMIDADE DO TUBO HÁ CONECTOR ESCALONADO UNIVERSAL PARA SONDA URETRO-VESICAIS, DISPOSITIVO COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE NA LATERAL QUE POSSIBILITA COLETA DE AMOSTRAS PARA EXAMES LABORATORIAIS. A BOLSA DEVE POSSUIR AINDA NA PARTE SUPERIOR 02 ALÇAS DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA EM "U" E 01 TIRA (CORDÃO) DE APROXIMADAMENTE 40,0 CM PARA FIXAÇÃO NO LEITO. NA PARTE INFERIOR DA BOLSA HÁ TUBO DE DRENAGEM QUE POSSIBILITA O ESVAZIAMENTO DA BOLSA COLETORA, COM DISPOSITIVO CORTA FLUXO, TAMPA PROTETORA PARA FECHAMENTO DO SISTEMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 6840 | PC | 3,68 | 25.171,20 |
| 31 | COLETOR DE URINA, GRADUADO DE 100 EM 100 ML, TIPO SACO, CAPACIDADE DE 2.000 ML. | 92000 | PC | 0,42 | 38.640,00 |
| 32 | CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | 5720 | PC | 6,49 | 37.122,80 |
| 33 | CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | 5500 | PC | 2,50 | 13.750,00 |
| 34 | COLETOR DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFUROCORTANTES, COR ALARANJADO, DE PAPELÃO, COM REVESTIMENTO INTERNO DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA13 LITROS. | 1140 | PC | 15,60 | 17.784,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 35 | COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 10X9 CM, PEQ. C/ 5 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÈRIL 10 X 9 cm (CAMPO OPERATORIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL) CONSTITUIDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 10 X 9 cm, ESTÉRELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES | 6800 | PT | 4,44 | 30.192,00 |
| 36 | COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 25X28 CM,GDE.C/ 2 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 X 28 CM (CAMPO OPERATÓRIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL), CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 25 X 28 CM, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE COM 2 UNIDADES. | 73500 | PT | 7,89 | 579.915,00 |
| 37 | COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 25X28 CM,GDE.C/ 5 UND, COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 X 28 cm (CAMPO OPERATÓRIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL), CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 25 X 28 cm, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES. | 54270 | PT | 5,10 | 276.777,00 |
| 38 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS. 13 FIOS POR CM². ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. INODORAS E INSÍPIDAS ESTERILIZAÇÃO FEITA POR IRRADIAÇÃO GAMA OU POR ÓXIDO DE ETILENO. TODAS AS CARACTERÍSTICAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA NRS 13841. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | 637000 | PT | 0,84 | 535.080,00 |
| 39 | COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA SINTÉTICA , NA COR BRANCA, PRODUZIDAS EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO (TNT) COMPOSTO 70% A 75% EM FIBRAS DE VISCOSE (RAYON) E 25% A 30% EM FIBRAS DE POLIÉSTER PURIFICADAS, GRAMATURA ACIMA DE 35,0 G/M², ISENTA DE ALVEJANTES ÓPTICOS, AMIDO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. COMPRESSA ABERTA COM ÁREA DE 225,0 CM² E DOBRADA COM MEDIDAS 7,5 CM DE COMPRIMENTO E 7,5 CM DE LARGURA. DEVE SER ABSORVENTE, POUCO ADERENTE, MACIA, COM DOBRAS UNIFORMES E NÃO DESFIAR. PACOTE COM 10 UNIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 1500 | PT | 1,20 | 1.800,00 |
| 40 | COMPRESSA NEUROLOGICA 1" X 3" - 25 X 76 MM ESTERIL DESCARTAVEL - COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CONFECCIONADA EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADAS, COM FILAMENTO IDENTIFICADOR RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO E TIRAS DE SEGURANÇA, ABSORVÍVEL. DIMENSÕES 25,0 MM X 76,0 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. ACONDICIONADA EM BLISTER DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 440 | EV | 70,00 | 30.800,00 |
| 41 | COMPRESSA NEUROLOGICA 3/4 X 3/4 - 19 X 19 MM ESTERIL DESCARTAVEL - COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CONFECCIONADA EM FIBRAS DE RAYON ENTRELAÇADAS, COM FILAMENTO IDENTIFICADOR RADIOPACO EM TODA SUA EXTENSÃO E TIRAS DE SEGURANÇA, ABSORVÍVEL. DIMENSÕES 19,0 MM X 19,0 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. ACONDICIONADA EM BLISTER DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 280 | EV | 29,95 | 8.386,00 |
| 42 | COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO E BANHO DE PACIENTES, COM APLICAÇÃO PARA LIMPEZA EM GERAL DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NO AMBIENTE HOSPITALAR, NÃO ESTÉRIL, SEM FILAMENTO RADIOPACO. COMPOSTA POR 04 CAMADAS SOBREPOSTAS E ENTRELAÇADAS, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MACIA E ABSORVENTE, ISENTA DE MANCHAS E IMPUREZAS, NÃO SOLTA FIAPOS, CANTOS ARREDONDADOS, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS, DIMENSÕES: 35 X 45 CM (COM MARGEM DE VARIAÇÃO DE +/- 5CM). EMBALAGEM PLÁSTICA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. PACOTE COM 50 UNIDADES. | 11664 | PC | 0,76 | 8.864,64 |
| 43 | CONJUNTO BÁSICO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO E APIROGÊNICO, N. 3 (14 FR OU 14 CH), ADULTO | 29 | CJ | 609,00 | 17.661,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 44 | ASPIRACAO CIRURGICA CONJUNTO, DESCARTAVEL, BICO RIGIDO 20CM X 8MM DE DIAMETRO, COM EXTENSAO EM PVC CRISTAL. | 420 | CJ | 10,00 | 4.200,00 |
| 45 | FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA E FIXAÇÃO DE CATETER, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES: 4,4 CM X 4,4 CM. HIPOALERGÊNICO, UMA FACE ADESIVA, ISENTO DE LÁTEX, SEMIPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. POSSUI SISTEMA DE MOLDURA QUE PERMITA APLICAÇÃO ASSÉPTICA. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 3900 | PC | 4,50 | 17.550,00 |
| 46 | FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA E FIXAÇÃO DE CATETERES, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES: 7,0 CM X 7,0 CM. HIPOALERGÊNICO, UMA FACE ADESIVA, ISENTO DE LÁTEX, SEMIPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO NA FENESTRA, ACOMPANHA DUAS FITAS DE POLIÉSTER PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. POSSUI SISTEMA DE MOLDURA QUE PERMITA APLICAÇÃO ASSÉPTICA. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 600 | PC | 3,90 | 2.340,00 |
| 47 | FILME TRANSPARENTE PARA COBERTURA E FIXAÇÃO DE CATETERES ADULTOS, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM DIMENSÕES: 8,9 CM X 11,5 CM. HIPOALERGÊNICO, UMA FACE ADESIVA, ISENTO DE LÁTEX, SEMIPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FENESTRADO COM REFORÇO DE TECIDO MACIO NA FENESTRA E BORDA DE POLIÉSTER, ACOMPANHA DUAS FITAS DE POLIÉSTER PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. POSSUI SISTEMA DE MOLDURA QUE PERMITA APLICAÇÃO ASSÉPTICA. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 7100 | PC | 4,50 | 31.950,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 48 | DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,4 M² - USO ÚNICOFILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,4 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 74,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 38,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 240 | PC | 68,00 | 16.320,00 |
| 49 | DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 95,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 53,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 3432 | PC | 74,08 | 254.242,56 |
| 50 | DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M² - USO ÚNICO FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 116,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 68,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 1944 | PC | 56,67 | 110.166,48 |
| 51 | DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 138,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 60,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 360 | PC | 64,00 | 23.040,00 |
| 52 | DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 0,7 M² - REPROCESSÁVEL FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 0,7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 42,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 20,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 72 | PC | 74,66 | 5.375,52 |
| 53 | FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,3 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 82,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 40,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 96 | PC | 52,88 | 5.076,48 |
| 54 | FILTRO CAPILAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO E ALTA EFICIÊNCIA, PARA HEMODIÁLISE. MEMBRANA COMPOSTA DE FIBRA SINTÉTICA EM POLISULFONA, POSSUI ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 110,0 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 55,0 ML/H X MMHG, CONEXÕES LUERLOCK NO ADAPTADOR DE GARRAS DE HANSEN E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIORES E INFERIORES. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E POSSUIR UMA ETIQUETA DESTACÁVEL COM OS DADOS DO PRODUTO PARA SER ANEXADA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 360 | PC | 74,02 | 26.647,20 |
| 55 | DRENO PENROSE, N 1 ESTERILIZADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1195 | PC | 1,38 | 1.649,10 |
| 56 | DRENO PENROSE, N 2 ESTERILIZADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 900 | PC | 1,48 | 1.332,00 |
| 57 | DRENO PENROSE, N 3 ESTERILIZADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 120 | PC | 2,02 | 242,40 |
| 58 | DRENO PENROSE, N 4 ESTERILIZADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 36 | PC | 2,71 | 97,56 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 59 | ELETRODO ADESIVO COM GEL PARA ECG ADULTO - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA EM ADULTOS, COM APLICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,5 X 3,5 CM. COMPOSTO POR ESPUMA FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO; A FACE QUE ENTRARÁ EM CONTATO COM A PELE É COBERTA POR PELÍCULA ADESIVA, COM PRESENÇA DE GEL À BASE DE CLORETO DE POTÁSSIO CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO. A OUTRA FACE É LAMINADA COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO, NA PARTE CENTRAL HÁ PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRAPINO RECOBERTO COM PRATA/CLORETO DE PRATA. POSSUI LINER PARA PROTEÇÃO DO ADESIVO DE FORMA QUE MANTENHA A UMIDADE DO GEL. PRODUTO HIPOALERGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 271800 | PC | 0,33 | 89.694,00 |
| 60 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA EM NEONATOS, COM APLICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 3,0 CM DE DIÂMETRO. A FACE QUE ENTRARÁ EM CONTATO COM A PELE É COMPOSTA POR TECIDO NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER POROSO, CONTÉM GEL À BASE DE CLORETO DE POTÁSSIO CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO IMPREGNADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. A OUTRA FACE É LAMINADA COM FITA DE POLIPROPILENO IMPRESSO, NA PARTE CENTRAL HÁ PINO DE AÇO INOXIDÁVEL E CONTRA-PINO RECOBERTO COM PRATA/CLORETO DE PRATA. PRODUTO POSSUI LINER PARA PROTEÇÃO DO ADESIVO DE FORMA QUE MANTENHA A UMIDADE DO GEL. TODO MATERIAL DEVE SER HIPOALERGÊNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM 03 UNIDADES DE ELETRODO PARA QUE POSSA SER CONSUMIDO IMEDIATAMENTE APÓS ABERTO. EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 3600 | PC | 0,96 | 3.456,00 |
| 61 | ELETRODO DE CONTATO DE SUPERFÍCIE PARA ELETROENCEFALOGRAMA COMPOSTO POR FIO COM 1,22 M DE COMPRIMENTO, LEVE, FLEXÍVEL, ÓTIMA CONDUTIVIDADE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL AO PACIENTE POSSUI PINO INJETADO TIPO TP, CONCHA BANHADA A OURO. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 05 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 245 | PC | 68,98 | 16.900,10 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 62 | EQUIPO S/ FILTRO, C/ ENTRADA DE AR LATERAL, P/ ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS ENVASADAS EM FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLASTICA, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, COR AZUL | 3750 | PC | 2,68 | 10.050,00 |
| 63 | ESCOVA DESCARTÁVEL COM CLOREXIDINA 2%, ANTI-SÉPTICA. PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS. | 52160 | PC | 1,30 | 67.808,00 |
| 64 | ESCOVA DESCARTAVEL PARA DEGERMAÇÃO E ANTI-SEPSIA PRÉ-OPERATÓRIO DAS MÃOS CONTEÚDO: ESPONJA-ESCOVA EMBEBIDO COM 10 ML DE SOLUÇÃO DEGERMANTE DE PVPI. | 16520 | PC | 1,30 | 21.476,00 |
| 65 | ESCOVA GINECOLOGICA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 4277 | PC | 0,21 | 898,17 |
| 66 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4, 5 M, 100 % ALGODÃO, COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS | 12144 | RL | 8,00 | 97.152,00 |
| 67 | ESPECULO VAGINAL DE COLLIN MEDIO, ESTERIL, LUBRIFICADO, DESCARTAVEL | 7502 | PC | 1,70 | 12.753,40 |
| 68 | ESPECULO VAGINAL DE COLLIN PEQUENO, ESTERIL, LUBRIFICADO, DESCARTAVEL | 3341 | PC | 1,49 | 4.978,09 |
| 69 | ESPONJA DE GELATINA ABSORVIVEL F.E.U. PARA MANTER A HEMOSTASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 125 MM (100 CM2) X 10 MM | 1340 | EV | 107,34 | 143.835,60 |
| 70 | FAIXA DE SMARCH, DE 10 CM X 2 M - CONFECCIONADA EM BORRACHA LATEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDENCIA. UTILIZADA PARA PROMOVER A COMPRESSAO DE VASOS SANGUINEOS COM FIM HEMOSTATICO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA POSSIBILITAR A EXECUÇAO DE INTERVENÇOES CIRURGICAS E ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIA. | 86 | PC | 21,98 | 1.890,28 |
| 71 | FAIXA DE SMARCH, DE 12 CM X 2 M - CONFECCIONADA EM BORRACHA LATEX NATURAL, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, ENROLADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, MARCA, VALIDADE, FABRICANTE E PROCEDENCIA. UTILIZADA PARA PROMOVER A COMPRESSAO DE VASOS SANGUINEOS COM FIM HEMOSTATICO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA POSSIBILITAR A EXECUÇAO DE INTERVENÇOES CIRURGICAS E ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIA. | 43 | PC | 21,49 | 924,07 |
| 72 | FILTRO BACTERIOLOGICO E UMIDIFICADOR PASSIVO HYGROBAC S COM MEMBRANA HIDROFOBICA PARA RETENCAO DE UMIDADE E DUPLA MEMBRANA HIGROSCOPICA DE FILTRAGEM ELETROSTATICA, VT > 150 ML CAPACIDADE DE UMIDIFICACAO < 30 MG H2O/ L. ESPACO MORTO 51 ML, CONEXAO COM TAMPA PARA CAPNOGRAFO, INDICACAO DE LADO DO PACIENTE, EFICIENCIA DE FILTRACAO VIRAL/BACTERIANA DE 99,999% EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADO EM OXIDO DE ETILENO. (TER REGISTRO NO MINISTERIO DE SAÚDE/ ANVISA). | 3300 | PC | 12,50 | 41.250,00 |
| 73 | FILTRO DE FLUIDO DIALIZANTE ULTRA PURO PARA HEMODIALISE. | 130 | PC | 214,88 | 27.934,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 74 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE DE 19 MM X 30 M | 3072 | RL | 6,72 | 20.643,84 |
| 75 | FITA ADESIVA PARA USO HOSPITALAR, COMPOSTA DE PAPEL CREPE, COR BRANCA OU BEGE, APRESENTAÇÃO EM ROLO, DIMENSÕES 19,0MM X 50,0M, FACE INTERNA CONTÉM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, SEM IMPERMEABILIZANTE NA FACE EXTERNA, ISENTO DE IMPUREZAS. RESISTENTE AO ESTIRAMENTO, FÁCIL CONFORMAÇÃO EM SUPERFÍCIES IRREGULARES, BOA ADERÊNCIA EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES E MATERIAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. ESTAS INFORMAÇÕES TAMBÉM DEVEM CONSTAR NA PARTE INTERNA DO ROLO. | 17664 | RL | 3,45 | 60.940,80 |
| 76 | FITA PARA CURATIVOS E FIXAÇÕES, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MICROPERFURADO, COM UMA FACE COBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO, TRANSPARENTE, ISENTA DE LÁTEX, HIPOALERGÊNICA, ÓTIMA ADESÃO INICIAL, APIROGÊNICO, ATÓXICO. PODE SER FACILMENTE CORTADA NA DIREÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL SEM A NECESSIDADE DE USAR TESOURA. APRESENTAÇÃO: ROLO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10,0 CM X 4,5 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM CAPA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 10632 | PC | 10,00 | 106.320,00 |
| 77 | FITA HIPOALERGENICA PARA CURATIVO 10 CM X 9,14 M PARA CURATIVOS E FIXAÇÕES, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER NÃO TECIDO, POROSA, SUAVE, MACIA, PICOTADA A INTERVALOS REGULARES DE APROXIMADAMENTE 5,0 CM, UMA FACE POSSUI ADESIVO DE ACRILATO. ISENTO DE LÁTEX, APIROGÊNICO, ATÓXICO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10,0 CM X 9,1 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 100 | RL | 120,00 | 12.000,00 |
| 78 | FITA HIPOALERGÊNICA PARA CURATIVOS E FIXAÇÕES, CONFECCIONADA EM RAYON E POLIÉSTER NÃO-TECIDOS, CORTE BIDIRECIONAL UNIFORME, COM UMA FACE COBERTA COM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E URETANO SEM USO DE SOLVENTES, ÓTIMA ADESÃO INICIAL, APIROGÊNICO, ATÓXICO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25,0 MM X 10,0 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM CAPA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 4524 | RL | 2,34 | 10.586,16 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 79 | FRALDA DESCARTÁVEL COM FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, "COM BARREIRA", CONTENDO COBERTURA INTERNA EM FALSO TECIDO E FLOCOS ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE-FECHA PARA FIXAÇÃO. PARA USO EM BEBÊS DE ATÉ 5 KG. | 136080 | PC | 0,36 | 48.988,80 |
| 80 | FRALDA DESCARTÁVEL COM FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, "COM BARREIRA", CONTENDO COBERTURA INTERNA EM FALSO TECIDO E FLOCOS ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE-FECHA PARA FIXAÇÃO. PARA BEBÊS DE 5 A 10 KG. | 25020 | PC | 0,49 | 12.259,80 |
| 81 | FRALDA DESCARTÁVEL COM FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, "COM BARREIRA", CONTENDO COBERTURA INTERNA EM FALSO TECIDO E FLOCOS ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE- FECHA PARA FIXAÇÃO. PARA USO EM BEBÊS DE 10 A 15 KG. | 26100 | PC | 0,48 | 12.528,00 |
| 82 | FRALDA DESCARTAVEL COM FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, "COM BARREIRA", CONTENDO COBERTURA INTERNA EM FALSO TECIDO E FLOCOS ABSORVENTES QUE RETÊM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE-FECHA PARA FIXAÇÃO. PARA USO EM BEBES RN, COM ATÉ 3,500GR | 16080 | PC | 2,00 | 32.160,00 |
| 83 | FRALDAO GERIATRICO DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMANHO GRANDE, CINTURA DE 115 A 150 CM. | 226752 | PC | 1,58 | 358.268,16 |
| 84 | FRALDAO GERIATRICO DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMAHNO MEDIO, CINTURA DE 70 A 110 CM. | 9600 | PC | 1,55 | 14.880,00 |
| 85 | FRALDAO GERIATRICO, DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMANHO PEQUENO,CINTURA DE 50 A 70 CM. | 12640 | PC | 0,99 | 12.513,60 |
| 86 | COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, COM DIMENSÕES: 91,0 CM DE LARGURA (ABERTA) POR 91,0 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, COR BRANCA, TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE, TEXTURA MACIA, COM TRAMA DE 09 FIOS/CM², ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE E IMPUREZAS. APRESENTAÇÃO: EM ROLO, COMPOSTA POR 8 DOBRAS, TODAS PARA DENTRO, SEM PRESENÇA DE FIOS SOLTOS E FIAPOS, TRAMA FECHADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA SOBRE SI. PRODUTO APIROGÊNICO E ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 374 | RL | 40,28 | 15.064,72 |
| 87 | HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CAIXA COM 75 UNIDADES | 2016 | CX | 2,30 | 4.636,80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 88 | INALADOR MEDICINAL DE PVC, TIPO MÁSCARA PLÁSTICA, ADULTO, MALEÁVEL, COM ADAPTAÇÃO E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. COMPONENTES: MICRONEBULIZADOR DE 120 CM, BOCAL EM MACROLON SEM ROSCA, EXTENSÃO PLÁSTICA MALEÁVEL COM CONECTOR "PARA AR COMPRIMIDO - COR AMARELA", EMBALAGEM INDIVIDUAL , COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ATENDENDO ÀS NORMAS DA ABNT. | 115 | PC | 8,72 | 1.002,80 |
| 89 | CONECTOR PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE. DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL, MEMBRANA HIDRÓFOBA COMPOSTO DE UM POLÍMERO EM ACRÍLICO COM POROSIDADE DE 0,2?, CONEXÕES LUER LOCK MACHO E FÊMEA NAS EXTREMIDADES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, UMA FACE PLÁSTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 24000 | PC | 1,08 | 25.920,00 |
| 90 | LAMINA DE BISTURI N. 15 | 24000 | PC | 0,47 | 11.280,00 |
| 91 | LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR COM UMA AGULHA RETRÁTIL NA PARTE INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA A LASER, CALIBRE 28G POR 1,5MM DE PROFUNDIDADE. LANCETA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO QUE IMPEÇA A REUTILIZAÇÃO, COM NÚMERO DE LOTE IMPRESSO INDIVIDUALMENTE NO CORPO PLÁSTICO DA LANCETA, FORMATO ERGONÔMICO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO POR BOTÃO DE ATIVAÇÃO, PERMITINDO A RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA APÓS O USO. ABA PROTETORA QUE GARANTA A ESTERILIDADE. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: CAIXAS DE PAPEL COM 100 UNIDADES, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 244600 | PC | 0,36 | 88.056,00 |
| 92 | LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE, COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE TUBOS E COMPONENTES FABRICADOS EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), COM ACESSÓRIOS DE COR VERMELHA PARA SUA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 50,0 ML. NA EXTREMIDADE PROXIMAL AO PACIENTE POSSUI CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL COM CONECTOR DE FÍSTULA, ROSCA E TAMPA, NO SEGMENTO HÁ CLAMP (CORTA-FLUXO), CRUZ DE ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E EXTENSÃO PARA ENTRADA DE SORO DE 6,0 CM DE COMPRIMENTO COM CLAMP (CORTA-FLUXO) E CONEXÃO LUER NO FINAL COM TAMPA PROTETORA; DERIVAÇÃO DE OUTRO TUBO PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE 30 CM DE COMPRIMENTO, NO SEGMENTO HÁ CLAMP (CORTA-FLUXO) E CONEXÃO LUER NO FINAL COM TAMPA PROTETORA; EXTREMIDADE DISTAL HÁ SEGMENTO DE BOMBA COM CALIBRE DE 6,0 MM E CONEXÃO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR CAPILAR. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 6840 | PC | 6,48 | 44.323,20 |
| 93 | LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE TUBOS E COMPONENTES FABRICADOS EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), COM ACESSÓRIOS DE COR AZUL PARA SUA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, COM PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 68,0 ML. NA EXTREMIDADE PROXIMAL AO PACIENTE POSSUI RECIRCULADOR ADAPTADO À CONEXÃO AO ACESSO VENOSO COM CONECTOR DE FÍSTULA, ROSCA E TAMPA; NO SEGMENTO HÁ CLAMP (CORTA-FLUXO), CATABOLHA COM FILTRO, DESTE SAEM TRÊS SEGMENTOS: DOIS DESTES POSSUEM CLAMP (CORTA-FLUXO) E CONEXÃO LUER NO FINAL COM TAMPA PROTETORA, UM COM 15,0 CM E OUTRO COM 50,0 CM DE COMPRIMENTO. O TERCEIRO SEGMENTO QUE SAI DO CATABOLHA POSSUI INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE (ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS) E EM SUA EXTREMIDADE DISTAL HÁ CONEXÃO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR CAPILAR. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 7020 | PC | 9,57 | 67.181,40 |
| 94 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM BAIXO NÍVEL DE PROTEÍNA DO LÁTEX, ISENTA DE PÓ, TAMANHO PP, HIPOALÉRGICA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SUPERFÍCIE EXTERNA COM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICA, ACABAMENTO NO PUNHO COM BORDA, AMBIDESTRA. FABRICADA NA COR BRANCA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE SUJIDADES. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS FLUIDOS. NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM CAIXA DE CARTOLINA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). NA EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | 81000 | PC | 0,23 | 18.630,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 95 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 4 CM X 25 M. | 331 | RL | 5,60 | 1.853,60 |
| 96 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 6 CM X 25 M. | 274 | RL | 7,25 | 1.986,50 |
| 97 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 8 CM X 25 M. | 245 | RL | 8,58 | 2.102,10 |
| 98 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 10 CM X 25 M. | 374 | RL | 9,46 | 3.538,04 |
| 99 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 12CM X 25M. | 360 | RL | 9,22 | 3.319,20 |
| 100 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 15 CM X 25 M. | 144 | RL | 12,90 | 1.857,60 |
| 101 | MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO. INDICADA COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO ENTRE A PELE E O IMOBILIZADOR. TAMANHO 30 CM X 25M. | 86 | RL | 24,10 | 2.072,60 |
| 102 | MAMADEIRA TIPO CHUCA PARA RECÉM-NASCIDOS (IDADE DE ZERO A SEIS MESES), CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, LIVRE DE BPA (BISFENOL-A), ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 ML, GRADUADA A CADA 5 ML. TRANSPARENTE, SEM DESENHOS. ACOMPANHA BICO RETO DE LÁTEX COM PERFURAÇÃO PARA LÍQUIDOS FINOS, TAMPA PROTETORA (CAPUZ) DE POLICARBONATO. TODO O CONJUNTO DEVE SER PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 120° C NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. | 1032 | PC | 9,76 | 10.072,32 |
| 103 | MAMADEIRA HOSPITALAR PARA CRIANÇAS COM IDADE DE ZERO A SEIS MESES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLICARBONATO LIVRE DE BPA (BISFENOL-A), ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA ENTRE 240 E 250 ML, GRADUADA A CADA 10 ML. TRANSPARENTE, SEM DESENHOS, COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM REENTRÂNCIAS INTERNAS. ACOMPANHA BICO ORTODÔNTICO FASE 01 DE SILICONE COM PERFURAÇÃO PARA LÍQUIDOS FINOS, TAMPA PROTETORA (CAPUZ) E DISCO VEDADOR DE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO LIVRE DE BPA (BISFENOL-A). TODO O CONJUNTO DEVE SER PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 120° C NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. | 720 | PC | 15,00 | 10.800,00 |
| 104 | NAVALHA DESCARTAVEL DE AÇO INOX ESPECIAL, COM BORDAS REVESTIDAS COM UMA COMBINAÇAO DE CERAMICA E TEFLON PARA ELIMINAR CORROSAO, AUMENTAR A VIDA UTIL, REDUZIR A FRICÇAO, ELIMINAR POSSIVEIS ESTRIAS E COMPRESSOES. TAMANHO 77 X 14 MM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, UTILIZAVEL EM QUALQUER MICROTOMO QUE TRABALHE COM A NAVALHA DESCARTAVEL DE ALTO PERFIL. | 58 | CX | 512,50 | 29.725,00 |
| 105 | PAPEL P/ IMPRESSAO DE DENSIDADE SUPERIOR, P/ APARELHO DE VIDEO PRINTER SONY MODELO UP 890 MD, C/ 110MM X 20 M, REF. UPP - 110 S. | 150 | RL | 63,00 | 9.450,00 |
| 106 | PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA,MODELO BT 300 TAMANHO 120X130 COM 250 FOLHAS. | 43 | BL | 35,00 | 1.505,00 |
| 107 | PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG, 48 MM, 16 CM DE EIXO | 187 | RL | 3,60 | 673,20 |
| 108 | PISSETA DE PLÁSTICO DE BICO RETO, CAPACIDADE PARA 100 ML, GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR AMBAR, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO. | 360 | PC | 5,13 | 1.846,80 |
| 109 | PLACA ELETROCIRURGICA NEONATAL BIPARTIDA EM GEL ADESIVO, CONDUTIVO DISPERSIVO, DESCARTÁVEL FLEXIVEL E MOLDAVEL, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, PARA BISTURI COM ALARME TIPO SISTEMA REM. (MONITORAMENTO DO ELETRODO DE RETORNO) TAMANHO NEONATAL | 150 | PC | 12,00 | 1.800,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 110 | PRESERVATIVO MASCULINO, NAO LUBRIFICADO | 6624 | PC | 0,29 | 1.920,96 |
| 111 | CARTUCHO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, COR BRANCA, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA HC100. BOBINA COM 200 PULSEIRAS. CADA PULSEIRA É CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75" (19,05 MM) X 11" (279,4 MM), FECHAMENTO ADESIVO AJUSTÁVEL. DEVE SER PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E A IMPRESSÃO RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O CARTUCHO DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 38400 | UN | 356,50 | 13.689.600,00 |
| 112 | CARTUCHO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, COR ROXA, TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA HC100. BOBINA COM 200 PULSEIRAS. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1" (25,4 MM) X 11" (279,4 MM), FECHAMENTO ADESIVO AJUSTÁVEL. PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E A IMPRESSÃO RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O CARTUCHO DEVE CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 1200 | PC | 356,50 | 427.800,00 |
| 113 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PEDIÁTRICO/NEONATAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 17,0 CM X 1,8 CM, COM ÁREA DE INSCRIÇÃO EM BRANCO QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MACIO, FLEXÍVEL, NÃO ALERGÊNICO, COR BRANCA, TODAS SUAS BORDAS DEVEM SER ARREDONDADAS, FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM PONTOS DE REGULAGEM E LACRE INVIOLÁVEL, IMPERMEÁVEL, PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 500 | PC | 0,87 | 435,00 |
| 114 | CONJUNTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO. COMPOSTA POR DUAS PULSEIRAS INTERLIGADAS, UMA TAMANHO ADULTO (DIMENSÕES APROXIMADAS 24,0 CM X 2,5 CM) E OUTRA TAMANHO NEONATAL (DIMENSÕES APROXIMADAS 16,5 CM X 1,8 CM), AMBAS COM NUMERAÇÃO IDÊNTICA, COM ÁREA DE INSCRIÇÃO EM BRANCO QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA. CADA PULSEIRA É CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MACIO, FLEXÍVEL, NÃO ALERGÊNICO, COR BRANCA, TODAS SUAS BORDAS DEVEM SER ARREDONDADAS, FECHAMENTO AJUSTÁVEL COM PONTOS DE REGULAGEM E LACRE INVIOLÁVEL, IMPERMEÁVEL, PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AO CONTATO COM ANTISSÉPTICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 3000 | CJ | 1,50 | 4.500,00 |
| 115 | REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVAVEL, TIPO (AMBU) EM 100% DE SILICONE, TAMANHO ADULTO 1.600ML, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AO PROCESSO DE ALTA TEMPERATURA (AUTOCLAVAVEL) E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MANUSEIO. BOLSA CONFECCIONADA EM PURO SILICONE, TRANSPARENTE DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITE REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITE O AQUECIMENTO DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO A FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM CONEXÃO PERFEITA COM BOLSA E COM MÁSCARA DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. MÁSCARA FÁCIAL REUTILIZÁVEL ADULTO, EM SILICONE INODORA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NARIZ E BOCA DO PACIENTE, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO. COM BOLSA RESERVATÓRIA DE 2.500ML, PARA PERMITIR O USO DE OXIGÊNIO PURO FECHADO, TRANSPARENTE, CONECTOR COMPATÍVEL COM BOLSA E COM VÁLVULA SEM QUALQUER ESCAPE. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, DEMANDA ESPECIFICADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-SES. KIT. REGISTRO ANVISA. | 120 | PC | 299,80 | 35.976,00 |
| 116 | REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, TIPO (AMBU) EM 100% DE SILICONE, TAMANHO NEONATAL 250 ML, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AO PROCESSO DE ALTA TEMPERATURA (AUTOCLAVÁVEL), E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MANUSEIO. BOLSA CONFECCIONADA EM PURO SILICONE, TRANSPARENTE DE PAREDE ÚNICA QUE PERMITE REEXPANSÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA, CONECTOR DE OXIGÊNIO QUE PERMITE O AQUECIMENTO DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO A FONTE DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. VÁLVULA UNIDIRECIONAL, COM CONEXÃO PERFEITA COM BOLSA E COM MÁSCARA DE FÁCIL MANUSEIO E SEM QUALQUER ESCAPE, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. MÁSCARA FACIAL REUTILIZÁVEL NEONATAL, EM SILICONE, INODORA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NARIZ E BOCA DO PACIENTE, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO. COM BOLSA RESERVATÓRIA DE 320 ML, PARA PERMITIR O USO DE OXIGÊNIO PURO FECHADO, TRANSPARENTE, CONECTOR COMPATÍVEL COM BOLSA E COM VÁLVULA SEM QUALQUER ESCAPE. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. KIT. REGISTRO ANVISA. | 86 | PC | 187,50 | 16.125,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 117 | SALTO ORTOPEDICO, DE BORRACHA VULCANIZADA, ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE COM ABAS PARA FIXACAO, TAMANHO GRANDE, PARA APARELHO GESSADO. | 36 | PC | 1,98 | 71,28 |
| 118 | SALTO ORTOPEDICO, DE BORRACHA VULCANIZADA, ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE COM ABAS PARA FIXACAO-TAMANHO MEDIO, PARA APARELHO GESSADO. | 72 | PC | 0,90 | 64,80 |
| 119 | SISTEMA DE ASPIRAÇAO E IRRIGAÇAO EM VIDEOLAPAROSCOPIA-EXTENSAO DUPLA EM PVC ATOXICO;CONEXAO GRADUADA PARA ADAPTACAO AO ASPIRADOR E AO VACUO. PONTO INDUTORA PARA ADAPTACAO AOS FRASCOS DE SORO; CLAMPS DESCARTAVEIS | 120 | PC | 21,00 | 2.520,00 |
| 120 | SISTEMA DE ENCHIMENTO E INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE MEIO DE CONTRASTE. CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ISENTO DE LÁTEX, SUPORTA ATÉ 300PSI DE PRESSÃO. NA EXTREMIDADE PROXIMAL AO PACIENTE HÁ CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL, COM TAMPA PROTETORA; NO SEGMENTO HÁ TUBO EXTENSOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150,0CM, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO. SEGUE UMA DERIVAÇÃO EM Y - ELO DE LIGAÇÃO ENTRE OUTRAS DUAS VIAS IGUAIS ACOPLADAS, SENDO CADA UMA DELAS: TUBO EXTENSOR COM 120,0CM DE COMPRIMENTO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E CONEXÃO LATERAL LUER FÊMEA QUE POSSIBILITA ENCAIXE DE SERINGA, COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL; NO SEGUIMENTO HÁ PINÇA TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO) E NA EXTREMIDADE DISTAL HÁ CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE COM PADRÃO MACROGOTAS (20 GOTAS/MINUTO), COM SUSPIRO LATERAL, PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO E TAMPA PROTETORA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 230 | CJ | 63,00 | 14.490,00 |
| 121 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO / MEDIASTINAL Nº12 COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,SILICONIZADO C/ FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENSÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 250ML | 43 | CJ | 23,97 | 1.030,71 |
| 122 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.14, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 1000ML | 43 | CJ | 22,39 | 962,77 |
| 123 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.20, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 86 | CJ | 33,03 | 2.840,58 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 124 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.22, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 115 | CJ | 23,92 | 2.750,80 |
| 125 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.24, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 72 | CJ | 20,44 | 1.471,68 |
| 126 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.26, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 58 | CJ | 28,45 | 1.650,10 |
| 127 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.28, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 216 | CJ | 32,00 | 6.912,00 |
| 128 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.30, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 230 | CJ | 26,94 | 6.196,20 |
| 129 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.32, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 187 | CJ | 26,94 | 5.037,78 |
| 130 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.34, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 101 | CJ | 27,04 | 2.731,04 |
| 131 | SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.36, COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL, SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML | 43 | CJ | 27,08 | 1.164,44 |
| 132 | BANDAGEM ELÁSTICA ADERENTE, COMPOSTO POR TECIDO MISTO DE ALGODÃO E VISCOSE, ADESIVO À BASE DE LÁTEX NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. EXTENSÍVEL NO SENTIDO LONGITUDINAL COM COMPRESSÃO ADEQUADA E FIXAÇÃO FIRME PARA CURATIVOS, POROSO, UMA FACE ADESIVA, APIROGÊNICO, ATÓXICO. POSSUI UM FIO NO CENTRO DA BANDAGEM, DE OUTRA COR PARA DESTAQUE, QUE ORIENTE O SENTIDO CORRETO DE APLICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10,0 CM X 4,5 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 58 | RL | 97,00 | 5.626,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 133 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR, ORAL E RETAL, COM ALARME SONORO,LEITURA RAPIDA,MEMORIA DA ULTIMA LEITURA, ALARME DE FEBRE,APRESEN. COM ESTOJO PILHA INALADA E CAPA.PRECISÃO DE 0,1 C,FACIL USO,EMITE SOM LEITURA CONCLUIDA,DESLIGA AUTOMATICO. GARANTIA DE 02 ANOS. | 1786 | PC | 14,00 | 25.004,00 |
| 134 | TORNIQUETE PARA COMPRESSÃO DO FLUXO VENOSO POR GARROTEAMENTO, CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, LIVRE DE PROTEÍNAS QUE CAUSAM ALERGIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45,0 CM DE COMPRIMENTO, 2,5 CM DE LARGURA. ROLO COM 25 UNIDADES, PICOTADO A CADA 45,0 CM, VIABILIZANDO O FRACIONAMENTO. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 400 | PC | 1,64 | 656,00 |
| 135 | TUBO DE SILICONE, BRANCO, DIAMETRO EXTERNO 12.4 MM, DIAMETRO INTERNO 6.2 MM ( ROLO C/ 15 MTS ) | 8445 | MT | 8,64 | 72.964,80 |
| 136 | TUBO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA O CONTROLE ADEQUADO DE HEPARINA E PROTAMINA A SEREM ADMINISTRADOS NO PACIENTE, COMPATÍVEL COM O MONITOR DE COAGULAÇÃO ATIVADA MODELO MCA 2000 - FUNDAÇÃO ADIB JATENE. TUBO DE VIDRO COM TAMPA PLÁSTICA E DISCO DE POLEXAN, - CELITE, (TERRA SÍLICA PURIFICADA E CALCIFICADA), - BARRA MAGNÉTICA DE FERRITE, - OGIVA PLÁSTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 408 | PC | 15,91 | 6.491,28 |
| 137 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Nº 10 - PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, DE CALIBRE 10 FR. PEÇAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, POLIETILENO, PVC E SILICONE. CONTÉM SONDA DE SILICONE FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, GRADUADA, MEDINDO 40,5 CM DE COMPRIMENTO COM 3,3 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS E DISTAL. POSSUI LUVA EM PLÁSTICO NO CORPO DA SONDA. ADAPTADOR COM CONEXÃO EM "Y" DE 4,5; 5,0 E 5,5 MM. A EXTREMIDADE DISTAL CONTÉM VÁLVULA ERGONÔMICA PARA CONTROLE DO VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR DE VÁCUO COM TAMPA PROTETORA. A EXTREMIDADE PROXIMAL CONTÉM CÂMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA, CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, VIA DE INSTILAÇÃO PARA FLUIDIFICAÇÃO DE SECREÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 50 | PC | 29,50 | 1.475,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 138 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - Nº 8 - PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, DE CALIBRE 8 FR. PEÇAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, POLIETILENO, PVC E SILICONE. CONTÉM SONDA DE SILICONE FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, GRADUADA, MEDINDO 30,5 CM DE COMPRIMENTO COM 2,6 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, PONTA ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS E DISTAL. POSSUI LUVA EM PLÁSTICO NO CORPO DA SONDA. ADAPTADOR COM CONEXÃO EM "Y" DE 3,0; 3,5 E 4,0 MM. A EXTREMIDADE DISTAL CONTÉM VÁLVULA ERGONÔMICA PARA CONTROLE DO VÁCUO COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR DE VÁCUO COM TAMPA PROTETORA. A EXTREMIDADE PROXIMAL CONTÉM CÂMARA FECHADA PARA ISOLAR A SONDA, CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, VIA DE INSTILAÇÃO PARA FLUIDIFICAÇÃO DE SECREÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SONDA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 30 | PC | 39,00 | 1.170,00 |
| 139 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL 316L, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 1, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 36,4 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA TRIANGULAR CORTANTE. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM CONTÉM 04 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 312 | EV | 25,44 | 7.937,28 |
| 140 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL 316L, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 48,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA TRIANGULAR CORTANTE. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM CONTÉM 04 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 204 | EV | 39,74 | 8.106,96 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 141 | HEMOSTÁTICO CIRÚRGICO TÓPICO (CERA PARA OSSO), COMPOSTO POR 80% DE CERA ALVEJADA DE ABELHA E 20% DE PALMITATO DE ISOPROPILA. APRESENTADO EM FORMA DE TABLETE, PESO 2,5 GRAMAS. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 936 | EV | 12,33 | 11.540,88 |
| 142 | FITA DE SUTURA COMPOSTA DE ALGODÃO TRANÇADO, 80,0 CM DE COMPRIMENTO E 0,35 CM DE LARGURA, NÃO ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1344 | EV | 4,57 | 6.142,08 |
| 143 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIGLECAPRONE (75% COPOLÍMERO DE GLICOLIDA E 25% DE CAPROLACTONA), 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 40,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 624 | EV | 9,69 | 6.046,56 |
| 144 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO PIROGALOL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 1, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 80,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO ROMBA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 84 | EV | 10,00 | 840,00 |
| 145 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO PIROGALOL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1056 | EV | 4,36 | 4.604,16 |
| 146 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO PIROGALOL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 840 | EV | 6,00 | 5.040,00 |
| 147 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO PIROGALOL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO." | 96 | EV | 6,00 | 576,00 |
| 148 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, TRATADO COM TRIÓXIDO DE CROMO PIROGALOL, 250,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 1-0, ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 288 | EV | 6,89 | 1.984,32 |
| 149 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 150,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 240 | EV | 6,67 | 1.600,80 |
| 150 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 250,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 528 | EV | 7,74 | 4.086,72 |
| 151 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 1344 | EV | 4,90 | 6.585,60 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 152 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 150,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 96 | EV | 6,00 | 576,00 |
| 153 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 240 | EV | 7,25 | 1.740,00 |
| 154 | FIO DE SUTURA COMPOSTO DE COLÁGENO DERIVADO DE GADO BOVINO SAUDÁVEL, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 504 | EV | 6,96 | 3.507,84 |
| 155 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM POLIBUTILATO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL, COM ALMOFADA DE TEFLON (1,5 MM X 3,0 MM X 6,0 MM), LIGADO A DUAS AGULHAS PARA SUTURA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES. CADA AGULHA COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 408 | EV | 16,89 | 6.891,12 |
| 156 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM POLIBUTILATO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS PARA SUTURA CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES. CADA AGULHA COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 648 | EV | 14,11 | 9.143,28 |
| 157 | FIO DE SUTURA SEM AGULHA, COMPOSTO POR 100% FIBRAS LONGAS DE LINHO TORCIDO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTÉM 15 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 72 | EV | 7,10 | 511,20 |
| 158 | FIO DE SUTURA COMPOSTO POR 100% FIBRAS LONGAS DE LINHO TORCIDO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA TIPO CILÍNDRICA, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 144 | EV | 7,98 | 1.149,12 |
| 159 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIGLECAPRONE 25 (75% DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA E 25% DE CAPROLACTONA), COM COBERTURA ANTIMICROBIANA, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 24,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA DE CORTE REVERSO COM PERFIL DE TRIÂNGULO CÔNCAVO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1512 | EV | 14,04 | 21.228,48 |
| 160 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIGLECAPRONE 25 (75% DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA E 25% DE CAPROLACTONA), COM COBERTURA ANTIMICROBIANA, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA DE CORTE REVERSO COM PERFIL DE TRIÂNGULO CÔNCAVO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 3348 | EV | 16,98 | 56.849,04 |
| 161 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 13,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 8-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 6,5 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA TIPO CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 60 | EV | 168,00 | 10.080,00 |
| 162 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 120,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 40,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO CILÍNDRICA, A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 168 | EV | 39,40 | 6.619,20 |
| 163 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO." | 778 | EV | 2,70 | 2.100,60 |
| 164 | KIT CATARATA (UMA UNIDADE DE FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 30,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 10-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES. CADA AGULHA COM 6,5 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO EM FORMATO DE TRAPÉZIO, PONTA EM FORMATO DE ESPÁTULA COM BORDAS LATERAIS CORTANTES. UMA UNIDADE DE FIO DE SUTURA COMPOSTO DE SEDA (FIBROÍNA), TRANÇADO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL; LIGADO A UMA AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 13,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DE CADA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO) | 312 | EV | 60,24 | 18.794,88 |
| 165 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 17208 | EV | 4,15 | 71.413,20 |
| 166 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 9048 | EV | 2,90 | 26.239,20 |
| 167 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 2784 | EV | 3,25 | 9.048,00 |
| 168 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 6-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1176 | EV | 5,70 | 6.703,20 |
| 169 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 30,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 9168 | EV | 2,60 | 23.836,80 |
| 170 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE AÇO TRANÇADO REVESTIDO DE POLIETILENO, 60,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES. UMA AGULHA COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A OUTRA AGULHA É RETA, COM 60,0 MM DE COMPRIMENTO, CORPO TRIANGULAR, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 360 | EV | 37,22 | 13.399,20 |
| 171 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM CONTÉM 03 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 144 | EV | 31,00 | 4.464,00 |
| 172 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM CONTÉM 03 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 72 | EV | 11,50 | 828,00 |
| 173 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALAGEM CONTÉM 15 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 216 | EV | 3,98 | 859,68 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 174 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 40,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 2328 | EV | 15,14 | 35.245,92 |
| 175 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 264 | EV | 8,52 | 2.249,28 |
| 176 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO | 72 | EV | 14,84 | 1.068,48 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 177 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 90,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 192 | EV | 15,05 | 2.889,60 |
| 178 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 936 | EV | 4,76 | 4.455,36 |
| 179 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO | 504 | EV | 10,00 | 5.040,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 180 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 17,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 120 | EV | 19,27 | 2.312,40 |
| 181 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 624 | EV | 8,28 | 5.166,72 |
| 182 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 17,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 528 | EV | 10,74 | 5.670,72 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 183 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE AO DOBRAMENTO, COM 10,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, PONTA CILÍNDRICA SILICONIZADA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 216 | EV | 10,88 | 2.350,08 |
| 184 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 6-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 13,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, PONTA CILÍNDRICA SILICONIZADA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1128 | EV | 21,18 | 23.891,04 |
| 185 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 60,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 7-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 9,3 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, PONTA CILÍNDRICA SILICONIZADA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 912 | EV | 51,22 | 46.712,64 |
| 186 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 8-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 6,5 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, PONTA CILÍNDRICA SILICONIZADA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO | 120 | EV | 62,90 | 7.548,00 |
| 187 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE ESTEREOISÔMERO CRISTALINO ISOTÁTICO DE POLIPROPILENO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS. CADA UMA DELAS CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 17,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO RETANGULAR, PONTA AFIADA EM FORMATO CILÍNDRICO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1344 | EV | 15,00 | 20.160,00 |
| 188 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE PROTEÍNA ORGÂNICA DA SEDA (FIBROÍNA), 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALAGEM CONTÉM 15 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 552 | EV | 7,74 | 4.272,48 |
| 189 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE PROTEÍNA ORGÂNICA DA SEDA (FIBROÍNA), 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALAGEM CONTÉM 15 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 3576 | EV | 7,76 | 27.749,76 |
| 190 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE PROTEÍNA ORGÂNICA DA SEDA (FIBROÍNA), 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1080 | EV | 8,05 | 8.694,00 |
| 191 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE PROTEÍNA ORGÂNICA DA SEDA (FIBROÍNA), 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 31,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 360 | EV | 6,92 | 2.491,20 |
| 192 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE PROTEÍNA ORGÂNICA DA SEDA (FIBROÍNA), 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, NÃO ABSORVÍVEL. EMBALAGEM CONTÉM 15 UNIDADES, DEVE MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITIR SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1224 | EV | 5,95 | 7.282,80 |
| 193 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM POLIBUTILATO, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. POSSUI UMA AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 40,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO – SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 408 | EV | 11,07 | 4.516,56 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 194 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 6-0, ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES. CADA AGULHA COM 6,5 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/4 DE CÍRCULO, CORPO EM FORMATO DE TRAPÉZIO, PONTA EM FORMATO DE ESPÁTULA COM BORDAS LATERAIS CORTANTES. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 144 | EV | 60,85 | 8.762,40 |
| 195 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 36,4 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 2736 | EV | 10,60 | 29.001,60 |
| 196 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 26,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 2376 | EV | 5,80 | 13.780,80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 197 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 5-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 8,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/4 DE CÍRCULO, CORPO EM FORMATO DE TRAPÉZIO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA EM FORMATO DE ESPÁTULA COM BORDAS LATERAIS CORTANTES. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 120 | EV | 2,18 | 261,60 |
| 198 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 3-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 432 | EV | 6,90 | 2.980,80 |
| 199 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 22,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 2628 | EV | 5,88 | 15.452,64 |
| 200 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 1200 | EV | 4,82 | 5.784,00 |
| 201 | FIO DE SUTURA TRANÇADO DE RÁPIDA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO, 45,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 19,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO QUADRADO, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA DE CORTE REVERSO COM PERFIL DE TRIÂNGULO CÔNCAVO. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 120 | Ev | 11,40 | 1.368,00 |
| 202 | FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 MAIS ESTEARATO DE CÁLCIO E AGENTE ANTIMICROBIANO, 70,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 1, ABSORVÍVEL. POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 36,4 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 1/2 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO | 5112 | Ev | 21,50 | 109.908,00 |
| 203 | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 30,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 10-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A DUAS AGULHAS PARA SUTURA, UMA EM CADA PONTA DO FIO. CADA AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 6,5 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO EM FORMATO DE TRAPÉZIO, PONTA EM FORMATO DE ESPÁTULA COM BORDAS LATERAIS CORTANTES. A LIGAÇÃO DA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 252 | Ev | 41,47 | 10.450,44 |
| 204 | HEMOSTÁTICO CIRÚRGICO TÓPICO ABSORVÍVEL, COMPOSTO POR MALHA SOLTA DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA, COM PROPRIEDADE BACTERICIDA COMPROVADA. PRODUTO DE BASE VEGETAL, COM PROTEÇÃO BACTERICIDA, PROMOVE HEMOSTASIA ENTRE 2 E 8 MINUTOS, ABSORÇÃO RÁPIDA (UMA A DUAS SEMANAS), PODENDO SER CORTADO OU SUTURADO SEM DESFIAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10,0 X 20,0 CM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO. | 888 | EV | 251,14 | 223.012,32 |
| 205 | KIT CESÁREA (DUAS UNIDADES DE FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO E COBERTURA COM AGENTE ANTIMICROBIANO, 90,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 0, ABSORVÍVEL. CADA FIO POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 40,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. TRÊS UNIDADES DE FIO DE SUTURA TRANÇADO, COMPOSTO DE COPOLÍMERO DE LACTIDA E GLICOLIDA REVESTIDO COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO E COBERTURA COM AGENTE ANTIMICROBIANO, 90,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 2-0, ABSORVÍVEL. CADA FIO POSSUI AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 36,4 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ½ DE CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICO, PONTA CILÍNDRICA. UMA UNIDADE DE FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR COMPOSTO DE POLIAMIDA TIPO NYLON, 75,0 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO N° 4-0, NÃO ABSORVÍVEL, LIGADO A UMA AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM 24,0 MM DE COMPRIMENTO, FORMATO 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS NAS CURVATURAS INTERNA E EXTERNA, PONTA TIPO TRIANGULAR CORTANTE COM CORTE REVERSO SUPERFÍCIE CORTANTE NA CURVA EXTERNA. A LIGAÇÃO DE CADA AGULHA AO FIO DEVE SER UMA SUPERFÍCIE CONTÍNUA DE UMA PONTA A OUTRA, SEGURA, DE FORMA QUE A AGULHA NÃO SE SEPARE DO FIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO DE USO ÚNICO). | 1692 | EV | 41,77 | 70.674,84 |

- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

  - Na Universidade Federal de Uberlândia o Termo de Referência é elaborado pela Diretoria de Compras e Licitações, baseado na(s) Solicitação(ões) de Compras, sendo que, as informações que não constam na(s) mesma(s), são procedimentos padrões da Instituição, cabendo à Diretoria de Compras e Licitações sua definição e responsabilidade.

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº:      /20

Ref.  Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 206 /2016

Processo: 23117.007498/2016-03

O HOSPITAL DE CLÍNICAS 	da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por meio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902, neste ato representada pelo Diretor de Compras e Licitações, Sr. Luiz Roberto Souza Vieira, inscrito no C.P.F. nº 351.052.166-87 e no SIAPE nº 0411215, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 206/2016, publicada no       de      /     /20     , processo administrativo n.º 23117.007498/2016-03, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO, BOLSA COLETORA, BOLSA PLÁTICA, ENTRE OUTROS, especificado(s) no(s) item(ns) 12 do Termo de Referência, anexo IV do edital de Pregão nº 206/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM DO TR | FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE) |
| --- | --- |
|  | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MODELO | UNID. | QTE. | VR UNITÁRIO EM REAIS R$ | PRAZO GARANTIA OU VALIDADE |

    - Quando a proposta da Licitante Vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocadas tantas licitantes quantas forem necessário para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

- REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Universidade realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Universidade promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

    - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Universidade convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

  - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

  - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

    - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Universidade, sem justificativa aceitável;

    - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - Por razão de interesse público; ou

    - A pedido do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Universidade e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da Licitante Vencedora do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em       (     ) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Uberlândia,       de       de 2016.

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Luiz Roberto Souza Vieira |  |
| Diretor de Compras e Licitações |  |