PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 221/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23117.007533/2016-86

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por intermédio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em atendimento à unidade gestora: HOSPITAL DE CLÍNICAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote e item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 16/11/2016.

Horário: 14h00min.

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br - Portal de Compras do Governo Federal.

Quaisquer dúvidas durante a realização da sessão pública poderão ser dirimidas pelos telefones 34.3239.4848 ou 34.3239.4952 ou 34.32394882.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de  MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA HIPODÉRMICA, AGULHA ANESTÉSICA, SERINGA, CATETER, ENTRE OUTROS, INCLUINDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se a licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

  - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Universidade, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

  - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

- DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DE SUA EQUIPE DE APOIO

  - Todos os procedimentos desta Licitação serão conduzidos pelo(s) Pregoeiro(s), designado(s) pela Portaria/Reitoria nº 228, de 15 de março de 2016 e sua respectiva Equipe de apoio, nomeada pela Portaria R nº 868, datada de 16 de agosto de 2016.

  - O Pregoeiro poderá, ainda, convocar, através de Ato administrativo, servidor (es) da área ou unidade administrativa responsável pela especificação do objeto deste Pregão.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

    - A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário do item;

    - A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

      - Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

      - No caso de validade dos bens ou produtos, a mesma deverá ser de no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo definido na embalagem a vencer.

      - No caso de garantia, a mesma não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

        - Se na descrição do item, no Termo de Referência, exigir prazo de garantia distinto do especificado acima, prevalecerá o maior deles.

        - Se a garantia do fabricante for menor que a acima descrita ou constante da descrição do item no Termo de Referência, o fornecedor deverá constar em sua proposta de forma clara e legível, ficando obrigada a firmar Contrato com a Universidade referente ao prazo que exceder a garantia máxima do fabricante.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante Vencedora.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, inclusive frete e descarregamento dos bens no local de entrega.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - Será desclassificada automaticamente:

      - Na abertura da sessão pública, a participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).

      - A Proposta que não atender, obrigatoriamente, quando do preenchimento do campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO no sistema “comprasnet” as informações necessárias ao seu detalhamento, conforme item 6.6. deste Edital.

        - A descrição detalhada inclui, além das informações técnicas do produto ou bem ou serviço, a marca, o fabricante, o modelo, o prazo de garantia ou a validade do produto, entre outras informações pertinentes.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

  - Ao formularem seus lances, os fornecedores participantes terão que oferecer lances em duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos).

    - Caso ocorra, lances com mais de 2 (duas) casas decimais, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar desprezando as terceiras e quartas casas decimais.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

    - O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

    - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

    - O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.

    - Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação das propostas pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Serão admitidas propostas com preços superiores aos de Referência da Universidade, até o limite de até 20% (vinte por cento), como critério de aceitabilidade de preço.

    - Caso não haja propostas até o limite de 20% (vinte por cento) acima do valor de Referência, o item será cancelado.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, dentro de 3 (três) dias úteis contados da solicitação via “chat”.

    - A amostra deverá ser entregue na COLIC / Comissão Permanente de Licitação, na Av João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, “Reitoria”, não sendo admitido em hipótese alguma o recebimento de amostra fora do prazo estipulado, mesmo àquelas enviadas a outros locais.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo as demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta da licitante será recusada.

  - Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

    - Especificações contidas na tabela do item 12 do Termo de Referência, Anexo IV deste Edital.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

  - Os exemplares colocados à disposição da Universidade serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

  - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelas licitantes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual poderão ser descartadas pela Universidade, sem direito a ressarcimento.

  - As licitantes deverão colocar à disposição da Universidade todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

  - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas / CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União / TCU;

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

  - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, segundo o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

  - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante estiver com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

  - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, a licitante será convocada a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, o documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, via e-mail indicado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - As licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

    - Habilitação jurídica:

      - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

      - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

      - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

      - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

      - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

      - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

    - Regularidade fiscal e trabalhista:

      - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

      - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

      - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

      - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

      - Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

    - A licitante enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensada (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - As Empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica da seguinte forma:

    - Para os itens 1 a 111:

      - Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), da licitante vencedora.

      - Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

      - Cópia dos registros do produto ou da notificação ou da dispensa do registro, no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde, devendo constar à validade (dia/mês/ano). Os números de Registros/ Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

      - Para o item que se enquadrar como produtos químicos, a licitante vencedora deverá apresentar FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).

      - Será verificado se o produto/marca ofertado possui algum alerta de restrição na ANVISA ou está notificado no NOTIVISA – Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária, sendo passível de desclassificação.

    - Para os Lotes 1, 2, 3, 4 e itens 129 a 136:

      - Autorização de Funcionamento, Alvará Sanitário, Cópia de Certificado de Regularidade Técnica expedido pelo conselho Regional de Farmácia, não sendo aceitos protocolos.

      - Comprovação dos registros vigentes dos produtos no Ministério da Saúde/ANVISA, por meio de:

      - Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

    - Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No caso de produto importado, apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem, traduzido para o português por Tradutor Público Juramentado ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira. Cópia do certificado do registro de certificado do produto, emitido pela ANVISA, não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial do produto.

    - Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais (incluindo o Manual do equipamento cadastrado no Ministério da Saúde - ANVISA), folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas no edital.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

    - Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação via e-mail indicado pelo “chat”.

    - Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Universidade, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), por e-mail.

  - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

  - A declaração da vencedora acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração da vencedora, comprovar a regularização.

    - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Universidade, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail indicado pelo “chat”, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação de nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como do seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na Empresa.

    - Declarar expressamente de que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).

    - Conter a assinatura do Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada:

1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta “on line” ao SICAF;

2º - na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com o respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência da Licitante Vencedora, para fins de pagamento.

    - Caso haja faturamento mínimo, este terá que ser informado na Proposta.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção a Licitante Vencedora, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Licitante Vencedora.

- DOS RECURSOS

  - Declarado a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado a licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá a adjudicatária o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Universidade poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela(s) licitante(s) vencedora (s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da Licitante Vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da Licitante Vencedora na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para aceitar/retirar a Nota de Empenho.

    - A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação para aceitar/retirar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante Universidade para a aceite/retirada da Nota de Empenho, a Universidade poderá encaminhá-lo para o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR).

    - O prazo previsto poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Universidade.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - A Nota Fiscal / Fatura deverá, obrigatoriamente, ser emitida em nome da Universidade Federal de Uberlândia / Hospital de Clínicas, CNPJ nº 25.648.387/0002-07.

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Licitante Vencedora.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes ao fornecimento, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Licitante Vencedora providencie as medidas saneadoras.

    - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Universidade.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à Licitante Vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade da Licitante Vencedora, será providenciada sua advertência, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

    - O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Universidade deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Licitante Vencedora, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a Universidade deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Licitante Vencedora a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Licitante Vencedora não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Universidade, não será rescindido o contrato em execução com a Licitante Vencedora inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - A Licitante Vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Considerando que a Universidade Federal de Uberlândia efetua seus pagamentos por meio de Ordem Bancária, fica expressamente PROIBIDA a emissão de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTÓRIO, caberá à Universidade a aplicação de sanções previstas neste Edital e seus anexos e pedido de indenização por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Vencedora não tenha concorrido de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Universidade, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | (6 / 100) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante melhor classificada.

  - Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao da Licitante Vencedora, estas serão classificadas segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação das licitantes registradas deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso a melhor colocada no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatária que:

    - Não aceitar retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Não mantiver a proposta;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Comportar-se de modo inidôneo.

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa da licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Universidade, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação deverá ser por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Térreo, Bloco 3P “Reitoria”, Sala da Comissão Permanente de Licitações.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Universidade, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Universidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

    - Só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente na Universidade

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes.ufu.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço no endereço AV. João Naves de Ávila, nº 2121, Térreo, Bloco 3P “Reitoria”, Sala da Comissão Permanente de Licitações, em dias úteis, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

    - Considerando a possibilidade de retirada eletrônica deste Edital, o qual se encontra disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá, em caso de divergência, o Edital adquirido no site da Universidade, endereço eletrônico, ou seja, www.licitacoes.ufu.br.

  - A descrição detalhada do(s) item(ns) consta(m) do Termo de Referência, Anexo IV, deste Edital, tendo as Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação da compra.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

|  | Anexo I | - | Modelo 1 | - | Declaração de Fatos Impeditivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anexo II | - | Modelo 2 | - | Declaração de que não emprega menor de 16 anos |
|  | Anexo III | - | Modelo 3 | - | Declaração de Elaboração Independente de Proposta |
|  | Anexo IV | - | Termo de Referência; |
|  | Anexo V | - | Minuta da Ata de Registro de Preços. |

  - Fará parte ainda da contratação, os Cadernos de Especificações que serão disponibilizados juntamente com este Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br e ainda no www.licitacoes.ufu.br. A cópia dos mesmos pode ser retirada na Comissão Permanente de Licitações, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, andar térreo, bloco 3P, Campus Santa Mônica.

    - Caso o interessado opte pela cópia, os custos da mesma serão por sua conta.

Uberlândia, 31 de outubro de 2016.

Luiz Roberto Souza Vieira

Diretor de Compras e Licitações

Universidade Federal de Uberlândia

MODELO 1 - ANEXO I – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

..........................................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ................................, com sede , em cumprimento ao exigido no Pregão Eletrônico nº 221/2016 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Uberlândia,       de       de 2016.

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

MODELO 2 - ANEXO II - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS

Ref. Pregão Eletrônico nº 221/2016

(Identificação da Licitante)

.............................................................................................., inscrita no CNPJ Nº ..........................................., por intermédio de seu Representante Legal (a) Sr. (a) ........................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................................. e do CPF nº ..........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )*

...............................................

(data)

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO 3 - ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº: 221/2016

Processo: 23117.007533/2016-86

(Identificação da Licitante), por meio de seu representante (Identificação completa do representante da licitante), devidamente constituído doravante denominada Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 221/2016 foi elaborada de maneira independente pela Licitante (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 221/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade  de nº 221/2016 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 221/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 221/2016 quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 221/2016 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 221/2016 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 221/2016 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Uberlândia antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Uberlândia,       de       de 2016.

(Representante legal da licitante, com identificação completa)

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA HIPODÉRMICA, AGULHA ANESTÉSICA, SERINGA, CATETER, ENTRE OUTROS, INCLUINDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, conforme descrição e quantidades do item 12 deste Termo e demais condições e exigências estabelecidas nos Cadernos de Especificação, Edital e seus anexos.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - Razão da necessidade da aquisição: A presente aquisição objetiva atender às necessidades operacionais das unidades requisitantes, conforme justificativas constantes nas respectivas Solicitações de Compras.

  - O quantitativo demandado: A justificativa para o quantitativo demandado consta na Solicitação de Compra.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Nos termos do art. 1º, da Lei 10.520/2002, o objeto deste termo caracteriza-se por "bem comum", visto ser possível descrevê-lo de forma objetiva e clara podendo ser adquirido pelo MENOR PREÇO sem afetar a análise da qualidade do objeto licitado ou importe prejuízos ao interesse público, assim a Universidade adotou a regra geral da licitação.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A opção pelo uso do Sistema de Registro de Preços para a referida aquisição está fundamentada no inciso I e II do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, conforme justificativa de fls 56 e 132 do processo.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

  - Para os itens 1 a 111 a(s) Licitante (s) Vencedora(s) se obriga(m) a fornecer todos os bens que lhe forem adjudicados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a primeira solicitação e 20 (vinte) dias corridos para as solicitações subsequentes, contados a partir da confirmação da compra por meio de recebimento da Nota de Empenho.

  - Prazo de entrega para o Lote 1:

    - A entrega do material empenhado será parcelada, conforme cronograma emitido pela GEMASU – Gestão de Materiais e Suprimentos, de acordo com a necessidade do HCU-UFU e disponibilizada à licitante vencedora.

    - Prazo de entrega dos equipamentos: 30 (trinta) dias corridos para a primeira solicitação, que poderá ocorrer a partir da assinatura do contrato e 15 (quinze) dias úteis para as solicitações subsequentes.

    - Prazo de entrega dos equipos: 30 (trinta) dias corridos para a primeira solicitação, que poderá ocorrer a partir da assinatura do contrato e 15 (quinze) dias úteis para as solicitações subsequentes.

  - Prazo de entrega para os Lotes 2, 3, 4 e itens 129 a 136:

    - A entrega do material empenhado será parcelada, conforme cronograma emitido pela GEMASU – Gestão de Materiais e Suprimentos, de acordo com a necessidade do HCU-UFU e disponibilizada à licitante vencedora.

    - Prazo de entrega dos equipamentos: 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

    - Prazo de entrega dos materiais: 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

  - Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no seguinte endereço: Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia-MG, fone para contato:  34.3218.2359 e 34.3218.2192, de segunda a sexta feira, em dias úteis, no horário de: 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

    - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da Universidade, sem nenhum custo ou prejuízo da aplicação das sanções.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil da Licitante Vencedora por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a Universidade Federal de Uberlândia as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - São obrigações da Universidade:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Licitante Vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na Ata.

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Licitante Vencedora, por meio de comissão/servidor especialmente designada(o);

    - Efetuar o pagamento à Licitante Vencedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Universidade não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante Vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Licitante Vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - São obrigações da Licitante Vencedora:

    - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

      - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Comunicar à Universidade, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - São expressamente vedadas à Licitante Vencedora:

    - A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização da UFU;

    - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, durante o período de fornecimento.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Licitante Vencedora com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Universidade à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Universidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Licitante Vencedora que:

    - Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Licitante Vencedora que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Universidade;

    - Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) corridos;

    - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante Vencedora ressarcir a Universidade pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1.993, a Licitante Vencedora ou profissionais que:

    - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Universidade em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Licitante Vencedora, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Universidade, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Todo e qualquer material/equipamento/serviço ofertado terão que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas no Edital.

  - A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro material/equipamento/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.

  - Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material fora das condições solicitadas.

- DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA

  - Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

  - Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | ADAPTADOR PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, SISTEMA FECHADO, DIÂMETRO INTERNO DE 3MM, COM PENETRADOR ANATÔMICO (COM UMA PONTA PERFURANTE), PONTA LUER SLIP, COM TAMPA PROTETORA. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 73000 | PC | 2,16 | 157.680,00 |
| 2 | DISPOSITIVO ADAPTADOR COM CONECTOR LUER LOCK PARA TERAPIA INTRAVENOSA INTERMITENTE, ISENTO DE LÁTEX, CORPO TRANSPARENTE, ADAPTÁVEL EM CATETERES E CONEXÕES, PERMITINDO A INFUSÃO SEM A NECESSIDADE DE ABERTURA DO SISTEMA, ACOMPANHA TAMPA PROTETORA. POSSUI PLUG ADAPTADOR AUTO VEDANTE PARA ACESSO COM AGULHA DE METAL, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A ANTISSÉPTICOS. CAPACIDADE 0,1 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 83200 | PC | 1,42 | 118.144,00 |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 13 X 4, MEDIDAS 27G X ½" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 0,40 MM E COMPRIMENTO DE 13,0 MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 157600 | PC | 0,50 | 78.800,00 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 25 x 6, MEDIDAS 23G X 1" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 0,60 MM E COMPRIMENTO DE 25,0 MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 9300 | PC | 0,53 | 4.929,00 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 25 X 7 , MEDIDAS 22G X 1" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 7400 | PC | 0,52 | 3.848,00 |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 25X8- , MEDIDAS 21G X 1" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 0,80MM E COMPRIMENTO DE 25MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 535200 | PC | 0,57 | 305.064,00 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 30 x 7, MEDIDAS 22G X 1 ¼" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 0,70 MM E COMPRIMENTO DE 32,0 MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 1000 | PC | 0,51 | 510,00 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 40 X 12, MEDIDAS 18G X 1 ½" (GAUGE / POLEGADA), CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMENTO DE 40MM. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E SLIP, CANHÃO EM POLIPROPILENO, AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO, COMPOSTO DE TRAVAS DE SEGURANÇA, UMA NO CORPO DO DISPOSITIVO E OUTRA NA BASE DA AGULHA, QUE PERMITE ATIVAÇÃO COM UMA ÚNICA MÃO SEM PRECISAR DE SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA ATIVAÇÃO, SEGUNDO NR 32. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 662000 | PC | 0,68 | 450.160,00 |
| 9 | AGULHA ANESTÉSICA PARA RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 27G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), PAREDES FINAS, AGULHA COM PONTA TIPO QUINCKE, COM MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 7500 | PC | 12,00 | 90.000,00 |
| 10 | AGULHA ANESTÉSICA PARA PERIDURAL, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, MEDIDAS 17 G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), PONTA CURVA TUOHY, BISEL CURTO, COM MANDRIL AJUSTADO, COM ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CANHÃO CÔNICO E TRANSPARENTE, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 925 | PC | 19,50 | 18.037,50 |
| 11 | AGULHA ANESTÉSICA PARA PERIDURAL, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, MEDIDAS 18 G X 2" (GAUGE / POLEGADA), PONTA CURVA TUOHY, COM MANDRIL AJUSTADO, COM ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CANHÃO CÔNICO E TRANSPARENTE, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO, PEDIÁTRICO / NEONATAL. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 175 | PC | 15,80 | 2.765,00 |
| 12 | AGULHA ANESTÉSICA PARA PERIDURAL, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, MEDIDAS 20G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), AGULHA DE PONTA TIPO CURVA TUOHY, COM MANDRIL AJUSTADO, COM ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 125 | PC | 20,74 | 2.592,50 |
| 13 | AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 25 (RAQUIDIANA) - AGULHA ANESTÉSICA PARA RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 25G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), PAREDES FINAS, AGULHA DE PONTA TIPO QUINCKE, COM MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO | 2925 | PC | 5,86 | 17.140,50 |
| 14 | AGULHA ANESTÉSICA PARA RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 20G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), AGULHA DE PONTA TIPO QUINCKE, COM MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 250 | PC | 13,78 | 3.445,00 |
| 15 | AGULHA ANESTÉSICA PARA RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 22G X 3 ½" (GAUGE / POLEGADA), AGULHA DE PONTA TIPO QUINCKE, COM MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CÔNICO, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 275 | PC | 8,09 | 2.224,75 |
| 16 | AGULHA ANESTÉSICA PARA RAQUIDIANA PEDIÁTRICA, AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 25G X 2" (GAUGE / POLEGADA), AGULHA DE PONTA TIPO QUINCKE, COM MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR LUER LOCK, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ENCAIXE CANHÃO / ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 200 | PC | 12,41 | 2.482,00 |
| 17 | AGULHA ANESTÉSICA PARA BLOQUEIO DE PLEXO PARA NEUROESTIMULADOR, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, 21 G X 4" (GAUGE / POLEGADA), DIÂMETRO INTERNO 0,80 X 100,0 MM, AGULHA COM PONTA TIPO QUINCKE, BISEL CURTO ESPECIAL 30°, ISOLADO COM TEFLON, COM CABO ELETRODO ISOLADO, TUBO PARA INJETAR EM PVC, CONECTOR FÊMEA COM TAMPA, CANHÃO ERGONÔMICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 175 | PC | 53,00 | 9.275,00 |
| 18 | AGULHA ANESTÉSICA PARA BLOQUEIO DE PLEXO PARA NEUROESTIMULADOR, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, 22 G X 2" (GAUGE / POLEGADA), DIÂMETRO INTERNO 0,70 X 50,0 MM, AGULHA COM PONTA TIPO QUINCKE, BISEL CURTO ESPECIAL 30°, ISOLADO COM TEFLON, COM CABO ELETRODO ISOLADO, TUBO PARA INJETAR EM PVC, CONECTOR FÊMEA COM TAMPA, CANHÃO ERGONÔMICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 1050 | PC | 58,00 | 60.900,00 |
| 19 | AGULHA DE ESCLEROSE DE CÓLON, COM CONEXÃO/INJETOR LATERAL, CATETER EM TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA AFILADA. DIMENSÕES DO CATETER: DIÂMETRO 2,3 MM (11G), COMPRIMENTO 230 CM; DIMENSÕES DA PARTE ATIVA (AGULHA): DIÂMETRO 0,7 MM (21G), COMPRIMENTO 5,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 190 | PC | 149,60 | 28.424,00 |
| 20 | AGULHA DE ESCLEROSE GÁSTRICA, COM CONEXÃO/INJETOR LATERAL, CATETER EM TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA AFILADA. DIMENSÕES DO CATETER: DIÂMETRO 2,3 MM (11G), COMPRIMENTO 180 CM; DIMENSÕES DA PARTE ATIVA (AGULHA): DIÂMETRO 0,7 MM (21G), COMPRIMENTO 5,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 86 | PC | 166,67 | 14.333,62 |
| 21 | AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, DIMENSÕES 16G X 1'' (GAUGE X POLEGADA), CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, BISEL TRIFACETADO, PAREDES ULTRAFINAS COM BACK-EYE, CAPA PROTETORA, ASAS COLORIDAS. POSSUI TUBO TRANSPARENTE, MACIO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DO TUBO 12'' (300 MM) COM CAPACIDADE DE 2,8 ML, PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, CONECTOR LUER LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 11100 | PC | 2,79 | 30.969,00 |
| 22 | AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, DIMENSÕES 17G X 1'' (GAUGE X POLEGADA), CÂNULA AÇO INOX, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, BISEL TRIFACETADO, PAREDES ULTRAFINAS COM BACK-EYE, CAPA PROTETORA, ASAS COLORIDAS. POSSUI TUBO TRANSPARENTE, MACIO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DO TUBO 12'' (300 MM) COM CAPACIDADE DE 2,8 ML, PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO, CONECTOR LUER LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 1900 | PC | 2,79 | 5.301,00 |
| 23 | AGULHA TIPO HUBER 20 G X 15 MM, PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO DO CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIMENSÕES 20 G X 15,0 MM (GAUGE X MILÍMETROS), AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO EM UM ÂNGULO TANGENCIAL CURVA EM 90°, PONTA TIPO HUBER, BISEL NÃO CORTANTE, ANGULAÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL DA CÂNULA, PERMITE ATÉ 2.000 PUNÇÕES DO RESERVATÓRIO. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ALETA DE FIXAÇÃO RÍGIDA E REMOVÍVEL, BASE (PLATAFORMA) DE FIXAÇÃO É ACOLCHOADA COM ALMOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, EXTENSOR TRANSPARENTE EM PVC COM 21 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO E CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK COM TAMPONADOR. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 180 | PC | 25,25 | 4.545,00 |
| 24 | AGULHA TIPO HUBER 20 G X 20 MM, PARA PUNÇÃO DE RESERVATÓRIO DO CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIMENSÕES 20 G X 20,0 MM (GAUGE X MILÍMETROS), AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO EM UM ÂNGULO TANGENCIAL, PONTA TIPO HUBER, BISEL NÃO CORTANTE, ANGULAÇÃO NA EXTREMIDADE DISTAL DA CÂNULA, PERMITE ATÉ 2.000 PUNÇÕES DO RESERVATÓRIO. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ALETA DE FIXAÇÃO RÍGIDA E REMOVÍVEL, BASE (PLATAFORMA) DE FIXAÇÃO É ACOLCHOADA COM ALMOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, EXTENSOR TRANSPARENTE EM PVC COM 21 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP CORTA-FLUXO E CONECTOR EM PLÁSTICO LUER LOCK COM TAMPONADOR. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 180 | PC | 17,19 | 3.094,20 |
| 25 | CANULA DE GUEDEL Nº 1 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, SEMI-RIGIDO, RESISTENTE, LAVAVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATORIA ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO; BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECÇAO. | 72 | PC | 3,50 | 252,00 |
| 26 | CANULA DE GUEDEL Nº 2 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, SEMI-RIGIDO, RESISTENTE, LAVAVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATORIA ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO; BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECÇAO. | 72 | PC | 5,15 | 370,80 |
| 27 | CANULA DE GUEDEL Nº 3 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, SEMI-RIGIDO, RESISTENTE, LAVAVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATORIA ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO; BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECÇAO. | 389 | PC | 5,33 | 2.073,37 |
| 28 | CANULA DE GUEDEL Nº 4 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, SEMI-RIGIDO, RESISTENTE, LAVAVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATORIA ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO; BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE A DESINFECÇAO. | 461 | PC | 5,33 | 2.457,13 |
| 29 | CÂNULA DE HIDRODISSECÇÃO DE 27GA (AGULHA CURVA). | 100 | PC | 43,00 | 4.300,00 |
| 30 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 4,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ATÓXICO, SILICONIZADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 4,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 6,2 A 6,5 MM, COMPRIMENTO DO TUBO 46,0 A 54,0 MM. CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DA CÂNULA, HASTES DE FIXAÇÃO MACIAS E FLEXÍVEIS QUE PODEM SER AJUSTADAS AO PACIENTE E CADARÇO PARA FIXAÇÃO. DEVE CONTER IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA NA HASTE DE FIXAÇÃO EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. CÂNULA COM ANGULAÇÃO DE 90° A 95° (GRAUS) PARA SE ADEQUAR À ANATOMIA DA TRAQUEIA. PONTA DISTAL É ARREDONDADA. NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 14,0 MM DESTINADO À INSUFLAÇÃO DE AR. O BALÃO É CONTROLADO POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 100 | PC | 63,21 | 6.321,00 |
| 31 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 8,0 MM, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ATÓXICO, SILICONIZADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 8,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO 11,0 A 11,3 MM (33 FR), COMPRIMENTO DO TUBO 76,0 A 81,0 MM. CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DA CÂNULA, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO COM EXTREMIDADE OLIVAR, HASTES DE FIXAÇÃO MACIAS E FLEXÍVEIS QUE PODEM SER AJUSTADAS AO PACIENTE E CADARÇO PARA FIXAÇÃO. DEVE CONTER IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA NA HASTE DE FIXAÇÃO EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. CÂNULA COM ANGULAÇÃO DE 90° A 95° (GRAUS) PARA SE ADEQUAR À ANATOMIA DA TRAQUEIA. PONTA DISTAL É ARREDONDADA. NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 28,0 MM DESTINADO À INSUFLAÇÃO DE AR. O BALÃO É CONTROLADO POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 475 | PC | 41,99 | 19.945,25 |
| 32 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 8,5 MM, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ATÓXICO, SILICONIZADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO INTERNO 8,5 MM, DIÂMETRO EXTERNO 11,3 MM, COMPRIMENTO DO TUBO 81,0 MM. CONEXÃO DE ENCAIXE DE 15,0 MM COMPATÍVEL COM AS CONEXÕES DO CIRCUITO DE OXIGENIOTERAPIA. POSSUI LINHA RADIOPACA CONTÍNUA AO LONGO DO EIXO DA CÂNULA, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO COM EXTREMIDADE OLIVAR, HASTES DE FIXAÇÃO MACIAS E FLEXÍVEIS QUE PODEM SER AJUSTADAS AO PACIENTE E CADARÇO PARA FIXAÇÃO. DEVE CONTER IMPRESSÃO DO NÚMERO DA CÂNULA NA HASTE DE FIXAÇÃO EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. CÂNULA COM ANGULAÇÃO DE 90° A 95° (GRAUS) PARA SE ADEQUAR À ANATOMIA DA TRAQUEIA. PONTA DISTAL É ARREDONDADA. NO CORPO DA CÂNULA HÁ UM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 28,0 MM DESTINADO À INSUFLAÇÃO DE AR. O BALÃO É CONTROLADO POR OUTRO BALÃO PILOTO QUE POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 70 | PC | 52,02 | 3.641,40 |
| 33 | CÂNULA DE CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA, DUPLO LÚMEN, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, DIMENSÕES: CALIBRE 14 FR, COMPRIMENTO 32,0 CM, RADIOPACO. EM UMA EXTREMIDADE A PONTA É MALEÁVEL E DISPÕE DE MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS DE INFUSÃO E DE UMA ABERTURA NO LÚMEN PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO, HÁ UM BALÃO, COM A SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, DE BAIXA PRESSÃO E AUTO-INSUFLÁVEL, SITUADO AO REDOR DO CORPO (PRÓXIMO AOS ORIFÍCIOS DE FLUXO). NA OUTRA EXTREMIDADE HÁ CONECTOR LUER LOCK COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS PADRÃO DE TERAPIA INTRAVENOSA, CONTÉM 01 PINÇA TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO), UM LÚMEN DE MONITORIZAÇÃO SEPARADO SE ESTENDE DA CÂNULA, CHEGANDO A UMA TORNEIRA DE 3 VIAS. ACOMPANHA ESTILETE INTRODUTOR (FIO-GUIA) COM APUNHADURA ANATÔMICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 86 | PC | 499,50 | 42.957,00 |
| 34 | CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA - MÁSCARA NASAL CONSTRUIDA COM 100% ELASTÔMERO DE SILICONE, MACIA, ATÓXICO, PERMITINDO POSICIONAMENTO SEGURO COM LIBERDADE TOTAL DO PACIENTE. TUBOS REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE. TAMANHO NEONATAL COM 2,00 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, LIVRE DE LATEX E PVC. REGISTRO NO MS. | 1104 | PC | 22,08 | 24.376,32 |
| 35 | CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA - MÁSCARA NASAL CONSTRUIDA COM 100% ELASTÔMERO DE SILICONE, MACIA, ATÓXICO, PERMITINDO POSICIONAMENTO SEGURO COM LIBERDADE TOTAL DO PACIENTE. TUBOS REGULÁVEIS EM PROFUNDIDADE. TAMANHO PEDIATRICO COM 3,00 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. LIVRE DE LÁTEX E PVC. REGISTRO NO MS. | 475 | PC | 19,60 | 9.310,00 |
| 36 | CANULA PARA BIOPSIA E ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA - O8GA X 150MM. | 40 | PC | 207,50 | 8.300,00 |
| 37 | CÂNULA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL N. 2,0 - TUBO EM PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, RADIOPACO, UMA VIA, CURVADO ANATOMICAMENTE, PONTA DISTAL BISELADA, INDICAÇÃO DO DIÂMETRO NO CORPO DO TUBO (GRADUADO), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER E POLIETILENO | 40 | PC | 4,11 | 164,40 |
| 38 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 03, DIÂMETRO 0,09MM STANDARD | 43 | PC | 36,50 | 1.569,50 |
| 39 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 04, DIÂMETRO 0,10MM STANDARD. | 86 | PC | 60,00 | 5.160,00 |
| 40 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 5, STANDARD, CURTA (MEDINDO APROXIMADAMENTE 11MMX8CM), TOTALMENTE INOXIDÁVEL, COMPOSTO DE TRÊS PARTES: CÂNULA INTERNA DE INOX COM CONEXÃO GIRATÓRIA FENESTRADA PARA TRAVA; CÂNULA EXTERNA INOXIDÁVEL COM TRAVA E ABA COM ABERTURAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA, OBTURADOR EM INOX. NÃO DEVE PROVOCAR OXIDAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MATERIAL NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 58 | PC | 36,00 | 2.088,00 |
| 41 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 6, STANDARD, CURTA (MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MMX8CM), TOTALMENTE INOXIDÁVEL, COMPOSTO DE TRÊS PARTES: CÂNULA INTERNA DE INOX COM CONEXÃO GIRATÓRIA FENESTRADA PARA TRAVA; CÂNULA EXTERNA INOXIDÁVEL COM TRAVA E ABA COM ABERTURAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA, OBTURADOR EM INOX. NÃO DEVE PROVOCAR OXIDAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MATERIAL NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 72 | PC | 72,00 | 5.184,00 |
| 42 | CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO JUDKINS DIREITA, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM; PONTA CURVA TIPO JR 3.5 COM 2,5 CM DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 173 | PC | 74,65 | 12.914,45 |
| 43 | CATETER JUDKINS ESQUERDA JL 5 FR CURVA 3,5 ADULTO 100 CM 1200 PSI (DIAGNOSTICO) | 72 | PC | 55,75 | 4.014,00 |
| 44 | CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIGTAIL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 110,0 CM; PONTA COM ÂNGULO 155°, 5,0 CM DE COMPRIMENTO, 05 ORIFÍCIOS. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 115 | PC | 87,50 | 10.062,50 |
| 45 | CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO RADIAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100,0 CM; PONTA COM 4,0 CM DE COMPRIMENTO, 01 ORIFÍCIO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 115 | PC | 116,56 | 13.404,40 |
| 46 | CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO VERTEBRAL, CONFECCIONADO EM NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, HUB INJETADO, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100,0 CM. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1050 PSI. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 72 | PC | 146,00 | 10.512,00 |
| 47 | CATETER DUPLO J, 6 FR - 26CM, PARA DRENAGEM INTERNO, PONTA ABERTA/ABERTA, COM FIO GUIA, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL. | 490 | PC | 174,18 | 85.348,20 |
| 48 | CATETER DUPLO LUMEN, DESCARTAVEL, APIROGENICO, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE 20 CM, C/ 12 FR, CONTENDO:CATETER, DILATADOR, GUIA E ACESSORIOS - ADULTO. | 662 | PC | 106,00 | 70.172,00 |
| 49 | CATETER DUPLO LUMEN ADULTO, 36 CM LONGA PERMANENCIA P/ HEMODIALISE: KIT CONTENDO UM (1) CATÉTER DE 36 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA INTRODUTORA 18G (1,27mm) X 7 CM; SERINGA DE 12 ML; FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL EM "J" / RECTO COM 0,965mm (0,038 pol.) X 70 CM; BAINHA/DILATADOR DESCARTAVEL OVAL; ESTILETE TUNELADOR; BISTURI NÚMERO 11; QUATRO (4) COMPRESSAS DE GASES COM 10,2 cm X DOIS (2) PENSOS; DUAS TAMPAS VEDANTES; DILATADOR (3,3mm). ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. | 58 | PC | 789,95 | 45.817,10 |
| 50 | CATETER EPIDURAL CONFECCIONADO EM NYLON, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RESISTENTE A DOBRAS E ACOTOVELAMENTOS, GRADUADO COM MARCAS DE PROFUNDIDADE, EXTREMIDADE PROXIMAL RADIOPACA EM FORMATO ARREDONDADA COM 03 ORIFÍCIOS LATERAIS, FECHADO NA PONTA. DIMENSÕES: CALIBRE 16 G, DIÂMETRO EXTERNO 1,1 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,25 ML, COMPRIMENTO 900,0 MM. CONTÉM UM CONECTOR LUER LOCK NA EXTREMIDADE DISTAL E UM GUIA PARA O CATETER. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 710 | PC | 32,20 | 22.862,00 |
| 51 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 14G X 1,75" (APROXIMADAMENTE 2,1MM X 4,5 CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 4000 | PC | 3,66 | 14.640,00 |
| 52 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 16G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 5.1 CM (LONGO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 3200 | PC | 3,00 | 9.600,00 |
| 53 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO DE 4,5 CM ATÉ 5.1 CM (LONGO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 4600 | PC | 1,93 | 8.878,00 |
| 54 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 20G X 1,16''(APROXIMADAMENTE 1,1 MM X 3,0CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 61000 | PC | 2,63 | 160.430,00 |
| 55 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 22G X 1" (APROXIMADAMENTE 0,9MM X 2,5CM), EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 64000 | PC | 2,69 | 172.160,00 |
| 56 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 24G X 0,75" (APROXIMADAMENTE 0,7MM X 1,9CM) , EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO. TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 36600 | PC | 2,81 | 102.846,00 |
| 57 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 16G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 3.2 CM (CURTO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 1800 | PC | 3,28 | 5.904,00 |
| 58 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA, FIRMEMENTE FIXADA AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COMPATÍVEL COM CÓDIGO DE CORES. AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRI FACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA APÓS PUNÇÃO E SEM RISCO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS, CÂMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. ISENTO DE LÁTEX E PVC. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. MEDINDO ATÉ 3.2 CM (CURTO) DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 3000 | PC | 2,45 | 7.350,00 |
| 59 | CATETER (CÂNULA) NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA, TIPO ÓCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM SILICONE, CALIBRE 12 FR, FLEXÍVEL, MACIO, CONTORNOS ARREDONDADOS. POSSUI TUBO EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC, COM APROXIMADAMENTE 2,10 M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, CONTORNO ANATÔMICO E COM REGULAGEM NA SUA EXTENSÃO PARA FIXAÇÃO ADEQUADA, NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL PARA SISTEMAS DE OXIGÊNIO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 13020 | PC | 0,94 | 12.238,80 |
| 60 | CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TERMOSSENSÍVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM LINHA RADIOPACA, GRADUADO NO MÁXIMO A CADA 5,0 CM POR TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ABAULADA, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER LOCK E TAMPA PROTETORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: CALIBRE 3.5 FR, COMPRIMENTO 40,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 1,16 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,11 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 105 | PC | 19,20 | 2.016,00 |
| 61 | CATETER UMBILICAL MONO LÚMEN CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TERMOSSENSÍVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM LINHA RADIOPACA, GRADUADO NO MÁXIMO A CADA 5,0 CM POR TODA SUA EXTENSÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ABAULADA, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER LOCK E TAMPA PROTETORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: CALIBRE 5.0 FR, COMPRIMENTO 40,0 CM, DIÂMETRO EXTERNO 1,70 MM, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 0,30 ML. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 60 | PC | 25,68 | 1.540,80 |
| 62 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, MONOLUMEN, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TIPO VIALON, TERMOSSENSÍVEL, CALIBRE 16G (5 FR), COMPRIMENTO 20 CM, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, CONECTOR LUER LOCK NA EXTREMIDADE DISTAL, PROTEGIDO POR BAINHA PLÁSTICA. ACOMPANHA AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO, CALIBRE 14G, COMPRIMENTO 5,1 CM E COM FIO GUIA (MANDRIL). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 100 | PC | 33,45 | 3.345,00 |
| 63 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, MONOLUMEN, CONFECCIONADO EM POLIURETANO TIPO VIALON, TERMOSSENSÍVEL, CALIBRE 16G (5 FR), COMPRIMENTO 30 CM, RADIOPACO, CONECTOR LUER LOCK NA EXTREMIDADE DISTAL, PROTEGIDO POR BAINHA PLÁSTICA. ACOMPANHA AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO COM BISEL TRIFACETADO, CALIBRE 14G, COMPRIMENTO 5,1 CM E COM FIO GUIA (MANDRIL). PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 50 | PC | 72,00 | 3.600,00 |
| 64 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR (2.34 MM), COMPRIMENTO 20 CM, DUPLO LÚMEN (UMA VIA PROXIMAL - CALIBRE 14G, OUTRA DISTAL - CALIBRE 18G). CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOSSENSÍVEL E BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, POSSUI MARCAS DE GRADUAÇÃO A CADA 1 CM, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA MACIA E FLEXÍVEL. O CORPO DO CATETER CONVERGE A UM CONECTOR TRIANGULAR AO QUAL ESTÃO IMPRESSAS AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NUMERO DE LUMENS, COM ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. DESTE SAEM DUAS EXTENSÕES (LUMENS PROXIMAL E DISTAL INDEPENDENTES PERMITINDO INFUSÃO DE SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS SIMULTANEAMENTE) DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, CLAMP DESLIZANTE EM CADA VIA, CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM 02 TAMPAS PROTETORAS ROSQUEÁVEIS NAS EXTREMIDADES. KIT CONTÉM FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM J DE DIÂMETRO (0.032") 0,81 MM E COMPRIMENTO 60 CM; SERINGA PLÁSTICA GRADUADA DE 5 ML COM BICO LUER SLIP; AGULHA INTRODUTORA 18G X 6,35 CM; NO MÍNIMO 01 DILATADOR; 01 CLAMP MÓVEL E 01 TRAVA-CLAMP DE AJUSTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 2707 | PC | 49,72 | 134.592,04 |
| 65 | CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (VENOSO) CONFECCIONADO EM SILICONE COM PAREDES LISAS E HOMOGÊNEAS, RADIOPACO, ÚNICO LUMEN, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MINI KIT CONTENDO FITA MÉTRICA, AGULHA INTRODUTÓRIA DE 26 GA, CATETER DE 1.9 FR MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO E GUILHOTINA OU TESOURA. REGISTRO NA ANVISA. | 374 | PC | 238,20 | 89.086,80 |
| 66 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIÁTRICO, CALIBRE 4FR (1.4 MM), COMPRIMENTO 13 CM, DUPLO LÚMEN (UMA VIA PROXIMAL, OUTRA DISTAL, AMBAS COM CALIBRE DE 22G). CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOSSENSÍVEL E BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, POSSUI MARCAS DE GRADUAÇÃO A CADA 1 CM, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA MACIA E FLEXÍVEL. O CORPO DO CATETER CONVERGE A UM CONECTOR TRIANGULAR AO QUAL ESTÃO IMPRESSAS AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS, COM ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. DESTE SAEM DUAS EXTENSÕES (LUMENS PROXIMAL E DISTAL INDEPENDENTES PERMITINDO INFUSÃO DE SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS SIMULTANEAMENTE) DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, CLAMP DESLIZANTE EM CADA VIA, CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM 02 TAMPAS PROTETORAS ROSQUEÁVEIS NAS EXTREMIDADES. KIT CONTÉM FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM J DE DIÂMETRO (0.018") 0,46 MM E COMPRIMENTO 45 CM; SERINGA PLÁSTICA GRADUADA DE 5ML COM BICO LUER SLIP; CATETER INTRAVENOSO 22G X 4,45 CM SOBRE AGULHA 25G; AGULHA INTRODUTORA 21G X 3,81 CM; NO MÍNIMO 01 DILATADOR; 01 CLAMP MÓVEL E 01 TRAVA-CLAMP DE AJUSTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 216 | PC | 121,50 | 26.244,00 |
| 67 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIÁTRICO, CALIBRE 5 FR (1.7 MM), COMPRIMENTO ENTRE 13 E 15 CM, DUPLO LÚMEN (UMA VIA PROXIMAL - CALIBRE 22G, OUTRA DISTAL - CALIBRE 18G). CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOSSENSÍVEL E BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, POSSUI MARCAS DE GRADUAÇÃO A CADA 1 CM, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA MACIA E FLEXÍVEL. O CORPO DO CATETER CONVERGE A UM CONECTOR TRIANGULAR AO QUAL ESTÃO IMPRESSAS AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NUMERO DE LUMENS, COM ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. DESTE SAEM DUAS EXTENSÕES (LUMENS PROXIMAL E DISTAL INDEPENDENTES PERMITINDO INFUSÃO DE SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS SIMULTANEAMENTE) DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, CLAMP DESLIZANTE EM CADA VIA, CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM 02 TAMPAS PROTETORAS ROSQUEÁVEIS NAS EXTREMIDADES. KIT CONTÉM FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM J DE DIÂMETRO (0.021") 0,53 MM E COMPRIMENTO 45 CM; SERINGA PLÁSTICA GRADUADA DE 5 ML COM BICO LUER SLIP; CATETER INTRAVENOSO 20G X 4,45 CM SOBRE AGULHA 22G; AGULHA INTRODUTORA 20G X 3,81 CM; NO MÍNIMO 01 DILATADOR; 01 CLAMP MÓVEL E 01 TRAVA-CLAMP DE AJUSTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 245 | PC | 112,00 | 27.440,00 |
| 68 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR (2.34 MM), COMPRIMENTO 20 CM, TRIPLO LÚMEN (UMA VIA PROXIMAL - CALIBRE 18G, DISTAL - CALIBRE 16G, MEDIAL - CALIBRE 18G ). CONFECCIONADO EM POLIURETANO TERMOSSENSÍVEL E BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE LÁTEX, POSSUI MARCAS DE GRADUAÇÃO A CADA 1 CM, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA MACIA E FLEXÍVEL. O CORPO DO CATETER CONVERGE A UM CONECTOR TRIANGULAR AO QUAL ESTÃO IMPRESSAS AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NUMERO DE LUMENS, COM ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. DESTE SAEM TRÊS EXTENSÕES (LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL INDEPENDENTES PERMITINDO INFUSÃO DE SOLUÇÕES INCOMPATÍVEIS SIMULTANEAMENTE) DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, CLAMP DESLIZANTE EM CADA VIA, CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM 03 TAMPAS PROTETORAS ROSQUEÁVEIS NAS EXTREMIDADES. KIT CONTÉM FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM J DE DIÂMETRO (0.032") 0,81 MM E COMPRIMENTO 60 CM; SERINGA PLÁSTICA GRADUADA DE 5 ML COM BICO LUER SLIP; AGULHA INTRODUTORA 18G X 6,35 CM; NO MÍNIMO 01 DILATADOR; 01 CLAMP MÓVEL E 01 TRAVA-CLAMP DE AJUSTE. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 259 | PC | 161,45 | 41.815,55 |
| 69 | CONECTOR PARA ACESSO INTRAVENOSO DE SISTEMA FECHADO, USO EM CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. DISPOSITIVO VALVULADO CONSTITUÍDO DE SILICONE E POLICARBONATO, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE À APLICAÇÃO DE ANTISSÉPTICO, POSSIBILITA DIVERSAS CONEXÕES SEM O USO DE AGULHAS, AUTO-VEDANTE, SEM ESPAÇO MORTO. CONECTOR TIPO MACHO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES LUER-LOK E LUER SLIP, POSSUI PRIMING ZERO E PRESSÃO NEUTRA, PERMITE FLUXOS SANGUÍNEOS ACIMA DE 600 ML/MIN. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 1300 | PC | 10,30 | 13.390,00 |
| 70 | TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE DUAS VIAS PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS. TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, DERIVAÇÃO EM Y, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,0 CM DE COMPRIMENTO E 12 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 1,6 ML. CONTÉM 02 PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO). NAS EXTREMIDADES DISTAIS HÁ 02 CONECTORES COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES LUER LOK E LUER SLIP. NA EXTREMIDADE PROXIMAL HÁ 01 CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003; COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS EXTREMIDADES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 9120 | PC | 2,21 | 20.155,20 |
| 71 | TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE QUATRO VIAS PARA ADAPTAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS. TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, DERIVAÇÃO EM Y, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 21,0 CM DE COMPRIMENTO E 12 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 3,7 ML. CONTÉM 04 PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO). NAS EXTREMIDADES DISTAIS HÁ 04 CONECTORES COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES LUER LOK E LUER SLIP. NA EXTREMIDADE PROXIMAL HÁ 01 CONECTOR LUER LOCK, COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003; COM TAMPAS PROTETORAS EM TODAS AS EXTREMIDADES. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 500 | PC | 4,02 | 2.010,00 |
| 72 | DRENO DE SUCCAO 3,2 MM 1/8" 10 FR 2 VIAS, COMPOSTO DE BOMBA DE SUCÇÃO PLÁSTICA SANFONADA COM TAMPA OBTURADORA PARA ESVAZIAMENTO E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, TUBO EM PVC MULTIPERFURADO E FILAMENTO RADIOPACO EM TODA EXTENSÃO COM PINÇA OCLUSORA DEVIDAMENTE CONECTADA A AGULHA DE AÇO INOX. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO E DRENAGEM DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS DO ORGANISMO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. | 630 | PC | 19,60 | 12.348,00 |
| 73 | DRENO DE SUCCAO 4,8 MM 3/16" 14 FR 2 VIAS, COMPOSTO DE BOMBA DE SUCÇÃO PLÁSTICA SANFONADA COM TAMPA OBTURADORA PARA ESVAZIAMENTO E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, TUBO EM PVC MULTIPERFURADO E FILAMENTO RADIOPACO EM TODA EXTENSÃO COM PINÇA OCLUSORA DEVIDAMENTE CONECTADA A AGULHA DE AÇO INOX. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO E DRENAGEM DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS DO ORGANISMO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. | 434 | PC | 19,60 | 8.506,40 |
| 74 | DRENO DE SUCÇÃO 6,4 MM, 1/4", 20 FR, 2 VIAS, ESTÉRIL ,DESCARTÁVEL | 112 | PC | 22,00 | 2.464,00 |
| 75 | DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, TIPO SCALP , 21G, CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, TIPO SCALP. 21G. ATIVAÇÃO DO MECANISMO DE SEGURANÇA COM O CATETER AINDA NA VEIA DO PACIENTE; CLIQUE AUDÍVEL CONFIRMA QUE O MECANISMO DE SEGURANÇA ESTÁ ATIVADO; UMA VEZ O MECANISMO DE SEGURANÇA ATIVADO, O CATETER NÃO PODE SE RE-UTILIZADO; A AGULHA PERMANECE TOTALMENTE RECOBERTA APÓS A ATIVAÇÃO DO MECANISMO DE SEGURANÇA; NÃO HÁ RISCO DE ATIVAÇÃO DO MECANISMO SEGURANÇA; NÃO HÁ RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA. (QUE ATENDA AS NORMAS DA NR32) APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 3500 | PC | 1,64 | 5.740,00 |
| 76 | DISPOSITIVO PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, TIPO SCALP , 25G, CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, TIPO SCALP. 25G. ATIVAÇÃO DO MECANISMO DE SEGURANÇA COM O CATETER AINDA NA VEIA DO PACIENTE; CLIQUE AUDÍVEL CONFIRMA QUE O MECANISMO DE SEGURANÇA ESTÁ ATIVADO; UMA VEZ O MECANISMO DE SEGURANÇA ATIVADO, O CATETER NÃO PODE SE RE-UTILIZADO; A AGULHA PERMANECE TOTALMENTE RECOBERTA APÓS A ATIVAÇÃO DO MECANISMO DE SEGURANÇA; NÃO HÁ RISCO DE ATIVAÇÃO DO MECANISMO SEGURANÇA; NÃO HÁ RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA. (QUE ATENDA AS NORMAS DA NR32) APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 11500 | PC | 2,12 | 24.380,00 |
| 77 | EXTENSOR, 120 CM, 12 FR DESCARTAVEL, (ADULTO, LUER LOCK) , APIROGENICO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO | 2500 | PC | 8,88 | 22.200,00 |
| 78 | TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 120,0 CM DE COMPRIMENTO E 08 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING REDUZIDO) DE 1,6 ML. POSSUI CONECTOR DISTAL LUER FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 19750 | PC | 2,49 | 49.177,50 |
| 79 | TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE VIA ÚNICA PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ISENTO DE LÁTEX, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 60,0 CM DE COMPRIMENTO E 12 FR DE DIÂMETRO INTERNO, VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 4,0 ML. POSSUI CONECTOR DISTAL LUER FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA.. | 500 | PC | 1,84 | 920,00 |
| 80 | EXTENSOR, 60 CM DE COMPRIMENTO, 8 FR DESCARTAVEL, (PEDIATRICO LUER LOCK) , APIROGENICO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO | 9000 | PC | 2,27 | 20.430,00 |
| 81 | EXTENSOR COM VALVULA ANTIRREFLUXO PARA INJECAO DE CONTRASTE - TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO DE CONTRASTE, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, VIA ÚNICA, SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20,0 CM, CALIBRE 12 FR. NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI CONECTOR MACHO REVERSÍVEL COM TAMPA PROTETORA, CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 2600 | PC | 10,38 | 26.988,00 |
| 82 | EXTENSOR PARA INFUSÃO EM BOMBA DE CONTRASTE MÍNIMO 75,0 CM - TUBO EXTENSOR PARA LINHA DE INFUSÃO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE, VIA ÚNICA, SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 1200 PSI, CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE, TRANSPARENTE, MALEÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75,0 CM. POSSUI CONECTOR DISTAL LUER FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA NO PADRÃO 6%, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR ISO 594:2003. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 346 | PC | 19,00 | 6.574,00 |
| 83 | FIO DE KIRSCHNNER 1,0 MM (COM AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS CORTANTES). | 220 | PC | 10,95 | 2.409,00 |
| 84 | FIO DE KIRSCHNNER 1,5 MM (COM AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS CORTANTES). | 540 | PC | 9,10 | 4.914,00 |
| 85 | FIO DE KIRSCHNNER 2,0 MM (COM AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS CORTANTES). | 500 | PC | 9,70 | 4.850,00 |
| 86 | FIO GUIA PARA ANGIOGRAFIA 0,035 145 CM A 180 CM COM TEFLON PONTA TEFLONADO, NÚCLEO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM RECOBRIMENTO EM TEFLON EM TODA A CORDA, PONTA MALEÁVEL EM J, RADIOPACO. DIMENSÕES: CALIBRE 0,035", COMPRIMENTO ENTRE 145,0 CM E 180,0 CM. ACOMPANHA CAPA PLÁSTICA PROTETORA COM CONECTOR DISTAL UNIVERSAL PARA SERINGAS. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 144 | PC | 41,00 | 5.904,00 |
| 87 | FIO GUIA PARA ANGIOGRAFIA HIDROFÍLICO 0,035", 150,0 A 180,0 CM DE COMPRIMENTO, RADIOPACO PONTA ANGULADA, NÚCLEO CONFECCIONADO EM NITINOL COM RECOBRIMENTO HIDROFÍLICO EM TODA A CORDA, PONTA MALEÁVEL ANGULADA, RADIOPACO. DIMENSÕES: CALIBRE 0,035", COMPRIMENTO ENTRE 150,0 CM E 180,0 CM. ACOMPANHA CAPA PLÁSTICA PROTETORA COM CONECTOR DISTAL UNIVERSAL PARA SERINGAS. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 446 | PC | 168,33 | 75.075,18 |
| 88 | GUIA DESCARTAVEL PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO, COMPATIVEL COM APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA SIEMENS, MOD. ACUSON X150 E X300. | 96 | RL | 290,00 | 27.840,00 |
| 89 | INTRODUTOR FEMURAL 5 FR 11 CM - KIT INTRODUTOR / DILATADOR / FIO GUIA FEMURAL PARA ANGIOGRAFIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, HIDROFÍLICO, RADIOPACO. INTRODUTOR COM CALIBRE 5 FR E NO MÍNIMO 11,0 CM DE COMPRIMENTO, FIO GUIA 0,035? A 0,038? X 45,0 CM COM A PONTA J; COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA 02 VIAS NA EXTREMIDADE, COM 01 TAMPA PROTETORA. DILATADOR COM PONTA AFUNILADA E ATRAUMÁTICA. 01 AGULHA 18 G X 7,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 187 | PC | 70,00 | 13.090,00 |
| 90 | INTRODUTOR FEMURAL 6 FR 11 CM - KIT INTRODUTOR / DILATADOR / FIO GUIA FEMURAL PARA ANGIOGRAFIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, HIDROFÍLICO, RADIOPACO. INTRODUTOR COM CALIBRE 6 FR E NO MÍNIMO 11,0 CM DE COMPRIMENTO, FIO GUIA 0,035? A 0,038? X 45,0 CM COM A PONTA J; COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA 02 VIAS NA EXTREMIDADE, COM 01 TAMPA PROTETORA. DILATADOR COM PONTA AFUNILADA E ATRAUMÁTICA. 01 AGULHA 18 G X 7,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 317 | PC | 84,00 | 26.628,00 |
| 91 | INTRODUTOR FEMURAL 7 FR 11 CM - KIT INTRODUTOR / DILATADOR / FIO GUIA FEMURAL PARA ANGIOGRAFIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, HIDROFÍLICO, RADIOPACO. INTRODUTOR COM CALIBRE 7 FR E NO MÍNIMO 11,0 CM DE COMPRIMENTO, FIO GUIA 0,035? A 0,038? X 45,0 CM COM A PONTA J; COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA 02 VIAS NA EXTREMIDADE, COM 01 TAMPA PROTETORA. DILATADOR COM PONTA AFUNILADA E ATRAUMÁTICA. 01 AGULHA 18 G X 7,0 CM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA | 72 | PC | 84,00 | 6.048,00 |
| 92 | INTRODUTOR RADIAL CURTO 5 FR 10 A 12 CM HIDROFILICO - KIT INTRODUTOR / DILATADOR / FIO GUIA RADIAL PARA ANGIOGRAFIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, HIDROFÍLICO, RADIOPACO. INTRODUTOR COM CALIBRE 5 FR E 12,0 CM DE COMPRIMENTO, FIO GUIA 0,021? X 45,0 CM; COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA 02 VIAS NA EXTREMIDADE, COM 01 TAMPA PROTETORA. DILATADOR COM PONTA AFUNILADA E ATRAUMÁTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 331 | PC | 88,25 | 29.210,75 |
| 93 | INTRODUTOR RADIAL CURTO 6 FR 10 A 12 CM HIDROFILICO - KIT INTRODUTOR / DILATADOR / FIO GUIA RADIAL PARA ANGIOGRAFIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, HIDROFÍLICO, RADIOPACO. INTRODUTOR COM CALIBRE 6 FR E 12,0 CM DE COMPRIMENTO, FIO GUIA 0,021? X 45,0 CM; COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA E INFUSOR LATERAL COM TORNEIRINHA 02 VIAS NA EXTREMIDADE, COM 01 TAMPA PROTETORA. DILATADOR COM PONTA AFUNILADA E ATRAUMÁTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 317 | PC | 110,00 | 34.870,00 |
| 94 | KIT P / INSUFLACAO C/ VALVULA HEMOSTATICA E TORNEIRA ALTA PRESSAO TERAPEUTICO / DIFLAITOR - KIT PARA APLICAR E MONITORAR PRESSÃO PARA INSUFLAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM ANGIOPLASTIA. CONTÉM APARELHO DE INSUFLAÇÃO EM FORMATO DE SERINGA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 25,0 ML GRADUADA A CADA 1,0 ML, COMPOSTA POR GATILHO, ÊMBOLO, SISTEMA DE TRAVAMENTO, MANÔMETRO COM PRESSÃO MÁXIMA DE 30 ATM, EXTENSOR COM CONECTOR LUER LOCK. ACOMPANHA ROTOR, CONECTOR EM Y COM 03 VIAS, PASSADOR OU TUBO DE INSERÇÃO DE FIO GUIA DE 0,014 MM. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 216 | KT | 150,00 | 32.400,00 |
| 95 | DISPOSITIVO RIGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER MACHO E FEMEA. FECHAMENTO LUER LOCK. DESCARTAVEL, LATEX FREE, ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO. | 47200 | PC | 0,50 | 23.600,00 |
| 96 | SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 03 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 3ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 223000 | PC | 0,20 | 44.600,00 |
| 97 | SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 05 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 249200 | PC | 0,14 | 34.888,00 |
| 98 | SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 10 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 578400 | PC | 0,44 | 254.496,00 |
| 99 | SERINGA DESCARTAVEL BICO TIPO LUER SLIP 20 ML - SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 20ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER SLIP ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 419000 | PC | 0,47 | 196.930,00 |
| 100 | SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO CENTRAL, TIPO LUER SLIP, C/ ANEL DE RETENCAO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAPACIDADE 60 ML | 8800 | PC | 6,10 | 53.680,00 |
| 101 | SERINGA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO DE 60 ML, BICO CATETER (CENTRAL) C/ ANEL DE RETENCAO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAPACIDADE 60 ML | 7170 | PC | 4,91 | 35.204,70 |
| 102 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 3 ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 6100 | PC | 0,23 | 1.403,00 |
| 103 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 5 ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO. A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 5600 | PC | 0,28 | 1.568,00 |
| 104 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 10 ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 13200 | PC | 0,26 | 3.432,00 |
| 105 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 20 ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 5250 | PC | 0,48 | 2.520,00 |
| 106 | SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO CENTRAL, TIPO LUER LOK C/ ANEL DE RETENCAO, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAPACIDADE 60 ML. | 2400 | PC | 3,20 | 7.680,00 |
| 107 | SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 1 ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM BICO LUER LOCK ISENTA DE LÁTEX, CORPO CILÍNDRICO E TRANSPARENTE, ESCALA COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 1 ML, IMPRESSÃO DA ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, QUE NÃO SEJA REMOVIDA AO CONTATO COM O ÁLCOOL. ÊMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA (PAPEL GRAU CIRÚRGICO), ABERTURA ASSÉPTICA . DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO DA ANVISA. | 221200 | PC | 0,42 | 92.904,00 |
| 108 | SERINGA HIPODÉRMICA DE VIDRO, BICO LUER-SLIP (LS), CAPACIDADE 10 ML, BICO DE VIDRO, ÊMBOLO E CILINDRO COM ACABAMENTO DE PRECISÃO, GRADUAÇÕES PERMANENTES DE ALTA VISIBILIDADE | 101 | PC | 42,74 | 4.316,74 |
| 109 | SERINGA COM CAPACIDADE DE 3,0 ML PARA ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS DE SANGUE DAS LINHAS ARTERIAIS E INTRAVENOSAS PARA EXAME DE GASOMETRIA. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM BICO CONECTOR LUER-LOK, ADEQUADA PARA COLETAR 1,6 ML DE AMOSTRA SANGUÍNEA, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUADA A CADA 0,1 ML, NUMERADA A CADA 0,5 ML, IMPRESSÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEL. CONTÉM 80 U.I. DE HEPARINA DE LÍTIO BALANCEADA COM CÁLCIO, JATEADA POR SPRAY SECO NA PAREDE DA SERINGA. PERMITE UM MODO DE COLETA POR ASPIRAÇÃO. ACOMPANHA TAMPA ADAPTÁVEL AO BICO DA SERINGA, PARA VEDAÇÃO DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. | 27500 | PC | 4,00 | 110.000,00 |
| 110 | TORNEIRA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, DIVIDIDA EM CORPO E NÚCLEO: O CORPO DA PEÇA (EM PLÁSTICO CRISTAL) DEVE POSSUIR TRÊS VIAS COM DUAS EXTREMIDADES TIPO LUER LOCK E UMA TIPO MACHO COM TAMPA PROTETORA; O NÚCLEO (EM PLÁSTICO OPACO E COLORIDO) DEVE POSSUIR PERFURAÇÕES E O MOVIMENTO DE PERMITIR OU BLOQUEAR O FLUXO DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DE MANOPLA, QUE DEVE CONTER SETAS (CLARAMENTE VISÍVEIS NA SUA SUPERFÍCIE) INDICANDO A LIBERAÇÃO DO FLUXO. DEVE TER EXCELENTE ADAPTAÇÃO COM TODOS OS TIPOS DE CATETER VISANDO MANTER INTEGRIDADE E SEGURANÇA DO SISTEMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTULA. | 84600 | PC | 1,30 | 109.980,00 |
| 111 | TORNEIRA MULTIVIAS MANIFOLD 3 VALVULAS 5 VIAS - TORNEIRA MULTIVIAS MANIFOLD COM 05 VIAS, SENDO 03 VIAS COM TORNEIRA, COM ORIENTAÇÃO DAS SAÍDAS À DIREITA, SUPORTA ATÉ 500 PSI, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COMPRIMENTO APROXIMADO 15,0 CM. POSSUI NA EXTREMIDADE PROXIMAL CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRATÓRIO E NA EXTREMIDADE DISTAL CONECTOR LUER LOCK FÊMEA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 576 | PC | 18,07 | 10.408,32 |
| 129 | SOLUÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA PARA USO HOSPITALAR, NA FORMA DE GEL, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PRONTO USO, CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 70% COMO ELEMENTO ATIVO, ADICIONADO DE GLICERINA OU OUTRO EMOLIENTE / HIDRATANTE. O GEL DEVE SER TRANSPARENTE, COM ODOR CARACTERÍSTICO, LIVRE DE CORANTES. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. O PRODUTO DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO UTILIZE-O NO MÍNIMO 05 VEZES CONSECUTIVAS (NOS 05 MOMENTOS RECOMENDADOS PELA ANVISA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE) SEM DEIXAR AS MÃOS PEGAJOSAS, NEM CAUSAR EFEITO DE RESSECAMENTO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, PROJETADO PARA MINIMIZAR A EVAPORAÇÃO E MANTER A CONCENTRAÇÃO INICIAL, COM TAMPA E BICO DOSADOR (VÁLVULA PUMP) QUE DISPENSE ENTRE 1,0 ML E 2,0 ML POR DOSE, DE MANEIRA PRECISA E HIGIÊNICA. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVERÁ SER FORNECIDA AMOSTRA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. A EMPRESA QUE VENCER O PROCESSO DE LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO, 500 UNIDADES DE DISPENSADORES PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM ESTRUTURA RESISTENTE, QUE PERMITA O ACIONAMENTO MANUAL, COMPATÍVEIS COM O PRODUTO OFERTADO. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR REALIZAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS DISPENSADORES QUE APRESENTAREM DEFEITO COM O DECORRER DO USO. DEVE APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIBACTERIANA COMPROVADA POR TESTES DE LABORATÓRIO IN VITRO (TESTE DE SUSPENSÃO) OU IN VIVO, DESTINADAS A REDUZIR O NÚMERO DE MICROORGANISMOS, DE ACORDO COM RDC N° 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC N° 7, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | 6000 | FR | 45,00 | 270.000,00 |
| 130 | CLIP ENDOSCÓPICO PARA O TRATO GASTROINTESTINAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM ABERTURA EM 9,0 MM, ANGULAÇÃO DE 135°, PERFIL LONGO, COMPRIMENTO 9,0 MM. AS MANDÍBULAS DO CLIP TEM DESENHO TIPO DENTE DE RATO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DO CLIP EM BLISTER DE PLÁSTICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. A EMPRESA QUE VENCER A LICITAÇÃO DEVERÁ DOAR A CADA 80 CLIPES ADQUIRIDOS, 01 (UMA) UNIDADE DE CLIPADOR PARA HEMOSTASIA DO TRATO GASTROINTESTINAL (APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO), ROTATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE TRABALHO 230,0 CM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL DE TRABALHO 2,8 MM, DIÂMETRO DO APLICADOR 2,7 CM, COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO COM TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8 MM, RECARREGÁVEL, MECANISMO DE ROTAÇÃO 1-1 PARA RESPOSTAS PRECISAS, O APLICADOR É FORMADO PELA CAMISA METÁLICA E MANOPLA EM CORPO ÚNICO. CLIPADOR ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA REPROCESSAMENTO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. | 80 | PC | 280,33 | 22.426,40 |
| 131 | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA COMPOSTA POR QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (DE 4ª OU 5ª GERAÇÃO) ASSOCIADO À GLUCOPROTAMINA OU BIGUANIDA, SEM NECESSIDADE DE ENXÁGUE DEPOIS DE DILUÍDO. EMBALADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VOLUME DE 5 A 6 LITROS. SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO POR LITRO DE PRODUTO DILUÍDO NA CONCENTRAÇÃO APROPRIADA. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. O PRODUTO NÃO PODE SER CÁUSTICO OU CORROSIVO, NÃO CAUSAR OPACIFICAÇÃO E RESSECAMENTO DAS PARTES CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO E NEM DANIFICAR OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS SUBMETIDOS À LIMPEZA. DEVE SER COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES E MATERIAIS DE BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES, RESPIRADORES, TELAS DE LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY), CAMAS ELÉTRICAS, INCUBADORAS, BANCADAS, MESAS E COLCHÕES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO, 04 UNIDADES DE DISPOSITIVO DILUIDOR: SISTEMA ELETRÔNICO GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO, MICROPROCESSADOR, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, GARANTINDO CONCENTRAÇÕES PRECISAS PARA ATIVIDADE COMO DESINFETANTE. OS SISTEMAS PARA DILUIÇÃO DO PRODUTO DEVEM SER FORNECIDOS E INSTALADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU-UFU, EM LOCAIS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO E POR DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA REALIZAR TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES ASSISTENCIAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. ALÉM DISSO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 50 FRASCOS PLÁSTICOS RESISTENTES, TRANSPARENTES, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 500 ML A 750 ML, COM BICOS BORRIFADORES PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, PARA CADA GALÃO QUE FOR ADQUIRIDO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SUPRIMENTO DE ETIQUETAS CONFECCIONADAS EM PAPEL ADESIVO, SUFICIENTES PARA ETIQUETAR TODOS OS FRASCOS BORRIFADORES ATÉ O TÉRMINO DO GALÃO, QUE AO SEREM IMPRESSAS CONSTEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME DO PRODUTO, DATA DE DILUIÇÃO E ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DA DATA DE VALIDADE. A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUIÇÃO DEVE SER DE PELO MENOS 30 DIAS. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDO COM DETERMINAÇÃO DO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DO PRODUTO; LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA OS MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES ACINETOBACTER BAUMANNII E KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ALÉM DOS DEMAIS LAUDOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC Nº 14, DE 28/02/07; LAUDOS REBLAS DE BIODEGRADABILIDADE AMBIENTAL E DE IRRITABILIDADE OCULAR E CUTÂNEA. | 58 | LT | 410,00 | 23.780,00 |
| 132 | ELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE SINAL NEUROFISIOLÓGICO EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, COM DIMENSÕES: DIÂMETRO 0,35 MM, COMPRIMENTO 40,0 MM, DIÂMETRO DO SENSOR 0,15 MM, ÁREA DE REGISTRO 0,07 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FIBRA ÚNICA, COM SENSOR TAMBÉM EM AÇO INOXIDÁVEL E ISOLAMENTO DE POLIETERSULFONA. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DOAR 01 UNIDADE DE CABO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM 100,0 CM DE COMPRIMENTO, REUTILIZÁVEL, COM CONECTOR PENTAPOLAR, A CADA ENTREGA DE UM TOTAL DE 600 UNIDADES DE AGULHAS. | 390 | PC | 30,00 | 11.700,00 |
| 133 | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA CONTROLE DE EFETIVIDADE EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO - PARA AVALIAÇÃO EM 48 HORAS DE INCUBAÇÃO. TUBO PLÁSTICO COM TAMPA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 44,0 MM DE ALTURA E 8,5 MM DE DIÂMETRO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA COM INDICADOR QUÍMICO REATIVO A FORMALDEÍDO (MUDA COLORAÇÃO DE MARROM PARA VERDE), LOTE E DATA DE VALIDADE. INTERNAMENTE HÁ AMPOLA DE VIDRO COM MEIO DE CULTURA E PORTADOR CIRCULAR COM ESPOROS EM UMA POPULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 106 DE ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953 INOCULADOS EM TIRA DE POLIPROPILENO. A COR INICIAL DEVE SER PREFERENCIALMENTE NA COR PÚRPURA E VIRAR PARA AMARELO SE HOUVER O CRESCIMENTO DE ESPOROS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ISO 11138-1 E ISO 11138-5. EMBALADO EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÕES DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 01 (UMA) INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO. | 600 | PC | 11,99 | 7.194,00 |
| 134 | INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCENCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ-VÁCUO, QUE OPEREM A 132 - 134 GRAUS CELSIUS (CENTRIFUGADOS) OU PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS QUE OPEREM A 121 GRAUS CELSIUS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, CONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. SISTEMA PÁTICO E SEGURO PARA MONITORAR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLÁVES A VAPOR. REGISTRO NA ANVISA.. EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERÁ CEDER EM REGIME DE COMODATO: 01 INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA PARA INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO EM AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDOS, DE RESPOSTA RÁPIDA (1 OU 3 HORAS), ATRAVÉS DA LEITURA DA PRESENÇA (MICROORGANISMOS VIVOS) OU DA AUSÊNCIA (MICROORGANISMOS MORTOS) DE FLUORESCÊNCIA NO INTERIOR DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO, ONDE RESULTADOS POSITIVOS (CONTROLE POSITIVO OU CICLO INEFICIENTE) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL POSITIVO (+) NA COR VERMELHA E RESULTADOS NEGATIVOS (CICLO EFICIENTE) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL NEGATIVO (-) NA COR VERDE, AMBOS COM ALARME SONORO. ACONDICIONA ATÉ 12 COMPARTIMENTOS DE LEITURA CORRESPONDENTES PARA INCUBAÇÃO, AQUECIDOS A 60ºC, 110/220V. | 43 | CX | 1.975,50 | 84.946,50 |
| 135 | LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PÊLOS FINOS OU ESPESSOS, SECOS OU MOLHADOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO GIRATÓRIO, COM POSICIONAMENTO DA LÂMINA DE CORTE SOBRE A LÂMINA ESTACIONÁRIA, COM DISTÂNCIA SEGURA DA PELE; DEVE EFETUAR O CORTE NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO A QUANTIDADE MÍNIMA DE 06 UNIDADES DE: APARELHO TRICOTOMIZADOR NOVO COMPATÍVEL COM A LÂMINA ADQUIRIDA, ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL, CABO CARREGADOR PARA VOLTAGEM DE 220V, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL). O FORNECEDOR DEVE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS TRICOTOMIZADORES E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO DE COMPRAS. | 1200 | PC | 41,12 | 49.344,00 |
| 136 | TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR SANGUÍNEA, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA CONTATO COM O SANGUE, COMPATÍVEL COM VOLUME DA AMOSTRA DE 0,6 A 1,0 MICROLITROS DE SANGUE. A CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DEVE SER ENTRE 10 A 600 MG/DL, COM TEMPO DE LEITURA EM TORNO DE 10 SEGUNDOS. PRODUTO DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MATERIAL LAMINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES DE LOTE E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPEL CONTENDO 100 UNIDADES DE TIRAS-TESTE E 01 CALIBRADOR COM BARRAS DE CONTATO COMPATÍVEIS COM O APARELHO, INFORMANDO O NÚMERO DO LOTE. NA CAIXA DEVE CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO A QUANTIDADE MÍNIMA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) APARELHOS GLICOSÍMETROS NOVOS (COMPATÍVEIS COM AS TIRAS ADQUIRIDAS): MONITOR DE NÍVEIS DE GLICOSE NO SANGUE, PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, COM MEMÓRIA PARA 450 EVENTOS, COM FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO TIPO MOEDA, COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL). O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC Nº 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS MONITORES DANIFICADOS E A TROCA DAS BATERIAS POR NOVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HCU, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROCESSO DE COMPRAS. | 4000 | FR | 79,95 | 319.800,00 |
| LOTE 1 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 112 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, TUBO CONFECCIONADO EM PVC COLORIDO (EXCETO ALARANJADO OU CORES AFINS), TRANSLÚCIDO, ISENTO DE LÁTEX, FLEXÍVEL, COMPRIMENTO TOTAL DE 2,0 METROS, PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) ENTRE 18,0 E 20,0 ML. NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI PONTA PERFURANTE PADRÃO PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, COM TAMPA PROTETORA, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO DE 0,22?, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PADRÃO MACROGOTAS (20 GOTAS/MINUTO), PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO, SEGMENTO EM SILICONE GRAU MÉDICO (BIOCOMPATÍVEL) PARA ADAPTAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO. NA EXTREMIDADE PROXIMAL AO PACIENTE HÁ ADAPTADOR ESCALONADO PARA CONEXÃO COM DISPOSITIVOS DE VIA ENTERAL, COM TAMPA PROTETORA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICAS, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 16000 | PC | 14,40 | 230.400,00 |
| 113 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, TUBO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E POLIURETANO, ISENTO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA), ISENTO DE DEHP (PLASTIFICANTE FTALATO DE DI-2-ETILHEXILA) E LÁTEX, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 2,7 METROS E PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 25,0 ML. NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI DISPOSITIVO PARA CAPTAÇÃO DE SOLUÇÃO COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA, VÁLVULA DE ABERTURA PARA DESCOMPRESSÃO DO FRASCO COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0,22?; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PADRÃO MACROGOTAS (20 GOTAS/MINUTO) COM FILTRO INTERNO DE 15?; SEGMENTO EM SILICONE GRAU MÉDICO (BIOCOMPATÍVEL) PARA ADAPTAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO; PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO; FILTRO DE AR ANTIBACTERIOLÓGICO EM LINHA COM MEMBRANA MICROPOROSA DE 0,2? QUE RETÉM BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK ROTATIVO E SISTEMA DE CONTROLE DO PREENCHIMENTO, COM TAMPA PROTETORA FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICAS, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 2000 | PC | 41,45 | 82.900,00 |
| 114 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, TUBO CONFECCIONADO EM PVC FOTOSSENSÍVEL (ÂMBAR), ISENTO DE LÁTEX, FLEXÍVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 2,8 METROS E PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 25,0 ML. NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI DISPOSITIVO PARA CAPTAÇÃO DE SOLUÇÃO COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA, VÁLVULA DE ABERTURA PARA DESCOMPRESSÃO DO FRASCO COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0,22?; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PADRÃO MACROGOTAS (20 GOTAS/MINUTO) COM FILTRO INTERNO DE 15?; SEGMENTO EM SILICONE GRAU MÉDICO (BIOCOMPATÍVEL) PARA ADAPTAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO; PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO; CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK ROTATIVO E SISTEMA DE CONTROLE DO PREENCHIMENTO, COM TAMPA PROTETORA FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DEVERÁ ACOMPANHAR SACO PLÁSTICO PROTETOR PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS COMPATÍVEL COM FRASCO DE 1.000 ML. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICAS, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 7200 | PC | 41,50 | 298.800,00 |
| 115 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, ISENTO DE LÁTEX, FLEXÍVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 2,6 METROS E PRIMING (VOLUME DE PREENCHIMENTO) DE 24,0 ML. NA EXTREMIDADE DISTAL POSSUI DISPOSITIVO PARA CAPTAÇÃO DE SOLUÇÃO COM PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO, TAMPA PROTETORA, VÁLVULA DE ABERTURA PARA DESCOMPRESSÃO DO FRASCO COM FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0,22?; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PADRÃO MACROGOTAS (20 GOTAS/MINUTO) COM FILTRO INTERNO DE 15?; SEGMENTO EM SILICONE GRAU MÉDICO (BIOCOMPATÍVEL) PARA ADAPTAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO; PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSÃO; CONECTOR TERMINAL TIPO LUER-LOCK ROTATIVO E SISTEMA DE CONTROLE DO PREENCHIMENTO, COM TAMPA PROTETORA FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICAS, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 42000 | PC | 19,60 | 823.200,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 1 | 1.435.300,00 |
| LOTE 2 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 116 | AGULHAS DE BIÓPSIA PARA COLETA DE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA, AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 14 GAUGE, COMPRIMENTO 10,0 CM, COM MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; PONTA ECOGÊNICA; GAVETA DE 19,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. HÁ NECESSIDADE QUE A EMPRESA FORNECEDORA DA AGULHA CEDA, ATRAVÉS DE CONTRATO DE COMODATO, DOIS DISPOSITIVOS PARA DISPARO COMPATÍVEL COM CADA CALIBRE DE AGULHA. CARACTERÍSTICAS DO DISPARADOR: SISTEMA COMPOSTO POR ALAVANCA FACILITA O ENGATILHAR; AVANÇO DA AGULHA DE 25,0 MM; GATILHOS POSICIONADOS A FRENTE E ATRÁS; FÁCIL RETIRADA DA AMOSTRA SEM NECESSIDADE DE RETIRAR A AGULHA; TRAVA DE SEGURANÇA; PODE SER ESTERILIZADA UTILIZANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS. | 110 | PC | 99,80 | 10.978,00 |
| 117 | AGULHAS DE BIÓPSIA PARA COLETA DE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA, AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 18 GAUGE, COMPRIMENTO 25,0 CM, COM MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; PONTA ECOGÊNICA; GAVETA DE 19,0 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. PRODUTO APIROGÊNICO E ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. HÁ NECESSIDADE QUE A EMPRESA FORNECEDORA DA AGULHA CEDA, ATRAVÉS DE CONTRATO DE COMODATO, DOIS DISPOSITIVOS PARA DISPARO COMPATÍVEL COM CADA CALIBRE DE AGULHA. CARACTERÍSTICAS DO DISPARADOR: SISTEMA COMPOSTO POR ALAVANCA FACILITA O ENGATILHAR; AVANÇO DA AGULHA DE 25,0 MM; GATILHOS POSICIONADOS A FRENTE E ATRÁS; FÁCIL RETIRADA DA AMOSTRA SEM NECESSIDADE DE RETIRAR A AGULHA; TRAVA DE SEGURANÇA; PODE SER ESTERILIZADA UTILIZANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS. | 101 | PC | 71,00 | 7.171,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 2 | 18.149,00 |
| LOTE 3 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 118 | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS GRANDE COR LARANJA (LT 400) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO LARGO (400 LARANJA) | 100 | EV | 40,00 | 4.000,00 |
| CONTINUAÇÃO DO LOTE 3 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 119 | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS MÉDIO-GRANDE, VERDE (LT 300) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 06 (SEIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL, 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO LARGO (300 VERDE) | 500 | EV | 30,01 | 15.005,00 |
| 120 | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO, ATRAUMÁTICO, SLS MÉDIO, COR AZUL (LT 200) (ENVELOPE COM 06 CLIPS). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 02 (DOIS) APLICADORES DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL SENDO: 01 (UM) 20 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO (200 AZUL) CIRURGIA CARDÍACA E 01 (UM) 33 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO MÉDIO (200 AZUL) | 260 | PC | 25,00 | 6.500,00 |
| 121 | CLIP HEMOSTÁTICO DE TITÂNIO ATRAUMÁTICO SLS PEQUENO, COR AMARELO (LT 100) (ENVELOPE COM 6 CLIPS). A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EM REGIME DE COMODATO 01 (UM) APLICADOR DE CLIP HEMOSTÁTICO, INTERCAMBIÁVEL 20 CM X 10 MM, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, TAMANHO PEQUENO (100 AMARELO) CIRURGIA CARDÍACA. | 300 | EV | 32,58 | 9.774,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 3 | 35.279,00 |
| LOTE 4 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 122 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 100,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 159 | RL | 45,85 | 7.290,15 |
| 123 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 150,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 8 | RL | 62,76 | 502,08 |
| 124 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 200,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 144 | RL | 105,84 | 15.240,96 |
| 125 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 250,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 8 | RL | 115,18 | 921,44 |
| 126 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 300,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60 G/M² A 80 G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140º C, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0 MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0 CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0 MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 8 | RL | 130,00 | 1.040,00 |
| 127 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 350,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 8 | RL | 207,50 | 1.660,00 |
| 128 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU FORMALDEÍDO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA TUBULAR, COM DIMENSÕES DE 450,0 MM DE LARGURA POR 100,0 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE SER TERMOSELÁVEL, EM DUPLA FACE. UMA DAS FACES É COMPOSTA POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO: CONFECCIONADO A PARTIR DE CELULOSE, COM POROSIDADE CONTROLADA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TEMPERATURA, GRAMATURA ENTRE 60G/M² A 80G/M², UNIFORME, LISO, APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. A OUTRA FACE É COMPOSTA POR FILME LAMINADO: 04 CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, GRAMATURA APROXIMADA DE 54 G/ M2, RESISTENTE A RASGOS. TODO O PRODUTO SER RESISTENTE AO CALOR EM ATÉ 140ºC, POSSUIR BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES EM TODA A EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS ESPAÇADOS A CADA 155,0MM IMPRESSOS ENTRE AS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA. OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1,0CM² DE ÁREA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR IMPRESSO A, NO MÍNIMO, CADA 155,0MM: LOTE, DIMENSÕES E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO MÁQUINA SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL, CONFORME DESCRITO NO EDITAL. | 8 | RL | 266,59 | 2.132,72 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 4 | 28.787,35 |

- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

  - Na Universidade Federal de Uberlândia o Termo de Referência é elaborado pela Diretoria de Compras e Licitações, baseado na(s) Solicitação(ões) de Compras, sendo que, as informações que não constam na(s) mesma(s), são procedimentos padrões da Instituição, cabendo à Diretoria de Compras e Licitações sua definição e responsabilidade.

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº:      /20

Ref.  Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 221 /2016

Processo: 23117.007533/2016-86

O HOSPITAL DE CLÍNICAS 	da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, por meio de sua DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902, neste ato representada pelo Diretor de Compras e Licitações, Sr. Luiz Roberto Souza Vieira, inscrito no C.P.F. nº 351.052.166-87 e no SIAPE nº 0411215, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 221/2016, publicada no       de      /     /20     , processo administrativo n.º 23117.007533/2016-86, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA HIPODÉRMICA, AGULHA ANESTÉSICA, SERINGA, CATETER, ENTRE OUTROS, INCLUINDO A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, especificado(s) no(s) item(ns) 12 do Termo de Referência, anexo IV do edital de Pregão nº 221/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM DO TR | FORNECEDOR: (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE) |
| --- | --- |
|  | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MODELO | UNID. | QTE. | VR UNITÁRIO EM REAIS R$ | PRAZO GARANTIA OU VALIDADE |

    - Quando a proposta da Licitante Vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocadas tantas licitantes quantas forem necessário para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

- REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Universidade realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Universidade promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

    - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Universidade convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

  - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

  - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

    - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Universidade, sem justificativa aceitável;

    - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - Por razão de interesse público; ou

    - A pedido do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Universidade e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da Licitante Vencedora do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em       (     ) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Uberlândia,       de       de 2016.

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Luiz Roberto Souza Vieira |  |
| Diretor de Compras e Licitações |  |

MINUTA CONTRATO COMODATO

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE Nº           /201     , QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO COMODATÁRIA, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO COMODANTE, A EMPRESA      .

Processo: 23117.007533/2016-86

Pregão Eletrônico: 221/2016

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, em atendimento a unidade gestora “HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA” (UG: 150233 e CNPJ: 25.648.387/0002-07), Fundação Pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, doravante denominada COMODATÁRIA, neste ato representada pelo seu Reitor, o Professor Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018 e, de outro lado, a empresa      , inscrita no CNPJ/MF sob nº       estabelecida na cidade      , Estado de      , na rua      , nº      , Bairro      , CEP      , doravante denominada COMODANTE, neste ato representada por seu Diretor Geral Sr.           , portador da Carteira de Identidade n.º      , expedida pela      , e inscrito no CPF sob o nº      , perante as testemunhas “in fine” firmadas, pactuam o presente contrato de cessão de equipamentos em comodato, de acordo com as formalidades constantes do Processo de Licitação nº 23117.003627/2016-86, na modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2016, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, demais normas pertinentes e aplicáveis à matéria, conforme a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - A COMODANTE, na condição de proprietária, empresta à COMODATÁRIA, sem nenhum ônus, o(s) seguinte(s) equipamento(s):

  - .

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS CONTRATUAIS

  - A COMODANTE fornecerá o objeto acima, observando as condições estabelecidas no Caderno de Especificações, parte integrante deste Instrumento, como se aqui estivesse integralmente transcrito e nos demais documentos que instruem o processo licitatório de nº 23117.007533/2016-86.

  - A COMODATÁRIA obriga-se a conservar os bens emprestados, como se seus próprios fossem.

  - Na vigência do contrato, os custos de manutenção e de eventuais reparos serão obrigação da COMODANTE, inclusive reposição de peças, incluídas despesas com fretes de remessa e retorno de possíveis consertos.

  - Em caso de uso indevido e em desconformidade com as instruções do fabricante do equipamento, todas as despesas serão de responsabilidade da COMODATÁRIA.

  - A COMODATÁRIA não poderá fazer nenhuma alteração ou modificação nos bens que ora lhe são emprestados, salvo se autorizado pela COMODANTE, podendo a COMODANTE, por si ou procurador, vistoriar os bens emprestados, a qualquer tempo.

  - A COMODATÁRIA deve restituir os bens emprestados, no fim do contrato, nas mesmas condições em que ora o recebe em perfeitas condições de uso e conservação.

  - Na hipótese de a COMODATÁRIA não restituir os bens emprestados, no termino do contrato, ficará sujeita ao disposto no art. 582 do código civil brasileiro, sem prejuízo das perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do contrato está condicionado ao término dos bens adquiridos a serem utilizados.

CLÁUSULA QUARTA – RESCISÃO CONTRATUAL

  - Este contrato poderá ser rescindindo, pela COMODATÁRIA, caso haja interrupção na aquisição dos produtos registrados em Ata ou ser prorrogado no caso de existirem bens adquiridos a serem utilizados.

    - A COMODATÁRIA deverá comunicar a COMODANTE, com antecedência de 10 (dez) dias úteis à necessidade de prorrogação ou rescisão contratual.

  - O contrato também poderá ser rescindindo a qualquer tempo nas seguintes hipóteses:

    - Descumprimento de qualquer de suas cláusulas;

    - Falência, concordata, insolvência ou protesto legítimo de título de crédito;

    - Por acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Visando a execução do objeto deste Termo a COMODANTE se compromete a:

    - Atender todas as condições e exigências do Caderno de Especificações;

    - Arcar com eventuais custos de entrega e de retirada dos bens dados em comodato;

    - Não rescindir unilateralmente o contrato antes de findo o prazo avençado.

  - Visando a execução do objeto deste Termo a COMODANTE se compromete a:

    - Conservar, como se seu própria fora, os equipamentos emprestados, não podendo usá-los senão de acordo com o contrato ou a natureza dele, sob pena de dar causa à rescisão do presente contrato;

    - Operar e usar os equipamentos conforme instruções fornecidas em treinamento pela COMODANTE, respondendo pelos danos causados aos equipamentos, devido a sua má utilização;

    - Devolver os dosadores nas mesmas condições em que foi recebido, ressalvado apenas o desgaste decorrente do uso normal dos aparelhos, independentemente de notificação, no prazo de 7 (sete) dias úteis após a data do término de vigência do Contrato de Comodato;

CLÁUSULA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra disposto neste instrumento, assinam-no na presença das testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Uberlândia,       de       de 2016.

| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Reitor |  |

TESTEMUNHAS:

| Nome: | Nome: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |