## Plan1
Lista estimada de material
Obra:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QDT.
1 | Caixa de passagem aluminio 30x30, marcas daisa, moferco ou wetzel | pç | 1
2 | Suporte com barra de neutro azul referência 928053, para cabo 25mm2, 12 ligações da marca Legrand | pç | 1
3 | Suporte com barra de terra verde referência 928058, para cabo 25mm2, 12 ligações da marca Legrand | pç | 1
4 | Supressor transiente VCL 175v 20KA conforme norma IEC marca clamper modelo slim | pç | 3
5 | Disjuntor bipolar termomagnético curva C, corrente nominal 20A, corrente minima de interrupção 5kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN, marcas Siemens, Legrand ou Steck | pç | 14
6 | Disjuntor tripolar termomagnético curva C, corrente nominal 200A corrente minima de interrupção 18kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 500 Vca | pç | 1
7 | Disjuntor tripolar termomagnético curva C, corrente nominal 100A, corrente minima de interrupção 20kA, acionamento frontal, frequencia nominal 60Hz, tensão nominal 250/440 Vca, fixação rapida em trilhos DIN | pç | 1
8 | Eletrocalha galvanizada 10x5cm chapa 1,25mm, marcas Cemar, perfil lider ou mega | m | 2
9 | Cabo de cobre flexível 35mm2 cor verde, com certificado Inmetro | m | 32
10 | Cabo de cobre flexível 35mm2 cor azul, com certificado Inmetro | m | 16
11 | Cabo de cobre flexível 35mm2 cor preta isolação 750V com certificado Inmetro | m | 48